## razchet
Oбразец № 16
Извършване на СМР/СРР на ОБЕКТ: Преустройство на бивша детска градина на бул. Трети март в дневен център за деца и младежи с увреждания, град Габрово
Местонахождение на обекта: гр. Габрово бул."Трети март" №3
КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА ПО ВИДОВЕ СМР/СРР
№ | Вид работа | Ед. мярка | Количество | Eд. цена | Обща стойност
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5
ОБЕКТ: Преустройство на бивша детска градина на бул. Трети март в дневен център за деца и младежи с увреждания, град Габрово
ЧАСТ АРХИТЕКТУРА
ОРГАНИЗАЦИОННИ, ДЕМОНТАЖНИ И РАЗРУШИТЕЛНИ РАБОТИ
1 | Доставка, монтаж и последващ демонтаж на скеле | м2 | 851.83 |  | 0
2 | Демонтаж на същ. прозорец МАЛЪК с размери 80/150 см или подобни | бр. | 42 |  | 0
3 | Демонтаж на същ. прозорец ГОЛЯМ с различни р-ри-120/210,188/210,190/280 см и др | бр. | 48 |  | 0
4 | Демонтаж на съществуващ прозорец еднокатен едроразмерен- 310/340 и 170/310 см | бр. | 2 |  | 0
5 | Демонтаж на вътрешна врата НОРМАЛНА с размери 90/210 см или подобна | бр. | 46 |  | 0
6 | Демонтаж на вътрешна остъклена преградна стена с врата, дървена, ~490/280 см | бр. | 4 |  | 0
7 | Демонтаж на вътрешни прозорци- гишета, разл. размери, дървени, вкл. остъкляване | бр. | 18 |  | 0
8 | Демонтаж на санитарни прибори от фаянс- умивалници, тоалетни, корита и др. | бр. | 26 |  | 0
9 | Демонтаж на прегради между тоалетните с размери около 120/150 см | бр. | 9 |  | 0
10 | Демонтаж на дървена ламперия по стени | м2 | 368.09 |  | 0
11 | Отстраняване на стари пластове фаянсови плочки по стени | м2 | 105.76 |  | 0
12 | Демонтаж на стари пластове подова настилка- паркет и/или балатум | м2 | 457.28 |  | 0
13 | Демонтаж на стари пластове подова настилка- мозайка в санитарни помещения | м2 | 71.16 |  | 0
14 | Разбиване на съществуващи тухлени зидове, вкл. стоманобетонни елементи в зидове | м3 | 8.88 |  | 0
15 | Демонтаж на покривно покритие от профилна ламарина | м2 | 547.22 |  | 0
16 | Демонтаж на дъсчена обшивка по покривни скатове и пластове от стъклена вата | м2 | 547.22 |  | 0
17 | Демонтаж на олуци и водосточни тръби | м | 184.71 |  | 0
18 | Разбиване на стари пластове мозайка по стълбища и площадки извън сградата | м2 | 28.81 |  | 0
19 | Натоварване на камион и извозване на демонтираните елементи и отпадък | м3 | 64 |  | 0
20 | Демонтаж на стари парапети от стоманени профили | кг | 305.33 |  | 0
| ОБЩО ОРГАНИЗАЦИОННИ, ДЕМОНТАЖНИ И РАЗРУШИТЕЛНИ РАБОТИ |  |  |  | 0
ЗИДАРСКИ РАБОТИ
21 | Зидария външни и вътрешни неносещи стени тухла 25 см | м3 | 5.69 |  | 0
22 | Зидария вътрешни неносещи стени тухла 12 см | м2 | 112.66 |  | 0
23 | Бетонов Щурц широк 12 см дълъг до 130 см | бр. | 11 |  | 0
24 | Зидария от тухла плътна 12 см | м3 | 0.64 |  | 0
| ОБЩО ЗИДАРСКИ РАБОТИ |  |  |  | 0
СТРОИТЕЛНО - МЕТАЛНИ И ТЕНЕКЕДЖИЙСКИ РАБОТИ
25 | Олук от поцинкована ламарине по дължината на стряхата | м | 121.91 |  | 0
26 | Водосточна тръба от поцинкована ламарина D= 150 мм | м | 8.4 |  | 0
27 | Водосточна тръба от поцинкована ламарина D= 120 мм | м | 54.4 |  | 0
28 | Водосточна тръба от поцинкована ламарина D= 100 мм за покрива на асансьора | м | 8.25 |  | 0
29 | Добавка за връзка на водосточна тръба с олук с диаметър 110 мм | бр. | 7 |  | 0
30 | Добавка за връзка на водосточна тръба 100 мм с плосък покрив | бр. | 1 |  | 0
31 | Улама от алуминиева ламарина | м | 7.301 |  | 0
32 | Надолучна пола от поцинкована ламарина по дължината на стряхата | м2 | 51.2 |  | 0
33 | Обшивки по бордове, комини и др. под. с горещопоцинкована ламарина | м2 | 3.05 |  | 0
34 | Външни ограждащи СТЕННИ сандвич панели 80 мм, пълнеж с PU | м2 | 52.89 |  | 0
35 | Окомплектоващи ламаринени елементи за обшивки | м2 | 22.73 |  | 0
36 | Уплътнителна лента от битумизиран пенополиуретан 10/5 мм или 10/20 мм | м | 45.22 |  | 0
37 | Изработване и монтаж на стоманени парапети на рампа и по тераси и др. подобни | кг | 654.4 |  | 0
| ОБЩО СТРОИТЕЛНО - МЕТАЛНИ И ТЕНЕКЕДЖИЙСКИ РАБОТИ |  |  |  | 0
ТОПЛО - , ХИДРО - И ПАРОИЗОЛАЦИОННИ РАБОТИ
Работи по скатния покрив
38 | Изработка на дървена конструкция (ребра) и ремонт на дървен покрив | м3 | 5.15 |  | 0
39 | Груба дъсчена обшивка над гредите на покрива - дебелина 20 мм | м2 | 547.22 |  | 0
40 | Подкеремидено фолио под керемидите на покрива | м2 | 583.8 |  | 0
41 | Дървени летви (контралетви) със сечение 35х50 мм по дължината на ребрата | м | 908.39 |  | 0
42 | Дървени летви за керемиди със сечение 35х50 мм по дължината на ребрата | м | 1543.17 |  | 0
43 | Челна дъска 2,5х15 см по дължината на стрехите | м | 121.91 |  | 0
44 | Финишна обработка на дървена челна дъска за защита от влага и UV лъчи | м2 | 42.67 |  | 0
45 | Полагане на керемиди на покрива, червени, за наклон от 28,7% | м2 | 547.22 |  | 0
46 | Добавка към полагане на керемиди за вентилация на покрив | бр. | 55 |  | 0
47 | Добавка към полагане на керемиди за снегозадържаща керемида | бр. | 567 |  | 0
48 | Капаци по билото на покрива, червени | м | 84.42 |  | 0
49 | Добавка за капак- тройник по билото на покрива, червен | бр. | 4 |  | 0
50 | Покривен прозорец- изход за покрив необитаем 45/73 см, напр. VELUX VLT 029 или еквивалентен | бр. | 2 |  | 0
51 | Добавка за начален капак- при връзката било- стреха, червен | бр. | 6 |  | 0
Топло-, хидро- и пароизолационни работи по останалата част от сградата
52 | Полиетиленово/ полипропиленово фолио за пароизолация на таванската плоча | м2 | 538.6 |  | 0
53 | Плочи от твърда минерална вата - 120 мм натаванската плоча | м2 | 330.91 |  | 0
54 | Плочи топлоизолационни от минерална вата - 120 мм на плоския покрив | м2 | 364.85 |  | 0
55 | Плочи от минерална вата+ стъклен воал - 60 мм от долна страна на подовата плоча | м2 | 312.15 |  | 0
56 | Оформяне на борд на козирките от армиран бетон (приблизителни размери 10см/20см) | м | 60.08 |  | 0
57 | Екструдиран пенополистирол XPS d=50 мм топлоизолация по покрив козирки | м2 | 79.68 |  | 0
58 | Циментова замазка армирана с дебелина 30- 60 мм на покрива на козирката | м2 | 79.68 |  | 0
59 | Грундиране с асфалто-битумен грунд | м2 | 48.14 |  | 0
60 | Полимербитумна (асфалтова) мушама в два пласта на покрив- с посипка | м2 | 48.14 |  | 0
61 | Хидроизолация на циментова основа върху тераси- под с керамични плочки тераси | м2 | 44.83 |  | 0
62 | Полагане на настилка от керамични (теракотни) плочки по тераси | м2 | 44.83 |  | 0
63 | Чучур от стабилизиран PVC с UV защита за оттичане на водата от терасите | бр. | 5 |  | 0
64 | Полиетиленово/ полипропиленово фолио за пароизолация на покрив асансьор | м2 | 5.69 |  | 0
65 | Плочи от твърда минерална вата - 120 мм на плосък покрив асансьорна шахта | м2 | 4.07 |  | 0
66 | Покривна мембрана от гъвкав полиолефин (FРО) или PVC-1,5 mm на плоския покрив | м2 | 6.5 |  | 0
67 | Екструдиран пенополистирол d=50 мм по стени на шахтата на асансьора | м2 | 6.7 |  | 0
68 | Измазване с асфалто-битумен състав в 2 пласта и стъклен воал на фундаменти | м2 | 9.72 |  | 0
69 | Пластмасова дренажна мембрана (HDPE), напр. FUNDALIN по стени на фундаменти | м2 | 9.72 |  | 0
| ОБЩО ТОПЛО - , ХИДРО - И ПАРОИЗОЛАЦИОННИ РАБОТИ |  |  |  | 0
МАЗИЛКИ, ОБЛИЦОВКИ И БОЯДЖИЙСКИ РАБОТИ
Външни мазилки, облицовки, бояджийски работи
70 | Поправка на стоманобетонни елементи- тераси като основа за топлоизолация | м | 9.5 |  | 0
71 | Интегрирана топлоизолационна система по фасади- ЕPS-F - 100 мм , съгласно техн. спецификация (вкл. външната силиконова мазилка) | м2 | 553.86 |  | 0
72 | Интегрирана топлоизолационна система MW- 100 мм - ивици 50 см по фасада, съгласно техн. спецификация (вкл. външната силиконова мазилка) | м2 | 14.8 |  | 0
73 | Интегрирана топлоизолационна система по страници на прозорци- ЕPS-F - 50 мм, съгласно техн. спецификация (вкл. външната силиконова мазилка) | м2 | 106.37 |  | 0
74 | Первази на прозорци - плочи от мин. вата 50мм + алуминиева ламарина + оформяне чела , съгласно техн. спецификация (вкл. външната силиконова мазилка) | м | 92.68 |  | 0
75 | Интегрирана топлоизолационна система по стрехи отдолу и чела- ЕPS-F - 50 мм, съгласно техн. спецификация (вкл. външната силиконова мазилка) | м2 | 154.86 |  | 0
76 | Интегрирана топлоизолационна система по тераси отдолу и чела- ЕPS-F - 50 мм, съгласно техн. спецификация (вкл. външната силиконова мазилка) | м2 | 134.73 |  | 0
77 | Интегрирана топлоизолационна система по цокъла на асансьора- ХPS-F - 50 мм, съгласно техн. спецификация (вкл. външната хидрофобна мозаечна мазилка) | м2 | 2.01 |  | 0
78 | Външна хастарна мазилка вароциментова по стени | м2 | 92 |  | 0
79 | Външно боядисване с фасадна боя силиконова ПО ЦОКЪЛА | м2 | 48.12 |  | 0
80 | Външно боядисване с фасадна боя силиконова ПО ФАСАДИ | м2 | 27.18 |  | 0
81 | Почистване от ръжда и грундиране на стоманени елементи- напр. парапети, външни | м2 | 72.11 |  | 0
82 | Боядисване на повърхности от стомана с боя за черни метали за външна употреба | м2 | 72.11 |  | 0
Вътрешни мазилки, облицовки, бояджийски работи
83 | Чатично сваляне на компрометирани стари пластове боя по стени и тавани-50% | м2 | 1086 |  | 0
84 | Изкърпване и измазване на участъци с отстранени фаянсови плочки | м2 | 105.76 |  | 0
85 | Вътрешна мазилка вароциментова по стени | м2 | 270.87 |  | 0
86 | Изкърпване на страници на прозорци с вътрешна мазилка след монтаж на дограма | м | 453.23 |  | 0
87 | Изпълнение на гипсова шпакловка по стени и тавани | м2 | 2279.46 |  | 0
88 | Вътрешно боядисване с латекс по стени трикратно или до постигане на равномерност на покритието, клас 2 на мокро изтриване, - цветно | м2 | 1646.45 |  | 0
89 | Вътрешно боядисване с латекс по тавани трикратно или до постигане на равномерност на покритието, клас 2 на мокро изтриване - бяло | м2 | 633.01 |  | 0
90 | Облицовка на стени с керамични плочки на тясна фуга | м2 | 155.08 |  | 0
91 | Почистване от ръжда и грундиране на стоманени елементи- напр. парапети, вътрешни | м2 | 22.39 |  | 0
92 | Боядисване на повърхности от стомана с боя за черни метали за вътрешна употреба | м2 | 22.39 |  | 0
93 | Почистване, корекция на дефекти и боядисване на дървени елементи, напр. парапети | м2 | 5.6 |  | 0
94 | Предстенна инсталационна обшивка W623- W626 с плоскости 12,5 мм двуслойно GKB | м2 | 18.24 |  | 0
| ОБЩО МАЗИЛКИ, ОБЛИЦОВКИ И БОЯДЖИЙСКИ РАБОТИ |  |  |  | 0
ПОДОВИ НАСТИЛКИ
95 | Почистване от замърсявания и шлайфане на съществуваща мозайка по подове | м2 | 74.39 |  | 0
96 | Почистване от замърсявания и шлайфане на съществуваща мозайка по стълбища | м2 | 39 |  | 0
97 | Циментова замазка с дебелина 30 - 40 мм като основа за теракотни плочки | м2 | 58.95 |  | 0
98 | Подготовка на основата за полагане на настилка от PVC или линолеум /изравнителни слоеве от замазка и шпакловане на повърхността на основата/ | м2 | 501.78 |  | 0
99 | Настилка от PVC хомогенно съгласно техническа спецификация - с мин. дебелина 2мм; износоустойчивост мин. 7,5мм3; пожарна устойчивост клас Bfl-s1; антибактериално обработена; антистатична с полиуретаново покритие; емисии на TVOC след 28 дни < 100 микрограма/м3 и други съгласно техническа спецификация | м2 | 501.78 |  | 0
100 | Полагане на настилка от керамични (теракотни) плочки по подове | м2 | 58.95 |  | 0
101 | Полагане на перваз от синтетичен материал (PVC) по периферията на помещенията, съгласно техническа спецификация (материалът да е същия като подовото покритие) | м | 389.28 |  | 0
102 | Тротоарни плочки от вибропресован бетон 30/30/4 см, 40/40/4 см или подобни, съгласно техническа спецификация | м2 | 10.25 |  | 0
103 | Заглаждане на челата на рампата с разтвор на циментова основа за видим бетон | м2 | 3.01 |  | 0
104 | Подова настилка от мозайка по стъпала и площадки, вкл. ремонт на участъци | м2 | 28.81 |  | 0
105 | Изпълнение на санираща система за мозайка, изложена на атмосф. условия, съгласно техническа спецификация | м2 | 143.98 |  | 0
106 | Кофраж за плочи - затваряне отвор на стар асансьор | м2 | 2.16 |  | 0
107 | Бетон В20 в стоманобетонни плочи- затваряне отвор на стар асансьор | м3 | 0.39 |  | 0
108 | Стомана А ІІІ с диаметър от 6,0 мм до 12,0 мм-затваряне отвор на стар асансьор | кг | 10.07 |  | 0
| ОБЩО ПОДОВИ НАСТИЛКИ |  |  |  | 0
ПРОЗОРЦИ И ВЪНШНИ ВРАТИ ОТ АЛУМИНИЕВИ ПРОФИЛИ
Общи изисквания към дограмите от алуминиеви профили и стъклопакета
109 | W1- 78/150 см алуминиева дограма по посочените в схемата размери | бр. | 24 |  | 0
110 | W1а- 78/150 см алуминиева дограма по посочените в схемата размери | бр. | 14 |  | 0
111 | W2- 188/210 см алуминиева дограма по посочените в схемата размери | бр. | 14 |  | 0
112 | W3- 188/280 см алуминиева дограма по посочените в схемата размери | бр. | 8 |  | 0
113 | W4- 188/280 см алуминиева дограма по посочените в схемата размери | бр. | 2 |  | 0
114 | W5- 188/120 см алуминиева дограма по посочените в схемата размери | бр. | 2 |  | 0
115 | W6- 120/210 см алуминиева дограма по посочените в схемата размери | бр. | 2 |  | 0
116 | W7- 388/180 см алуминиева дограма по посочените в схемата размери | бр. | 2 |  | 0
117 | W8- 388/120 см алуминиева дограма по посочените в схемата размери | бр. | 2 |  | 0
118 | W9- 388/210-280 см алуминиева дограма по посочените в схемата размери | бр. | 1 |  | 0
119 | W10- 168/210 см алуминиева дограма по посочените в схемата размери | бр. | 1 |  | 0
120 | W11- 172/280-210 см алуминиева дограма по посочените в схемата размери | бр. | 1 |  | 0
121 | W12- 388/210-280 см алуминиева дограма по посочените в схемата размери | бр. | 1 |  | 0
122 | W13- 168/210 см алуминиева дограма по посочените в схемата размери | бр. | 1 |  | 0
123 | W14- 168/280-210 см алуминиева дограма по посочените в схемата размери | бр. | 1 |  | 0
124 | W15- 100/210 см алуминиева дограма по посочените в схемата размери | бр. | 3 |  | 0
125 | W16- 112/264 см алуминиева дограма по посочените в схемата размери | бр. | 1 |  | 0
126 | W17- 388/170 см алуминиева дограма по посочените в схемата размери | бр. | 1 |  | 0
127 | W18- 230/280 см алуминиева дограма по посочените в схемата размери | бр. | 1 |  | 0
128 | W19- 345/380 см алуминиева дограма по посочените в схемата размери | бр. | 1 |  | 0
129 | W20- 170/310 см алуминиева дограма по посочените в схемата размери | бр. | 1 |  | 0
130 | W21- 222/280 см алуминиева дограма по посочените в схемата размери | бр. | 1 |  | 0
131 | W22- 90/210 см алуминиева дограма по посочените в схемата размери | бр. | 1 |  | 0
132 | Вътрешни подпрозоречни дъски PVC | м | 92.68 |  | 0
| ОБЩО ПРОЗОРЦИ И ВЪНШНИ ВРАТИ ОТ АЛУМИНИЕВИ ПРОФИЛИ |  |  |  | 0
ВЪТРЕШНИ ПРЕГРАДНИ СТЕНИ И ГИШЕТА
Общи изисквания към вътрешни преградни стени от алуминиеви профили
133 | А1-500/310 см алуминиева дограма-преградна стена по посочените в схемата размери | бр. | 3 |  | 0
134 | А2-160/100 см алуминиева дограма-гише по посочените в схемата размери | бр. | 2 |  | 0
135 | А3-80/100 см алуминиева дограма-гише по посочените в схемата размери | бр. | 4 |  | 0
136 | А4-185/210 см алуминиева дограма-преградна стена по посочените в схемата размери | бр. | 1 |  | 0
137 | А5-100/100 см алуминиева дограма-гише по посочените в схемата размери | бр. | 2 |  | 0
| ОБЩО ВЪТРЕШНИ ПРЕГРАДНИ СТЕНИ И ГИШЕТА |  |  |  | 0
ВЪТРЕШНИ И ВЪНШНИ ВРАТИ
Общи изисквания към вътрешните врати от MDF
138 | Т1- 70/200 см вътрешна врата от MDF по посочените в схемата размери | бр. | 2 |  | 0
139 | Т2- 75/200 см вътрешна врата от MDF по посочените в схемата размери | бр. | 1 |  | 0
140 | Т3- 72/210 см вътрешна врата от MDF по посочените в схемата размери | бр. | 1 |  | 0
141 | Т4- 80/200 см вътрешна врата от MDF по посочените в схемата размери | бр. | 1 |  | 0
142 | Т5- 80/210 см вътрешна врата от MDF по посочените в схемата размери | бр. | 2 |  | 0
143 | Т6- 82/200 см вътрешна врата от MDF по посочените в схемата размери | бр. | 1 |  | 0
144 | Т7- 90/210 см вътрешна врата от MDF по посочените в схемата размери | бр. | 10 |  | 0
145 | Т8- 92/210 см, зид 28 см вътрешна врата от MDF по посочените в схемата размери | бр. | 1 |  | 0
146 | Т8- 92/210 см,зид 12/14 см вътрешна врата от MDF по посочените в схемата размери | бр. | 3 |  | 0
147 | Т9- 100/210 см, зид 28 см вътрешна врата от MDF по посочените в схемата размери | бр. | 4 |  | 0
148 | Т9- 100/210 см, зид 14 см вътрешна врата от MDF по посочените в схемата размери | бр. | 2 |  | 0
149 | Т10- 102/210 см вътрешна врата от MDF по посочените в схемата размери | бр. | 2 |  | 0
150 | Т11- 130/230 см ВЪНШНА врата стомана+вата по посочените в схемата размери | бр. | 1 |  | 0
151 | Т7а- 90/210 мм вътрешна врата от MDF, врата по достъпен маршрут | бр. | 11 |  | 0
152 | Т8а- 92/210 мм, зид 28 см вътрешна врата от MDF, врата по достъпен маршрут | бр. | 3 |  | 0
153 | Т8а- 92/210 мм, зид 14/12 см вътрешна врата от MDF, врата по достъпен маршрут | бр. | 5 |  | 0
154 | Т10а- 102/210 мм вътрешна врата от MDF, врата по достъпен маршрут | бр. | 2 |  | 0
| ОБЩО ВЪТРЕШНИ И ВЪНШНИ ВРАТИ |  |  |  | 0
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АСАНСЬОР
155 | Раб.технологичен проект, изработване, доставка и монтаж на асансьор, съгласно техническа спецификация | бр. | 1 |  | 0
| ОБЩО ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АСАНСЬОР |  |  |  | 0
| ОБЩО ЧАСТ АРХИТЕКТУРА |  |  |  | 0
ЧАСТ КОНСТРУКЦИИ
ЗЕМНИ РАБОТИ
1 | Изкоп в земни почви с ширина до 0,50м | м3 | 0.29 |  | 0
2 | Изкоп за единични фундаменти със сечение от 0,3 до 2,0 м2 и дълбочина до 2 м - К3,К4 | м3 | 1.34 |  | 0
3 | Скатен изкоп с уширение за ями на строителни конструкции сечение от 2,0 до 10,0 м2 и дълбочина до 2 м и натоварване на транспорт - за асансьорна шахта и фундамент под К1,К2 | м3 | 29.1 |  | 0
4 | Ръчно дооформяне дъно на скатен изкоп | м3 | 0.5 |  | 0
5 | Натоварване на строителни отпадъци и изкопани маси на транспорт | м3 | 31.23 |  | 0
6 | Превоз на строителни отпадъци и изкопани маси до сметище | м3 | 31.92 |  | 0
КОФРАЖНИ РАБОТИ
7 | Кофраж в основи за ивични фундаменти и стени с ширина над 15 см | м2 | 25.28 |  | 0
8 | Кофраж в основи за единични фундаменти | м2 | 5.53 |  | 0
9 | Кофраж за стоманобетонни плочи с дебелина до 15 см и наклон до 20% с греди и пояси към тях | м2 | 11.79 |  | 0
10 | Кофраж за стоманобетонни колони | м2 | 5.79 |  | 0
БЕТОННИ РАБОТИ
11 | Полагане на неармиран бетон клас В10 в основи - подложен | м3 | 0.81 |  | 0
12 | Полагане на неармиран бетон клас В20 - за ивични основи | м3 | 0.29 |  | 0
13 | Полагане на армиран бетон клас В20 в основи - за единични фундаменти | м3 | 1.14 |  | 0
14 | Полагане на армиран бетон клас В20 в основи и стени на асансьорна шахта | м3 | 4.02 |  | 0
15 | Полагане на армиран бетон клас В20 за колони | м3 | 0.42 |  | 0
16 | Полагане на армиран бетон клас В20 за плочи, греди и пояси към тях - рампа | м3 | 1.14 |  | 0
17 | Превоз бетон | м3 | 7.82 |  | 0
АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ
18 | Изработка и монтаж на армировка А-I от 6 до 12 мм | кг | 21.28 |  | 0
19 | Изработка и монтаж на армировка А-III от 6 до 14 мм | кг | 418.28 |  | 0
МЕТАЛОКОНСТРУКЦИИ
20 | Доставка и монтаж на стоманени колони с тегло до 1 т - К1,2,3,4 | кг | 792.36 |  | 0
21 | Доставка и монтаж на стоманени греди с тегло до 100 кг | кг | 942.35 |  | 0
22 | Доставка и монтаж на закладни части | кг | 35.14 |  | 0
23 | Доставка и монтаж на анкерни болтове | кг | 23.4 |  | 0
24 | Доставка и монтаж на профилирана покривна ламарина ЛТ55 - с дебелина 1 мм с PVC или подобно покритие | кг | 52.44 |  | 0
25 | Доставка и монтаж на стоманени греди с тегло до 100 кг - за стоманена конструкция заместваща премахнати стоманобетонни греди | кг | 252.7 |  | 0
26 | Грундиране по металоконструкции с алкиден грунд | м2 | 43.13 |  | 0
27 | Двукратно боядисване по металоконструкции с алкиден емайллак | м2 | 43.13 |  | 0
ДРУГИ
28 | Обратен насип от каменен материал уплътнен на пластове | м3 | 20.82 |  | 0
29 | Разбиване на съществуващ стоманобетон | м3 | 0.69 |  | 0
30 | Временно подпиране на съществуващи стоманобетонни плочи с подпори тип "Хюнебек" | м2 | 32.93 |  | 0
31 | Демонтаж на временни подпори тип "Хюнебек" | м2 | 32.93 |  | 0
| ОБЩО ЧАСТ КОНСТРУКЦИИ |  |  |  | 0
ЧАСТ В и К - ВЪТРЕШНИ ИНСТАЛАЦИИ
ВОДОПРОВОД
1 | Доставка и монтаж ПП тр.ф20 - PN16 | м | 65 |  | 0
2 | Доставка и монтаж ПП тр.ф20 - PN20 | м | 130 |  | 0
3 | Доставка и монтаж ПП тр.ф25 - PN16 | м | 50 |  | 0
4 | Доставка и монтаж ПП тр.ф25 - PN16 | м | 50 |  | 0
5 | Доставка и монтаж ПП тр.ф32 - PN16 | м | 15 |  | 0
6 | Доставка и монтаж ПП тр.ф40 - PN16 | м | 7 |  | 0
7 | Доставка и монтаж изолация ф20 | м | 195 |  | 0
8 | Доставка и монтажизолация ф25 | м | 100 |  | 0
9 | Доставка и монтаж изолация ф32 | м | 22 |  | 0
10 | Доставка и монтаж изолация ф40 | м | 7 |  | 0
11 | Доставка и монтаж ПЕ-ВП тр.ф40 - PN16 | м | 18 |  | 0
12 | Изкоп за водопровод | м3 | 12.96 |  | 0
13 | Подложка 10см и обратно засипване пясък или сортирана фракция 5-7мм | м3 | 8.64 |  | 0
14 | Обратно засипване НТК. | м3 | 4.32 |  | 0
15 | Разваляне и възстановяване на тротоарна н-ка | м2 | 3.3 |  | 0
16 | Разваляне и възстановяване на асф. н-ка | м2 | 1.2 |  | 0
17 | Доставка и монтаж смесител тоалетна мивка | бр. | 13 |  | 0
18 | Доставка и монтаж смесител кухненска мивка | бр. | 2 |  | 0
19 | Доставка и монтаж душ батерия - тел. Слушалка | бр. | 3 |  | 0
20 | Доставка и монтаж СК за съдомиялна 3/4" | бр. | 2 |  | 0
21 | Доставка и монтаж канелка с холендър 3/4" | бр. | 1 |  | 0
22 | Доставка и монтаж СК ф 40 с изпр. | бр. | 2 |  | 0
23 | Доставка и монтаж СК ф 40 | бр. | 1 |  | 0
24 | Доставка и монтаж СК ф 32 с изпр. | бр. | 1 |  | 0
25 | Доставка и монтаж СК ф 20 с изпр. | бр. | 10 |  | 0
26 | Доставка и монтаж СК ф 25 с изпр. | бр. | 16 |  | 0
27 | Доставка и монтаж предп. клапан 1" | бр. | 2 |  | 0
28 | Доставка и монтаж намалител ф40/3/4" | бр. | 2 |  | 0
29 | Доставка и монтаж ОК Ф 40 | бр. | 1 |  | 0
30 | Доставка и монтаж филтър Ф 40 | бр. | 1 |  | 0
31 | Доставка и монтаж водомер 5м3 | бр. | 1 |  | 0
32 | Водомерна шахта | бр. | 1 |  | 0
33 | Доставка и монтаж циркулационна помпа Q=1.5м3; Н=6.0м | бр. | 1 |  | 0
34 | Изпробване водопровод | м | 317 |  | 0
35 | Дезинфекция водопровод | м | 317 |  | 0
36 | Направа на отвори в бетонова стена 10/10 | бр. | 1 |  | 0
37 | Направа на отвори в тухлен зид 25см 40/10 | бр. | 10 |  | 0
38 | Направа на отвори в тухлен зид 12см 40/10 | бр. | 1 |  | 0
39 | Направа на отвори в ст. плоча | бр. | 10 |  | 0
0
КАНАЛИЗАЦИЯ
40 | Доставка и полагане РVСтр.ф50 с фасонни части | м | 20 |  | 0
41 | Доставка и полагане РVСтр.ф110 с фасонни части с окачване | м | 85 |  | 0
42 | Доставка и полагане РVСтр.ф75с фасонни части | м | 10 |  | 0
43 | Доставка и полагане РVСтр.ф160 с фасонни части с окачване | м | 17 |  | 0
44 | Доставка и полагане Рr тр.ф 200 с фасонни части | м | 16 |  | 0
45 | Доставка и монтаж тоалетни мивки среден формат | бр. | 14 |  | 0
46 | Доставка и монтаж тоалетни мивки малък формат | бр. | 2 |  | 0
47 | Доставка и монтаж клозетни седала - комплект казанче | бр. | 7 |  | 0
48 | Доставка и монтаж клозетна седалка за дете | бр. | 2 |  | 0
49 | Вентилационна шапка Ф 110 | бр. | 4 |  | 0
50 | Вентилационна шапка Ф 75 | бр. | 1 |  | 0
51 | Доставка и монтаж сифони ф 50 | бр. | 11 |  | 0
52 | Доставка и монтаж дъждоприемна шахта | бр. | 1 |  | 0
53 | Изкоп за канализация | м3 | 39.52 |  | 0
54 | Подложка 10см и обратно засипване пясък или сортирана фракция 5-7мм | м3 | 12.48 |  | 0
55 | Обратно засипване НТК. | м3 | 27.04 |  | 0
56 | Изпробване канализация | м | 146 |  | 0
57 | Ревизионна шахта ф 600 | бр. | 1 |  | 0
58 | Направа на отвори в бетонова стена 20/20 | бр. | 1 |  | 0
59 | Направа на отвори в тухлен зид 25см 20/20 | бр. | 6 |  | 0
60 | Направа на отвори в тухлен зид 12см 20/20 | бр. | 5 |  | 0
61 | Направа на отвори в ст. плоча 20/20 | бр. | 21 |  | 0
62 | Разваляне и възстановяване на тротоарна н-ка | м2 | 4.4 |  | 0
63 | Разваляне и възстановяване на асф. н-ка | м2 | 0.8 |  | 0
64 | Заустване в съществуваща РШ | бр. | 1 |  | 0
65 | Заустване в съществуващ канал | бр. | 3 |  | 0
0
| ОБЩО ЧАСТ В и К - ВЪТРЕШНИ ИНСТАЛАЦИИ |  |  |  | 0
ЧАСТ ЕЛ
ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ
1 | Демонтаж пендел | бр. | 64 |  | 0
2 | Демонтаж плафониера | бр. | 5 |  | 0
3 | Демонтах противовлажно осветително тяло | бр. | 3 |  | 0
4 | Демонтаж полилей | бр. | 1 |  | 0
5 | Демонатж пускател | бр. | 4 |  | 0
6 | Демонтаж ел. табла | бр. | 3 |  | 0
0
МОНТАЖНИ РАБОТИ
1. Ел.табла и захранващи линии
7 | Доставка и монтаж на главно табло- Т1 | бр. | 1 |  | 0
8 | Доставка и монтаж на Т2 | бр. | 1 |  | 0
9 | Доставка и монтаж на Ткот | бр. | 1 |  | 0
10 | Направа и измазване улей | м | 54 |  | 0
11 | Доставка и полагане на РVС тръба 2" | м | 54 |  | 0
12 | Доставка кабелСВТ 5х6 мм2 | м | 124 |  | 0
13 | Полагане СВТ 5х6 мм2 открито по стена на ПКОМ скоби | м | 66 |  | 0
14 | Изтегляне СВТ 5х6 мм2 в тръба | м | 54 |  | 0
15 | Свързване на проводник със съоръжение до 6 мм2 | бр. | 30 |  | 0
0
2. Осветителна инсталация
16 | Доставка и монтаж осв. тяло LED 11W-ІР 65 | бр. | 47 |  | 0
17 | Доставка и монтаж осв. тяло LED 15W-ІР 65 | бр. | 4 |  | 0
18 | Доставка и монтаж осв. тяло LED 30W-ІР 65 | бр. | 65 |  | 0
19 | Доставка и монтаж аплик противовлажен LED 8W-ІР 65 | бр. | 7 |  | 0
20 | Монтаж и доставка осв. тяло за евакуация LED 5W-ІР 65 | бр. | 44 |  | 0
21 | Доставка и монтаж взривобезопасно лум. осв. тяло 1х36 VV- ІР65 |  | 2 |  | 0
22 | Направа и измазване улей | м | 1224 |  | 0
23 | Доставка и полагане на газ. тръба 3/4" открито | м | 25 |  | 0
24 | Доставка СВТ 3х1,5 мм2 | м | 115 |  | 0
25 | Също, но СВТ 5х1,5 мм2 | м | 64 |  | 0
26 | Изтегляне СВТ 3х1,5 мм2 в тръба | м | 16 |  | 0
27 | Изтегляне СВТ 5х1,5 мм2 в тръба | м | 9 |  | 0
28 | Полагане на СВТ открито по стена | м | 154 |  | 0
29 | Доставка и полагане ПВВМ 5х1,5мм2 под мазилката | м | 222 |  | 0
30 | Доставка и полагане ПВВМ 4х1,5мм2 под мазилката | м | 263 |  | 0
31 | Доставка и полагане ПВВМ 3х1,5мм2 под мазилката | м | 1595 |  | 0
32 | Доставка и монтаж на конзоли | бр. | 53 |  | 0
33 | Доставка и монтаж на разклонителни кутии | бр. | 38 |  | 0
34 | Доставка и монтаж ключ обикновен за открита инсталация | бр. | 6 |  | 0
35 | Също, на девиаторен | бр. | 4 |  | 0
36 | Доставка и монтаж на ключ обикновен за скрита и-ция | бр. | 27 |  | 0
37 | Също, но сериен | бр. | 8 |  | 0
38 | Също, но девиаторен | бр. | 18 |  | 0
39 | Свързване на проводник със съоръжение до 2,5 мм2 | бр. | 1438 |  | 0
0
3. Контакти
40 | Направа и измазване на улей | м | 418 |  | 0
41 | Доставка и полагане СВТ3х2,5 мм2 открито по стена | м | 32 |  | 0
42 | Доставка и полагане ПВВМ 3х2,5 мм2 скрит под мазилка | м | 656 |  | 0
43 | Доставка и монтаж на контакт " Шуко" за открита инсталация | бр. | 3 |  | 0
44 | Също, но за скрита инсталация | бр. | 40 |  | 0
45 | Доставка и монтаж конзоли | бр. | 40 |  | 0
46 | Доставка и монтаж на разклонителни кутии | бр. | 31 |  | 0
47 | Свързване на проводник със съоръжение до 2,5 мм2 | бр. | 315 |  | 0
0
4. Двигателна инсталация
48 | Доставка проводник СВТ 5х1,5 мм2 | м | 159 |  | 0
49 | Доставка и полагане газ. Тръба 1" | м | 15 |  | 0
50 | Изтегляне СВТ в газ. Тръба | м | 15 |  | 0
51 | Полагане СВТ открито по стена | м | 144 |  | 0
52 | Свързване на проводник със съор. до 2,5 мм2 | бр. | 35 |  | 0
0
5. Мълниезащитна инсталация
53 | Мачта за мълниеприемник от поц. стомана | бр. | 1 |  | 0
54 | Вертикални анкери- конзоли/ комплест 2 бр/ | компл. | 1 |  | 0
55 | Мълниеприемник с изпреварващо действие (КОМПЛЕКТ С ВРЪХ) | бр. | 1 |  | 0
56 | Токоотвод от еструдиран проводник Ф 8 мм | м | 70 |  | 0
57 | Крепителни елементи | бр. | 47 |  | 0
58 | Поц. шина 40/4 мм | м | 24 |  | 0
59 | Ревизионна контролно-токова клема в ктия на стена | бр. | 2 |  | 0
60 | Заземление с 1 брой тръба 2 1/2" | бр. | 2 |  | 0
61 | Измерване специфичното съпротивление на зазем. уредба | бр. | 1 |  | 0
0
6. EЛ, КИПиА - газификация котелно
1 | Табло аварийно осветление и вентилация, комплект съгласно техн. спецификация | бр. | 1 |  | 0
2 | Осветително тяло взривозащитено | бр. | 1 |  | 0
3 | Едноканален газсигнализатор GA220/1 ОТВ-2f/Ex/ell Т3, IP66, 220V | бр. | 1 |  | 0
4 | Kaбел СВТ 3х 1,5 мм2 | м | 12 |  | 0
5 | Кабел ШВПС 4х0,75 мм2 | м | 18 |  | 0
6 | Kaбел СВТ 4х 1,5 мм2 | м | 14 |  | 0
0
| ОБЩО ЕЛ |  |  |  | 0
ЧАСТ ОВК
ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ
1 | Демонтаж на стоманен котел нафтов 186kW (за изместване) | бр. | 1 |  | 0
2 | Демонтаж на колектори помпи вкл.спир.арматура | бр. | 2 |  | 0
3 | Пренос отпадъци котелно помещение - 50м. | бр. | 1 |  | 0
4 | Ръчно почистване котелно помещение | бр. | 1 |  | 0
5 | Разваляне на изолация стъклена вата | м2 | 240 |  | 0
6 | Демонтаж декоративни решетки радиатори | бр. | 68 |  | 0
7 | Демонтаж на чугунени радиатори | бр. | 58 |  | 0
8 | Демонтаж тръбна мрежа от черни тръби до ф82/89 | м | 635 |  | 0
0
ОТОПЛИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ
1. Отоплителни тела с принадлежности
1 | Д-ка на алуминиеви радиатори Н=500 мм, 4 ребра, вкл.монтажен кит | бр. | 1 |  | 0
2 | Също, но 5 ребра | бр. | 5 |  | 0
3 | Също, но 6 ребра | бр. | 4 |  | 0
4 | Също, но 7 ребра | бр. | 2 |  | 0
5 | Също, но 8 ребра | бр. | 4 |  | 0
6 | Също, но 10 ребра | бр. | 7 |  | 0
7 | Също, но 12 ребра | бр. | 3 |  | 0
8 | Също, но 14 ребра | бр. | 2 |  | 0
9 | Също, но 16 ребра | бр. | 5 |  | 0
10 | Също, но 18 ребра | бр. | 6 |  | 0
11 | Също, но 20 ребра | бр. | 5 |  | 0
12 | Също, но 22 ребра | бр. | 4 |  | 0
13 | Д-ка на алуминиеви радиатори Н=800 мм, 6 ребра, вкл.монтажен кит | бр. | 3 |  | 0
14 | Също, но 10 ребра | бр. | 2 |  | 0
15 | Също, но 12 ребра | бр. | 1 |  | 0
16 | Също, но 14 ребра | бр. | 2 |  | 0
17 | Също, но 16 ребра | бр. | 1 |  | 0
18 | Също, но 20 ребра | бр. | 3 |  | 0
19 | Също, но 24 ребра | бр. | 1 |  | 0
20 | Д-ка и м-ж на радиаторен вентил 1/2" ъглов, с термоглава със заключващ механизъм и м-ж към Ре-тръба | бр. | 61 |  | 0
21 | Д-ка и м-ж на секретен радиаторен вентил 1/2" ъглов и м-ж към Ре-тръба | бр. | 61 |  | 0
22 | Монтаж на алуминиев радиатор до 10 ребра, вкл. холендър с адаптор 16/2 | бр. | 28 |  | 0
23 | Монтаж на алуминиев радиатор до 20 ребра, вкл. холендър с адаптор 16/2 | бр. | 28 |  | 0
24 | Монтаж на алуминиев радиатор до 30 ребра, вкл. холендър с адаптор 16/3 | бр. | 5 |  | 0
25 | Направа топла проба ( за отопл.тяло) | бр. | 61 |  | 0
0
2. Тръбна мрежа с принадлежности
26 | Д-ка и м-ж на разпределително колекторно табло 1"-4 извода, в кутия за скрит монтаж, вкл. сфер.кранове, тройници, обезвъздушители, миникранчета и адаптори за Ре-тръба ф16х2 или ф20х2 | бр. | 2 |  | 0
27 | Също, но с 5 извода | бр. | 3 |  | 0
28 | Също, но с 6 извода | бр. | 1 |  | 0
29 | Д-ка и м-ж на разпределително колекторно табло 1 1/4"- 8 извода, в кутия за скрит монтаж, вкл. сфер.кранове, тройници, обезвъздушители, миникранчета и адаптори за Ре-тръба ф16х2 или ф20х2 | бр. | 1 |  | 0
30 | Също, но с 9 извода | бр. | 1 |  | 0
31 | Д-ка и м-ж на Ре-тръба с алум.вложка ф16х2 в настилката на пода | м | 903 |  | 0
32 | Също, но ф20х2 | м | 111 |  | 0
33 | Д-ка и м-ж на гофрирана тръба ф27 мм | м | 1014 |  | 0
34 | Д-ка и м-ж на съд за обезвъздушаване с АО 1/2" | бр. | 6 |  | 0
35 | Д-ка и м-ж на автоматичен обезвъздушител прав 1/2" | бр. | 8 |  | 0
36 | Д-ка и м-ж на прес-тройник ф16/16/16 | бр. | 8 |  | 0
37 | Д-ка и м-ж на прес-тройник ф20/16/20 | бр. | 2 |  | 0
38 | Д-ка и м-ж на прес-тройник ф16/16/20 | бр. | 8 |  | 0
39 | Д-ка и м-ж на черни газови тръби 1/2" | м | 12 |  | 0
40 | Също, но 1" | м | 24 |  | 0
41 | Също, но 1 1/4" | м | 70 |  | 0
42 | Също, но 1 1/2" | м | 101 |  | 0
43 | Също, но 2" | м | 6 |  | 0
44 | Хидравлична проба на тръби | м | 1227 |  | 0
45 | Направа и монтаж на подвески и опори от Г-профил | т | 0.4 |  | 0
46 | Д-ка и м-ж на гладко огънати колена 1" | бр. | 36 |  | 0
47 | Също, но 1 1/4" | бр. | 18 |  | 0
48 | Също, но 1 1/2" | бр. | 14 |  | 0
49 | Също, но 2" | бр. | 12 |  | 0
50 | Д-ка и м-ж на тръбна изолация от микропореста гума ф22/9 | м | 12 |  | 0
51 | Д-ка и м-ж на тръбна изолация от микропореста гума ф35/9 | м | 24 |  | 0
52 | Д-ка и м-ж на тръбна изолация от микропореста гума ф42/9 | м | 70 |  | 0
53 | Д-ка и м-ж на тръбна изолация от микропореста гума ф48/9 | м | 101 |  | 0
54 | Д-ка и м-ж на тръбна изолация от микропореста гума ф60/9 | м | 6 |  | 0
0
КОТЕЛНО
1 | Направа на хидравлична проба на котел при Ризп=4бара, продължителност 24 ч | бр. | 1 |  | 0
2 | Обратен монтаж на котел 186КW (съществуващ) | бр. | 1 |  | 0
3 | Доставка и монтаж на Фукс ф200 хром-никел 2,5м прав; тройник за отделяне на конденз и тапа | бр. | 1 |  | 0
4 | Д-ка и м-ж на управление за котел с 2 отопл.кръга с ТМВ и 1 крръг за БГВ с външен датчик и възможност за различни времеви режими и програми | бр. | 1 |  | 0
5 | Д-ка и м-ж на мембранен разширителен съд 200 л, 2 бара | бр. | 1 |  | 0
6 | Д-ка и м-ж на предпазен клапан ф 1"- 1 1/4", 4 бара | бр. | 2 |  | 0
7 | Направа и м-ж на разпределителен колектор ф125/133, д-на 1,3 м, 4 извода | бр. | 2 |  | 0
8 | Д-ка и м-ж на АО 1/2" верт. | бр. | 4 |  | 0
9 | Д-ка и м-ж на цирк.помпа Dу25, дебит 3,5 m3/h,напор 1m, електронна, енергоспестяваща (класА) - защита на котела от нискотемпературна корозия | бр. | 1 |  | 0
10 | Д-ка и м-ж на цирк.помпа Dу32 дебит 2,6 m3/h,напор 2m, електронна, енергоспестяваща (класА) - към бойлер БГВ | бр. | 1 |  | 0
11 | Д-ка и м-ж на цирк.помпа Dу32 дебит 2,0 m3/h,напор 7m, електронна, енергоспестяваща (класА) - към отопл.кръг верт.щранг А+В | бр. | 1 |  | 0
12 | Д-ка и м-ж на цирк.помпа Dу32 дебит 2,3 m3/h,напор 8m, електронна, енергоспестяваща (класА) - към отопл.кръг верт.щранг C+D | бр. | 1 |  | 0
13 | Д-ка и м-ж на трипътен смесителен вентил Dn32-Kv=2,2 m3/h | бр. | 2 |  | 0
14 | Д-ка и м-ж на кран сферичен ф1" | бр. | 2 |  | 0
15 | Д-ка и м-ж на кран сферичен ф1 1/4" | бр. | 3 |  | 0
16 | Д-ка и м-ж на възвратна клапа ф1" | бр. | 1 |  | 0
17 | Д-ка и м-ж на възвратна клапа ф1 1/4" | бр. | 1 |  | 0
18 | Д-ка и м-ж на кран сферичен пълнопроходен, фланцови,Dу40,Pn16 | бр. | 8 |  | 0
19 | Д-ка и м-ж на кран сферичен пълнопроходен, фланцови,Dу50,Pn16 | бр. | 2 |  | 0
20 | Д-ка и м-ж на фланец плосък Dу40 | бр. | 16 |  | 0
21 | Д-ка и м-ж на фланец плосък Dу50 | бр. | 4 |  | 0
22 | Д-ка и м-ж на термоманометър ф1/2", 120оС/6бара | бр. | 1 |  | 0
23 | Д-ка и м-ж на термометър ф1/2" 120оС | бр. | 1 |  | 0
24 | Д-ка и м-ж фукс ф200, хром-никел, 2,5 м прав, вкл.тройник за отделяне на конденз и тапа | бр. | 1 |  | 0
25 | Д-ка и м-ж комин ф200, Н=12 м, хром-никел | бр. | 1 |  | 0
26 | Д-ка и м-ж на дренажен кран 1/2" | бр. | 3 |  | 0
27 | Д-ка и м-ж на автомат.с-ма за допълване 1/2"-2 бара | бр. | 1 |  | 0
28 | Направа и м-ж на подвески и опори от Г-профил | т | 0.2 |  | 0
29 | Д-ка и м-ж на водо-воден бойлер 1000 л, вертикален, с 2 серпентини, комбиниран с ел.нагревател | бр. | 1 |  | 0
30 | Хидравлична проба на съоръженията в котелното | бр. | 1 |  | 0
31 | Направа на 72-часова проба | бр. | 1 |  | 0
0
СЛЪНЧЕВА ИНСТАЛАЦИЯ
1 | Доставка и монтаж на Слънчев колектор селективен 2,15м2, вкл. монтажна стойка за скатен покрив | бр. | 9 |  | 0
2 | Доставка и монтаж на Помпена група слънчева инсталация G=1,5m3/h H=6m 32-80; с възвратна клапа ,дебитомер,термометри и спирателна арматура | бр. | 1 |  | 0
3 | Доставка и монтаж на група за пълненеПредпазна група слънчева инсталация - Р.С. 100л./4бара - и ПК 1/2" | бр. | 1 |  | 0
4 | Доставка и монтаж на Група за пълнене | бр. | 1 |  | 0
5 | Доставка и монтаж на Управление слънч.инстал. за 9бр. колектори | бр. | 1 |  | 0
6 | Доставка и монтаж на медни тръби ф28 / 1 | м | 70 |  | 0
7 | Също, но ф 22 / 1 | м | 1 |  | 0
8 | Направа на хидравлична проба на тръби | м | 71 |  | 0
9 | Д-ка и м-ж на тръбна изолация за висока температура с дебелина б=13 мм за тръби ф 28 | м | 70 |  | 0
10 | Също, но за ф 22 | м | 1 |  | 0
11 | Д-ка и м-ж тройник за медни тръби ф22 / ф22 /ф 22 | бр. | 2 |  | 0
12 | Също, но за ф 28 / ф28 / ф28 | бр. | 4 |  | 0
13 | Д-ка и м-ж на преход за медни тръби ф35 / ф28 | бр. | 2 |  | 0
14 | Също, но ф35 /ф22 | бр. | 2 |  | 0
15 | Също, но ф28 /ф22 | бр. | 6 |  | 0
16 | Д-ка и м-ж на компенсаторна връзка ф22 /ф 22 | бр. | 22 |  | 0
17 | Д-ка и м-ж на компенсаторна връзка ф22 - 1/2" | бр. | 6 |  | 0
18 | Д-ка и монтаж на автом.обезвъздушител за слънч.инсталация 3/8" комплект със сферичен кран | бр. | 4 |  | 0
19 | Д-ка и монтаж на колена за медни тръби ф28 / ф28 | бр. | 22 |  | 0
20 | Направа на 72-часова проба | бр. | 1 |  | 0
21 | Доставка на концентрат пропилен-гликол за слънчева инсталация | л. | 120 |  | 0
0
ГАЗИФИКАЦИЯ
1. Табло авариен отсекател - доставка и монтаж
1 | Тръба ф60х4 х 750 /безшевна БДС ЕN 10208/ | бр. | 1 |  | 0
2 | Коляно 90о - 2" | бр. | 1 |  | 0
3 | Щуцер G3/4" L=100mm /безшевна БДС ЕN 10208/ | бр. | 1 |  | 0
4 | Кран сферичен КН R84-3/4" | бр. | 1 |  | 0
5 | Пробка R 3/4" | бр. | 1 |  | 0
6 | Вентил електромагнитен R2" Н.З. ; 500mbar; 220V | бр. | 1 |  | 0
7 | Кутия метална 600х250 Н=800 | бр. | 1 |  | 0
8 | Холендър-нипел ъглов R19-2" | бр. | 1 |  | 0
9 | Скоба двуделна гумирана ф60 | бр. | 2 |  | 0
10 | Холендър-нипел прав R18-2" | бр. | 1 |  | 0
11 | Нипел R 2" | бр. | 1 |  | 0
12 | Кран сферичен КН R84-2" | бр. | 1 |  | 0
0
2. Котелно - доставки и монтаж
1 | Горелка комбинирана нафта/ газ - разход 20nm3/h /163-325kW в комплект с газов блок , вкл. автоматика и наладка | бр. | 1 |  | 0
2 | Газов бойлер 1000л - топл.мощност 53,3kW; разход на природен газ 5,6nm3/h; темп.вх.вода=15оС; мах.темп.изх.вода=80оС - дебит при темп.45оС- 867л/час | бр. | 1 |  | 0
3 | Фукс за газов бойлер ф180 хром-никел 1м прав; коляно 90о 1бр. | бр. | 1 |  | 0
4 | Вентилатор осов взривозащитен / Ех/ II 2G EExIIB; 600m3/h | бр. | 1 |  | 0
5 | Преминаване през стена Dy50 | бр. | 1 |  | 0
6 | Метална решетка 600х300 с неподвижни жалузи | бр. | 1 |  | 0
7 | Метална врата пожароустойчива 900/1950 EI90min | бр. | 1 |  | 0
8 | Автомат за самозатваряне | бр. | 1 |  | 0
9 | Преход ф2" - ф1,1/2" | бр. | 1 |  | 0
10 | Газопровод ф48,3х4 St | m | 3 |  | 0
11 | Коляно 90о - ф1,1/2" безшевно | бр. | 2 |  | 0
12 | Пробна горелка РВ2-1/2" | бр. | 1 |  | 0
13 | Ъглов щуцер G1/2" | бр. | 2 |  | 0
14 | Манометър ф100 ; 0-250mbar | бр. | 2 |  | 0
15 | Kран с бутон VE2-1/2" | бр. | 3 |  | 0
16 | Щуцер прав - G1/4" | бр. | 2 |  | 0
17 | Пресостат DG 150 B /30-150mbar/ | бр. | 2 |  | 0
18 | Кран сферичен газов КН-R84-1,1/2" | бр. | 1 |  | 0
19 | Нипел R1,1/2" | бр. | 1 |  | 0
20 | Холендър-нипел ъглов R19-1,1/2" | бр. | 1 |  | 0
21 | Опора с профил Dy40 | бр. | 1 |  | 0
22 | Филтър R1,1/2" | бр. | 1 |  | 0
23 | Нипел -преход R1,1/2"- R1,1/4" | бр. | 1 |  | 0
24 | Газопровод ф34х3 St | м | 4 |  | 0
25 | Коляно 90о - ф1" безшевно | бр. | 3 |  | 0
26 | Кран сферичен газов КН-R84-1" | бр. | 1 |  | 0
27 | Нипел R1" | бр. | 1 |  | 0
28 | Холендър-нипел ъглов R19-1" | бр. | 1 |  | 0
29 | Опора с профил Dy25 | бр. | 1 |  | 0
30 | Филтър R1" | бр. | 1 |  | 0
31 | Нипел -преход R1"- R3/4" | бр. | 1 |  | 0
32 | Едноканален газсигнализатор GA-220/1 за еврошина комплект с един датчик - към табло аварийна вент. / част ел.проект/ | бр. | 1 |  | 0
33 | Газопровод ф60х4 St | м | 12 |  | 0
34 | Коляно 90о - ф2" безшевно | бр. | 9 |  | 0
35 | Скоба двуделна гумирана ф60 | бр. | 8 |  | 0
36 | Дюбел ф12/80 комплект | бр. | 8 |  | 0
37 | Преход РЕф63 х ф2"St | бр. | 2 |  | 0
38 | Обсадна тръба ф89 - L=500mm | бр. | 2 |  | 0
39 | Газопровод РЕ-ф63х5,8 (БДС EN 10207-2) вкл. обознач.лента | м | 28 |  | 0
40 | Коляно 90о - РЕ ф63 | бр. | 2 |  | 0
41 | Муфа дифузионна РЕ ф63 | бр. | 2 |  | 0
42 | Комин ф200 Н=12м хром-никел | бр. | 1 |  | 0
0
3.Строителни работи площадков газопровод
1 | Изкоп на траншея в земни почви | м3 | 11 |  | 0
2 | Засипване на траншея с пясък (подсипка и обсипка) | м3 | 2 |  | 0
3 | Засипване на траншея със земни почви | м3 | 10 |  | 0
4 | Уплътняване на обратен насип на траншея | м3 | 11 |  | 0
0
СТРОИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ
1 | Разбиване подова замазка - ръчно | м2 | 104 |  | 0
2 | Направа на цименто-пясъчна арм.подова замазка | м2 | 104 |  | 0
3 | Разбиване и направа на шлиц в тухлен зид за гуфре ф27мм | м2 | 7 |  | 0
4 | Изкърпване стенна мазилка | м2 | 10 |  | 0
5 | Пробиване на отвори 200/150мм в бетонна плоча и обр. възстановяване | бр. | 10 |  | 0
6 | Пробиване на отвори 100/100мм в тухлен зид и обратно възстановяване | бр. | 24 |  | 0
7 | Пренос строителни отпадъци | м3 | 3 |  | 0
8 | Извозване на строителни отпадъци на сметище | курс | 2 |  | 0
0
| OБЩО ОВК |  |  |  | 0
РАЙОННО ОСВЕТЛЕНИЕ
1 | Трасиране на кабелна линия с колчета | км | 0.19 |  | 0
2 | Направа и поставяне на репери | бр. | 4 |  | 0
3 | Направа кабелен изкоп 0,8/ 0,4м | м | 190 |  | 0
4 | Полагане на РVС тръба 1" през сутерена | м | 11 |  | 0
5 | Също, но газ. тръба 1" през зид | м | 1 |  | 0
6 | Доставка СВТ 3х4 мм2 | м | 232 |  | 0
7 | Също, но СВТ 3х2,5 мм2 | м | 28 |  | 0
8 | Доставка и монтаж парков осветител LED 12W, ІР 65, вкл. стълб с височина 3 м | бр. | 10 |  | 0
9 | Изтегляне СВТ 3х2,5 мм2 в стълб | м | 28 |  | 0
10 | Изтегляне СВТ 3х4 мм2 в тръба | м | 12 |  | 0
11 | Също, но в стълб | м | 20 |  | 0
12 | Полагане СВТ 3х4 мм2 в изкоп- свободнолежащ | м | 200 |  | 0
13 | Засипване същия с 10 см пясък | м | 200 |  | 0
14 | Полагане на предпазна лента | м | 200 |  | 0
15 | Дозасипване на изкопа и трамбоване | м | 200 |  | 0
16 | Направа суха разделка на кабел до 6 мм2 | бр. | 120 |  | 0
17 | Направа заземление с 1 брой кол | бр. | 5 |  | 0
18 | Изпитване на кабел НН | бр. | 10 |  | 0
19 | Измерване специфичното съпротивление на зазем. уредба | бр. | 5 |  | 0
| ОБЩО РАЙОННО ОСВЕТЛЕНИЕ |  |  |  | 0
ПАРКОУСТРОЙСТВО
ДЕМОНТАЖ НА СЪЩЕСТВУВАЩА И ПОЛАГАНЕ НА НОВА НАСТИЛКА
1 | Премахване на съществуваща настилка от бетонни плочи натоварване и превоз | м2 | 220 |  | 0
2 | Премахване на съществуваща асфалтова настилка натоварване и превоз | м2 | 119 |  | 0
3 | Изкоп хумус натоварване и превоз на депо | м3 | 34 |  | 0
4 | Направа на изкоп за полагане на настилка от бетонни павета | м3 | 49.63 |  | 0
5 | Доставка и уплътняване на насип от НТК(0-40мм) | м3 | 26.2 |  | 0
6 | Доставка и монтаж на бетонни павета 20 / 20 / 6 см. | м2 | 339.5 |  | 0
7 | Доставка и полагане на пясъчна подложна фракция (0-5 мм) под бетонни павета | м3 | 27.16 |  | 0
8 | Доставка и полагане на основа от трошен камък фракция (0-40 мм) под бетонни павета | м3 | 33.95 |  | 0
9 | Направа на изкоп за полагане на удоропоглъщаща каучукова настилка | м3 | 15 |  | 0
10 | Доставка и полагане на ударопоглъщаща саморазливна каучукова настилка (горен цветен слой 1 см; долен слой от SBR - 3см) | м2 | 62.51 |  | 0
12 | Доставка и полагане на основа от трошен камък фракция (0-20 мм) под каучукова настилка | м3 | 4.99 |  | 0
13 | Доставка и полагане на основа от трошен камък фракция (0-40 мм) под каучукова настилка | м3 | 6.25 |  | 0
14 | Доставка и полагане на плочопътека на тревна фуга ( плочи 60/40/4 см) | м | 16.5 |  | 0
15 | Доставка и полагане на бетонни бордюри 50/16/8 см | м | 250.4 |  | 0
16 | Доставка и полагане на бетон В10 земновлажен под бордюри | м3 | 8.93 |  | 0
17 | Демонтаж на съществуваща детска люлка | бр. | 1 |  | 0
0
ОБЗАВЕЖДАНЕ И СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ИГРА
1 | Доставка и монтаж на детска люлка тип "Хамак" (фундаменти по детайл на производител) | бр. | 2 |  | 0
2 | Демонтаж съществув. люлки "Хамак" от стара база ул. "Н.Балканеца" 24 (кв. Бичкинята) и монтаж в новата база (фундаменти по детайл на производител) | бр. | 3 |  | 0
3 | Демонтаж съществув. пясъчник от стара база ул. "Н.Балканеца" 24 (кв. Бичкинята) и монтаж в новата база (фундаменти по детайл на производител) | бр. | 3 |  | 0
4 | Демонтаж съществув. тематично съоръжение "Магазин" от стара база ул. "Н.Балканеца" 24 (кв. Бичкинята) и монтаж в новата база (фундаменти по детайл на производител) | бр. | 1 |  | 0
5 | Демонтаж съществув.детска клатушка "Конче" от стара база ул. "Н.Балканеца" 24 (кв. Бичкинята) и монтаж в новата база (фундаменти по детайл на производител) | бр. | 1 |  | 0
6 | Доставка и монтаж на игра "Лабиринт" (фундаменти по детайл на производител) | бр. | 1 |  | 0
7 | Доставка и монтаж на игра "В света на животните" (фундаменти по детайл на производител) | бр. | 1 |  | 0
8 | Демонтаж съществув. фитнес съоръжение от стара база ул. "Н.Балканеца" 24 (кв. Бичкинята) и монтаж в новата база (фундаменти по детайл на производител) | бр. | 1 |  | 0
9 | Доставка и монтаж беседка петоъгълна, комплект с дървена маса и пейки - дървена конструкция от изсушена иглолистна дървесина, покрита с OSB и битумни керемиди | бр. | 1 |  | 0
10 | Доставка и монтаж на пейка с облегалка - 180 см | бр. | 4 |  | 0
11 | Доставка и монтаж на кошче за отпадъци | бр. | 2 |  | 0
0
РАСТИТЕЛНОСТ- доставка и засаждане
1 | Cornus alba "Sibirica" (сибирски бял дрян - размер 40-50 см.) | бр. | 28 |  | 0
2 | Cotoneaster dammeri (котонастер - размер 20-30 см) | бр. | 16 |  | 0
3 | Cotoneaster microphylla (котонастер - размер 20-30 см) | бр. | 16 |  | 0
4 | Forsythia x intermedia (форзиция - размер 60-70 см.) | бр. | 24 |  | 0
5 | Ligustrum ovalifolium "Aureovariegata" (лигуструм - размер 40-50 см.) | бр. | 70 |  | 0
6 | Spiraea japonica "Gold Flame" (японска спирея - размер 40-50 см.) | бр. | 42 |  | 0
7 | Подготовка на терена за затревяване (почистване от камъни и отпадъци,фрезоване) | м2 | 1472.52 |  | 0
0
| ОБЩО ПАРКОУСТРОЙСТВО |  |  |  | 0
ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ
КОТЕЛНО
1 | Прахов пожарогасител 6 кг | бр. | 1 |  | 0
2 | Прахов пожарогасител 12 кг | бр. | 1 |  | 0
3 | Пожарогасител на водна основа 9л за пожари клас В | бр. | 1 |  | 0
4 | Противопожарно одеяло 1,50/1,50 | бр. | 1 |  | 0
СГРАДА
5 | Пожарогасител с СО2 5 кг | бр. | 2 |  | 0
6 | Пожарогасител на водна основа 9л за пожари клас А | бр. | 2 |  | 0
| ОБЩО ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ |  |  |  | 0
| ОБЩО СМР: |  |  |  | 0
| НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ ……. дo 10 %: |  |  |  | 0
| ОБЩО СМР с НЕПРЕДВИДЕНИ: |  |  |  | 0
| ДДС 20%: |  |  |  | 0
| ВСИЧКО : |  |  |  | 0
Забележка: При остойностяване на видовете СМР, да се имат предвид техническите спецификации на проектантите по съответните части на проекта