## Подробна КС
ПРОЕКТ "КРАСИВА БЪЛГАРИЯ" 2014 |  |  |  | Приложение – Подробна количествена сметка при кандидатстване
КАНДИДАТ: ...............................................................................
Извършване на СМР/СРР на ОБЕКТ: ..Преустройство на бивша детска градина на бул. Трети март в дневен център за деца и младежи с увреждания, град Габрово
Местонахождение на обекта (п.код,гр./с.,ж.к.,ул.,№ / УПИ,кв.,м.): .............................................................................................................................................
ПОДРОБНА КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА
№ | Позиция в КСС | Вид СМР/СРР | Ед. мярка | Ширина (м) | Дължина (м) | Височина (м) | Брой подобни части | Общо
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 =( 5 x 6 x 7 х 8)
ЧАСТ ВК
Част: В и К - вътрешни инсталации
Водопровод
1 |  | Доставка и монтаж ПП тр.ф20 - PN16 | м |  | 65.00 |  |  | 65.00
2 |  | Доставка и монтаж ПП тр.ф20 - PN20 | м |  | 130.00 |  |  | 130.00
3 |  | Доставка и монтаж ПП тр.ф25 - PN16 | м |  | 50.00 |  |  | 50.00
4 |  | Доставка и монтаж ПП тр.ф25 - PN16 | м |  | 50.00 |  |  | 50.00
5 |  | Доставка и монтаж ПП тр.ф32 - PN16 | м |  | 15.00 |  |  | 15.00
6 |  | Доставка и монтаж ПП тр.ф40 - PN16 | м |  | 7.00 |  |  | 7.00
8 |  | Доставка и монтаж изолация ф20 | м |  | 195.00 |  |  | 195.00
9 |  | Доставка и монтажизолация ф25 | м |  | 100.00 |  |  | 100.00
10 |  | Доставка и монтаж изолация ф32 | м |  | 22.00 |  |  | 22.00
11 |  | Доставка и монтаж изолация ф40 | м |  | 7.00 |  |  | 7.00
13 |  | Доставка и монтаж ПЕ-ВП тр.ф40 - PN16 | м |  | 18.00 |  |  | 18.00
14 |  | Изкоп за водопровод | м3 | 0.60 | 18.00 | 1.2 | 1 | 12.96
15 |  | Подложка 10см и обратно засипване пясък или сортирана фракция 5-7мм | м3 | 0.60 | 18.00 | 0.40 | 1 | 8.64
16 |  | Обратно засипване НТК. | м3 | 0.60 | 18.00 | 0.80 | 1 | 4.32
17 |  | Разваляне и възстановяване на тротоарна н-ка | м2 | 0.60 | 5.5 |  | 1 | 3.3
18 |  | Разваляне и възстановяване на асф. н-ка | м2 | 0.60 | 2.00 |  | 1 | 1.2
19 |  | Доставка и монтаж смесител тоалетна мивка | бр |  |  |  |  | 13.00
20 |  | Доставка и монтаж смесител кухненска мивка | бр |  |  |  |  | 2.00
21 |  | Доставка и монтаж душ батерия - тел. Слушалка | бр |  |  |  |  | 3.00
22 |  | Доставка и монтаж СК за съдомиялна 3/4" | бр |  |  |  |  | 2.00
23 |  | Доставка и монтаж канелка с холендър 3/4" | бр |  |  |  |  | 1.00
24 |  | Доставка и монтаж СК ф 40 с изпр. | бр |  |  |  |  | 2
25 |  | Доставка и монтаж СК ф 40 | бр |  |  |  |  | 1
26 |  | Доставка и монтаж СК ф 32 с изпр. | бр |  |  |  |  | 1
27 |  | Доставка и монтаж СК ф 20 с изпр. | бр |  |  |  |  | 10
28 |  | Доставка и монтаж СК ф 25 с изпр. | бр |  |  |  |  | 16
29 |  | Доставка и монтаж предп. клапан 1" | бр |  |  |  |  | 2
30 |  | Доставка и монтаж намалител ф40/3/4" | бр |  |  |  |  | 2
31 |  | Доставка и монтаж ОК Ф 40 | бр |  |  |  |  | 1
32 |  | Доставка и монтаж филтър Ф 40 | бр |  |  |  |  | 1
33 |  | Доставка и монтаж водомер 5м3 | бр |  |  |  |  | 1
34 |  | Водомерна шахта | бр |  |  |  |  | 1
35 |  | Доставка и монтаж циркулационна помпа Q=1.5м3; Н=6.0м | бр |  |  |  |  | 1
36 |  | Изпробване водопровод | м |  | 317 |  |  | 317
37 |  | Дезинфекция водопровод | м |  | 317 |  |  | 317
38 |  | Направа на отвори в бетонова стена 10/10 | бр |  |  |  |  | 1
39 |  | Направа на отвори в тухлен зид 25см 40/10 | бр |  |  |  |  | 10
40 |  | Направа на отвори в тухлен зид 12см 40/10 | бр |  |  |  |  | 1
41 |  | Направа на отвори в ст. плоча | бр |  |  |  |  | 10
Канализация
1 |  | Доставка и полагане РVСтр.ф50 с фасонни части | м |  | 20 |  |  | 20
2 |  | Доставка и полагане РVСтр.ф110 с фасонни части с окачване | м |  | 85 |  |  | 85
3 |  | Доставка и полагане РVСтр.ф75с фасонни части | м |  | 10 |  |  | 10
4 |  | Доставка и полагане РVСтр.ф160 с фасонни части с окачване | м |  | 17 |  |  | 17
5 |  | Доставка и полагане Рr тр.ф 200 с фасонни части | м |  | 16 |  |  | 16
6 |  | Доставка и монтаж тоалетни мивки среден формат | бр |  |  |  |  | 14
7 |  | Доставка и монтаж тоалетни мивки малък формат | бр |  |  |  |  | 2
8 |  | Доставка и монтаж клозетни седала - комплект казанче | бр |  |  |  |  | 7
9 |  | Доставка и монтаж клозетна седалка за дете | бр |  |  |  |  | 2
10 |  | Вентилационна шапка Ф 110 | бр |  |  |  |  | 4
11 |  | Вентилационна шапка Ф 75 | бр |  |  |  |  | 1
12 |  | Доставка и монтаж сифони ф 50 | бр |  |  |  |  | 11
13 |  | Доставка и монтаж дъждоприемна шахта | бр |  |  |  |  | 1
14 |  | Изкоп за канализация | м3 | 0.8 | 26 | 1.9 | 1 | 39.52
15 |  | Подложка 10см и обратно засипване пясък или сортирана фракция 5-7мм | м3 | 0.8 | 26 | 0.6 | 1 | 12.48
16 |  | Обратно засипване НТК. | м3 | 0.8 | 26 | 1.3 | 1 | 27.04
17 |  | Изпробване канализация | м |  | 146 |  |  | 146
18 |  | Ревизионна шахта ф 600 | бр |  |  |  |  | 1
19 |  | Направа на отвори в бетонова стена 20/20 | бр |  |  |  |  | 1
20 |  | Направа на отвори в тухлен зид 25см 20/20 | бр |  |  |  |  | 6
21 |  | Направа на отвори в тухлен зид 12см 20/20 | бр |  |  |  |  | 5
22 |  | Направа на отвори в ст. плоча 20/20 | бр |  |  |  |  | 21
23 |  | Разваляне и възстановяване на тротоарна н-ка | м2 | 0.80 | 5.5 |  | 1 | 4.4
24 |  | Разваляне и възстановяване на асф. н-ка | м2 | 0.80 | 1.00 |  | 1 | 0.8
25 |  | Заустване в съществуваща РШ | бр |  |  |  |  | 1
25 |  | Заустване в съществуващ канал | бр |  |  |  |  | 3
ЗАБЕЛЕЖКА: МОНТАЖА НА ВОДОПРОВОДНАТА И КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА В СУТЕРЕНА ВКЛЮЧВА И ОКАЧВАНЕТО И.
|  |  | ПРЕДСТАВЛЯВАЩ КАНДИДАТА: |  |  | ........................................................................................
(име, длъжност, подпис и печат)