## Подробна КС
ПРОЕКТ "КРАСИВА БЪЛГАРИЯ" 2014 |  |  |  | Приложение – Подробна количествена сметка при кандидатстване
КАНДИДАТ: ...............................................................................
Извършване на СМР/СРР на ОБЕКТ: ......................................................................................................................................
Местонахождение на обекта (п.код,гр./с.,ж.к.,ул.,№ / УПИ,кв.,м.): .............................................................................................................................................
ПОДРОБНА КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА
№ | Позиция в КСС | Вид СМР/СРР | Ед. мярка | Ширина (м) | Дължина (м) | Височина (м) | Брой подобни части | Общо
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 =( 5 x 6 x 7 х 8)
Електрически инсталации
І. Демонтажни работи
| 1 | Демонтаж пендел | бр |  |  |  |  | 64
| 2 | Демонтаж плафониера | бр |  |  |  |  | 5
| 3. | Демонтах противовлажно осветително тяло | бр |  |  |  |  | 3
| 4 | Демонтаж полилей | бр |  |  |  |  | 1
| 5 | Демонатж пускател | бр |  |  |  |  | 4
| 6. | Демонтаж ел. табла | бр |  |  |  |  | 3
ІІ. Монтажни работи
1. Ел.табла и захранващи линии
| 1. | Доставка и монтаж на главно табло- Т1 | бр |  |  |  |  | 1
| 2. | Доставка и монтаж на Т2 | бр |  |  |  |  | 1
| 3. | Доставка и монтаж на Ткот | бр |  |  |  |  | 1
| 4. | Направа улей | м | 11 | 29 | 14 |  | 54
| 5. | Доставка и полагане на РVС тръба 2" | м | 11 | 29 | 14 |  | 54
| 6. | Доставка кабелСВТ 5х6 мм2 | м |  |  |  |  | 124
| 7. | Полагане СВТ 5х6 мм2 открито по стена на ПКОМ скоби | м | 15 | 38 | 13 |  | 66
| 8. | Изтегляне СВТ 5х6 мм2 в тръба | м | 11 | 29 | 14 |  | 54
| 9. | Измазване на улей | м | 11 | 29 | 14 |  | 54
| 10. | Свързване на проводник със съоръжение до 6 мм2 | бр |  |  |  |  | 30
2. Осветителна инсталация
| 1. | Доставка взривобезопасно лум. осв. Тяло1х36 VV | бр |  |  |  |  | 2
| 2. | Монтаж същото | бр |  |  |  |  | 2
| 3. | Доставка лум. Осв тяло 1х18 VV-ІР 65 | бр |  |  |  |  | 47
| 4. | Монтаж същото | бр |  |  |  |  | 47
| 5. | Доставка лум. Осв. Тяло 1х36 VV- ІР5 | бр |  |  |  |  | 4
| 6. | Монтаж същото | бр |  |  |  |  | 4
| 7. | Доставка лум. Осв. Тяло 4х18VV-ІР65 | бр |  |  |  |  | 65
| 8. | Монтаж същото | бр |  |  |  |  | 65
| 9. | Доставка аплик противовлажен | бр |  |  |  |  | 7
| 10. | Монтаж същия | бр |  |  |  |  | 7
| 11. | Монтаж осв. Тяло за евакуация | бр |  |  |  |  | 44
| 12. | Доставка евак.лум.осв. Тяло 8 VV с автономно захранване | бр |  |  |  |  | 44
| 13. | Направа улей | м |  |  |  |  | 1224
| 14 | Полагане на газ. Тръба 3/4" открито | м | 8 | 14 | 3 |  | 25
| 15. | Доставка СВТ 3х1,5 мм2 | м |  |  |  |  | 115
| 16. | Също, но СВТ 5х1,5 мм2 | м |  |  |  |  | 64
| 17. | Изтегляне СВТ 3х1,5 мм2 в тръба | м | 8 | 5 | 3 |  | 16
| 18. | Изтегляне СВТ 5х1,5 мм2 в тръба | м |  | 9 |  |  | 9
| 19. | Полагане на СВТ открито по стена | м |  |  |  |  | 154
| 20. | Доставка ПВВМ 5х1,5 мм2 | м |  |  |  |  | 222
| 21. | Полагане същия скрито под мазилката | м | 86 | 89 | 47 |  | 222
| 22. | Доставка ПВВМ 4х1,5 мм2 | м |  |  |  |  | 263
| 23. | Полагане същия скрито под мазилката | м | 73 | 132 | 58 |  | 263
| 24. | Доставка ПВВМ 3х1,5мм2 | м |  |  |  |  | 1595
| 25. | Полагане същия скрито под мазилката | м | 528 | 856 | 211 |  | 1595
| 26. | Измазване на улей | м |  |  |  |  | 1224
| 27. | Доставка и монтаж на конзоли | бр |  |  |  |  | 53
| 28. | Доставка и монтаж на разклонителни кутии | бр |  |  |  |  | 38
| 29. | Доставка и монтаж ключ обикновен за открита инсталация | бр |  |  |  |  | 6
| 30. | Също, на девиаторен | бр |  |  |  |  | 4
| 31. | Доставка и монтаж на ключ обикновен за скрита и-ция | бр |  |  |  |  | 27
| 32. | Също, но сериен | бр |  |  |  |  | 8
| 33. | Също, но девиаторен | бр |  |  |  |  | 18
| 34. | Свързване на проводник със съоръжение до 2,5 мм2 | бр |  |  |  |  | 1438
3. Контакти
| 1. | Направа улей | м |  |  |  |  | 418
| 2. | Доставка СВТ3х2,5 мм2 | м |  |  |  |  | 32
| 3. | Полагане СВТ открито по стена | м | 8 | 18 | 6 |  | 32
| 4. | Доставка ПВВМ 3х2,5 мм2 | м |  |  |  |  | 656
| 5 | Полагане същия скрито под мазилката | м | 204 | 216 | 136 |  | 656
| 6. | Доставка и монтаж на контакт " Шуко" за открита инсталация | бр |  |  |  |  | 3
| 7. | Също, но за скрита инсталация | бр |  |  |  |  | 40
| 8. | Доставка и монтаж конзоли | бр |  |  |  |  | 40
| 9. | Доставка и монтаж на разклонителни кутии | бр |  |  |  |  | 31
| 10. | Измазване на улей | м |  |  |  |  | 418
| 11. | Свързване на проводник със съоръжение до 2,5 мм2 | бр |  |  |  |  | 315
4. Двигателна инсталация
| 1. | Доставка проводник СВТ 5х1,5 мм2 | м |  |  |  |  | 159
| 2 | Полагане газ. Тръба 1" | м |  | 15 |  |  | 15
| 3. | Изтегляне СВТ в газ. Тръба | м |  | 15 |  |  | 15
| 4. | Полагане СВТ открито по стена | м | 84 | 32 | 28 |  | 144
| 5. | Свързване на проводник със съор. До 2,5 мм2 | бр |  |  |  |  | 35
5. Мълниезащитна инсталация
| 1. | Мачта за мълниеприемник от поц. стомана | бр |  |  |  |  | 1
| 2. | Вертикални анкери- конзоли/ комплест 2 бр/ | компл. |  |  |  |  | 1
| 3. | Мълниеприемник с изпреварващо действиеSCHIRTEC E.S.F-AS-NFC17-102(КОМПЛЕКТ С ВРЪХ) | бр |  |  |  |  | 1
| 4. | Токоотвод от еструдиран проводник Ф 8 мм | м | 24 | 24 | 22 |  | 70
| 5. | Крепителни елементи | бр |  |  |  |  | 47
| 6. | Поц. шина 40/4 мм | м | 6 | 12 | 6 |  | 24
| 7. | Ревизионна контролно-токова клема в ктия на стена | бр |  |  |  |  | 2
| 8. | Заземление с 1 брой тръба 2 1/2" | бр |  |  |  |  | 2
| 9. | Измерване специфичното съпротивление на почвата | бр
|  |  | ПРЕДСТАВЛЯВАЩ КАНДИДАТА: |  |  | ........................................................................................
(име, длъжност, подпис и печат)