ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

към покана за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет

“Цветен град” - доставка на саксии за крайречна улица“

Техническата спецификация е относно процедура за доставка на 46 бр. саксии за крайречна улица, която ще бъде осъществена в рамките на договор за безвъзмездна помощ № PF 022-038/11.04.2014 г. за проект „Цветен град“, финансиран от Българо-швейцарската програма за сътрудничество, Схема за безвъзмездна помощ към фонд „Партньорство“.

Саксиите, които следва да бъдат доставени са:

- призматични  саксии за парапет;

- кръгли висящи саксии.

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ

Саксиите следва да са изработени от полимерни композити, устойчиви на удар и атмосферни влияния, за да издържат на ниски зимни и високи летни температури; да са с трайно покритие, лесно за поддържане и без необходимост от пребоядисване, с UV защита против стареене на материала и избледняване на цветовете; да имат резервоар за вода, който удължава периода между две поливания, както и възможност за свободно оттичане на водата, за да не се допуска загниване на кореновата система; да имат включени монтажни комплекти, които да осигуряват стабилност на закрепване; да бъдат достатъчно дълбоки и широки, за да позволят свободното развитие на растенията.

Саксиите следва да бъдат с общ дизайн и допълваща се визия, като при монтирането им в непосредствена близост в градска среда да се придаде завършен и цялостен облик.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА КРЪГЛИ ВИСЯЩИ САКСИИ

- материал – полимерен композитен материал, включващ стъклени влакна;

- външен диаметър – от 50 см до 60 см;

- външна височина - от 25 см до 30 см;

- резервоар – от 8 до 10 л;

- монтажен комплект – с товароносимост минимум 100 кг;

- цвят – зелен или черен

- функционалност - единична саксия или саксия с допълнително ниво.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА САКСИИ ЗА ПАРАПЕТ

- материал – полимерен композитен материал, включващ стъклени влакна

- наличие на монтажен комплект за кръгъл парапет с диаметър от 5 до 7 см;

- външна дължина – минимум 90 см;

- външна широчина – минимум 24 см;

- външна височина -  минимум 27 см;

- резервоар – минимум 6 л;

- цвят – зелен или черен.