## KorpusA
Изчисляване на коефициенти на топлопреминаване U,
[ W / m2.K ] - за различни видове външни стени,прозорци и врати
топлофизичните характеристики на строителните елементи се вземат от таблица1 от
Приложение 4 към Наредба 7-2009г.
1 | Външни стени - 35см. зид плътна тухла
Детайл N- С1
[6 empty] | 1 | Силикатна мазилка | [7 empty] | d | = | 0.005 |  | m
[7 empty] | коефициент на топлопроводност | [7 empty] | l | = | 0.7 |  | [w/m.K]
[6 empty] | 2 | Арм.шпакловка | [7 empty] | d | = | 0.003 |  | m
[7 empty] | коефициент на топлопроводност | [7 empty] | l | = | 0.8 |  | [w/m.K]
[6 empty] | 3 | Изолация за стени EPS | [7 empty] | d | = | 0.1 |  | m
[7 empty] | коефициент на топлопроводност | [7 empty] | l | = | 0.039 |  | [w/m.K]
[6 empty] | 4 | Зид плътна тухла | [7 empty] | d | = | 0.35 |  | m
[7 empty] | коефициент на топлопроводност | [7 empty] | l | = | 0.79 |  | [w/m.K]
[6 empty] | 5 | Варова мазилка | [7 empty] | d | = | 0.02 |  | m
[7 empty] | коефициент на топлопроводност | [7 empty] | l | = | 0.7 |  | [w/m.K]
|  |  | 1 |  | dм |  | dвн.м |  | dиз. |  |  |  | dтух. |  | dвт.м. |  | 1
| R | = |  | + |  | + |  | + |  | + |  | + |  | + |  | +
|  |  | ae |  | lм |  | lвн.м |  | lиз. |  |  |  | lтух. |  | lвт.м. |  | ai
[5 empty] | 0.005 |  | 0.003 |  | 0.1 |  |  |  | 0.35 |  | 0.02
| R | = | 0.04 | + |  | + |  | + |  | + |  | + |  | + |  | + | 0.13 | = | 3.2166 |  | [m2.K/W]
[5 empty] | 0.7 |  | 0.8 |  | 0.039 |  |  |  | 0.79 |  | 0.7
|  |  | 1 |  | 1
| U | = |  | = |  | = | 0.31089 |  | [ W / m2.K ] | [5 empty] | ≤ 0,35
|  |  | R |  | 3.2166
| Коефициента на топлопреминаване на стената U = 0,31 | [12 empty] | [ W / m2.K ]
стойността е по-малка от референтната
| Референтна стойност за този вид ограждение е U = 0,35 | [12 empty] | [ W / m2.K ]
Изчисляване на коефициенти на топлопреминаване U,
[ W / m2.K ] - за различни видове външни стени
топлофизичните характеристики на строителните елементи се вземат от таблица1 от
Приложение 4 към Наредба 7-2009г.
2 | Външни стени - 35см. Стомано-бетонни шайби и колони двустранно измазани с топлоизолация
Детайл N- С2
[6 empty] | 1 | Силикатна мазилка | [7 empty] | d | = | 0.005 |  | m
[7 empty] | коефициент на топлопроводност | [7 empty] | l | = | 0.7 |  | [w/m.K]
[6 empty] | 2 | Арм.шпакловка | [7 empty] | d | = | 0.003 |  | m
[7 empty] | коефициент на топлопроводност | [7 empty] | l | = | 0.8 |  | [w/m.K]
[6 empty] | 3 | Изолация за стени ЕPS | [7 empty] | d | = | 0.1 |  | m
[7 empty] | коефициент на топлопроводност | [7 empty] | l | = | 0.039 |  | [w/m.K]
[6 empty] | 4 | Зид стоманобетон | [7 empty] | d | = | 0.35 |  | m
[7 empty] | коефициент на топлопроводност | [7 empty] | l | = | 1.63 |  | [w/m.K]
[6 empty] | 5 | Варова мазилка | [7 empty] | d | = | 0.02 |  | m
[7 empty] | коефициент на топлопроводност | [7 empty] | l | = | 0.7 |  | [w/m.K]
|  |  | 1 |  | dм |  | dвн.м |  |  |  | dиз. |  | dстб. |  | dвт.м. |  | 1
| R | = |  | + |  | + |  | + |  | + |  | + |  | + |  | +
|  |  | ae |  | lм |  | lвн.м |  |  |  | lиз. |  | lстб. |  | lвт.м. |  | ai
[5 empty] | 0.005 |  | 0.003 |  |  |  | 0.1 |  | 0.35 |  | 0.02
| R | = | 0.04 | + |  | + |  | + |  | + |  | + |  | + |  | + | 0.13 | = | 2.9883 |  | [m2.K/W]
[5 empty] | 0.7 |  | 0.8 |  |  |  | 0.039 |  | 1.63 |  | 0.7
|  |  | 1 |  | 1
| U | = |  | = |  | = | 0.33464 |  | [ W / m2.K ] | [5 empty] | ≤ 0,35
|  |  | R |  | 2.9883
| Коефициента на топлопреминаване на стената U = 0,33 | [12 empty] | [ W / m2.K ]
стойността е по-малка от референтната
| Референтна стойност за този вид ограждение е U = 0,35 | [12 empty] | [ W / m2.K ]
Изчисляване на коефициенти на топлопреминаване U,
[ W / m2.K ] - за различни видове тавани
топлофизичните характеристики на строителните елементи се вземат от таблица1 от
Приложение 4 към Наредба 7-2009г.
3 | Покрив - хоризонтална стоманобетонна плоча с минерална вата
Детайл N- Т1
[6 empty] | 1 | Покривни керемиди
[6 empty] | 2 | Летви 3/5 хоризонтални
[6 empty] | 3 | Летви 3/5 вертикални
[6 empty] | 4 | Дървени греди | [7 empty] | d | = | 0 |  | m
[7 empty] | коефициент на топлопроводност | [7 empty] | l | = | 0 |  | [w/m.K]
[6 empty] | 5 | Изолация минерална вата | [7 empty] | d | = | 0.12 |  | m
[7 empty] | коефициент на топлопроводност | [7 empty] | l | = | 0.036 |  | [w/m.K]
[6 empty] | 6 | Стоманобетонна плоча | [7 empty] | d | = | 0.12 |  | m
[7 empty] | коефициент на топлопроводност | [7 empty] | l | = | 1.63 |  | [w/m.K]
[6 empty] | 7 | Вътрешна мазилка | [7 empty] | d | = | 0.02 |  | m
[7 empty] | коефициент на топлопроводност | [7 empty] | l | = | 0.7 |  | [w/m.K]
|  |  | 1 |  | dд.к. |  |  |  | dм.в. |  | dст.п. |  | dв.м. |  | 1
| R | = |  | + |  | + |  | + |  | + |  | + |  | +
|  |  | ae |  | lд.к. |  |  |  | lм.в. |  | lст.п. |  | lв.м. |  | ai
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0.12 |  | 0.12 |  | 0.02
| R | = | 0.04 | + |  | + | 0.24 | + |  | + |  | + |  | + | 0.13 | = | 3.7554 |  | [m2.K/W]
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0.037 |  | 1.63 |  | 0.7
|  |  | 1 |  | 1
| U | = |  | = |  | = | 0.26628 |  | [ W / m2.K ] | [5 empty] | ≤ 0,28
|  |  | R |  | 3.7554
| Коефициента на топлопреминаване на детайла U = 0,27 | [12 empty] | [ W / m2.K ]
стойността е по-малка от референтната
| Референтна стойност за този вид ограждение е U = 0,28 | [12 empty] | [ W / m2.K ]
Изчисляване на коефициенти на топлопреминаване U,
[ W / m2.K ] - за различни видове тавани
топлофизичните характеристики на строителните елементи се вземат от таблица1 от
Приложение 4 към Наредба 7-2009г.
4 | Таван - под тераса
Детайл N- Т2
[6 empty] | 1 | Подови плочи | [7 empty] | d | = | 0.007 |  | m
[7 empty] | коефициент на топлопроводност | [7 empty] | l | = | 1.05 |  | [w/m.K]
[6 empty] | 2 | Циментова замазка - лепилен слой | [7 empty] | d | = | 0.02 |  | m
[7 empty] | коефициент на топлопроводност | [7 empty] | l | = | 0.93 |  | [w/m.K]
[6 empty] | 3 | Хидроизолация 3 пласта
[6 empty] | 4 | Армирана цим.замазка - с наклон | [7 empty] | d | = | 0.06 |  | m
[7 empty] | коефициент на топлопроводност | [7 empty] | l | = | 1.63 |  | [w/m.K]
[6 empty] | 5 | Изолация "XPS" | [7 empty] | d | = | 0.1 |  | m
[7 empty] | коефициент на топлопроводност | [7 empty] | l | = | 0.03 |  | [w/m.K]
Пароизолация
[6 empty] | 6 | Стоманобетонна плоча | [7 empty] | d | = | 0.12 |  | m
[7 empty] | коефициент на топлопроводност | [7 empty] | l | = | 1.63 |  | [w/m.K]
[6 empty] | 7 | Вътрешна мазилка | [7 empty] | d | = | 0.02 |  | m
[7 empty] | коефициент на топлопроводност | [7 empty] | l | = | 0.7 |  | [w/m.K]
|  |  | 1 |  | dп.пл. |  | dц.з. |  | dар.з. |  | dизол. |  | dст.б. |  | dвт.м. |  | 1
| R | = |  | + |  | + |  | + |  | + |  | + |  | + |  | +
|  |  | ae |  | lп.пл. |  | lц.з. |  | lар.з. |  | lизол. |  | lст.б. |  | lвт.м. |  | ai
[5 empty] | 0.007 |  | 0.02 |  | 0.06 |  | 0.1 |  | 0.12 |  | 0.02
| R | = | 0.04 | + |  | + |  | + |  | + |  | + |  | + |  | + | 0.13 | = | 3.6705 |  | [m2.K/W]
[5 empty] | 1.05 |  | 0.93 |  | 1.63 |  | 0.03 |  | 1.63 |  | 0.7
|  |  | 1 |  | 1
| U | = |  | = |  | = | 0.27244 |  | [ W / m2.K ] | [5 empty] | ≤ 0,28
|  |  | R |  | 3.6705
| Коефициента на топлопреминаване на детайла U = 0,27 | [12 empty] | [ W / m2.K ]
стойността по-малка от референтната
| Референтна стойност за този вид ограждение е U = 0,28 | [12 empty] | [ W / m2.K ]
Изчисляване на коефициенти на топлопреминаване U,
[ W / m2.K ] - под граничещ със земя
топлофизичните характеристики на строителните елементи се вземат от таблица1 от
Приложение 4 към Наредба 7-2009г.
5 | Под върху земя
Детайл N- П1
[6 empty] | 1 | Подова настилка | [7 empty] | d | = | 0.007 |  | m
[7 empty] | коефициент на топлопроводност | [7 empty] | l | = | 1.05 |  | [w/m.K]
[6 empty] | 2 | Лепилен слой | [7 empty] | d | = | 0.01 |  | m
[7 empty] | коефициент на топлопроводност | [7 empty] | l | = | 0.93 |  | [w/m.K]
[6 empty] | 3 | Арм.циментова замазка | [7 empty] | d | = | 0.04 |  | m
[7 empty] | коефициент на топлопроводност | [7 empty] | l | = | 0.93 |  | [w/m.K]
[6 empty] | 4 | Изолация "XPS" с висока плътност | [7 empty] | d | = | 0.05 |  | m
[7 empty] | коефициент на топлопроводност | [7 empty] | l | = | 0.028 |  | [w/m.K]
[6 empty] | 5 | Стоманобетонова плоча | [7 empty] | d | = | 0.12 |  | m
[7 empty] | коефициент на топлопроводност | [7 empty] | l | = | 1.63 |  | [w/m.K]
[6 empty] | 6 | Слой баластра | [7 empty] | d | = | 0.15 |  | m
[7 empty] | коефициент на топлопроводност | [7 empty] | l | = | 1.1 |  | [w/m.K]
[6 empty] | 7 | Насип-трамбован | [7 empty] | d | = | 0.5 |  | m
[7 empty] | коефициент на топлопроводност | [7 empty] | l | = | 1.5 |  | [w/m.K]
|  |  | 1 |  | dп.пл. |  | dл.с. |  | dц.з. |  | dиз. |  | dст.б. |  | dб. |  | dн.тр. |  | 1
| R | = |  | + |  | + |  | + |  | + |  | + |  | + |  | + |  |  |  | = | [m2.K/W]
|  |  | ae |  | lп.пл. |  | lл.с. |  | lц.з. |  | lиз. |  | lст.б. |  | lб. |  | lн.тр. |  | ai
[5 empty] | 0.007 |  | 0.01 |  | 0.04 |  | 0.05 |  | 0.12 |  | 0.15 |  | 0.5
| R | = | 0.04 | + |  | + |  | + |  | + |  | + |  | + |  | + |  | + | 0.17 | = | 2.5995
[5 empty] | 1.05 |  | 0.93 |  | 0.93 |  | 0.028 |  | 1.63 |  | 1.1 |  | 1.5
|  |  | 1 |  | 1
| U | = |  | = |  | = | 0.3847 |  | [ W / m2.K ] | [5 empty] | ≤ 0,40
|  |  | R |  | 2.5995
| Коефициента на топлопреминаване на пода U = 0,38 | [12 empty] | [ W / m2.K ]
стойността е по-малка от референтната
| Референтна стойност за този вид ограждение е U = 0,40 | [12 empty] | [ W / m2.K ]
Изчисляване на коефициенти на топлопреминаване U,
[ W / m2.K ] - под в/у неотопляем сутерен
топлофизичните характеристики на строителните елементи се вземат от таблица1 от
Приложение 4 към Наредба 7-2009г.
6 | Под върху неотопляем сутерен
Детайл N- П2
[6 empty] | 1 | Подова настилка | [7 empty] | d | = | 0.01 |  | m
[7 empty] | коефициент на топлопроводност | [7 empty] | l | = | 0.21 |  | [w/m.K]
[6 empty] | 2 | Арм.циментова замазка | [7 empty] | d | = | 0.04 |  | m
[7 empty] | коефициент на топлопроводност | [7 empty] | l | = | 0.93 |  | [w/m.K]
[6 empty] | 3 | Стоманобетонова плоча | [7 empty] | d | = | 0.12 |  | m
[7 empty] | коефициент на топлопроводност | [7 empty] | l | = | 1.63 |  | [w/m.K]
[6 empty] | 4 | Изолация каменна вата | [7 empty] | d | = | 0.06 |  | m
[7 empty] | коефициент на топлопроводност | [7 empty] | l | = | 0.036 |  | [w/m.K]
[6 empty] | 5 | Арм.шпакловка "Клебешпахтел" | [7 empty] | d | = | 0.003 |  | m
[7 empty] | коефициент на топлопроводност | [7 empty] | l | = | 0.8 |  | [w/m.K]
|  |  | 1 |  | dп.н. |  | dц.з. |  | dст.б. |  | dиз. |  | dвт.м. |  | 1
| R | = |  | + |  | + |  | + |  | + |  | + |  | + |  |  | [m2.K/W]
|  |  | ae |  | lп.н. |  | lц.з. |  | lст.б. |  | lиз. |  | lвт.м. |  | ai
[5 empty] | 0.007 |  | 0.04 |  | 0.12 |  | 0.06 |  | 0.003
| R | = | 0.04 | + |  | + |  | + |  | + |  | + |  | + | 0.17 | = | 2.0304
[5 empty] | 0.21 |  | 0.93 |  | 1.63 |  | 0.036 |  | 0.8
|  |  | 1 |  | 1
| U | = |  | = |  | = | 0.49252 |  | [ W / m2.K ] | [5 empty] | ≤ 0,50
|  |  | R |  | 2.0304
| Коефициента на топлопреминаване на пода U = 0,49 | [12 empty] | [ W / m2.K ]
стойността е по-малка от референтната
| Референтна стойност за този вид ограждение е U = 0,50 | [12 empty] | [ W / m2.K ]
Изчисляване на коефициенти на топлопреминаване U,
[ W / m2.K ] - за различни видове външни стени,прозорци и врати
топлофизичните характеристики на строителните елементи се вземат от таблица1 от
Приложение 4 към Наредба 7-2009г.
7 | Вътрешни стени - 25см. зид реш. тухла четворка двустранно измазан с топлоизолация
Детайл N- Вътр.ст.1
[6 empty] | 1 | Латексова боя
[6 empty] | 2 | Арм.шпакловка "Клебешпахтел" | [7 empty] | d | = | 0.003 |  | m
[7 empty] | коефициент на топлопроводност | [7 empty] | l | = | 0.8 |  | [w/m.K]
[6 empty] | 3 | Изолация за стени XPS | [7 empty] | d | = | 0.04 |  | m
[7 empty] | коефициент на топлопроводност | [7 empty] | l | = | 0.03 |  | [w/m.K]
[6 empty] | 4 | Варова мазилка | [7 empty] | d | = | 0.02 |  | m
[7 empty] | коефициент на топлопроводност | [7 empty] | l | = | 0.87 |  | [w/m.K]
[6 empty] | 5 | Зид реш. тухла четворка | [7 empty] | d | = | 0.25 |  | m
[7 empty] | коефициент на топлопроводност | [7 empty] | l | = | 0.52 |  | [w/m.K]
[6 empty] | 6 | Варова мазилка | [7 empty] | d | = | 0.02 |  | m
[7 empty] | коефициент на топлопроводност | [7 empty] | l | = | 0.7 |  | [w/m.K]
|  |  | 1 |  | dм |  | dвн.м |  | dиз. |  | dвн.м. |  | dтух. |  | dвт.м. |  | 1
| R | = |  | + |  | + |  | + |  | + |  | + |  | + |  | +
|  |  | ae |  | lм |  | lвн.м |  | lиз. |  | lвн.м. |  | lтух. |  | lвт.м. |  | ai
[7 empty] | 0.003 |  | 0.04 |  | 0.02 |  | 0.25 |  | 0.02
| R | = | 0.04 | + |  | + |  | + |  | + |  | + |  | + |  | + | 0.13 | = | 2.0394 |  | [m2.K/W]
[7 empty] | 0.8 |  | 0.03 |  | 0.87 |  | 0.52 |  | 0.7
|  |  | 1 |  | 1
| U | = |  | = |  | = | 0.49034 |  | [ W / m2.K ] | [5 empty] | ≤ 0,50
|  |  | R |  | 2.0394
| Коефициента на топлопреминаване на стената U = 0,49 | [12 empty] | [ W / m2.K ]
стойността е по-малка от референтната
| Референтна стойност за този вид ограждение е U = 0,50 | [12 empty] | [ W / m2.K ]
Изчисляване на коефициенти на топлопреминаване U,
[ W / m2.K ] - детайл изпълнение тераса
топлофизичните характеристики на строителните елементи се вземат от таблица1 от
Приложение 4 към Наредба 7-2009г.
8 | Тераса
[14 empty] | Детайл |  | ТЕРАСА
ПОКРИВНА СТРЯХА