ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ЗА

УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Упражняване на строителен надзор на аварийно укрепване на общинска инфраструктура”

Габрово, 2016 г.

1. Предмет на поръчката

Обществената поръчка, изпълнима при условията, описани в настоящите Указания и документацията за участие в процедурата е с предмет: „Упражняване на строителен надзор на аварийно укрепване на общинска инфраструктура ”.

Обект на настоящата обществена поръчка е „предоставянето на услуга” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП.

2. Описание на дейността, предмет на възлаганата обществена поръчка.

- Упражняване на строителен надзор по време на строителството, съгласно                   чл. 166, ал.1, т.1 от ЗУТ (до издаване на Удостоверение за въвеждане в експлоатация), и в  задължителния обхват, регламентиран в чл.168, ал.1 от ЗУТ:

- законосъобразно започване на строежа;

- пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството;

- изпълнение на строежа съобразно одобрения инвестиционен проект и изискванията за изпълнение на строежа, съгласно нормативните актове и техническите спецификации за пожарна безопасност, опазване на околната среда по време на строителството;

- осъществяване на контрол относно спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в строителството;

- извършване проверка и контрол на доставените и влагани в строежа строителни продукти, с които се осигурява изпълнението на основните изисквания към строежите в съответствие с изискванията на наредбата по чл. 9, ал. 2, т. 5 от Закона за техническите изисквания към продуктите;

- недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството;

- годност на строежа за въвеждане в експлоатация.

- Изготвяне и подписване на всички актове и протоколи по време на строителството, необходими за оценка на строежа, съгласно изискванията за безопасност и законосъобразното им изпълнение, съгласно ЗУТ и Наредба №3/31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

- Откриване на строителната площадка и определяне на строителната линия и ниво за съответния строеж, в присъствието на лицата  по чл. 223, ал. 2 от ЗУТ, при съставяне на необходимия за това протокол по Наредба № 3 от 2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

- Заверка на Заповедната книга на строежа и писмено уведомяване в 7-дневен срок от заверката, компетентните органи в общинска администрация;

- Изпълняване функциите на координатор по безопасност и здраве за етапа на строителството съгласно чл.5, ал.3 от Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

- Изготвяне на Окончателен доклад за строежа, съгласно чл.168, ал.6 от ЗУТ, за издаване на Удостоверение за въвеждане в експлоатация, включително технически паспорт, съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите.

3. Характеристики на строежите

Упражняването на строителен надзор на аварийно укрепване на общинска инфраструктура ще се извършва на база избран изпълнител за СМР, изготвени и одобрени проекти и влезли в сила разрешения за строеж.

А. Описание на съществуващо положение и предмет на инвестиционните проекти,

получили финансиране от МКВП

Обектите попадат в IV-та категория по чл. 137, ал. 1 от ЗУТ.

макс. стойност на стр. надзор без ДДС

1. Аварийно укрепване на  ПС №1, с. Стоевци			–	570,00 лв.

Предвижда се възстановяване на частично разрушен от наводненията водосток, чрез полагане на стоманобетонови безнапорни тръби ф800 върху подложка от уплътнен чакъл и бетон. Ще се изгради укрепваща стоманобетонова ъглова подпорна стена, съгласно технически проект. Стената е с обща дължина около 15,00м и височина заедно с основата 4,00м. В надземната част на стената се поставят барбакани. Задната и страна се обмазва с битум и се прави обратно засипване с уплътнен на пластове кариерен чакъл или речна баластра. Еластична предпазна ограда ще бъде монтирана от страната на подпорната стена. След извършване на ремонтните дейности пътното платно ще се възстанови, като се положи слой плътна асфалтобетонова смес с дебелина 6 см.

2. Аварийно укрепване на  ПС №2, с. Стоевци	–	794 ,00 лв.

Предвижда се възстановяване на частично разрушен от наводненията водосток, чрез полагане на стоманобетонови безнапорни тръби Т100х13х99 върху подложка от уплътнен чакъл и бетон. Ще се изгради укрепваща стоманобетонова ъглова подпорна стена, съгласно технически проект. Стената е с обща дължина около 20,00м и височина заедно с основата 4,50м. В надземната част на стената се поставят барбакани. Задната и страна се обмазва с битум и се прави обратно засипване с уплътнен на пластове кариерен чакъл или речна баластра. Еластична предпазна ограда ще бъде монтирана от страната на подпорната стена. След извършване на ремонтните дейности пътното платно ще се възстанови, като се положи слой плътна асфалтобетонова смес с дебелина 6 см

3. Аварийно укрепване на общинска инфраструктура в с. Музга:   -  1 106,00 лв.

3.1. Аварийно укрепване на скат при вток на мост, с. Музга

Предвижда се изграждане на укрепваща стоманобетонова ъглова подпорна стена, с обща дължина около 50,00м и височина над терена от 1,80м до 2,60м. В надземната част на стената се поставят барбакани. Задната и страна се обмазва с битум, оформя се глинен екран и се прави обратно засипване с трошляк.

3.2. Аварийно укрепване на Пасарелка № 2, с. Музга

Предвижда се възстановяване на разрушена от наводненията пешеходна пасарелка чрез подливане на основите с бетон, изработка, доставка и монтаж метална конструкция и поцинкована решетъчна скара за връхната конструкция на пасарелката, съгласно технически проект.  Ще се изгради и укрепваща стоманобетонова ъглова подпорна стена, с обща дължина около 10,00м и височина заедно с основата 3,65м. В надземната част на стената се поставят барбакани. Задната и страна се обмазва с битум, прави се обратно засипване с кариерен чакъл и дренажна призма от едроломен камък. Почиства се речното корито от наноси и тиня.

3.3. Аварийно укрепване на Пасарелка № 1, с. Музга

Предвижда се изграждане на пешеходна пасарелка на мястото на разрушената при наводненията такава, съгласно технически проект. Ще се извърши подливане на външните страни, на запазеният десен каменен устой, със стоманобетонова стена и ще се изградят два нови стоманобетонови устоя. Обратното засипване ще е с кариерен чакъл. Предвижда се още изработка, доставка и монтаж метална конструкция и поцинкована решетъчна скара за връхната конструкция на пасарелката.

4. Аварийно укрепване на  мост, с. Стойчевци	         –			440,00 лв.

Предвижда се възстановяване на горното строене на мост, свързващ улици от общинската пътна мрежа, съгласно технически проект. За възстановяване на съоръжението ще се изпълни нова стоманобетонова пътна плоча с дебелина 30см, включително циментова замазка, един пласт рулонна хидроизолация и полагане на плътна асфалтобетонова смес 5 см. По двете страни на моста ще се монтира предпазен стоманен парапет. Устоите на моста ще се укрепят чрез изпълнението на нови стоманобетонови стени. В надземната част на стените се поставят барбакани. Задната им страна се обмазва с битум и се прави обратно засипване с трошляк.

5. Аварийно укрепване на  ПС, с. Стойчевци	–	240,00 лв.

Предвижда се изграждане на укрепваща стоманобетонова ъглова подпорна стена съгласно технически проект. Стената е с обща дължина около 26,89м и светла височина от 0,66м до 2,30м.  В надземната част на стената се поставят барбакани. Задната и страна се обмазва с битум и се прави обратно засипване с трошляк.

6. Аварийно укрепване на общинска инфраструктура в с. Новаковци и с. Армени												–	924,00 лв.

6.1. Аварийно укрепване на ул. „Лазаровска“, ул. „Киревска“, с. Новаковци

Предвижда се изграждане на укрепваща стоманобетонова ъглова подпорна стена,                    с обща дължина около 26,00м и височина над терена 2,50м. В надземната част на стената се поставят барбакани. Задната и страна се обмазва с битум, оформя се глинен екран и се прави обратно засипване с трошляк.

6.2. Аварийно укрепване на  ПС,  с. Армени

Предвижда се изграждане на укрепваща стоманобетонова ъглова подпорна стена, съгласно технически проект. Стената е с обща дължина около 20,00м и височина заедно с основата 4,50м. В надземната част на стената се поставят барбакани. Задната и страна се обмазва с битум и се прави обратно засипване с уплътнен на пластове кариерен чакъл или речна баластра. За отвеждане на водите от пътното платно са предвидени ограничителни пътни бордюри и водоотвеждащ монолитен улей. Еластична предпазна ограда ще бъде монтирана от страната на подпорната стена. След извършване на ремонтните дейности пътното платно ще се възстанови, като се положи слой плътна асфалтобетонова смес с дебелина 6 см.

7. Аварийно укрепване на Пасарелка, с. Враниловци		–	294,00 лв.

Предвижда се изграждане на пешеходна пасарелка на мястото на разрушената при наводненията такава, съгласно технически проект. Ще се изградят два нови стоманобетонови устоя. Задната им страна се обмазва с битум, а обратното засипване ще е с уплътнена на пластове речна баластра. Предвижда се още изработка, доставка и монтаж метална конструкция и поцинкована решетъчна скара за връхната конструкция на пасарелката.

8. Аварийно укрепване на Пасарелка № 2, с. Враниловци		–	252,00 лв.

Предвижда се възстановяване на връхната конструкция на разрушена от наводненията пешеходна пасарелка чрез изработка, доставка и монтаж метална конструкция и поцинкована решетъчна скара, съгласно технически проект. Нивата на двата съществуващи устоя се изравняват чрез подливане на бетон.

9. Аварийно укрепване на Пасарелка  - с. Гъбене			–	570,00 лв.

Предвижда се изграждане на пешеходна пасарелка на мястото на разрушената при наводненията такава, съгласно технически проект. За усилване на увредените устои ще се извърши подливане на външните им страни със стоманобетонова стена и ще се изгради нова средна стоманобетонова опора. Обратното засипване ще е с кариерен чакъл. Предвижда се още изработка, доставка и монтаж метална конструкция и поцинкована решетъчна скара за връхната конструкция на пасарелката.

Б. Описание на съществуващо положение и предмет на инвестиционния проект,                  с осигурено  финансиране от Община Габрово за 2016 г.

Обектът попада в III-та категория по чл. 137, ал. 1 от ЗУТ.

макс. стойност на стр. надзор без ДДС

Укрепване на  общински път GAB3076 / GAB3021, Габрово, кв.Гачевци -Мечковица / - Пъртевци – Геновци при км 0+100	–	833,00 лв.

След свличане на част от ръба на банкета и конструкцията на настилката при км 0+100, е необходимо да бъде трайно укрепен участъкът от пътя. С появата на гореописаното обстоятелство, се налага необходимост от мерки за заздравяване на пътното платно, с цел да се избегне затварянето на движението по участъка и респективно прекъсване на достъпа до  с. Пъртевци и с. Геновци. Дължината на пропадналия участък е около 15 м и е в дясното платно на движение по растящия километраж на пътя. От дясната страна на пътя има стръмен откос, граничещ с дере. Укрепването на участъка ще се изпълнява като инженеринг (проектиране и строителство) на база проведена обществена поръчка.

Предвижда се да бъде изготвен проект за трайно укрепване на участъка от GAB 3076 при км 0+100, посредством необходимото съоръжение, съобразно геологията на района, подобряване отводняването на пътния участък и локален ремонт за възстановяване на пътната конструкция.

Изпълнителят на СМР изготвя технически проект, при спазване на изискванията на Наредба № 4 от 21.05.2001 год. на МРРБ за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и действащите норми за проектиране на съответните части на проекта

След съгласуване на проекта в ОЕСУТ и издаване на строително разрешение, стартират СМР, след възлагателно писмо на Възложителя.

В. Описание на съществуващо положение и предмет на инвестиционните проекти, очакващи финансиране от бюджета на Община Габрово

Обектите попадат в IV-та категория по чл. 137, ал. 1 от ЗУТ.

макс. стойност на стр. надзор без ДДС

1. Аварийно укрепване на ул. „Иван Калпазанов” гр. Габрово           – 	540,00 лв.

Предвижда се изграждане на стоманобетонова ъглова подпорна стена за укрепване на свлеклия се от проливните дъждове бряг на река Янтра, съгласно технически проект. Стената е с обща дължина около 15,00м и височина над терена 4,00м. В надземната част на стената се поставят барбакани. Задната и страна се обмазва с битум, оформя се глинен екран и се прави обратно засипване с трошляк.

2. Аварийно укрепване на ул. „Светлина“  гр. Габрово	             – 	 400,00 лв.

Предвижда се изграждане на две стоманобетонови ъглови подпорни стени за укрепване на свлеклия се от проливните дъждове бряг на река Янтра, съгласно технически проект. Стените са с дължини около 15,00м и 9,00м и височини над терена 2,50м и за двете. В надземната част на стените се поставят барбакани. Задните им страни се обмазват с битум, оформя се глинен екран и се прави обратно засипване с трошляк.

3. Аварийно укрепване на ул. „Прогрес”,  гр. Габрово              	–	200,00 лв.

Предвижда се изграждане на укрепваща стоманобетонова ъглова подпорна стена, с обща дължина около 13,00м и променлива височина над терена от 0,70м до 3,20м.                              В надземната част на стената се поставят барбакани, Задната и страна се обмазва с битум, оформя се глинен екран и се прави обратно засипване с трошляк.

4. Аварийно укрепване на улица, с. Живко	 –       220,00 лв.

Предвижда се изграждане на укрепваща стоманобетонова ъглова подпорна стена, с обща дължина около 10,00м и височина над терена от 1,20м до 3,20м. В надземната част на стената се поставят барбакани. Задната и страна се обмазва с битум, оформя се глинен екран и се прави обратно засипване с трошляк.

5. Аварийно укрепване на ул. „Веселие”, гр. Габрово	–        340,00 лв.

Предвижда се изграждане на укрепваща стоманобетонова ъглова подпорна стена, с обща дължина около 28,30м и височина над терена от 1,50м до 3,00м. В надземната част на стената се поставят барбакани. Задната и страна се обмазва с битум и се прави обратно засипване с трошляк.

!!! Обектите, включени в обхвата на група „В“ от настоящата обществена поръчка, ще се реализират при условие, че бъде осигурен финансов ресурс.

4. Технически спецификации

- Изпълнението на строителния надзор по време на изпълнение на СМР, включва:

- упражняване на строителен надзор по време на строителството в съответствие с              чл. 168 от ЗУТ и по реда на Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (Наредба № 3/2003 г., обн. ДВ, бр. 37/04.05.2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 29/07.04.2006 г., в сила от 07.04.2006 г.)

- извършване на постоянен строителен надзор по всички части на инвестиционния проект;

- упражняване контрол за спазване на мерките за безопасност на обекта от страна на строителя, за да не се допуснат инциденти и злополуки на обекта;

- упражняване на контрол за спазване на изискванията за безопасност, хигиена на труда и пожарна безопасност, в съответствие с изготвен към работния проект план за безопасност и здраве;

- осъществяване на контрол върху извършваните строително-монтажни работи (СМР) по качество;

- разпорежда премахването на некачествено извършените СМР и повторното им извършване;

- осъществяване на контрол на Строителните продукти, влагани в Строежа, като изисква сертификати за качество на материалите, одобрява заедно с възложителя предложените образци и разрешава влагането на материалите след представянето на сертификати за тях;

- изготвяне на окончателен доклад по смисъла на чл. 168, ал. 6 от ЗУТ за въвеждане на Строежа в експлоатация;

- изготвяне на технически паспорт на строежа;

- упражняване на строителен надзор по време на отстраняване на проявени скрити дефекти през гаранционните срокове;

- Консултантът няма право да извършва промени в сроковете, количествата и видовете работи, без разрешение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

5. Изисквания относно документите, които следва да се представят в процеса на изпълнение на договора.

- В процеса на изпълнение на строително – монтажните работи трябва да бъдат съставени всички необходими актове и протоколи, предвидени в Наредба №3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

- След завършване на строежа Консултантът трябва да завери екзекутивната документация съгласно изискванията на чл. 175 от ЗУТ. Тя следва да бъде представена в 3 (три) екземпляра на хартиен и в 1 (един) екземпляр на електронен носител.

- След приключване на строително-монтажните работи Консултантът трябва да

изготви Окончателен доклад за строежа, съгласно чл.168, ал.6 от ЗУТ, за издаване на Удостоверение за въвеждане в експлоатация/Разрешение за ползване, включително технически паспорт, съгласно Наредба №5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите. Докладът с приложенията и паспортът следва да се представят в 1 (един) оригинал и 1 (едно) копие на хартиен носител и в 1 (един) екземпляр на електронен носител.

6.  Застраховка на участника и подизпълнителите му (ако има такива) по чл. 171, ал.1 от ЗУТ

- Участникът и неговите подизпълнители трябва да притежават валидни застрахователни полици по чл.171, ал.1 от ЗУТ за упражняване на строителен надзор, заверени копия на които трябва да представят към момента на подписване на договора.

- Минималните застрахователни суми по застрахователните полици на Участникът и неговите подизпълнители за дейността, която извършват трябва да бъдат съгласно Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.

7. Изисквания за качество.

Качеството на услугата трябва да отговаря на изискванията на действащата законова уредба в страната – Закон за устройство на територията (ЗУТ), Наредба № 1/30 юли 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи, Наредба № 2/31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, Наредба № 3/31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, Наредба № 5/28 декември 2006 г. за техническите паспорти на строежите, Наредба № 2/22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, Наредба № 7/1999 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места при използване на работното оборудване, Наредба № 3/1996 г. за инструктажа на работниците и служителите по БХТПО.

8. Срок за изпълнение на поръчката:

Реалният срок за изпълнение на СМР ще бъде определен, съгласно техническото предложение на избрания изпълнител на СМР, след провеждане на обществените поръчки за СМР.

9. Място на изпълнение на поръчката

Община Габрово

Изготвил:

инж. Мариана Драганова

гл. експерт дирекция ИЕ