## razchet
Приложение 16-1
ОБЕКТ: Смяна отоплителна инсталация на ПМГ"Акад.Ив.Гюзелев" - учебен, административен и обслужващ корпуси, гр.Габрово
Местонахождение на обекта: 5300 гр. Габрово ул."Елин Пелин" №2, .............................................................................................................................................
КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА ПО ВИДОВЕ СМР/СРР
№ | Наименование на СМР | Ед. мярка | Количество | Eд. цена | Обща стойност
ОТОПЛЕНИЕ БЛОК "А"
демонтажни работи
1 | Пренос отпадъци сграда - 50м. | бр | 1 | 0 | 0
2 | Ръчно почистване сграда | бр | 1 | 0 | 0
3 | Разваляне на изолация стъклена вата | м2 | 158 | 0 | 0
4 | Демонтаж на чугунени радиатори | бр | 120 | 0 | 0
5 | Демонтаж на аншлуси от черни тръби 1 / 2" | м | 240 | 0 | 0
6 | Демонтаж на тръбна мрежа черни тръби | м | 847 | 0 | 0
| общо демонтажни работи |  |  |  | 0
отоплителна тела с принадлежности
1 | доставка и монтаж на алуминиев радиатор с височина 500 мм, вкл. монтажен кит - 13 глидера | бр | 7 | 0 | 0
2 | Също, но 15 гл. | бр | 21 | 0 | 0
3 | Също, но 16 гл. | бр | 8 | 0 | 0
4 | Също, но 20 гл. | бр | 14 | 0 | 0
5 | Също, но 22 гл. | бр | 8 | 0 | 0
6 | Също, но 25 гл. | бр | 45 | 0 | 0
7 | Също, но 28 гл. | бр | 20 | 0 | 0
8 | Сглобяване на съшествуващи чугунени радиатори до 24 гл. | бр | 8 | 0 | 0
9 | Доставка и монтаж на радиаторен вентил 1/2" с термоглава и заключващ механизъм | бр | 131 | 0 | 0
10 | Доставка и монтаж на радиаторен секретен вентил 1/2" | бр | 131 | 0 | 0
11 | Доставка и монтаж на автоматичен обезвъздушител вертикален 1/2" с клапан и муфа | бр | 19 | 0 | 0
12 | Топла проба за отоплително тяло | бр | 131 | 0 | 0
| Общо отоплителни тела |  |  |  | 0
тръбна мрежа с принадлежности
1 | Доставка и монтаж на черни газови тръби 1/2" | м | 372 | 0 | 0 | 1
2 | Също, но 3/4" | м | 136 | 0 | 0
3 | Също, но 1" | м | 193 | 0 | 0
4 | Също, но 1 1/4" | м | 207 | 0 | 0
5 | Също, но 1 1/2" | м | 39 | 0 | 0
6 | Също, но 2" | м | 35 | 0 | 0
7 | Доставка и монтаж на стоманени тръби ф70/76 | м | 37 | 0 | 0
8 | Също, но ф82/89 | м | 120 | 0 | 0
9 | Направа и монтаж на подвески и опори от Г-профил | т | 0.6 | 0 | 0
10 | Доставка и монтаж на гладко огънати колена 1" | бр | 38 | 0 | 0
11 | Също, но 1 1/4" | бр | 52 | 0 | 0
12 | Също, но 2" | бр | 6 | 0 | 0
13 | Също, но ф 70/76 | бр | 14 | 0 | 0
14 | Също, но ф82/89 | бр | 16 | 0 | 0
15 | Доставка и монтаж на изолация от микропореста гума с дебелина 13 мм ф35 мм | м | 26 | 0 | 0
16 | Също, но ф42 | м | 99 | 0 | 0
17 | Също, но ф48 | м | 39 | 0 | 0
18 | Също, но ф60 | м | 35 | 0 | 0
19 | Също, но ф76 | м | 37 | 0 | 0
20 | Също, но ф89 | м | 120 | 0 | 0
21 | Доставка и монтаж на щранг-регулиращи вентили Dn25 Kv=3.6 m3/h (1") | бр | 8 | 0 | 0
22 | Също, но Dn32 Kv=6,8 m3/h (1 1/4") | бр | 11 | 0 | 0
23 | Доставка и монтаж на сферичен кран холендър Dn25 (1") | бр | 8 | 0 | 0
24 | Също, но Dn32 (1 1/4") | бр | 11 | 0 | 0
25 | Хидравлична проба на тръби | м | 1139 | 0 | 0
| Общо тръбна мрежа |  |  |  | 0
Помпена група абонатна станция
1 | Доставка и монтаж на сферичен кран от две части пълнопроходен фланцов Dn80, PN10 | бр | 4 | 0 | 0
2 | Доставка и монтаж на трипътен смесителен вентил Dy 80, Kv=17,5 m3/h с ел.задвижка | бр | 1 | 0 | 0
3 | Доставка и монтаж на циркулационна помпа електронна клас А - дебитG=17,5 m3/h, напор H=11 m,Ду80 | бр | 1 | 0 | 0
4 | Доставка и монтаж на клапа възвратна Dy80 | бр | 1 | 0 | 0
5 | Доставка и монтаж на фланец плосък Dy80, вкл. гарнитура | бр | 8 | 0 | 0
6 | Направа на 72 часова проба | бр | 1 | 0 | 0
| общо помпена група абонатна станция |  |  |  | 0
строителни работи
1 | Изкърпване на мазилка стенна | м2 | 76 | 0 | 0
2 | Боядисване с латексова боя на стени | м2 | 195 | 0 | 0
3 | Изкърпване на отвори в стени и стомано-бетонови плочи | бр | 74 | 0 | 0
4 | Пренос на строителни отпадъци до 50 м | м3 | 3 | 0 | 0
5 | Извозване на строителни отпадъци на сметище (на курс) | бр | 2 | 0 | 0
| Общо строителни работи |  |  |  | 0
| Общо за блок "А" |  |  |  | 0
ОТОПЛЕНИЕ БЛОК "Б"
демонтажни работи
1 | Пренос отпадъци сграда - 50м. | бр | 1 | 0 | 0
2 | Ръчно почистване сграда | бр | 1 | 0 | 0
3 | Разваляне на изолация стъклена вата | м2 | 140 | 0 | 0
4 | Демонтаж на чугунени радиатори | бр | 86 | 0 | 0
5 | Демонтаж на аншлуси от черни тръби 1 / 2" | м | 172 | 0 | 0
6 | Демонтаж на тръбна мрежа черни тръби | м | 570 | 0 | 0
| общо демонтажни работи |  |  |  | 0
отоплителна тела с принадлежности
1 | доставка и монтаж на алуминиев радиатор с височина 500 мм, вкл. монтажен кит - 5 глидера | бр | 6 | 0 | 0
2 | Също, но 8 гл | бр | 5 | 0 | 0
3 | Също, но 10 гл | бр | 6 | 0 | 0
4 | Също, но 12 гл | бр | 4 | 0 | 0
5 | Също, но 14 гл. | бр | 8 | 0 | 0
6 | Също, но 16 гл. | бр | 15 | 0 | 0
7 | Също, но 18 гл | бр | 4 | 0 | 0
8 | Също, но 20 гл. | бр | 6 | 0 | 0
9 | Също, но 22 гл. | бр | 3 | 0 | 0
10 | Също, но 25 гл. | бр | 24 | 0 | 0
11 | Също, но 28 гл. | бр | 5 | 0 | 0
12 | Също, но 30 гл | бр | 7 | 0 | 0
13 | Доставка и монтаж на радиаторен вентил 1/2" с термоглава и заключващ механизъм | бр | 93 | 0 | 0
14 | Доставка и монтаж на радиаторен секретен вентил 1/2" | бр | 93 | 0 | 0
15 | Доставка и монтаж на автоматичен обезвъздушител вертикален 1/2" с клапан и муфа | бр | 16 | 0 | 0
16 | Топла проба за отоплително тяло | бр | 93 | 0 | 0
| общо отоплителни тела |  |  |  | 0
тръбна мрежа с принадлежности
1 | Доставка и монтаж на черни газови тръби 1/2" | м | 284 | 0 | 0
2 | Също, но 3/4" | м | 130 | 0 | 0
3 | Също, но 1" | м | 170 | 0 | 0
4 | Също, но 1 1/4" | м | 80 | 0 | 0
5 | Също, но 1 1/2" | м | 36 | 0 | 0
6 | Също, но 2" | м | 114 | 0 | 0
7 | Доставка и монтаж на стоманени тръби ф70.76 | м | 70 | 0 | 0
8 | Направа и монтаж на подвески и опори от Г-профил | т | 0.5 | 0 | 0
9 | Доставка и монтаж на гладко огънати колена 1" | бр | 38 | 0 | 0
10 | Също, но 1 1/4" | бр | 34 | 0 | 0
11 | Също, но 2" | бр | 6 | 0 | 0
12 | Също, но ф 70/76 | бр | 16 | 0 | 0
13 | Доставка и монтаж на изолация от микропореста гума с дебелина 13 мм ф28 мм | м | 16 | 0 | 0
14 | Също, но ф35 | м | 24 | 0 | 0
15 | Също, но ф42 | м | 28 | 0 | 0
16 | Също, но ф48 | м | 116 | 0 | 0
17 | Също, но ф60 | м | 130 | 0 | 0
18 | Също, но ф76 | м | 70 | 0 | 0
19 | Доставка и монтаж на щранг-регулиращи вентили Dn25 Kv=3.6 m3/h (1") | бр | 7 | 0 | 0
20 | Също, но Dn32 Kv=6,8 m3/h (1 1/4") | бр | 6 | 0 | 0
21 | Също, но Dn20,Kv=2,7 m3/h (3/4") | бр | 3 | 0 | 0
22 | Доставка и монтаж на сферичен кран холендър Dn25 (1") | бр | 7 | 0 | 0
23 | Също, но Dn32 (1 1/4") | бр | 6 | 0 | 0
24 | Също, но Dn20 (3/4") | бр | 3 | 0 | 0
25 | Хидравлична проба на тръби | м | 884 | 0 | 0
| Общо тръбна мрежа |  |  |  | 0
Помпена група абонатна станция
1 | Доставка и монтаж на сферичен кран от две части пълнопроходен фланцов Dn65, PN10 | бр | 4 | 0 | 0
2 | Доставка и монтаж на трипътен смесителен вентил Dy 65, Kv=11 m3/h с ел.задвижка | бр | 1 | 0 | 0
3 | Доставка и монтаж на циркулационна помпа електронна клас А - дебитG=10,8 m3/h, напор H=11 m, Ду40 | бр | 1 | 0 | 0
4 | Доставка и монтаж на клапа възвратна Dy65 | бр | 1 | 0 | 0
5 | Доставка и монтаж на фланец плосък Dy65, вкл. гарнитура | бр | 8 | 0 | 0
6 | Също, но Ду40 | бр | 2 | 0 | 0
7 | Доставка и монтаж на преход 1 1/2"-3" | бр | 2 | 0 | 0
8 | Направа на 72 часова проба | бр | 1 | 0 | 0
| общо помпена група абонатна станция |  |  |  | 0
строителни работи
1 | Изкърпване на мазилка стенна | м2 | 55 | 0 | 0
2 | Боядисване с латексова боя на стени | м2 | 154 | 0 | 0
3 | Изкърпване на отвори в стени и стомано-бетонови плочи | бр | 63 | 0 | 0
4 | Пренос на строителни отпадъци до 50 м | м3 | 3 | 0 | 0
5 | Извозване на строителни отпадъци на сметище (на курс) | бр | 2 | 0 | 0
| Общо строителни работи |  |  |  | 0
| Общо за блок "Б" |  |  |  | 0
ОТОПЛЕНИЕ БЛОК "В"
демонтажни работи
1 | Пренос отпадъци сграда - 50м. | бр | 1 | 0 | 0
2 | Ръчно почистване сграда | бр | 1 | 0 | 0
3 | Разваляне на изолация стъклена вата | м2 | 90 | 0 | 0
4 | Демонтаж на чугунени радиатори | бр | 14 | 0 | 0
5 | Демонтаж на аншлуси от черни тръби 1 / 2" | м | 56 | 0 | 0
6 | Демонтаж на тръбна мрежа черни тръби | м | 128 | 0 | 0
| общо демонтажни работи |  |  |  | 0
отоплителна тела с принадлежности
1 | доставка и монтаж на алуминиев радиатор с височина 500 мм, вкл. монтажен кит - 8 глидера | бр | 2 | 0 | 0
2 | Също, но 12 гл | бр | 1 | 0 | 0
3 | Също, но 16 гл. | бр | 4 | 0 | 0
4 | Също, но 18 гл | бр | 2 | 0 | 0
5 | Също, но 20 гл. | бр | 3 | 0 | 0
6 | Също, но 25 гл. | бр | 4 | 0 | 0
7 | доставка и монтаж на алуминиев радиатор с височина 350 мм, вкл. монтажен кит - 20 глидера | бр | 2 | 0 | 0
8 | Също, но 25 гл. | бр | 4 | 0 | 0
9 | Също, но 30 гл | бр | 2 | 0 | 0
10 | Доставка и монтаж на радиаторен вентил 1/2" с термоглава и заключващ механизъм | бр | 24 | 0 | 0
11 | Доставка и монтаж на радиаторен секретен вентил 1/2" | бр | 24 | 0 | 0
12 | Доставка и монтаж на автоматичен обезвъздушител вертикален 1/2" за радиатор | бр | 14 | 0 | 0
13 | Топла проба за отоплително тяло | бр | 24 | 0 | 0
14 | Доставка и монтаж на тръба полиетиленова с алуминиева вложка ф16х2 | м | 36 | 0 | 0
15 | Също, но ф20х2 | м | 18 | 0 | 0
16 | Достака и монтаж на адаптор прав ф16х2 - 1/2" | бр | 6 | 0 | 0
17 | Също, но ф20х2-3/4" | бр | 10 | 0 | 0
18 | Доставка и монтаж на прес тройник ф16/ф16/ф16 | бр | 2 | 0 | 0
19 | Също, но ф20/ф16/ф16 | бр | 10 | 0 | 0
20 | Доставка и монтаж на муфа черна 1/2" | бр | 6 | 0 | 0
21 | Също, но 3/4" | бр | 10 | 0 | 0
| общо отоплителни тела |  |  |  | 0
тръбна мрежа с принадлежности
1 | Доставка и монтаж на черни газови тръби 1/2" | м | 68 | 0 | 0
2 | Също, но 3/4" | м | 26 | 0 | 0
3 | Също, но 1" | м | 32 | 0 | 0
4 | Също, но 1 1/4" | м | 112 | 0 | 0
5 | Направа и монтаж на подвески и опори от Г-профил | т | 0.3 | 0 | 0
6 | Доставка и монтаж на гладко огънати колена 1" | бр | 4 | 0 | 0
7 | Също, но 1 1/4" | бр | 14 | 0 | 0
8 | Също, но 1/2" | бр | 36 | 0 | 0
9 | Също, но 3/4" | бр | 24 | 0 | 0
10 | Доставка и монтаж на изолация от микропореста гума с дебелина 13 мм ф42 мм | м | 74 | 0 | 0
11 | Хидравлична проба на тръби | м | 238 | 0 | 0
| Общо тръбна мрежа |  |  |  | 0
Помпена група абонатна станция
| Доставка и монтаж на сферичен кран от две части пълнопроходен фланцов Dn40, PN10 | бр | 4 | 0 | 0
| Доставка и монтаж на трипътен смесителен вентил Dy40, Kv=2,5 m3/h с ел.задвижка | бр | 1 | 0 | 0 | 2
| Доставка и монтаж на циркулационна помпа електронна клас А - дебитG=2,5 m3/h, напор H=7 m, Ду32 | бр | 1 | 0 | 0
| Доставка и монтаж на клапа възвратна Dy40 | бр | 1 | 0 | 0
13 | Доставка и монтаж на фланец плосък Dy40, вкл. гарнитура | бр | 8 | 0 | 0
15 | Доставка и монтаж на нипел 1 1/4" | бр | 2 | 0 | 0
16. | Направа на 72 часова проба | бр | 1 | 0 | 0
17 | общо помпена група абонатна станция |  |  |  | 0
строителни работи
| Изкърпване на мазилка стенна | м2 | 21 | 0 | 0
| Боядисване с латексова боя на стени | м2 | 46 | 0 | 0
| Изкърпване на отвори в стени и стомано-бетонови плочи | бр | 14 | 0 | 0
| Пренос на строителни отпадъци до 50 м | м3 | 2 | 0 | 0
| Извозване на строителни отпадъци на сметище (на курс) | бр | 1 | 0 | 0
| Общо строителни работи |  |  |  | 0
| Общо за блок "В" |  |  |  | 0
ОТОПЛЕНИЕ БЛОК "Г"
демонтажни работи
1 | Пренос отпадъци сграда - 50м. | бр | 1 | 0 | 0
2 | Ръчно почистване сграда | бр | 1 | 0 | 0
3 | Разваляне на изолация стъклена вата | м2 | 120 | 0 | 0
4 | Демонтаж на чугунени радиатори | бр | 21 | 0 | 0
5 | Демонтаж на аншлуси от черни тръби 1 / 2" | м | 81 | 0 | 0
6 | Демонтаж на тръбна мрежа черни тръби | м | 216 | 0 | 0
| общо демонтажни работи |  |  |  | 0
отоплителна тела с принадлежности
1 | доставка и монтаж на алуминиев радиатор с височина 500 мм, вкл. монтажен кит - 3 глидера | бр | 1 | 0 | 0
2 | Също, но 4 гл | бр | 3 | 0 | 0
3 | Също, но 5 глидера | бр | 3 | 0 | 0
4 | Също, но 6 гл | бр | 1 | 0 | 0
5 | Също, но 8 гл | бр | 2 | 0 | 0
6 | Също, но 10 гл | бр | 2 | 0 | 0
7 | Също, но 12 гл | бр | 4 | 0 | 0
8 | Също, но 14 гл. | бр | 3 | 0 | 0
9 | Също, но 16 гл. | бр | 3 | 0 | 0
10 | Също, но 20 гл. | бр | 1 | 0 | 0
11 | Също, но 22 гл. | бр | 11 | 0 | 0
12 | Също, но 28 гл. | бр | 10 | 0 | 0
13 | доставка и монтаж на алуминиев радиатор с височина 800 мм, вкл. монтажен кит - 3 глидера | бр | 1 | 0 | 0
14 | Също, но 7 гл | бр | 1 | 0 | 0
15 | Доставка и монтаж на радиаторен вентил 1/2" с термоглава и заключващ механизъм | бр | 46 | 0 | 0
16 | Доставка и монтаж на радиаторен секретен вентил 1/2" | бр | 46 | 0 | 0
17 | Доставка и монтаж на автоматичен обезвъздушител вертикален 1/2" с клапан и муфа | бр | 16 | 0 | 0
18 | Топла проба за отоплително тяло | бр | 46 | 0 | 0
19 | Доставка и монтаж на тръба полиетиленова с алуминиева вложка ф16х2 | м | 25 | 0 | 0
20 | Също, но ф20х2 | м | 20 | 0 | 0
21 | Достака и монтаж на адаптор прав ф20х2 - 3/4" | бр | 10 | 0 | 0
22 | Доставка и монтаж на прес тройник ф20/ф16/ф16 | бр | 10 | 0 | 0
23 | Доставка и монтаж на муфа черна 3/4" | бр | 10 | 0 | 0
24 | Доставка и монтаж на автоматичен обезвъздушител вертикален 1/2" за радиатор | бр | 28 | 0 | 0
| общо отоплителни тела |  |  |  | 0
тръбна мрежа с принадлежности
1 | Доставка и монтаж на черни газови тръби 1/2" | м | 101 | 0 | 0
2 | Също, но 3/4" | м | 76 | 0 | 0
3 | Също, но 1" | м | 33 | 0 | 0
4 | Също, но 1 1/4" | м | 108 | 0 | 0
5 | Също, но 1 1/2" | м | 25 | 0 | 0
6 | Също, но 2" | м | 130 | 0 | 0
7 | Направа и монтаж на подвески и опори от Г-профил | т | 0.4 | 0 | 0
8 | Доставка и монтаж на гладко огънати колена 1" | бр | 6 | 0 | 0
9 | Също, но 1 1/4" | бр | 10 | 0 | 0
10 | Също, но 2" | бр | 18 | 0 | 0
11 | Също, но 1/2" | бр | 50 | 0 | 0
12 | Също, но 3/4" | бр | 52 | 0 | 0
13 | Доставка и монтаж на изолация от микропореста гума с дебелина 13 мм ф28 мм | м | 60 | 0 | 0
14 | Също, но ф35 | м | 33 | 0 | 0
15 | Също, но ф42 | м | 108 | 0 | 0
16 | Също, но ф48 | м | 25 | 0 | 0
17 | Също, но ф60 | м | 130 | 0 | 0
18 | Също, но ф 22 | м | 21 | 0 | 0
19 | Хидравлична проба на тръби | м | 473 | 0 | 0
| Общо тръбна мрежа |  |  |  | 0
Помпена група абонатна станция
1 | Доставка и монтаж на сферичен кран от две части пълнопроходен фланцов Dn40, PN10 | бр | 4 | 0 | 0
2 | Доставка и монтаж на трипътен смесителен вентил Dy40, Kv=4,8 m3/h с ел.задвижка | бр | 1 | 0 | 0
3 | Доставка и монтаж на циркулационна помпа електронна клас А - дебитG=4,8 m3/h, напор H=9 m, Ду40 | бр | 1 | 0 | 0
4 | Доставка и монтаж на клапа възвратна Dy40 | бр | 1 | 0 | 0
5 | Доставка и монтаж на фланец плосък Dy40, вкл. гарнитура | бр | 8 | 0 | 0
6 | Направа на 72 часова проба | бр | 1 | 0 | 0
| общо помпена група абонатна станция |  |  | 0 | 0
| строителни работи |  |  | 0
1 | Изкърпване на мазилка стенна | м2 | 30 | 0 | 0
2 | Боядисване с латексова боя на стени | м2 | 80 | 0 | 0
3 | Изкърпване на отвори в стени и стомано-бетонови плочи | бр | 32 | 0 | 0
4 | Пренос на строителни отпадъци до 50 м | м3 | 3 | 0 | 0
5 | Извозване на строителни отпадъци на сметище (на курс) | бр | 2 | 0 | 0
| Общо строителни работи |  |  |  | 0
| Общо за блок "Г" |  |  |  | 0
АБОНАТНА СТАНЦИЯ
Демонтажни работи
| Пренос отпадъци | бр | 1 | 0 | 0
| Ръчно почистване | бр | 1 | 0 | 0
| Разваляне изолация от стъклена вата | м2 | 18 | 0 | 0
| Демонтаж колектори и стойки | бр | 2 | 0 | 0
| Общо демонтажни работи |  |  |  | 0
Монтажни работи абонатна
1 | Направа и монтаж на колектори ф250/259 - L=3,3 м | бр | 2 | 0 | 0
2 | Доставка и монтаж на автоматичен обезвъздушител 1/2' с клапан | бр | 4 | 0 | 0
3 | Доставка и монтаж на кран сферичен 1/2" с дренаж | бр | 3 | 0 | 0
4 | Монтаж на шибърен фланцов кран Ду100 (съществуващ) | бр | 2 | 0 | 0
5 | Монтаж на фланец Ду100 плосък (съществуващ) | бр | 4 | 0 | 0
6 | Доставка и монтаж на термоманометър 120оС/6 бара | бр | 1 | 0 | 0
7 | Доставка и монтаж на термометър 120оС | бр | 1 | 0 | 0
8 | Доставка и монтаж на бойлер 300 л с една серпентина комбиниран с ток, вертикален | бр | 1 | 0 | 0
9 | Доставка и монтаж на кран сферичен резбови 1" | бр | 3 | 0 | 0
10 | Доставка и монтаж на циркулационна помпа за бойлер с дебит 0,9 м3/ч, напор 2 м, Ду25 | бр | 1 | 0 | 0
11 | Доставка и монтаж на възвратна клапа Ду25 | бр | 1 | 0 | 0
12 | Доставка и монтаж на нипел 1" | бр | 2 | 0 | 0
13 | Направа изолация на колектори ф250/259 с дължина 3,3 м от микропореста гума с дебелина 13 мм | бр | 2 | 0 | 0
14 | Доставка и монтаж на управление външно за абонатна станция за 5 циркулационни круга; 4 трипътни смесителни вентила; корекция по външна температура, външен сензор, програмиране седмично за всеки циркулационен контур по време и температура, вкл.окабеляване | бр | 1 | 0 | 0
15 | Направа на 72-часова проба | бр | 1 | 0 | 0
| Общо монтажни работи абонатна |  |  |  | 0
стротелни работи абонатана
1 | Изкърпване на стенна мазилка | м2 | 12 | 0 | 0
2 | Боядисване с латексова боя на стени | м2 | 12 | 0 | 0
3 | Изкърпване на отвори в стомано-бетонова плоча | бр | 6 | 0 | 0
4 | Пренос строителни отпадъци до 50 м | м3 | 0.5 | 0 | 0
| общо строителни работи абонатна |  |  |  | 0
| Общо абонатна |  |  |  | 0
| Общо част ОВ |  |  |  | 0
ЧАСТ "ЕЛЕКТРО"
1 | Кабел СВТ 5х10 - доствка и полагане по стена на скоби | м | 20 | 0 | 0
2 | Кабел СВТ 5х4 - доставка и полагане по стена/таван на скоби | м | 40 | 0 | 0
3 | Кабел СВТ 3х2,5- доставка и полагане по стена/таван на скоби | м | 23 | 0 | 0
4 | Кабел СВТ 3х1,5-доставка и полагане по стена/таван на скоби | м | 110 | 0 | 0
5 | Ключ осветление еднополюсен открит монтаж IP- доставка и монтаж на стена | бр | 1 | 0 | 0
6 | Контакт монофазен 16А.230V IP44 -влагозащитен открита инсталация - доставка и монтаж открито на стена | бр | 1 | 0 | 0
7 | Контакт трифазен 16А.400V IP44-влагозащитен открита инсталация-доставка и монтаж открито на стена | бр | 1 | 0 | 0
8 | Осветителни тела влагозащитени ЛЛIP44 - 2х36W-доставка и монтаж на таван | бр | 5 | 0 | 0
9 | Осветително тяло ЕО 8W/1 час IP44- доставка и монтаж на стена | бр | 2 | 0 | 0
10 | Автоматичен прекъсвач С-3Р/63А - доставка и монтаж в главно разпреелително табло (ГРТ) | бр | 1 | 0 | 0
11 | Направа отвори в стена до 10 см | бр | 3 | 0 | 0
12 | Заземителна шина30/3/6000 мм - доставка и монтаж по стена/под | м | 42 | 0 | 0
13 | Свързване на съоръжения към заземителна шина | бр | 9 | 0 | 0
14 | Направа суха разделка на кабел | бр | 38 | 0 | 0
15 | Присъединяване на кабели към съоръжения до 10 мм2 | бр | 130 | 0 | 0
16 | Табло разпределително IP54 с пусково регулираща апаратура - доставка и монтаж открито на стена | бр | 1 | 0 | 0
17 | Маркировка на кабели в табло | бр | 12 | 0 | 0
18 | Изпитване кабели | бр | 19 | 0 | 0
19 | Измерване контур фаза-нула | бр | 19 | 0 | 0
20 | Изтегляне кабел до 6 мм2 в метално гофре ф 23, вкл. д-ка гофре | м | 10 | 0 | 0
21 | Разклонителни кутии открит монтаж - доствка и монтаж открито по стени | бр | 2 | 0 | 0
| Общо част "Електро' |  |  |  | 0
| Общо част ОВ и Ел |  |  |  | 0
|  | А. Обща стойност на горните видове работи (лева) |  |  | 0
|  |  |  | ДДС 20%: | 0
|  | Базов строителен бюджет (лева) |  |  | 0