## Sheet1
Количественa сметка
Обект : ПМГ "Акад.Иван Гюзелев" Габрово - Oтопление блок А
Демонтажни работи
1 | Пренос отпадъци сграда - 50м. |  |  |  |  | бр. | 1
2 | Ръчно почистване сграда |  |  |  |  | бр. | 1
3 | Разваляне на изолация стъклена вата |  |  |  |  | м2 | 158
4 | Демонтаж на чугунени радиатори |  |  |  |  | бр. | 120
5 | Демонтаж на аншлуси от черни тръби 1 / 2" |  |  |  |  | м.л | 240
6 | Демонтаж на тръбна мрежа черни тръби |  |  |  |  | м.л | 847
А.Отоплителна инсталация
I.Отоплителни тела и принадлежности
1 | Д-ка на алуминиеви радиатори
Н = 500мм
| 13 / 500 |  |  |  |  | бр. | 7
| 15 / 500 |  |  |  |  | бр. | 21
| 16 / 500 |  |  |  |  | бр. | 8
| 20 / 500 |  |  |  |  | бр. | 14
| 22 / 500 |  |  |  |  | бр. | 8
| 25 / 500 |  |  |  |  | бр. | 45
| 28 / 500 |  |  |  |  | бр. | 20
2 | Сглобяване на чугунени радиатори съществуващи Калор3
| 10 / 600 |  |  |  |  | бр. | 2
| 15 / 600 |  |  |  |  | бр. | 1
| 20 / 600 |  |  |  |  | бр. | 1
| 24 / 600 |  |  |  |  | бр. | 4
3 | Д-ка и монтаж на кит за алиминиев радиатор с конзоли |  |  |  |  | бр. | 123
4 | Д-ка на допълнителни конзоли |  |  |  |  | бр. | 188
5 | Д-ка на радиаторен вентил 1/2" с термоглава със закл.механизъм |  |  |  |  | бр. | 131
6 | Д-ка на секретен радиаторен вентил 1/2" |  |  |  |  | бр. | 131
7 | Монтаж на радиатор с рад. вентил и секр.холендър
| с L=1000mm или до 10ребра |  |  | с термоглава със закл.мехн. |  | бр. | 2
8 | Монтаж на радиатор с рад. вентил и секр.холендър
| с L=2000mm или до 20ребра |  |  | с термоглава със закл.мехн. |  | бр. | 52
9 | Монтаж на радиатор с рад. вентил и секр.холендър
| с L=3000mm или до 30ребра |  |  | с термоглава със закл.мехн. |  | бр. | 77
10 | Направа на топла проба за отопл. тяло |  |  |  |  | бр. | 131
11 | Д-ка и м-ж на автомат. обезвъздушител верт. 1/2" с клапан |  |  |  |  | бр. | 19
12 | Д-ка и монтаж на муфа черна 1/2" |  |  |  |  | бр. | 19
Б.Тръбна мрежа с принадлежностти
1 | Д-ка и монтаж на черни газови тръби
|  |  | 1 / 2" |  |  | м.л | 372
|  |  | 3 / 4" |  |  | м.л | 136
|  |  | 1" |  |  | м.л | 193
|  |  | 1,1 / 4" |  |  | м.л | 207
|  |  | 1,1 / 2" |  |  | м.л | 39
|  |  | 2" |  |  | м.л | 35
|  |  | 70 / 76 |  |  | м.л | 37
|  |  | 82 / 89 |  |  | м.л | 120
2 | Направа на хидравлична проба на тръби |  |  |  |  | м.л | 1139
3 | Направа на подвезки и опори от Г профил |  |  |  |  | т | 0.6
4 | Д-ка и монтаж на гладко огънати колена
|  |  | 1" |  |  | бр. | 38
|  |  | 1,1 / 4" |  |  | бр. | 52
|  |  | 2" |  |  | бр. | 6
|  |  | 70/76 |  |  | бр. | 14
|  |  | 82/89 |  |  | бр. | 16
5 | Д-ка и монтаж на изолация микропореста гума b=13mm
|  |  | 35 / 13 |  |  | м.л | 26
|  |  | 42 / 13 |  |  | м.л | 99
|  |  | 48 / 13 |  |  | м.л | 39
|  |  | 60 / 13 |  |  | м.л | 35
|  |  | 76 / 13 |  |  | м.л | 37
|  |  | 89 / 13 |  |  | м.л | 120
6 | Д-ка и монтаж на баланс вентили-щранг рег.вентили
|  |  | Dn25 Kv =3,6m3/h |  | 1" | бр. | 8
|  |  | Dn32 Kv =6,8m3/h |  | 1,1/4" | бр. | 11
В.Помпена група -абонатна станция
1 | Д-ка и монтаж на сферичен кран от две части пълнопроходен |  |  |  |  | бр. | 4
фланцови Dy80 PN10
2 | Д-ка и монтаж на трипътен смесителен вентил Dy80 Kv=17,5m3/h |  |  |  |  | бр. | 1
с ел. задвижка
3 | Д-ка и монтаж на цирк.помпа електронна клас А
| G=17,5m3/h H=11m |  |  | Dy80
| Wilo Stratos 80/1-12 CAN PN6 или аналогична |  |  |  |  | бр. | 1
4 | Д-ка и монтаж на клапа възвратна Dy80 тип: мигалка |  |  |  |  | бр. | 1
5 | Д-ка и монтаж на фланец плосък Dy80 |  |  |  |  | бр. | 8
6 | Д-ка и монтаж на гарнитура Dy80 |  |  |  |  | бр. | 11
7 | Направа на 72-часова проба |  |  |  |  | бр. | 1
Г.Строителни работи
1 | Изкърпване стенна мазилка |  |  |  |  | м2 | 76
2 | Боядисване с латексова боя на стени |  |  |  |  | м2 | 195
3 | Изкърпване на отвори в стени и стоманобет.плочи |  |  |  |  | бр. | 74
4 | Пренос строителни отпадъци - 50м. |  |  |  |  | м3 | 3
5 | Извозване на строителни отпадъци на сметище |  |  |  |  | курс 3 | 2
Обект : ПМГ "Акад.Иван Гюзелев" Габрово - Oтопление блок Б
Демонтажни работи
1 | Пренос отпадъци сграда - 50м. |  |  |  |  | бр. | 1
2 | Ръчно почистване сграда |  |  |  |  | бр. | 1
3 | Разваляне на изолация стъклена вата |  |  |  |  | м2 | 140
4 | Демонтаж на чугунени радиатори |  |  |  |  | бр. | 86
5 | Демонтаж на аншлуси от черни тръби 1 / 2" |  |  |  |  | м.л | 172
6 | Демонтаж на тръбна мрежа черни тръби |  |  |  |  | м.л | 570
А.Отоплителна инсталация
I.Отоплителни тела и принадлежности
1 | Д-ка на алуминиеви радиатори
Н = 500мм
| 5 / 500 |  |  |  |  | бр. | 6
| 8 / 500 |  |  |  |  | бр. | 5
| 10 / 500 |  |  |  |  | бр. | 6
| 12 / 500 |  |  |  |  | бр. | 4
| 14 / 500 |  |  |  |  | бр. | 8
| 16 / 500 |  |  |  |  | бр. | 15
| 18 / 500 |  |  |  |  | бр. | 4
| 20 / 500 |  |  |  |  | бр. | 6
| 22 / 500 |  |  |  |  | бр. | 3
| 25 / 500 |  |  |  |  | бр. | 24
| 28 / 500 |  |  |  |  | бр. | 5
| 30 / 500 |  |  |  |  | бр. | 7
2 | Д-ка и монтаж на кит за алиминиев радиатор с конзоли |  |  |  |  | бр. | 93
3 | Д-ка на допълнителни конзоли |  |  |  |  | бр. | 129
4 | Д-ка на радиаторен вентил 1/2" с термоглава със закл.механизъм |  |  |  |  | бр. | 131
5 | Д-ка на секретен радиаторен вентил 1/2" |  |  |  |  | бр. | 131
6 | Монтаж на радиатор с рад. вентил и секр.холендър
| с L=1000mm или до 10ребра |  |  | с термоглава със закл.мехн. |  | бр. | 17
7 | Монтаж на радиатор с рад. вентил и секр.холендър
| с L=2000mm или до 20ребра |  |  | с термоглава със закл.мехн. |  | бр. | 37
8 | Монтаж на радиатор с рад. вентил и секр.холендър
| с L=3000mm или до 30ребра |  |  | с термоглава със закл.мехн. |  | бр. | 39
9 | Направа на топла проба за отопл. тяло |  |  |  |  | бр. | 93
10 | Д-ка и м-ж на автомат. обезвъздушител верт. 1/2" с клапан |  |  |  |  | бр. | 16
11 | Д-ка и монтаж на муфа черна 1/2" |  |  |  |  | бр. | 16
Б.Тръбна мрежа с принадлежностти
1 | Д-ка и монтаж на черни газови тръби
|  |  | 1 / 2" |  |  | м.л | 284
|  |  | 3 / 4" |  |  | м.л | 130
|  |  | 1" |  |  | м.л | 170
|  |  | 1,1 / 4" |  |  | м.л | 80
|  |  | 1,1 / 2" |  |  | м.л | 36
|  |  | 2" |  |  | м.л | 114
|  |  | 70 / 76 |  |  | м.л | 70
2 | Направа на хидравлична проба на тръби |  |  |  |  | м.л | 884
3 | Направа на подвезки и опори от Г профил |  |  |  |  | т | 0.5
4 | Д-ка и монтаж на гладко огънати колена
|  |  | 1" |  |  | бр. | 38
|  |  | 1,1 / 4" |  |  | бр. | 34
|  |  | 2" |  |  | бр. | 6
|  |  | 70/76 |  |  | бр. | 16
5 | Д-ка и монтаж на изолация микропореста гума b=13mm
|  |  | 28 / 13 |  |  | м.л | 16
|  |  | 35 / 13 |  |  | м.л | 24
|  |  | 42 / 13 |  |  | м.л | 28
|  |  | 48 / 13 |  |  | м.л | 116
|  |  | 60 / 13 |  |  | м.л | 130
|  |  | 76 / 13 |  |  | м.л | 70
6 | Д-ка и монтаж на баланс вентили-щранг рег.вентили
|  |  | Dn20 Kv =2,7m3/h |  | 3/4" | бр. | 3
|  |  | Dn25 Kv =3,6m3/h |  | 1" | бр. | 7
|  |  | Dn32 Kv =6,8m3/h |  | 1,1/4" | бр. | 6
В.Помпена група -абонатна станция
1 | Д-ка и монтаж на сферичен кран от две части пълнопроходен |  |  |  |  | бр. | 4
фланцови Dy65 PN10
2 | Д-ка и монтаж на трипътен смесителен вентил Dy65 Kv=11m3/h |  |  |  |  | бр. | 1
с ел. задвижка
3 | Д-ка и монтаж на цирк.помпа електронна клас А
| G=10,8m3/h H=11m |  |  | Dy40
| Wilo IP-E 40/150 -3/2 или аналогична |  |  |  |  | бр. | 1
4 | Д-ка и монтаж на клапа възвратна Dy65 тип: мигалка |  |  |  |  | бр. | 1
5 | Д-ка и монтаж на фланец плосък Dy65 |  |  |  |  | бр. | 8
6 | Д-ка и монтаж на гарнитура Dy65 |  |  |  |  | бр. | 11
7 | Д-ка и монтаж на фланец плосък Dy40 |  |  |  |  | бр. | 2
8 | Д-ка и монтаж на гарнитура Dy40 |  |  |  |  | бр. | 2
9 | Д-ка и монтаж на преход за заваряване 1,1/2"-3" |  |  |  |  | бр. | 2
10 | Направа на 72-часова проба |  |  |  |  | бр. | 1
Г.Строителни работи
1 | Изкърпване стенна мазилка |  |  |  |  | м2 | 55
2 | Боядисване с латексова боя на стени |  |  |  |  | м2 | 154
3 | Изкърпване на отвори в стени и стоманобет.плочи |  |  |  |  | бр. | 63
4 | Пренос строителни отпадъци - 50м. |  |  |  |  | м3 | 3
5 | Извозване на строителни отпадъци на сметище |  |  |  |  | курс 3 | 2
Обект : ПМГ "Акад.Иван Гюзелев" Габрово - Oтопление блок В
Демонтажни работи
1 | Пренос отпадъци сграда - 50м. |  |  |  |  | бр. | 1
2 | Ръчно почистване сграда |  |  |  |  | бр. | 1
3 | Разваляне на изолация стъклена вата |  |  |  |  | м2 | 90
4 | Демонтаж на чугунени радиатори |  |  |  |  | бр. | 14
5 | Демонтаж на аншлуси от черни тръби 1 / 2" |  |  |  |  | м.л | 56
6 | Демонтаж на тръбна мрежа черни тръби |  |  |  |  | м.л | 128
А.Отоплителна инсталация
I.Отоплителни тела и принадлежности
1 | Д-ка на алуминиеви радиатори
Н = 350мм
| 20 / 350 |  |  |  |  | бр. | 2
| 25 / 350 |  |  |  |  | бр. | 4
| 30 / 350 |  |  |  |  | бр. | 2
Н = 500мм
| 8 / 500 |  |  |  |  | бр. | 2
| 12 / 500 |  |  |  |  | бр. | 1
| 16 / 500 |  |  |  |  | бр. | 4
| 18 / 500 |  |  |  |  | бр. | 2
| 20 / 500 |  |  |  |  | бр. | 3
| 25 / 500 |  |  |  |  | бр. | 4
2 | Д-ка и монтаж на кит за алиминиев радиатор с конзоли |  |  |  |  | бр. | 24
3 | Д-ка на допълнителни конзоли |  |  |  |  | бр. | 24
4 | Д-ка на радиаторен вентил 1/2" с термоглава със закл.механизъм |  |  |  |  | бр. | 24
5 | Д-ка на секретен радиаторен вентил 1/2" |  |  |  |  | бр. | 24
6 | Монтаж на радиатор с рад. вентил и секр.холендър
| с L=1000mm или до 10ребра |  |  | с термоглава със закл.мехн. |  | бр. | 2
7 | Монтаж на радиатор с рад. вентил и секр.холендър
| с L=2000mm или до 20ребра |  |  | с термоглава със закл.мехн. |  | бр. | 22
8 | Направа на топла проба за отопл. тяло |  |  |  |  | бр. | 24
9 | Д-ка и монтаж на тръба полиет. с ал.вложка 16x2 |  |  |  |  | м.л | 36
10 | Д-ка и монтаж на тръба полиет. с ал.вложка 20x2 |  |  |  |  | м.л | 18
11 | Д-ка и монтаж на адаптор м.прав 16х2 - 1/2" |  |  |  |  | бр. | 6
12 | Д-ка и монтаж на адаптор м.прав 20х2 - 3/4" |  |  |  |  | бр. | 10
13 | Д-ка и монтаж на прес- тройник 16 / 16 / 16 |  |  |  |  | бр. | 2
14 | Д-ка и монтаж на прес- тройник 20 / 16 / 16 |  |  |  |  | бр. | 10
15 | Д-ка и м-ж на автомат. обезвъздушител верт. 1/2" за радиатор |  |  |  |  | бр. | 14
16 | Д-ка и монтаж на муфа черна 1/2" |  |  |  |  | бр. | 6
17 | Д-ка и монтаж на муфа черна 3/4" |  |  |  |  | бр. | 10
Б.Тръбна мрежа с принадлежностти
1 | Д-ка и монтаж на черни газови тръби
|  |  | 1 / 2" |  |  | м.л | 68
|  |  | 3 / 4" |  |  | м.л | 26
|  |  | 1" |  |  | м.л | 32
|  |  | 1,1 / 4" |  |  | м.л | 112
2 | Направа на хидравлична проба на тръби |  |  |  |  | м.л | 238
3 | Направа на подвезки и опори от Г профил |  |  |  |  | т | 0.3
4 | Д-ка и монтаж на гладко огънати колена
|  |  | 1/2" |  |  | бр. | 36
|  |  | 3/4" |  |  | бр. | 24
|  |  | 1" |  |  | бр. | 4
|  |  | 1,1 / 4" |  |  | бр. | 14
5 | Д-ка и монтаж на изолация микропореста гума b=13mm
|  |  | 42 / 13 |  |  | м.л | 74
В.Помпена група -абонатна станция
1 | Д-ка и монтаж на сферичен кран от две части пълнопроходен |  |  |  |  | бр. | 4
фланцови Dy40 PN10
2 | Д-ка и монтаж на трипътен смесителен вентил Dy40 Kv=2,5m3/h |  |  |  |  | бр. | 1
с ел. задвижка
3 | Д-ка и монтаж на цирк.помпа електронна клас А
| G=2,5m3/h H=7m |  | Dy32
| Wilo Stratos 30/1-10 CAN PN10 или аналогична |  |  |  |  | бр. | 1
4 | Д-ка и монтаж на клапа възвратна Dy40 тип: мигалка |  |  |  |  | бр. | 1
5 | Д-ка и монтаж на фланец плосък Dy40 |  |  |  |  | бр. | 8
6 | Д-ка и монтаж на гарнитура Dy40 |  |  |  |  | бр. | 11
7 | Д-ка и монтаж чер нипел 1,1/4" |  |  |  |  | бр. | 2
8 | Направа на 72-часова проба |  |  |  |  | бр. | 1
Г.Строителни работи
1 | Изкърпване стенна мазилка |  |  |  |  | м2 | 21
2 | Боядисване с латексова боя на стени |  |  |  |  | м2 | 46
3 | Изкърпване на отвори в стени и стоманобет.плочи |  |  |  |  | бр. | 14
4 | Пренос строителни отпадъци - 50м. |  |  |  |  | м3 | 2
5 | Извозване на строителни отпадъци на сметище |  |  |  |  | курс 3 | 1
Обект : ПМГ "Акад.Иван Гюзелев" Габрово - Oтопление блок Г
Демонтажни работи
1 | Пренос отпадъци сграда - 50м. |  |  |  |  | бр. | 1
2 | Ръчно почистване сграда |  |  |  |  | бр. | 1
3 | Разваляне на изолация стъклена вата |  |  |  |  | м2 | 120
4 | Демонтаж на чугунени радиатори |  |  |  |  | бр. | 21
5 | Демонтаж на аншлуси от черни тръби 1 / 2" |  |  |  |  | м.л | 81
6 | Демонтаж на тръбна мрежа черни тръби |  |  |  |  | м.л | 216
А.Отоплителна инсталация
I.Отоплителни тела и принадлежности
1 | Д-ка на алуминиеви радиатори
Н = 500мм
| 3 / 500 |  |  |  |  | бр. | 1
| 4 / 500 |  |  |  |  | бр. | 3
| 5 / 500 |  |  |  |  | бр. | 3
| 6 / 500 |  |  |  |  | бр. | 1
| 8 / 500 |  |  |  |  | бр. | 2
| 10 / 500 |  |  |  |  | бр. | 2
| 12 / 500 |  |  |  |  | бр. | 4
| 14 / 500 |  |  |  |  | бр. | 3
| 16 / 500 |  |  |  |  | бр. | 3
| 20 / 500 |  |  |  |  | бр. | 1
| 22 / 500 |  |  |  |  | бр. | 11
| 28 / 500 |  |  |  |  | бр. | 10
Н = 800мм
| 3 / 800 |  |  |  |  | бр. | 1
| 7 / 800 |  |  |  |  | бр. | 1
2 | Д-ка и монтаж на кит за алиминиев радиатор с конзоли |  |  |  |  | бр. | 46
3 | Д-ка на допълнителни конзоли |  |  |  |  | бр. | 46
4 | Д-ка на радиаторен вентил 1/2" с термоглава със закл.механизъм |  |  |  |  | бр. | 46
5 | Д-ка на секретен радиаторен вентил 1/2" |  |  |  |  | бр. | 46
6 | Монтаж на радиатор с рад. вентил и секр.холендър
| с L=1000mm или до 10ребра |  |  | с термоглава със закл.мехн. |  | бр. | 14
7 | Монтаж на радиатор с рад. вентил и секр.холендър
| с L=2000mm или до 20ребра |  |  | с термоглава със закл.мехн. |  | бр. | 32
8 | Направа на топла проба за отопл. тяло |  |  |  |  | бр. | 46
9 | Д-ка и монтаж на тръба полиет. с ал.вложка 16x2 |  |  |  |  | м.л | 25
10 | Д-ка и монтаж на тръба полиет. с ал.вложка 20x2 |  |  |  |  | м.л | 20
11 | Д-ка и монтаж на адаптор м.прав 20х2 - 3/4" |  |  |  |  | бр. | 10
12 | Д-ка и монтаж на прес- тройник 20 / 16 / 16 |  |  |  |  | бр. | 10
13 | Д-ка и м-ж на автомат. обезвъздушител верт. 1/2" за радиатор |  |  |  |  | бр. | 28
14 | Д-ка и монтаж на муфа черна 3/4" |  |  |  |  | бр. | 10
Б.Тръбна мрежа с принадлежностти
1 | Д-ка и монтаж на черни газови тръби
|  |  | 1 / 2" |  |  | м.л | 101
|  |  | 3 / 4" |  |  | м.л | 76
|  |  | 1" |  |  | м.л | 33
|  |  | 1,1 / 4" |  |  | м.л | 108
|  |  | 1,1 / 2" |  |  | м.л | 25
|  |  | 2" |  |  | м.л | 130
2 | Направа на хидравлична проба на тръби |  |  |  |  | м.л | 473
3 | Направа на подвезки и опори от Г профил |  |  |  |  | т | 0.4
4 | Д-ка и монтаж на гладко огънати колена
|  |  | 1/2" |  |  | бр. | 50
|  |  | 3/4" |  |  | бр. | 52
|  |  | 1" |  |  | бр. | 6
|  |  | 1,1 / 4" |  |  | бр. | 10
|  |  | 2" |  |  | бр. | 18
5 | Д-ка и монтаж на изолация микропореста гума b=13mm
|  |  | 22 / 13 |  |  | м.л | 21
|  |  | 28 / 13 |  |  | м.л | 60
|  |  | 35 / 13 |  |  | м.л | 33
|  |  | 42 / 13 |  |  | м.л | 108
|  |  | 48 / 13 |  |  | м.л | 25
|  |  | 60 / 13 |  |  | м.л | 130
В.Помпена група -абонатна станция
1 | Д-ка и монтаж на сферичен кран от две части пълнопроходен |  |  |  |  | бр. | 4
фланцови Dy40 PN10
2 | Д-ка и монтаж на трипътен смесителен вентил Dy40 Kv=4,8m3/h |  |  |  |  | бр. | 1
с ел. задвижка
3 | Д-ка и монтаж на цирк.помпа електронна клас А
| G=4,8m3/h H=9m |  | Dy40
| Wilo Stratos 40/1-12 CAN PN6/10 или аналогична |  |  |  |  | бр. | 1
4 | Д-ка и монтаж на клапа възвратна Dy40 тип: мигалка |  |  |  |  | бр. | 1
5 | Д-ка и монтаж на фланец плосък Dy40 |  |  |  |  | бр. | 8
6 | Д-ка и монтаж на гарнитура Dy40 |  |  |  |  | бр. | 11
7 | Направа на 72-часова проба |  |  |  |  | бр. | 1
Г.Строителни работи
1 | Изкърпване стенна мазилка |  |  |  |  | м2 | 30
2 | Боядисване с латексова боя на стени |  |  |  |  | м2 | 80
3 | Изкърпване на отвори в стени и стоманобет.плочи |  |  |  |  | бр. | 32
4 | Пренос строителни отпадъци - 50м. |  |  |  |  | м3 | 3
5 | Извозване на строителни отпадъци на сметище |  |  |  |  | курс 3 | 2
Обект : ПМГ "Акад.Иван Гюзелев" Габрово - Абонатна станция
Демонтажни работи
1 | Пренос отпадъци - 50м. |  |  |  |  | бр. | 1
2 | Ръчно почистване |  |  |  |  | бр. | 1
3 | Разваляне на изолация стъклена вата |  |  |  |  | м2 | 18
4 | Демонтаж на същ. колектори и стойки |  |  |  |  | бр. | 2
СМР -абонатна станция
1 | Направа и монтажа на колектори ф250 / 259 L=3,3m |  |  |  |  | бр. | 2
2 | Д-ка и монтаж на автом. обезвъздушител 1/2" с клапан |  |  |  |  | бр. | 4
3 | Д-ка и монтаж на кран сферичен ф1/2" дренаж |  |  |  |  | бр. | 3
4 | Монтаж на кран шибърен фланцови Dy100 /съществуващ/ |  |  |  |  | бр. | 2
5 | Монтаж на фланец плосък Dy100 /съществуващ/ |  |  |  |  | бр. | 4
6 | Д-ка и монтаж на термоманометър ф1/2" 120оС/ 6бара |  |  |  |  | бр. | 1
7 | Д-ка и монтаж на термометър ф1/2" 120оС |  |  |  |  | бр. | 1
8 | Д-ка на бойлер водоводен 300л. с една серпентина + ток вертикален стоящ |  |  |  |  | бр. | 1
9 | Монтаж на водоводен бойлер 300л. |  |  |  |  | бр. | 1
10 | Д-ка и монтаж на кран сферичен ф1" резбови |  |  |  |  | бр. | 3
11 | Д-ка и монтаж на цирк.помпа - бойлер БГВ
| G=0,9m3/h H=2m |  | Dy25
| Wilo Star-RS 25/4 или аналогична |  |  |  |  | бр. | 1
12 | Д-ка и монтаж на клапа възвратна Dy25 тип: мигалка |  |  |  |  | бр. | 1
13 | Д-ка и монтаж на нипел ф1" |  |  |  |  | бр. | 2
14 | Направа на изолация колектори ф250 / 259 L=3,3m изолация микропореста гума б=13мм |  |  |  |  | бр. | 2
15 | Д-ка и монтаж на външно управление абонатна станция управлява: 5 циркулационни кръга 4 трипътни смесителни вентила корекция по външна температура- външен сензор програмиране седмично за всеки цирк.контур по време и температура |  |  |  |  | бр. | 1
16 | Направа на 72-часова проба |  |  |  |  | бр. | 1
Строителни работи
1 | Изкърпване стенна мазилка |  |  |  |  | м2 | 12
2 | Боядисване с латексова боя на стени |  |  |  |  | м2 | 12
3 | Изкърпване на отвори в стени и стоманобет.плочи |  |  |  |  | бр. | 6
4 | Пренос строителни отпадъци - 50м. |  |  |  |  | м3 | 0.5
5 | Извозване на строителни отпадъци на сметище |  |  |  |  | курс 3 | 1
Септември 2014г. |  |  |  | Съставил: . . . . . . . . . . . .
гр.Габрово |  |  |  |  | / инж.К. Колев /