ОБЕКТ:Пристройка към  Детска ясла ”Зора” гр.Гaброво,за котелно на природен газ

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА ОТНОСНО БЕЗОПАСНОСТ,

ХИГИЕНА НА ТРУДА И ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

1.Изходни  данни и нормативни документи

Настоящият  проект  е  изготвен  в  съответствие  с инструкцията

за  обема и съдържанието  на  част БХТПБ и е съобразен с

действащите  в  страната  правилници  и Наредби.

2.Характеристика на  производството по отношение на  БХТПБ

В  разработения  проект са  отразени  изискванията  към  “ОВ”

част на  проекта, с които се обезпечават  нормални  условия относно

факторите  от  точки от 1 до 10.

3.Мероприятия  по  осигуряване  на  нормативните  параметри  на работната  среда  в  производственото  помещение по  отношение на:

01.Обезопасяване на  производственото оборудване.

Заложеното  в  проекта  оборудване  е  фабрично  обезопасено  и

не  изисква  допълнителни мерки за  обезопасяването му.

Независимо  от  това  е  необходимо да се спазват следните допъл-

нителни  изисквания:

Да се  контролират  непрекъснато и  да се  поддържат  в изправност          помпите  и  вентилаторите.Същите  са  заземени  в  част Ел.

02.Микроклимат

Отоплителната инсталация в водна ,75/55 о С от собствен топлоизточник,котел 300 КВ.Отделената топлина от котела е достатъчна за поддържане на температура в работната среда-котелно помещение,

03.Чистота  на  въздуха

Помещението е  с естествена  и принудителна аварийна вентилация за 8 кратен въздухообмен..

04.Осветление

В  проекта  не  се  предвиждат  мероприятия  по  отношение на

осветлението.Съответните  се  дават в част  АС и ЕЛ.

05.Шум  и  вибрации

Стойностите  на  шумовите  нива  са  под  пределно  допустимите,

съгласно  БДС 14478- 82г.

06.Полета  и  лъчения

Този  фактор  не  се  разработва, тъй като  няма  технологични

процеси  и  оборудване, които са източник на такива полета и лъчения.

07.Санитарно - битово обслужване

Мероприятията  свързани  със  санитарно - битовото  обслужване    са  разработени  в  част: Архитектура

08.Специфични фактори

Този  фактор не се  разглежда, тъй като няма специф. изисквания

09.Пожарна  безопасност.

Монтираните  ОВ съоръжения  са  фабрично  производство, като са взети  мерки  по  отношение  сигурността  на  тяхната  работа.

Под горелката на котела е предвидена мет.тава за евентуално разлята нафта.

В  част  Ел.  всички  ел.двигатели се заземяват.При правилна експлоа-

тация  и поддръжка  на  съоръженията  не  се  очакват нежелани  инци

денти  по  отношение  на пожарната  опасност.

Предвиждат се  средства за  пожарогасене - пожарогасители , негоримо одеало,сандък спясък.

10.Средства  за  индивидуална  защита.

При  изпълнението  на  отоплителната  инсталация  да се  вземат

всички  необходими  мерки  по  БХТПБ.

Пускането и наладката  на  съоръженията    да става

в  присъствие  и  пряко  участие  на специалисти  от  фирмата  доста-

вила  оборудването.

Съставил : . . . . . . . . . . . . . . .

/ инж. Л. Аврамов /