## Sheet1
Количесвенo - стойностна сметка част: ЕЛ.
N по ред | наименование | мярка | количество | единична цена | стойност
СМР
1 | Полагане кабел по стена на скоби СВТ 5х10 | м | 15 | 5 | 81
2 | Полагане кабел по стена/таван на скоби до 4мм2 | м | 163 | 4 | 652
3 | Монтаж на стена прекъчвач еднополюсен /ключ осв. | бр | 1 | 3 | 3
4 | Монтаж контакт монофазен открито на стена | бр | 1 | 3 | 3
5 | Монтаж контакт трифазен открито на стена | м | 1 | 4 | 4
6 | Монтаж осв.тяло ЛЛ на таван | бр | 5 | 11 | 55
7 | Монтаж осв.тела ЕО на стена | бр | 2 | 8 | 16
8 | Монтаж автоматичен прекъсвач в ГРТ | бр | 1 | 5 | 5
9 | отвори в стена до 10 см | бр | 3 | 4 | 12
10 | Полагане заз.шина по стена /под | м | 32/10 | 3 | 126
11 | Свързване към зазем.шина към съоръжение | бр | 9 | 2 | 18
12 | Направа суха разделка разделки до 4 /10 | бр | 38 | 0.6/1.1 | 80
13 | Присъединяване кабели към съоръжения до 10 мм2 | бр | 130 | 1 | 130
14 | Монтаж ел.табло с пусково рег.апаратура на стена - открит монтаж | бр | 1 | 250 | 250
15 | Маркировка кабели в табло | бр | 12 | 1 | 12
16 | Изпитване кабели | бр | 19 | 5 | 95
17 | Измерване контур фаза- нула | бр | 19 | 3 | 57
18 | Изтегляне кабел до 6 мм2 в метално гофре | м | 10 | 0.7 | 7
19 | Свързване в разклонителна кутия | бр | 2 | 5 | 10
1616
МАТЕРИАЛИ
1 | табло разпределително IP54 монтаж на стена /по оферата | бр | 1 | 600 | 600
2 | освт.тела влагозашитени IP 44 - 2x36w | бр | 5 | 68.8 | 344
3 | осв.тяло ЕО 8w/1час IP 44 | бр | 2 | 15 | 30
4 | прекъчвач еднополюсен открит монтаж IP 43 | бр | 1 | 4 | 4
5 | контакт монофазен 16А.230V IP 44 влагозащитен открита инсталация | бр | 1 | 7 | 7
6 | контакт трифазен 16А.400V IP 44 влагозащитен открита инсталация | бр | 1 | 10 | 10
7 | кабел СВТ 5х10 | м | 20 | 12.7 | 254
8 | кабел СВТ 5х4 | м | 40 | 5.4 | 216
9 | кабел СВТ 3х2.5 | м | 23 | 2 | 46
10 | кабел СВТ 3х1.5 | м | 110 | 1.3 | 143
11 | заземителна шина 30/3 /6000мм | м | 42 | 12лв/бр | 84
12 | гофр.тръби с метална оплетка ф 23 | м | 10 | 1 | 10
13 | автоматичен прекъсвач С -3Р/63А | бр | 1 | 32 | 32
14 | разклонителни кутии открит монтаж | бр | 2 | 2 | 4
1784
| допълнителни разходи 15% |  |  |  | 240
| транспортни разходи 10% |  |  |  | 180
3820
Забележки : Кабелът от РТ до ГРТ е предвиден в доставка с резерв , преди доствка да се измери точната дължина; в зависимост от входа в ГРТ; Стойността на таблото зависи от фирмата доставчик на комутационната апаратура - в случая е Шнайдер - електрик