## Sheet1
Количесвенo - стойностна сметка
N по ред | наименование |  | мярка | количество
СМР
1 | Полагане кабел по стена на скоби СВТ 5х10 |  | м | 15
2 | Полагане кабел по стена/таван на скоби до 4мм2 |  | м | 163
3 | Монтаж на стена прекъчвач еднополюсен /ключ осв. |  | бр | 1
4 | Монтаж контакт монофазен открито на стена |  | бр | 1
5 | Монтаж контакт трифазен открито на стена |  | м | 1
6 | Монтаж осв.тяло ЛЛ на таван |  | бр | 5
7 | Монтаж осв.тела ЕО на стена |  | бр | 2
8 | Монтаж автоматичен прекъсвач в ГРТ |  | бр | 1
9 | отвори в стена до 10 см |  | бр | 3
10 | Полагане заз.шина по стена /под |  | м | 32/10
11 | Свързване към зазем.шина към съоръжение |  | бр | 9
12 | Направа суха разделка разделки до 4 /10 |  | бр | 38
13 | Присъединяване кабели към съоръжения до 10 мм2 |  | бр | 130
14 | Монтаж ел.табло с пусково рег.апаратура на стена - открит монтаж |  | бр | 1
15 | Маркировка кабели в табло |  | бр | 12
16 | Изпитване кабели |  | бр | 19
17 | Измерване контур фаза- нула |  | бр | 19
18 | Изтегляне кабел до 6 мм2 в метално гофре |  | м | 10
19 | Свързване в разклонителна кутия |  | бр | 2
МАТЕРИАЛИ
1 | табло разпределително IP54 монтаж на стена /по оферата |  | бр | 1
2 | освт.тела влагозашитени IP 44 - 2x36w |  | бр | 5
3 | осв.тяло ЕО 8w/1час IP 44 |  | бр | 2
4 | прекъчвач еднополюсен открит монтаж IP 43 |  | бр | 1
5 | контакт монофазен 16А.230V IP 44 влагозащитен открита инсталация |  | бр | 1
6 | контакт трифазен 16А.400V IP 44 влагозащитен открита инсталация |  | бр | 1
7 | кабел СВТ 5х10 |  | м | 20
8 | кабел СВТ 5х4 |  | м | 40
9 | кабел СВТ 3х2.5 |  | м | 23
10 | кабел СВТ 3х1.5 |  | м | 110
11 | заземителна шина 30/3 /6000мм |  | м | 42
12 | гофр.тръби с метална оплетка ф 23 |  | м | 10
13 | автоматичен прекъсвач С -3Р/63А |  | бр | 1
14 | разклонителни кутии открит монтаж |  | бр | 2
Съставил
инж.Р.Гайдарджиева