## КСС Подлези
ОБОБЩЕНА КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА
Обособена позиция № 3: "Възстановяване, ремонт и модернизация на пешеходни подлези в гр. Габрово“
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ГАБРОВО
№ | ВИД РАБОТА | ЕД.М | КОЛИЧЕ-СТВО | ЕД. ЦЕНА | ЦЕНА
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Ул. Д-р Н. ВАСИЛИАДИ“ с ул. „БРЯНСКА“ - ПОДЛЕЗ 1
ЧАСТ: АРХИТЕКТУРА
І | ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ
1 | Демонтаж на облицовки от керамични плочки по стените на оставащите стълбища | м² | 190 |  | 0
2 | Демонтаж на шапки от гранит с ширина 35 см и деб.2 см | м | 80 |  | 0
3 | Демонтаж на метални шини (за колички) и разбиване на мозаечни рампи по стълбища | м | 58 |  | 0
4 | Демонтаж и складиране на масивни гранитни стъпала 15х30 см от отпадащите стълбища | м | 295 |  | 0
5 | Демонтаж на отводнителни решетки | м | 40 |  | 0
6 | Демонтаж на компрометирана мраморна настилка | м² | 358 |  | 0
7 | Демонтаж/разбиване на отводнителни улеи(бетоново корито) при отпадащите стълбища | м | 11 |  | 0
8 | Демонтаж на стоманени парапети стълбища | м | 138 |  | 0
9 | Демонтаж на бетонови кашпи в кръстовището | бр | 60 |  | 0
10 | Демонтаж/разбиване ст.б.бордове на отпадащите стълбища до 20 см под ниво терен | м³ | 20 |  | 0
11 | Демонтаж/разбиване арм.бет.настилка под отпадащите стълбища | м³ | 10 |  | 0
12 | Демонтаж на съществуващи кошчета за боклук | бр | 8 |  | 0
13 | Разбиване на повдигнат (ст.б. настилка) под на санитарен възел | м² | 10 |  | 0
13 | Разкриване/откопаване покритието на подлеза в участъка извън улиците | м³ | 60 |  | 0
14 | Изместване на светофарен стълб | бр | 1 |  | 0
15 | Изместване на стълб пътен знак, попадащ в рамките на стълбището към подлеза | бр | 1 |  | 0
ІІ | AРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ
1 | Полагане на хидроизолация (еднослойна- полимербитумна мембрана с полиестерна основа и еластомерно покритие, базирано на SBSмодифициран битум) мин.4мм, вкл. защита от 4см циментова замазка - по таван подлез в границите на тротоара, вкл.подготовка на основата | м² | 100 |  | 0
2 | Полагане на вертикална хидроизолация (еднослойна- полимербитумна мембрана с полиестерна основа и еластомерно покритие, базирано на SBSмодифициран битум) мин.4мм по подпорни стени и асансьорни шахти, защитена с 3см XPS и с пласт геотекстил | м² | 100 |  | 0
3 | Изработка на стоманен уличен предпазен парапет по модел от съществуващия по източния тротоар на ул.Брянска южно от кръстовището - виж детайл | м | 137 |  | 0
4 | Изпълнение на нова силикатна антиграфитна мазилка по стени подлез | м² | 290 |  | 0
5 | Почистване, изкърпване и грундиране на таван | м² | 500 |  | 0
6 | Полагане на пръскана антиграфитна мазилка по таван подлез | м² | 500 |  | 0
7 | Изпълнение на каменна облицовка- мушелкалк, плочи 60х40х2 см по стени стълбища, ст.б. бордове и около асансьори в сутерена | м² | 265 |  | 0
8 | Изпълнение на защитно покритие(антиграфити) върху каменна облицовка- мушелкалк | м² | 265 |  | 0
9 | Изпълнение на настилка- плочи термолющен гранит с дебелина 5 см, р-р 60х40 см | м² | 358 |  | 0
10 | Изпълнение на цокъл 15 см от термолющен гранит по стени | м | 120 |  | 0
11 | Изработка на каменни шапки мушелкалк с ширина 35 см и дебелина 5 см над бордовете | м | 80 |  | 0
12 | Изработка на стоманен парапет Ø 5см по стълбища - единичен на височина 90 см | м | 36 |  | 0
13 | Изработка на стоманен парапет Ø 5см по стълбища- двоен- на височина 60 см и 90 см | м | 36 |  | 0
14 | Стоманена конструкция за остъкляване над стълбищата на подлеза - по конструктивен проект | бр | 4 |  | 0
15 | Остъкляване на покриви над стълбища с ламинирано закалено стъкло 12 мм | м² | 145 |  | 0
16 | Странично остъкляване с ламинирано закалено стъкло 8 мм | м² | 32 |  | 0
17 | Ремонт и нивелиране на разместени съществуващи масивни гранитни стъпала | м | 20 |  | 0
18 | Почистване с пясъкоструен апарат на гранитни стъпала и площадки | м² | 150 |  | 0
19 | Ремонт съществуващи пейки върху мозаечни блокове южно от ул."Никола Василиади" | м | 40 |  | 0
20 | Изработка на отводнителни улеи със стоманен ръб, комплект с заключващи решетки за клас на натоварване В 125, с технически характеристики като АСО XtraDrain, X100S, ширина 15см | м | 30 |  | 0
21 | Свързване на отводнителните решетки към същ.канализация | бр | 8 |  | 0
22 | Изработка на дренажна тръба, гофрирана Ф100 | м | 25 |  | 0
23 | Изработка дренажен чакъл в призма 30/40 | м3 | 3 |  | 0
24 | Полагане геотекстил около тръба и над призма | м2 | 40 |  | 0
25 | Изработка на РVC тръба, DN160 в същ. лин. отводнител | м | 25 |  | 0
26 | Изработка на дъждопремна шахта ДШ | бр | 1 |  | 0
27 | Заустване ДШ към съществуваща канализация | бр | 1 |  | 0
28 | Изработка на алуминиева остъклена конструкция над земята, върху горна спирка (от доставчика на асансьорите) | бр | 4 |  | 0
29 | Изработка на метални врати 90х200, гладки, със секретни ключалки за машинно асансьори | бр | 4 |  | 0
30 | Свързване на отводнителните шахти 30х30х20см на дъното на платформите към същ.канализация | бр | 4 |  | 0
31 | Почистване и ремонт на същ.канализация | общо | 1 |  | 0
32 | Кошче за отпадъци | бр | 8 |  | 0
ОБЩО АРХИТЕКТУРА: |  |  |  | 0
ЧАСТ: ЕЛЕКТРО
I | ДЕМОНТАЖИ
1 | Демонтажни работи | ч/ч | 50 |  | 0
II | Ел. табла
1 | Ел. табло подлез по схема, вкл. фотоклетка | бр | 1 |  | 0
2 | Монтаж ел. табло асансьор по схема | бр | 4 |  | 0
III | Осветление
Ссвързване на осветително тяло:
1 | Плафониера LED, корпус поликарбонат, опалов разсейвател, IP66, IK09, 14W, 1150lm, Tц=4500K, 120deg, очакван живот 50000h | бр | 54 |  | 0
2 | Акумулаторен блок за захранване на до 50W LED осв. тела в авариен режим, 30% светене, минимум 1h | к-т | 3 |  | 0
3 | Осветител за ниско вграждане в стена, асиметричен, за осветление на стъпала, IP66, алуминиев корпус, LED15W, 450lm | бр | 32 |  | 0
4 | LED лента бяла влагоустойчива IP66, 9W/m | м | 40 |  | 0
5 | Влагоусточйво LED захранване 100W 12V SELV | бр | 4 |  | 0
6 | Полагане кабел СВТ 2х1,5 | м | 200 |  | 0
7 | Полагане кабел СВТ 3х1,5 | м | 200 |  | 0
8 | Полагане кабел СВТ 4х1,5 | м | 300 |  | 0
9 | Полагане кабел СВТ 5х1,5 | м | 200 |  | 0
10 | Полагане открито пластмасова тръба бяла, ф25, вкл. скоби | м | 900 |  | 0
11 | Изработка на разклонителна кутия влагозащитена IP66, размер ~100/100mm | бр | 70 |  | 0
12 | Изработка на пружинна клема тройна 25А | бр | 250 |  | 0
13 | Свързване до 2,5квмм с пружинна клема | бр | 750 |  | 0
14 | Помощни материали, аксесоари и др. | к-т | 1 |  | 0
15 | Измервания (защитен импеданс, действие ДТЗ) – оторизиран орган за контрол | к-т | 1 |  | 0
А4 | Силова електроинсталация
1 | Кабел СВТ 3х2,5 | м | 10 |  | 0
2 | Полагане кабел СВТ 5х2,5 | м | 150 |  | 0
3 | Полагане открито пластмасова тръба бяла, ф25, вкл. скоби | м | 160 |  | 0
4 | Измервания (защитен импеданс, действие ДТЗ) – оторизиран орган за контрол | к-т | 1 |  | 0
A5 | Заземяване
1 | Направа заземление на метална конструкция козирка с поцинковани колове, R<30ohm | к-т | 4 |  | 0
2 | Полагане поцинкована шина 40/4mm | м | 120 |  | 0
3 | Измерване на заземление – оторизиран орган за контрол | к-т | 1 |  | 0
A6 | Асансьори
1 | Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на подемник с възможност за превоз на инвалидни колички, параметри съгласно техническо описание в обяснителната записка | к-т | 4 |  | 0
А7 | Видеонаблюдение
1 | Суич, 8 порта 10/100/1000, 2SFP порта 1G | бр | 1 |  | 0
2 | Видеокамера IP, 2MPix, Low Lux, WDR, Target IR Bullet Outdoor, IP67 / IK10 защита, 3.8 мм обектив, PoE, H.264 | бр | 7 |  | 0
3 | Полагане открито пластмасова тръба бяла, ф25, вкл. скоби | м | 300 |  | 0
4 | Полагане кабел SFTP cat7 | м | 300 |  | 0
5 | Терминиране кабел SFTP cat7 | бр | 14 |  | 0
6 | Измерване кабел SFTP cat7 | бр | 7 |  | 0
ОБЩО ЕЛЕКТРО: |  |  |  | 0
ЧАСТ: КОНСТРУКЦИИ
I. | ЗЕМНИ РАБОТИ
1. | Изкоп | м3 | 32 |  | 0
II. | КОФРАЖНИ РАБОТИ
1. | Кофраж за стоманобетонна стена за нов асаньор | м2 | 263 |  | 0
2. | Кофраж за изпълнение на подсилен с фибри разтвор | м2 | 110 |  | 0
III. | АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ
1. | Заготовка, доставка и монтаж армировъчна стомана В500В | кг | 4573.8 |  | 0
2. | Заготовка, доставка и монтаж армировъчна стомана В500В за изпълнение на подсилен с фибри разтвор | кг | 747 |  | 0
IV. | БЕТОНОВИ РАБОТИ
1. | Бетон C8/10 за подложен бетон | м3 | 3.4 |  | 0
2. | Бетон C20/25 за конструкция | м3 | 38.8 |  | 0
V. | ЖЕЛЕЗАРСКИ РАБОТИ
1. | Заготовка и монтаж на метална конструкция стомана S235JRG2 включително грунд и боя | кг | 6695 |  | 0
2. | Анкерни болтове M10x130/50 | бр. | 320 |  | 0
VI. | КЪРТАЧНИ РАБОТИ
1. | Премахване на компрометиран бетон преди саниране на стоманобетони елементи | м3 | 0.6 |  | 0
VI. | САНИРАЩИ РАБОТИ ПО СТОМАНОБЕТОННИ ЕЛЕМЕНТИ
1. | Почистване с пясъкостроене на бетонната повърхност на обработваните елементи | м2 | 135 |  | 0
2. | Полагане на разтвор върху оголени арматурни железа | кг | 33.8 |  | 0
3. | Полагане на подсилен с фибри разтвор | кг | 8505 |  | 0
ОБЩО КОНСТРУКЦИИ: |  |  |  | 0
ЧАСТ: Геодезия
I. | ПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ
1 | Демонтаж на тротоарни плочи | м2 | 919 |  | 0
II. | ЗЕМНИ РАБОТИ
1 | Изкоп под съществуващи трот.плочи 0.10м | м3 | 92 |  | 0
2 | Обратен насип за засипване на стълбища от подлези | м3 | 148 |  | 0
III. | НАПРАВА НА НАСТИЛКИ
1 | Несортиран трошен камък Е=300МРа -20см | м3 | 20.8 |  | 0
/за част от трот. върху галериите на подлезите-104м2/
2 | Изравнителен пясък, фракция 0<d<10mm - 5см | м3 | 41.3 |  | 0
3 | Цименто-пясъчен разтвор 1:3 - 4см | м3 | 33 |  | 0
4 | Тротоарни плочи | м2 | 825 |  | 0
5 | Тактилни плочи | м2 | 8 |  | 0
6 | Градински бордюри | м | 42 |  | 0
7 | Подложен бетон за бордюри /42м х 0,02м2/ | м3 | 0.8 |  | 0
IV. | ДРУГИ
1 | Водосточна решетки | бр. | 1 |  | 0
2 | Корекция на съществуващи шахти във височина | бр. | 6 |  | 0
ОБЩО ГЕОДЕЗИЯ: |  |  |  | 0
ЧАСТ: Озеленяване
I. | РАБОТИ НА ТЕРЕНА
1. | Почистване от строителни отпадъци | м3 | 15 |  | 0
2. | Разстилане на хумус слой 20 см | м3 | 36.2 |  | 0
II. | ОЗЕЛЕНИТЕЛНИ МЕРОПРИЯТИЯ
1. | Засаждане на декоративни храсти 3 год. контейнетно Lunicera Nitipa | бр. | 550 |  | 0
2. | Направа на тревни килими | м2 | 161 |  | 0
ОБЩО ОЗЕЛЕНЯВАНЕ: |  |  |  | 0
ОБЩО ПОДЛЕЗ 1: |  |  |  |  | 0
НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ ….% (ОТ 1% ДО 5%)
ОБЩО ПОДЛЕЗ 1 С НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ |  |  |  |  | 0
Ул.„Д-р Н. ВАСИЛИАДИ“ с ул. „СТ, КАРАДЖА“ - ПОДЛЕЗ 2
ЧАСТ: АРХИТЕКТУРА
І | ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ
1 | Демонтаж на мозаечни основи на компрометирани пейки в обхвата на стълбищата | м | 26 |  | 0
2 | Демонтаж на облицовка мраморни плочи от стените и бордовете на оставащите стълбища | м² | 140 |  | 0
3 | Демонтаж на мраморни плочи от стените на подлеза | м² | 300 |  | 0
4 | Демонтаж/разбиване ст.б.бордове на отпадащите стълбища с височина 50-60 см до 20см под ниво терен | м³ | 25 |  | 0
5 | Демонтаж/разбиване арм.бет.настилка под отпадащите стълбища | м³ | 8 |  | 0
6 | Демонтаж на шапки от мраморни плочи с ширина 45 см и деб.2 см по бордове | м | 65 |  | 0
7 | Демонтаж на метални шини (за колички) и разбиване на мозаечни рампи по стълбища | м | 43 |  | 0
8 | Демонтаж и складиране за повторна употреба на масивни гранитни стъпала 15х30 см от отпадащите стълбища | м | 218 |  | 0
9 | Демонтаж на стоманени и алуминиеви парапети по стълбища | м | 66 |  | 0
10 | Демонтаж/разбиване на отводнителни канавки в подлеза | м | 26 |  | 0
11 | Демонтаж на компрометирана мраморна настилка подлез | м² | 496 |  | 0
12 | Демонтаж/разбиване на отводнителни улеи на ниво тротоар при стълбища | м | 17 |  | 0
13 | Демонтаж и складиране за повторна употреба на съществуващи улични стоманени предпазни парапети нисък тип 1800/700 мм (при смяна на тротоарните плочки в обхвата на проекта) | м | 140 |  | 0
14 | Демонтаж на рамки на ниши за реклами | бр | 4 |  | 0
15 | Демонтаж на съществуващи кошчета за боклук | бр | 5 |  | 0
16 | Разкриване/откопаване покритието на подлеза в участъка извън улиците | м³ | 120 |  | 0
ІІ | AРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ
1 | Полагане на хидроизолация (еднослойна полимербитумна мембрана с полиестерна основа и еластомерно покритие, базирано на SBSмодифициран битум) мин.4мм, вкл. защита от 4см циментова замазка - по таван подлез в границите на тротоара, вкл. подготовка на основата | м² | 350 |  | 0
2 | Полагане на вертикална хидроизолация (еднослойна полимербитумна мембрана с полиестерна основа и еластомерно покритие, базирано на SBSмодифициран битум) мин.4мм по подпорни стени и асансьорни шахти, защитена с 3см XPS и с пласт геотекстил | м² | 75 |  | 0
3 | Възстановяване на демонтиран при ремонта уличен предпазен парапет нисък тип 1800/700 мм | м | 140 |  | 0
4 | Изработване на стоманен предпазен парапет нисък тип 1800/700 мм- допълване на съществуващия по контура на тротоара | м | 24 |  | 0
5 | Почистване, изкърпване и грундиране на таван подлез | м² | 496 |  | 0
6 | Изпълнение на пръскана мазилка по таван подлез | м² | 496 |  | 0
7 | Изпълнение на нова силикатна (антиграфити) мазилка по стени подлез | м² | 220 |  | 0
8 | Изпълнение на каменна облицовка- мушелкалк, плочи 60х40 см по стени стълбища, ст.б. бордове | м² | 220 |  | 0
9 | Изпълнение на каменна облицовка- мушелкалк, плочи 60х40 см по стени подлез- частично | м² | 150 |  | 0
10 | Изпълнение на защитно покритие(антиграфити) върху каменна облицовка- мушелкалк | м² | 370 |  | 0
11 | Изпълнение на настилка- плочи термолющен гранит с дебелина 5 см, р-р 60х40 см | м² | 465.81 |  | 0
12 | Изпълнение на цокъл 15 см от термолющен гранит по стени | м | 165 |  | 0
| Направа на каменни шапки- мушелкалк с дебелина 5 см над бордовете на стълбищата | м | 64.8
13 | вход 1- ширина на плота 48 см | м | 21.2 |  | 0
14 | вход 2- ширина на плота 45 см | м | 22 |  | 0
15 | вход 3- ширина на плота 45 см | м | 21.6 |  | 0
16 | Облицовка гранит 2 см по открити подп. стени и бордюри | м² | 20 |  | 0
17 | Направа на шапки от гранит 45/5 см | м | 30 |  | 0
18 | Изработка на стоманен парапет Ø 5см по стълбища - единичен на височина 90 см | м | 27 |  | 0
19 | Изработка на стоманен парапет Ø 5см по стълбища- двоен- на височина 60 см и 90 см | м | 27 |  | 0
20 | Стоманена конструкция за остъкляване над стълбищата на подлеза- по конструктивен проект | бр | 3 |  | 0
21 | Остъкляване с ламинирано закалено стъкло 12 мм на покриви над стълбища | м² | 127 |  | 0
22 | Странично остъкляване с ламинирано закалено стъкло 8 мм | м² | 24 |  | 0
23 | Ремонт и нивелиране на разместени съществуващи масивни гранитни стъпала | м | 20 |  | 0
24 | Почистване с пясъкоструен апарат на гранитни стъпала и площадки | м² | 115 |  | 0
25 | Оформяне на рамки на ниши за реклами | бр | 4 |  | 0
26 | Изработка на отводнителни улеи със стоманен ръб, комплект с заключващи решетки за клас на натоварване В 125, с технически характеристики като АСО XtraDrain, X100S, ширина 15см | м | 21 |  | 0
27 | Изработка на дренажна тръба, гофрирана Ф100 | м | 15 |  | 0
28 | Полагане дренажен чакъл в призма 30/40 | м3 | 2 |  | 0
29 | Полагане геотекстил около тръба и над призма | м² | 25 |  | 0
30 | Изработка РVC тръба, DN160 в същ. лин. отводнител | м | 30 |  | 0
31 | Свързване на отводнителните решетки към същ.канализация | бр | 6 |  | 0
32 | Ремонт съществуващи пейки върху мозаечни блокове южно от вход 3(южно от ул.Н.Василиади) | м | 20 |  | 0
33 | Изработка на алуминиева остъклена конструкция над земята, върху горна спирка (от доставчика на асансьорите) | бр | 3 |  | 0
34 | Свързване на отводнителните шахти на дъното на платформите към същ.канализация | бр | 3 |  | 0
35 | Почистване и ремонт на същ.канализация | общо | 1 |  | 0
36 | Изработка на метални врати 90х200, гладки, със секретни ключалки за машинно асансьори | бр | 3 |  | 0
37 | Кошче за отпадъци | бр | 9 |  | 0
|  |  | ОБЩО АРХИТЕКТУРА: | 0
ЧАСТ: ЕЛЕКТРО
I | Демонтажи
1 | Демонтажни работи | ч/ч | 50 |  | 0
II | Ел. табла
1 | Ирзаботване ел. табло подлез по схема, вкл. фотоклетка | бр | 1 |  | 0
2 | Монтаж ел. табло асансьор по схема | бр | 3 |  | 0
III | Осветление
Доставка, монтаж и свързване на осветително тяло:
1 | Плафониера LED, корпус поликарбонат, опалов разсейвател, IP66, IK09, 14W, 1150lm, Tц=4500K, 120deg, очакван живот 50000h | бр | 62 |  | 0
2 | Акумулаторен блок за захранване на до 50W LED осв. тела в авариен режим, 30% светене, минимум 1h | к-т | 3 |  | 0
3 | Осветител за ниско вграждане в стена, асиметричен, за осветление на стъпала, IP66, алуминиев корпус, LED15W, 450lm | бр | 24 |  | 0
4 | LED лента бяла влагоустойчива IP66, 9W/m | м | 30 |  | 0
5 | Влагоусточйво LED захранване 100W 12V SELV | бр | 3 |  | 0
6 | Кабел СВТ 2х1,5 | м | 180 |  | 0
7 | Кабел СВТ 3х1,5 | м | 180 |  | 0
8 | Кабел СВТ 4х1,5 | м | 260 |  | 0
9 | Кабел СВТ 5х1,5 | м | 150 |  | 0
10 | Полагане ПВВМ 3х1,5 | м | 75 |  | 0
11 | Полагане ПВВМ 2х1,5 | м | 25 |  | 0
12 | Полагане открито пластмасова тръба бяла, ф25, вкл. скоби | м | 770 |  | 0
13 | Изработка разклонителна кутия влагозащитена IP66, размер ~100/100mm | бр | 90 |  | 0
14 | Изработка на пружинна клема тройна 25А | бр | 280 |  | 0
15 | Свързване до 2,5квмм с пружинна клема | бр | 750 |  | 0
16 | Помощни материали, аксесоари и др. | к-т | 1 |  | 0
17 | Измервания (защитен импеданс, действие ДТЗ) – оторизиран орган за контрол | к-т | 1 |  | 0
IV | Силова електроинсталация
1 | Кабел СВТ 3х2,5 | м | 50 |  | 0
2 | Кабел СВТ 5х2,5 | м | 150 |  | 0
3 | Полагане открито пластмасова тръба бяла, ф25, вкл. скоби | м | 200 |  | 0
4 | Измервания (защитен импеданс, действие ДТЗ) – оторизиран орган за контрол | к-т | 1 |  | 0
V | Заземяване
1 | Направа заземление на метална конструкция козирка с поцинковани колове, R<30ohm | к-т | 3 |  | 0
2 | Полагане поцинкована шина 40/4mm | м | 120 |  | 0
3 | Измерване на заземление – оторизиран орган за контрол | к-т | 1 |  | 0
VI | Асансьори
1 | Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на подемник с възможност за превоз на инвалидни колички, параметри съгласно техническо описание в обяснителната записка | к-т | 3 |  | 0
VII | Видеонаблюдение
1 | Суич, 8 порта 10/100/1000, 2SFP порта 1G | бр | 1 |  | 0
2 | Видеокамера IP, 2MPix, Low Lux, WDR, Target IR Bullet Outdoor, IP67 / IK10 защита, 3.8 мм обектив, PoE, H.264 | бр | 7 |  | 0
3 | Пластмасова тръба бяла, ф25, вкл. скоби | м | 300 |  | 0
4 | Кабел SFTP cat7 | м | 300 |  | 0
5 | Терминиране кабел SFTP cat7 | бр | 14 |  | 0
6 | Измерване кабел SFTP cat7 | бр | 7 |  | 0
VIII | Външен захранващ кабел
1 | Автоматичен прекъсвач C/3x32A, Isc=20kA в съществуващо табло трафопост | бр | 1 |  | 0
2 | Направа изкоп в зелена площ 0,4/0.8м | м3 | 42 |  | 0
3 | Разкъртване и възстановяване настилка тротоарни плочи | м2 | 1 |  | 0
4 | Кабел СВТ 4х10 | м | 130 |  | 0
5 | Полагане в изкоп гофрирана тръба за изпълнение на електрически мрежи (с гладка вътрешна стена), външен диаметър 40mm/вътрешен 32mm, устойчивост 450N | м | 55 |  | 0
6 | Изпитване на кабел НН - оторизиран орган за контрол | к-т | 1 |  | 0
ОБЩО ЕЛЕКТРО: |  |  |  | 0
ЧАСТ: КОНСТРУКЦИИ
I. | ЗЕМНИ РАБОТИ
1. | Изкоп | м3 | 24 |  | 0
II. | КОФРАЖНИ РАБОТИ
1. | Кофраж за стоманобетонна стена за нов асаньор | м2 | 204 |  | 0
2. | Кофраж за изпълнение на подсилен с фибри разтвор | м2 | 92 |  | 0
III. | АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ
1. | Заготовка, доставка и монтаж армировъчна стомана В500В | кг | 3571.5 |  | 0
2. | Заготовка, доставка и монтаж армировъчна стомана В500В за изпълнение на подсилен с фибри разтвор | кг | 664 |  | 0
IV. | БЕТОНОВИ РАБОТИ
1. | Бетон C8/10 за подложен бетон | м3 | 2.6 |  | 0
2. | Бетон C20/25 за конструкция | м3 | 30.8 |  | 0
V. | ЖЕЛЕЗАРСКИ РАБОТИ
1. | Метална конструкция стомана S235JRG2 включително грунд и боя | кг | 5236 |  | 0
2. | Анкерни болтове M10x130/50 | бр. | 240 |  | 0
VI. | КЪРТАЧНИ РАБОТИ
1. | Премахване на компрометиран бетон преди саниране на стоманобетони елементи | м3 | 0.5 |  | 0
VI. | САНИРАЩИ РАБОТИ ПО СТОМАНОБЕТОННИ ЕЛЕМЕНТИ
1. | Почистване с пясъкостроене на бетонната повърхност на обработваните елементи | м2 | 120 |  | 0
2. | Полагане на разтвор върху оголени арматурни железа | кг | 30 |  | 0
3. | Полагане на подсилен с фибри разтвор | кг | 7560 |  | 0
ОБЩО КОНСТРУКЦИИ: |  |  |  | 0
ЧАСТ: Геодезия
I. | ПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ
1 | Демонтаж на тротоарни плочи | м2 | 1711 |  | 0
II. | ЗЕМНИ РАБОТИ
1 | Изкоп под съществуващи трот.плочи 0.10м | м3 | 171.1 |  | 0
2 | Обратен насип за засипване на стълбища от подлези | м3 | 153.5 |  | 0
III. | НАПРАВА НА НАСТИЛКИ
1 | Несортиран трошен камък Е=300МРа -20см | м3 | 63 |  | 0
/за част от трот. върху галериите на подлезите-315м2/
2 | Изравнителен пясък, фракция 0<d<10mm - 5см | м3 | 85.6 |  | 0
3 | Цименто-пясъчен разтвор 1:3 - 4см | м3 | 68.4 |  | 0
4 | Тротоарни плочи | м2 | 1748 |  | 0
5 | Тактилни плочи | м2 | 10 |  | 0
6 | Градински бордюри | м | 43 |  | 0
7 | Подложен бетон за бордюри /43м х 0,02м2/ | м3 | 0.9 |  | 0
IV. | ДРУГИ
1 | Корекция на съществуващи шахти във височина | бр. | 20 |  | 0
ОБЩО ГЕОДЕЗИЯ: |  |  |  | 0
ЧАСТ: Озеленяване
I. | РАБОТИ НА ТЕРЕНА
1. | Почистване от строителни отпадъци | м3 | 10 |  | 0
2. | Разстилане на хумус слой см | м3 | 11.2 |  | 0
II. | ОЗЕЛЕНИТЕЛНИ МЕРОПРИЯТИЯ
1. | Засаждане на juniperus sabrinaa | бр. | 200 |  | 0
2. | Направа на тревни килими | м2 | 46 |  | 0
ОБЩО ОЗЕЛЕНЯВАНЕ: |  |  |  | 0
ОБЩО ПОДЛЕЗ 2: |  |  |  |  | 0
НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ ….% (ОТ 1% ДО 5%)
ОБЩО ПОДЛЕЗ 2 С НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ |  |  |  |  | 0
ОБЩО ПОДЛЕЗ 1 + ПОДЛЕЗ 2: |  |  |  |  | 0
ДДС: |  |  |  |  | 0
ОБЩО С ДДС: |  |  |  |  | 0