ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ЗА

УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Упражняване на строителен надзор на обекти от транспортната инфраструктура на гр. Габрово по три обособени позиции: Обособена позиция № 1  Упражняване на строителен надзор по време на изпълнение на преустройство на съществуваща автобусна спирка „Рачо Ковача“ в „джоб““, Обособена позиция № 2 Упражняване на строителен надзор по време на изпълнение на реконструкция на пътно кръстовище и предгаров площад в гр. Габрово" и  Обособена позиция № 3 Упражняване на строителен надзор по време на изпълнение на възстановяване, ремонт и модернизация на пешеходни подлези в гр. Габрово " в рамките на проект „Развитие на устойчив градски транспорт на град Габрово“ на Община Габрово, финансиран по ОПРР

1. Предмет на поръчката

Предмет на възлагане на настоящата поръчка е: „Упражняване на строителен надзор на обекти от транспортната инфраструктура на гр. Габрово по три обособени позиции: Обособена позиция № 1  Упражняване на строителен надзор по време на изпълнение на преустройство на съществуваща автобусна спирка „Рачо Ковача“ в „джоб““, Обособена позиция № 2 Упражняване на строителен надзор по време на изпълнение на реконструкция на пътно кръстовище и предгаров площад в гр. Габрово" и  Обособена позиция № 3 Упражняване на строителен надзор по време на изпълнение на възстановяване, ремонт и модернизация на пешеходни подлези в гр. Габрово" в рамките на проект „Развитие на устойчив градски транспорт на град Габрово“ на Община Габрово, финансиран по ОПРР

2. Описание на дейността, предмет на възлаганата обществена поръчка.

- Упражняване на строителен надзор по време на строителството, съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ (вкл. внасяне на искане пред ДНСК за сформиране на държавно приемателна комисия за издаване на разрешение за ползване на обектите), в следния задължителен обхват, регламентиран в чл.168, ал.1 от ЗУТ:

- законосъобразно започване на строежа;

- пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството;

- изпълнение на строежите съобразно одобрените инвестиционни проекти и изискванията за изпълнение на строежа, съгласно нормативните актове и техническите спецификации за пожарна безопасност, опазване на околната среда по време на строителството;

- спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в строителството;

- качество на влаганите строителни материали и изделия и съответствието им с нормите за безопасност;

- недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството;

- оценката за достъпност на строежа от лица с увреждания;

- годност на строежа за въвеждане в експлоатация;

- контрол върху предварителния график за изпълнение на СМР

- Задължителният минимален състав на екипа трябва да включва ключови специалисти в областите, покриващи предмета на поръчката в съответствие с изискванията на Наредбата за условията и реда за издаване на лицензи на консултанти за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор, включени в основния списък към лиценза по чл. 167 от ЗУТ или еквивалент за чуждестранни участници.

- Изготвяне и подписване на всички актове и протоколи по време на строителството, необходими за оценка на строежите, съгласно изискванията за безопасност и законосъобразното им изпълнение, съгласно ЗУТ и Наредба №3/31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

- Откриване на строителната площадка и определяне на строителната линия и ниво за съответния строеж, в присъствието на лицата  по чл. 223, ал. 2 от ЗУТ, при съставяне на необходимия за това протокол по Наредба №3 от 2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

- Заверка на Заповедната книга на строежа и писмено уведомяване в 7-дневен срок от заверката, компетентните органи в общинска администрация, РДНСК, РСПБС, Инспекция по труда;

- Изпълняване функциите на координатор по безопасност и здраве за етапа на строителството съгласно чл.5, ал.3 от Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

- Предоставяне пред Възложителя на междинни отчети и окончателен отчет при изплащане на извършения строителен надзор по време на изпълнение на строително – монтажните работи, съдържащи: списък на основните дейности (видове работи) от строежа като цяло, за които е упражнен текущ строителен надзор, съставените документи (актове), както за възникнали проблеми (ако има такива) и съответно необходимите мерки за решаването им.

- Изготвяне на Окончателни доклади за съответните строежи, съгласно чл.168, ал.6 от ЗУТ, за издаване на Разрешение за ползване, включително всички технически паспорти и приложенията към тях, съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите.

- Внасяне на съответните окончателни доклади в Общинската администрация.  Представяне на искане за Държавна приемателна комисия за обособени позиции № 1 и № 2.

- Упражняване на строителен надзор по време на отстраняване на проявени скрити дефекти през гаранционните срокове за срок до изтичането на 30 (тридесет) дни след датата на последния гаранционен срок за изпълнените СМР и съоръжения за строежа.

3. Характеристики на строежите

1. За Обособена позиция № 1 "Преустройство на съществуваща автобусна спирка „Рачо Ковача“ в „джоб““

Предмет на проекта е изграждането на „джоб“ за спирка Рачо Ковача за сметка на съществуващия тротоар, като новият тротоар е изнесен конзолно над р. Янтра с ширина 2,50м.

„Джоб за спирка „Рачо Ковача“.

Ул. Юрий Венелин съвпада с трасето на път I-5 от РПМ Велико Търново – Габрово - Шипка. Целта на настоящата поръчка е преустройството на съществуваща автобусна спирка „Рачо Ковача“ в „джоб“.

Проектът предвижда изграждането на „джоб“ за сметка на съществуващия тротоар, като новият тротоар е изнесен конзолно над р. Янтра с ширина 2,50 м. Избрана е стоманобетонова конструкция, която е съобразена със съществуващото положение – наличната подпорна стена, особеностите на съществуващия терен и интензивността на градския транспорт. Предвиден е предпазен парапет за пешеходци, който е в синхрон със съществуващата крайречна зона.

Автобусната спирка е оразмерена да отговаря на функционалните изисквания на Наредба 2, Приложение 33 за съчленен автобус и е с ширина 3 м и обща дължина 53 м.

В част „Електрическа“ се предвижда изместване на съществуващи кабели, изграждане на нова тръбна мрежа за комуникации, захранване с ниско напрежение на информационно табло и осветление на спирката.

Описание на СМР:

- Разкъртване и извозване на съществуващи улични и тротоарни настилки;

- Доставка и полагане на инертни материали и цименто пясъчен разтвор;

- Демонтажни работи;

- Кофражни и армировъчни работи;

- Бетонови работи;

- Монтаж на метални парапети;

- Фрезоване;

- Бордюри: Гранитни бордюри 25/25/50, бетонови бордюри 8/16/50;

- Пешеходни настилки: вибропресовани бетонови тротоарни плочи 30/30/5 – сиви и червени;

- Каменни плочи за облицовка на стоманобетонова конзола;

- Асфалтови работи: полагане на неплътен асфалтобетон, полагане на плътен асфалтобетон тип А - модифициран термоустойчив, полагане на битумизиран трошен камък, включително битумен разлив;

- Градско оборудване: предпазни колчета;

- Част Електрическа: Изместване на съществуващи кабели, изграждане на нова тръбна мрежа за комуникации, захранване с ниско напрежение на информационно табло и осветление на спирката;

- Част „Организация на движението“ – полагане на хоризонтална маркировка – студен пластик и доставка и монтаж на вертикална сигнализация.

2. За Обособена позиция № 2 "Реконструкция на пътно кръстовище и предгаров площад в гр. Габрово“

Строителството, предмет на възлагане цели подобряване на пропускливостта на кръстовището, рехабилитация на пътната настилка, подобряване осветеността на кръстовището и осигуряване на безопасността на движение на автомобилното и пешеходното движение, както и реконструкция на тротоарните настилки и зелените площи.

Предмет на проекта е предгаровия площад на гр. Габрово, наречен „Марсел де Бископ“ на името на кмета на побратимения с Габрово белгийски град Аалст (1907-1991), заедно с проблемното кръстовище, заемащо голяма част от площада. Общата територия, обхваната в проекта е около 12 дка. Улиците, които участват в обхвата са следните:

- на север – ул.“Генерал Николов“ и ул.“Христо Смирненски“;

- на изток – ул.“Христо Ботев“;

- на юг – ул.“Васил Левски“;

- „Кръгово кръстовище“.

Съществуващото кръстовище е образувано от пресичането на ул.Христо Смирненски – път I-5(Е85) от РПМ, ул.Генерал Николов, ул. Христо Ботев и ул.Васил Левски. През кръстовището преминава направлението Велико Търново – Шипка.

Проектът предвижда организиране на безопасно кръгово кръстовище в източната част на гаровия площад. Освен това се получава триклонно кръстовище в центъра на стария площад, като около него се подреждат в кръг плочници с пейки и осветление, цветни партери, комбинирани с едро и дребноразмерно озеленяване, като в оста запад-изток срещу гарата се поставя скулптурния фонтан, разположен централно в намалената водна площ. Измества се спирката на градския транспорт от площада в северна посока на ул. Христо Смирненски, за което се предвижда оформяне на „джоб“ за автобусите. Самото кръгово кръстовище е богато озеленено, като по този начин се избягва поставянето на предпазни парапети срещу недобросъвестните пешеходци.

Износващия слой асфалтобетон се предвижда да бъде изпълнен с дебелина 4см от модифициран термоустойчив асфалтобетон тип А. Освен асфалтовите пътни настилки, с които се оформя транспортната инфраструктура са предвидени  и нови тротоарни настилки. Предвидени са необходимите мерки за осигуряване достъпност на територията за хора в неравностойно положение – тактилни ивици, премахване на денивилация и т.н.

В обхвата на територията са осигурени 70 паркоместа, като са осигурени и необходимите места за паркиране на автомобили на хора в неравностойно положение.

Предвижда се затревяване на кръга и прилежащите зелените зони, както и засаждане на декоративни храсти и дървета.

Предвижда се изграждане на ново улично и парково осветление с LED осветителни тела, монтирани на нови стълбове с височини съответно 7м и 4,50м. Предвиждат се насочващи стрелки в кръга и осветление на спирката.

В част В и К се предвижда изграждане на поливна система, нови пожарни хидранти, фонтан и отводняване на настилките.

Описание на СМР:

- Изкопи земни маси и извозване;

- Доставка и полагане на инертни материали и цименто пясъчен разтвор;

- Демонтажни работи;

- Кофражни и армировъчни работи;

- Бетонови работи;

- Изграждане на подпорни стени;

- Фрезоване;

- Бордюри: Гранитни бордюри 15/25/50, гранитни бордюри 8/16/50, бетонови бордюри 15/25/50, бетонови бордюри 8/16/50;

- Пешеходни настилки: бетонни вибропресовани плочи 30/30/5, с повърхност от мит бетон, бетонни вибропресовани плочи – тактилни 30/30/5, плочи термолющен гранит 60/35/4;

- Асфалтови работи: полагане на неплътен асфалтобетон, полагане на плътен асфалтобетон тип А - модифициран термоустойчив, включително битумен разлив;

- Градско оборудване: пейки и кошчета за отпадъци;

- Озеленяване: Засаждане на декоративни храсти и цветя, Затревяване и поставяне на декоративни елементи;

- Част Електрическа: Изпълнение на ново улично и парково осветление;

- Част ВиК: Изграждане на дъждовна канализация, поливна система и фонтан;

Част „Организация на движението“ – полагане на хоризонтална маркировка – студен пластик и доставка и монтаж на вертикална сигнализация.

3. За Обособена позиция № 3 „Възстановяване, ремонт и модернизация на пешеходни подлези в гр. Габрово“

Територията, предвидена за благоустрояване, е разделена на 2 основни подобекта.

- Подобект 1: „Възстановяване, ремонт и модернизация на пешеходен подлез на кръстовище ул. „Д-р Н. Василиади“ с ул. „Брянска““.

- Подобект 2: „Възстановяване, ремонт и модернизация на пешеходен подлез на кръстовище ул. „Д-р Н. Василиади“ с ул. „Ст. Караджа“

Строителството, предмет на възлагане цели ремонт и модернизация на два пешеходни подлез и включва нови настилки и облицовки, нови конструкции, отводняване, осветление, видеонаблюдение и осигуряване на достъпна среда за хора в неравностойно положение.

Предмет на строителство е ремонта и модернизацията пешеходните подлези на кръстовища: ул.“Д-р Никола Василиади“ с ул. „Брянска““, ул.“Д-р Никола Василиади“ с ул. Стефан Караджа. Предвиждат се нови настилки и облицовки, нови конструкции, отводняване, осветление, видеонаблюдение и осигуряване на достъпна среда за хора в неравностойно положение.

Описание на СМР:

- Доставка на трошен камък, бетон и цименто пясъчен разтвор;

- Демонтажни работи и извозване;

- Кофражни и армировъчни работи;

- Бетонови работи;

- Хидроизолация;

- Мазилки;

- Облицовки: каменна облицовка мушелкалк – плочи 60/40, облицовки от гранит с дебелина 2см;

- Пешеходни настилки: плочи от термолющен гранит 60/40;

- Метални парапети;

- Стоманена конструкция и остъкляване над стълбищата на подлеза;

- Монтаж и заустване в канализацията на линейни отводнители;

- Част Електрическа: Осветление, Видеонаблюдение, асансьори;

Озеленяване

4. Обхват на строително-монтажните работи, спрямо които следва да бъде упражнен строителния надзор:

4.1. Обособена позиция № 1

"Преустройство на съществуваща автобусна спирка „Рачо Ковача“ в „джоб““ - Обектът попада в III-та категория по чл. 137, ал. 1 от ЗУТ. Разполага с Разрешение за строеж № 192/23.12.2015 г. Наличен е работен проект по части: Архитектурна, Конструкции, Пътна, Геодезия, Електро, ПБЗ, ПБ, План за управление на строителните отпадъци и Проекто-сметна документация.

Общата прогнозна стойност на предвидените строително-монтажни работи за Обект 1 "Преустройство на съществуваща автобусна спирка „Рачо Ковача“ в „джоб““ е до 185 300.29 лв. (сто осемдесет и пет хиляди и триста лева и 29 ст.) без ДДС или до 222 360.35 лева (двеста двадесет и две хиляди триста и шестдесет лева и 35 ст.) с вкл. ДДС.

4.2. Обособена позиция № 2:

"Реконструкция на пътно кръстовище и предгаров площад в гр. Габрово“ - Обектът попада в III-та категория по чл. 137, ал. 1 от ЗУТ. Разполага с Разрешение за строеж № 16/26.02.2016 г. Наличен е работен проект по части: Паркоустройство и благоустройство; Архитектурна, Пътна, Геодезия, Паркоустройство, Електро, ВиК, ПБЗ, ПБ, План за управление на строителните отпадъци и Проекто-сметна документация.

Общата прогнозна стойност на предвидените строително-монтажни работи за Обект 2 "Реконструкция на пътно кръстовище и предгаров площад в гр. Габрово“ е до 1 552 833.72 лева (един милион петстотин петдесет и две хиляди осемстотин тридесет и три лева и 72 ст.) без ДДС или 1 863 400.46 лева. (един милион осемстотин шестдесет и три хиляди и четиристотин лева и 46 ст.) с вкл. ДДС

4.3. Обособена позиция № 3:

"Възстановяване, ремонт и модернизация на пешеходни подлези в гр. Габрово“ - Обектът попада в IV-та категория по чл. 137, ал. 1 от ЗУТ. Разполага с Разрешение за строеж № 193/30.12.2015 г. Наличен е работен проект по части: Паркоустройство и благоустройство; Архитектурна, Конструкции, Озеленяване, Електро, Геодезия, ПБЗ, ПБ, План за управление на строителните отпадъци и Проекто-сметна документация.

Общата прогнозна стойност на СМР за Обект 3 "Възстановяване, ремонт и модернизация на пешеходни подлези в гр. Габрово“ е до 876 666.43 лева (осемстотин седемдесет и шест хиляди шестстотин шестдесет и шест лева и 43 ст.) без ДДС или 1 051 999.72 лв. (един милион петдесет и една хиляди деветстотин деветдесет и девет лева и 72 ст.) с вкл. ДДС.

5. Технически спецификации

- Изпълнението на строителния надзор по време на изпълнение на СМР, включва:

- упражняване на строителен надзор по време на строителството в съответствие с чл. 168 от ЗУТ и по реда на Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (Наредба № 3/2003 г., обн. ДВ, бр. 37/04.05.2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 29/07.04.2006 г., в сила от 07.04.2006 г.)

- координиране на строителния процес до въвеждането на Строежа в експлоатация;

- извършване на постоянен строителен надзор по всички части на инвестиционния проект;

- упражняване контрол за спазване на мерките за безопасност на обекта от страна на строителя, за да не се допуснат инциденти и злополуки на обекта;

- упражняване на контрол за спазване на изискванията за безопасност, хигиена на труда и пожарна безопасност, в съответствие с изготвен към работния проект план за безопасност и здраве;

- осъществяване на контрол върху извършваните строително-монтажни работи (СМР) по качество, количество и стойност;

- проверка на представените от Изпълнителя актове за действително извършени строително – монтажни работи;

- контрол върху предварителния график за изпълнение на СМР,

- следи за стриктното спазване на работния линеен график и да уведомява с доклада възложителя за настъпили отклонения и забави;

- разпорежда премахването на некачествено извършените СМР и повторното им извършване;

- осъществяване на контрол на Строителните продукти, влагани в Строежа, като изисква сертификати за качество на материалите, одобрява заедно с възложителя предложените образци и разрешава влагането на материалите след представянето на сертификати за тях;

- наблюдава строителните дейности по отношение на линейния график, прави предписания за оптимизиране на изпълнението и изготвя доклади, които се подлагат на съвместни обсъждания между членовете на Екипа за управление на проекта и Възложителя;

- изготвяне на окончателен доклад по смисъла на чл. 168, ал. 6 от ЗУТ за въвеждане на Строежа в експлоатация и искане за държавна приемателна комисия за съответния обект /за обособени позиции № 1 и № 2/;

- изготвяне на технически паспорт на строежа;

- отчитане хода на изпълнение на договора и на извършените строителни и монтажни работи, като изготвя ежемесечни доклади до Възложителя за извършените строителни и монтажни работи (СМР) по качество, количество и стойност, проверява представените от Изпълнителя актове за действително извършени строителни и монтажни работи;

- упражняване на строителен надзор по време на отстраняване на проявени скрити дефекти през гаранционните срокове за срок до изтичането на 30 (тридесет) дни след датата на последния гаранционен срок за изпълнените СМР и съоръжения за строежа.

- участие в огледи на обекта, съвместно с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на СМР на обекта, в рамките на гаранционните срокове, с цел установяване на проявили се дефекти, описването им в тристранен протокол и предприемане на мерки по отстраняването им;

Консултантът няма право да извършва промени в сроковете, количествата и видовете работи без разрешение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

6. Изисквания относно документите, които следва да се представят в процеса на изпълнение на договора.

6.1. В процеса на изпълнение на строително – монтажните работи трябва да бъдат съставени всички необходими актове и протоколи, предвидени в Наредба №3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

6.2. След завършване на строежа Изпълнителят трябва да завери екзекутивната документация съгласно изискванията на чл. 175 от ЗУТ. Тя следва да бъде представена в 2 (два) екземпляра на хартиен и в 2 (два) екземпляра на електронен носител.

6.3. След приключване на строително-монтажните работи Изпълнителят трябва да изготви Окончателни доклади за съответните строежи, съгласно чл.168, ал.6 от ЗУТ, за издаване на Разрешения за ползване на обектите, включително всички технически паспорти, съгласно Наредба №5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите. Докладите и приложенията към тях, и паспортите, следва да се представят в 3 (три) оригинала на хартиен носител и в 2 (два) на електронен носител за всеки  строеж.

7.  Застраховка на участника и подизпълнителите му (ако има такива)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ

7.1. Участникът и неговите подизпълнители трябва да притежават валидни застрахователни полици по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ за упражняване на строителен надзор, заверени копия на които трябва да представят при сключване на договора.

7.2. Минималните застрахователни суми по застрахователните полици на Участникът и неговите подизпълнители за дейността, която извършват трябва да бъдат съгласно Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.

8. Изисквания за качество.

Качеството на услугата трябва да отговаря на изискванията на действащата законова уредба в страната – Закон за устройство на територията (ЗУТ), Наредба № 1/30 юли 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи, Наредба № 2/31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, Наредба № 3/31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, Наредба № 5/28 декември 2006 г. за техническите паспорти на строежите, Наредба № 2/22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, Наредба № 7/1999 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места при използване на работното оборудване, Наредба № 3/1996 г. за инструктажа на работниците и служителите по БХТПО.

9. Срок за изпълнение на поръчката:

Изпълнителят ще упражнява функциите на строителен надзор на обекта в периода от подписване на съответния Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво (обр. 2 и/или 2a) до представяне от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на окончателен доклад и Технически паспорт на строежа. Представяне на искане за Държавна приемателна комисия за обособени позиции № 1 и № 2.

Прогнозната максимална продължителност за СМР на обектите не може да е по-малък от:

За Обект № 1 - не може да е по-малък от 100 /сто/ календарни дни и по-голям от 150 /сто и петдесет/ календарни дни, и започва да тече от съставяне на протокол за откриване на строителната площадка и изтича с подписването на Акт образец № 15 към Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

За Обект № 2 - не може да е по-малък от 365 /триста шестдесет и пет/ календарни дни и по-голям от 550 /петстотин и петдесет/ календарни дни, и започва да тече от съставяне на протокол за откриване на строителната площадка и изтича с подписването на Акт образец № 15 към Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

За Обект № 3 - не може да е по-малък от 150 /сто и петдесет/ календарни дни и по-голям от 210 /двеста и десет/ календарни дни, включващ изпълнението и на двата подобекта и започва да тече от съставяне на протокол за откриване на строителната площадка и изтича с подписването на Акт образец № 15 към Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

* Забележка! – Реалният срок за изпълнение на СМР ще бъде определен съгласно техническото предложение на избрания/избраните изпълнител/и на СМР след провеждане на обществена поръчка.

10. Изисквания за публичност

При изпълнение на обществената поръчка, Изпълнителят трябва да предприеме всички необходими мерки, за да осигури публичност на финансирането от страна на Европейския Съюз. Тези мерки трябва да са в съответствие с приложимите правила за информиране и публичност, предвидени в чл. 8 от Регламент на Комисията №1828/2006 и Приложение №1 към него.

Мерките за информация и публичност имат за цел:

- да повишат обществената осведоменост и прозрачността по отношение на съфинансирането на проекта по ОПРР;

- да информират широката общественост за ролята, която има Европейският съюз съвместно с държавите-членки при отпускането на помощта и за резултатите от нея.