## КСС квартал Младост
Образец N:9_1
ОРИЕНТИРОВЪЧНА КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА
ОБЕКТ: „ Ремонт публична инфраструктура кв.Младост, кв.45, 48, 50 и 52 по плана на гр.Габрово“
№ | наименование | техническа спецификация | мярка | колич. | ед.цена | стойност
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
ОБЕКТ: Ремонт публична инфраструктура кв.Младост - Обхват съгласно схема №1
ЧАСТ ПЪТНА
1 | Премахване на съществуващи дървета | Вкл. рязане, събаряне, натоварване, изкоренява и почистване на околния терен; | бр. | 8 |  | 0
2 | Разваляне на съществуващи улични бордюри | Годни за повторна употреба бетонни бордюри се депонират на депо посочено от Възложителя при спазване на ЗУО; | м | 615 |  | 0
3 | Доставка и полагане на градински бетонови бордюри 50/16/8см | Доставка и полагане на градински бетонни бордюри и всички свързани с това разходи; вкл. изкоп; подготовка и трамбоване на земна основа; основа от НТК, подложка от полусуха бетонова смес В10; фугите се запълват с цименто-пясъчен р-р; | м | 200 |  | 0
4 | Доставка и полагане на бетонови бордюри 50/25/15см | Доставка и полагане на бетонни бордюри и всички свързани с това разходи; вкл. изкоп; подготовка и трамбоване на земна основа; основа от НТК, подложка от полусуха бетонова смес В10; не се допускат фуги със ширина по-голяма от 15мм, фугите се запълват с цименто-пясъчен р-р; | м | 1500 |  | 0
5 | Доставка и полагане на бетонови паркинг елементи 60/40/8см | Доставка и полагане на паркинг елементи и всички свързани с това разходи; вкл. изкоп; подготовка и трамбоване на земна основа; основа от НТК, подложка и засипване с пясък или фракция 0/5мм; | м2 | 500 |  | 0
6 | Доставка и полагане на вибропресовани бетонови павета 20/10/6см | Доставка и полагане на вибропресовани бетонни бордюри и всички свързани с това разходи; вкл. изкоп стара тротоарна настилка или други настилки; подготовка и трамбоване на земна основа; основа от НТК до 30см, подложка от цименто-пясъчен разтвор; | м2 | 1900 |  | 0
7 | Фрезоване на бетонова настилка | Фрезоване, вкл.натоварване и превоз до 5км; | м2 | 2000 |  | 0
8 | Фрезоване на асфалтова настилка | Фрезоване, вкл.натоварване и превоз до 5км; | м2 | 1500 |  | 0
9 | Машинен изкоп за направа на пътна основа | Изкоп, вкл.натоварване и транспорт; | м3 | 1100 |  | 0
10 | Основа от заклинен трошен камък | Вкл. доставка, полагане, профилиране и уплътнение; | м3 | 650 |  | 0
11 | Доставка и полагане на асфалтобетон тип А за износващ пласт 4см, вкл.битумен разлив | Доставка, полагане и уплътнение съгласно Технически спесификации на АПИ 2014г. | т | 960 |  | 0
12 | Доставка и полагане на плътен асфалтобетон за изравнителен пласт, вкл.битумен разлив | Доставка, полагане и уплътнение;. | т | 260 |  | 0
13 | Доставка и полагане на неплътен асфалтобетон, вкл. битумен разлив | Доставка, полагане и уплътнение съгласно Технически спесификации на АПИ 2014г. | т | 700 |  | 0
14 | Локални ремонти на асфалтова настилка след нивелетно фрезоване | Фрезоване на 6см, доставка и полагане на неплътен асфалтобетон с дебелина 6см съгласно Технически спесификации на АПИ 2014г.. | м2 | 400 |  | 0
15 | Направа на нова дъждоприемна шахта | Изкоп, основа, доставка и монтаж на комплект за уличен отток, вкл. чугунена решетка D400 и заустване в канализация и всички свързани с това разходи. | бр. | 10 |  | 0
16 | Пренивелиране на РШ, вкл. нов капак | Самонивелиращ се капак за монтаж в асфалтова настилка.Клас на натоварване D400 отговарящ на БДС EN 124:2003. | бр. | 20 |  | 0
17 | Пренивелиране на ДШ, вкл. нова чугунена решетка | Клас на натоварване D400 отговарящ на БДС EN 124:2003. | бр. | 10 |  | 0
18 | Пренивелиране на ДШ | Вкл. всички разходи за разкъртване, корекция и замонолитване преди полагането на плътна асфалтова смес | бр. | 5 |  | 0
19 | Пренивелиране на РШ | Вкл. всички разходи за разкъртване, корекция и замонолитване преди полагането на плътна асфалтова смес | бр. | 5 |  | 0
ЧАСТ ЕЛ | [5 empty] | 0
1 | Доставка и монтаж стълб за УО - 4,5 метра с клемна кутия (включително фундамент) | Вкл. всички свързани с това разходи | бр. | 6 |  | 0
2 | Доставка и монтаж парково осветително тяло с НЛВН 50W | Вкл. всички свързани с това разходи | бр. | 6 |  | 0
3 | Направа и зариване на изкоп 0,8 х 0,4 метра | Вкл. натоварване, превоз, засипване и уплътняване | м | 140 |  | 0
4 | Направа изкоп с разкъртване на бетонова настилка 0,8 х 0,4 метра и зариване | Вкл. натоварване, превоз, засипване и уплътняване | м | 60 |  | 0
5 | Доставка и полагане на сигнална лента за кабел | Вкл. всички свързани с това разходи | м | 200 |  | 0
6 | Доставка и полагане PVC тръби ф75мм, обвиване в пясък и обратно засипване | Вкл. всички свързани с това разходи | м | 140 |  | 0
7 | Доставка и полагане PVC тръби ф75мм, армиране, обвиване в бетон и обратно засипване с НТК и възстановяване на съществуваща бетонова настилка | Вкл. всички свързани с това разходи | м | 60 |  | 0
8 | Доставка и изтегляне на СВТ 3х2.5мм2 | Вкл. всички свързани с това разходи | м | 220 |  | 0
9 | Доставка и изтегляне на СВТ 3х1.5мм2 | Вкл. всички свързани с това разходи | м | 50 |  | 0
10 | Доставка и полагане на излазна тръба РVС тръба ф 32 -1 м | Вкл. всички свързани с това разходи | бр | 18 |  | 0
11 | Направа суха разделка за кабел до 16 мм2 | Вкл. всички свързани с това разходи | бр | 34 |  | 0
12 | Свързване до 2.5мм2 | Вкл. всички свързани с това разходи | бр. | 78 |  | 0
13 | Изпитване на кабел НН | Вкл. всички свързани с това разходи | бр | 2 |  | 0
14 | Направа заземление | Вкл. всички свързани с това разходи | бр | 2 |  | 0
15 | Измерване на заземления | Вкл. всички свързани с това разходи | бр | 2 |  | 0
|  | ОБЩО СМР по схема №1: |  |  |  | 0
ОБЕКТ: Ремонт публична инфраструктура кв.Младост - Обхват съгласно схема №2
ЧАСТ ПЪТНА
1 | Премахване на съществуващи дървета | Вкл. рязане, събаряне, натоварване, изкоренява и почистване на околния терен; | бр. | 12 |  | 0
2 | Разваляне на съществуващи улични бордюри | Годни за повторна употреба бетонни бордюри се депонират на депо посочено от Възложителя при спазване на ЗУО; | м | 500 |  | 0
3 | Доставка и полагане на градински бетонови бордюри 50/16/8см | Доставка и полагане на градински бетонни бордюри и всички свързани с това разходи; вкл. изкоп; подготовка и трамбоване на земна основа; основа от НТК, подложка от полусуха бетонова смес В10; фугите се запълват с цименто-пясъчен р-р; | м | 500 |  | 0
4 | Доставка и полагане на бетонови бордюри 50/25/15см | Доставка и полагане на бетонни бордюри и всички свързани с това разходи; вкл. изкоп; подготовка и трамбоване на земна основа; основа от НТК, подложка от полусуха бетонова смес В10; не се допускат фуги със ширина по-голяма от 15мм, фугите се запълват с цименто-пясъчен р-р; | м | 2330 |  | 0
5 | Доставка и полагане на бетонови паркинг елементи 60/40/8см | Доставка и полагане на паркинг елементи и всички свързани с това разходи; вкл. изкоп; подготовка и трамбоване на земна основа; основа от НТК, подложка и засипване с пясък или фракция 0/5мм; | м2 | 500 |  | 0
6 | Доставка и полагане на вибропресовани бетонови павета 20/10/6см | Доставка и полагане на вибропресовани бетонни бордюри и всички свързани с това разходи; вкл. изкоп стара тротоарна настилка или други настилки; подготовка и трамбоване на земна основа; основа от НТК до 30см, подложка от цименто-пясъчен разтвор; | м2 | 2725 |  | 0
7 | Фрезоване на бетонова настилка | Фрезоване, вкл.натоварване и превоз до 5км; | м2 | 1500 |  | 0
7 | Фрезоване на асфалтова настилка | Фрезоване, вкл.натоварване и превоз до 5км; | м2 | 1500 |  | 0
8 | Машинен изкоп за направа на пътна основа | Изкоп, вкл.натоварване и транспорт; | м3 | 1000 |  | 0
9 | Основа от заклинен трошен камък | Вкл. доставка, полагане, профилиране и уплътнение; | м3 | 700 |  | 0
10 | Доставка и полагане на асфалтобетон тип А за износващ пласт 4см, вкл.битумен разлив | Доставка, полагане и уплътнение съгласно Технически спесификации на АПИ 2014г. | т | 960 |  | 0
10 | Доставка и полагане на плътен асфалтобетон за изравнителен пласт, вкл.битумен разлив | Доставка, полагане и уплътнение;. | т | 260 |  | 0
11 | Доставка и полагане на неплътен асфалтобетон, вкл. битумен разлив | Доставка, полагане и уплътнение съгласно Технически спесификации на АПИ 2014г. | т | 700 |  | 0
12 | Локални ремонти на асфалтова настилка след нивелетно фрезоване | Фрезоване на 6см, доставка и полагане на неплътен асфалтобетон с дебелина 6см съгласно Технически спесификации на АПИ 2014г.. | м2 | 300 |  | 0
13 | Направа на нова дъждоприемна шахта | Изкоп, основа, доставка и монтаж на комплект за уличен отток, вкл. чугунена решетка D400 и заустване в канализация и всички свързани с това разходи. | бр. | 12 |  | 0
14 | Пренивелиране на РШ, вкл. нов капак | Самонивелиращ се капак за монтаж в асфалтова настилка.Клас на натоварване D400 отговарящ на БДС EN 124:2003. | бр. | 25 |  | 0
15 | Пренивелиране на ДШ, вкл. нова чугунена решетка | Клас на натоварване D400 отговарящ на БДС EN 124:2003. | бр. | 15 |  | 0
16 | Пренивелиране на ДШ | Вкл. всички разходи за разкъртване, корекция и замонолитване преди полагането на плътна асфалтова смес | бр. | 6 |  | 0
17 | Пренивелиране на РШ | Вкл. всички разходи за разкъртване, корекция и замонолитване преди полагането на плътна асфалтова смес | бр. | 6 |  | 0
ЧАСТ ЕЛ
1 | Преработка на поле УО в ТП Рим и ТП Мадара 1 за захранване на нова кабелната линия за УО и видеонаблюдение. | Вкл. всички свързани с това разходи | бр. | 2 |  | 0
2 | Направа на кабелна шахта 90/120 | Вкл. всички свързани с това разходи | бр | 2 |  | 0
3 | Доставка и монтаж стълб за УО - 4,5 метра с клемна кутия (включително фундамент) | Вкл. всички свързани с това разходи | бр. | 12 |  | 0
4 | Доставка и монтаж парково осветително тяло с НЛВН 50W | Вкл. всички свързани с това разходи | бр. | 12 |  | 0
5 | Направа и зариване на изкоп 0,8 х 0,4 метра | Вкл. натоварване, превоз, засипване и уплътняване | м | 300 |  | 0
6 | Направа изкоп с разкъртване на бетонова настилка 0,8 х 0,4 метра и зариване | Вкл. натоварване, превоз, засипване и уплътняване | м | 180 |  | 0
7 | Доставка и полагане на сигнална лента за кабел | Вкл. всички свързани с това разходи | м | 480 |  | 0
8 | Доставка и полагане PVC тръби ф75мм, обвиване в пясък и обратно засипване | Вкл. всички свързани с това разходи | м | 300 |  | 0
9 | Доставка и полагане PVC тръби ф75мм, армиране, обвиване в бетон и обратно засипване с НТК и възстановяване на съществуваща бетонова настилка | Вкл. всички свързани с това разходи | м | 180 |  | 0
10 | Доставка и изтегляне на СВТ 3х4мм2 | Вкл. всички свързани с това разходи | м | 140 |  | 0
11 | Доставка и изтегляне на СВТ 3х2.5мм2 | Вкл. всички свързани с това разходи | м | 430 |  | 0
12 | Доставка и изтегляне на СВТ 3х1.5мм2 | Вкл. всички свързани с това разходи | м | 90 |  | 0
13 | Доставка и полагане на излазна тръба РVС тръба ф 32 -1 м | Вкл. всички свързани с това разходи | бр | 22 |  | 0
14 | Направа суха разделка за кабел до 16 мм2 | Вкл. всички свързани с това разходи | бр | 54 |  | 0
15 | Свързване до 2.5мм2 | Вкл. всички свързани с това разходи | бр. | 96 |  | 0
16 | Изпитване на кабел НН | Вкл. всички свързани с това разходи | бр | 6 |  | 0
17 | Направа заземление | Вкл. всички свързани с това разходи | бр | 6 |  | 0
18 | Измерване на заземления | Вкл. всички свързани с това разходи | бр | 6 |  | 0
ЧАСТ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
1 | Доставка и монтаж на видеокамера със следните параметри: 4 мегапикселова IP водоустойчива Day&Night камера с инфрачервено осветление до 30 метра, 4mp 2560x1440 с 20 кад/сек, 3mp 2304x1296 с 25 кад/сек, 1/3” CMOS сензор,инфрачервено осветление до 30м, обектив 3.6 мм, с механичен IR филтър, 0.01 Lux в цветен, 0 Lux в черно-бял режим IR on,HLC, BLC, WDR 120db, H.264, MJPEG, IP/TCP, HTTP,FTP, DHCP, вградени аналитични функции – детекция на лица, навлизане/излизане от зона,за външен монтаж, IP66, PoE,12VDC, 5W | Вкл. всички свързани с това разходи | бр. | 5 |  | 0
2 | Доставка и полагане на СВТ 3х1,5 мм2 в гофрирана тръба ф32 | Вкл. всички свързани с това разходи | м | 370 |  | 0
3 | Доставка и полагане на оптичен кабел GYXTY 4 влакна с 2х1,4мм захранващи проводника | Вкл. всички свързани с това разходи | м | 240 |  | 0
4 | Доставка и полагане на FTP Cat6 23AWG, 4 медни усукани двойки 0.575мм, сива PVC изолация, алуминиев екран, високо качествен. UV защита на PVC | Вкл. всички свързани с това разходи | м | 30 |  | 0
5 | Доставка и полагане на тръба ф40 за оптични кабели | Вкл. всички свързани с това разходи | м | 270 |  | 0
6 | Доставка и монтаж на кутия с размер 50/40 с включени рутер, траф на 12V и разклонител | Вкл. всички свързани с това разходи | бр. | 5 |  | 0
7 | Свързване към табло на кабелен оператор | Вкл. всички свързани с това разходи | бр. | 2 |  | 0
ЧАСТ ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ - проектиране и изграждане | [5 empty] | 0
1 | Подобект 1 - инженеринг (изготвяне на технически проект и изграждане) | Проектът следва да предвиди изграждане на площадка за игра на открито за деца от 3 до 12 години(минимална площ 200м2) и да включва минимум три пейки, беседка, най-малко четири съоръжения за игра и три вида занимания за съответната възрастова група, кошчета за отпадъци. Най-малко 50% от заниманията да са достъпни за хора с увреждания. | бр. | 1 |  | 0
2 | Подобект 2 - инженеринг (изготвяне на технически проект и изграждане) | Проектът следва да предвиди изграждане на площадка за игра на открито за възрастови групи от 0 до 3 и от 3 до 12 години, обособени в отделни зони, с минимална площ, съобразена с нормативните изисквания (минимум 50м2 за деца от 0 до 3 години и 200м2 от 3 до 12 години). Зоната за игра на деца от 0 до 3 години да включва минимум съоръжения - пясъчник, две пейки, едно съоръжение за ползватели до 3 години, кошчета за отпадъци. Зоната за игра на деца от 3 до 12 години да включва минимум три пейки, беседка, най-малко четири съоръжения за игра и три вида занимания за ползватели от 3 до 12 години, кошчета за отпадъци. Най-малко 50% от заниманията да са достъпни за хора с увреждания. | бр. | 1 |  | 0
|  | ОБЩО СМР по схема №2: |  |  |  | 0
|  | ОБЩО схема №1 + схема №2: |  |  |  | 0
|  | Непредвидени разходи 5%: |  |  |  | 0
|  | СУМА с непредвидени разходи 5%: |  |  |  | 0
|  | ДДС 20%: |  |  |  | 0
|  | СУМА С ДДС: |  |  |  | 0