ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ЗА

УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Упражняване на строителен надзор по време на изпълнение на строително-монтажни работи на обекти за Газифициране на 4 сгради -  ДГ Младост, ДГ Явор, ДЯ Славейче и Дом за пълнолетни лица с физически увреждания, гр. Габрово“

Габрово, 2017 г.

1. Предмет на поръчката

Обществената поръчка, изпълнима при условията, описани в настоящите Указания и документацията за участие в процедурата е с предмет: „Упражняване на строителен надзор по време на изпълнение на строително-монтажни работи на обекти за Газифициране на 4 сгради -  ДГ Младост, ДГ Явор, ДЯ Славейче и Дом за пълнолетни лица с физически увреждания, гр. Габрово“

Обект на настоящата обществена поръчка е „предоставянето на услуга” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3 от ЗОП.

2. Описание на дейността, предмет на възлаганата обществена поръчка.

- Упражняване на строителен надзор по време на строителството, съгласно                   чл. 166, ал.1, т.1 от ЗУТ (до издаване на Удостоверение за въвеждане в експлоатация), и в  задължителния обхват, регламентиран в чл.168, ал.1 от ЗУТ:

- законосъобразно започване на строежа;

- пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството;

- изпълнение на строежа съобразно одобрения инвестиционен проект и изискванията за изпълнение на строежа, съгласно нормативните актове и техническите спецификации за пожарна безопасност, опазване на околната среда по време на строителството;

- осъществяване на контрол относно спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в строителството;

- извършване проверка и контрол на доставените и влагани в строежа строителни продукти, с които се осигурява изпълнението на основните изисквания към строежите в съответствие с изискванията на наредбата по чл. 9, ал. 2, т. 5 от Закона за техническите изисквания към продуктите;

- недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството;

- годност на строежа за въвеждане в експлоатация.

- Изготвяне и подписване на всички актове и протоколи по време на строителството, необходими за оценка на строежа, съгласно изискванията за безопасност и законосъобразното им изпълнение, съгласно ЗУТ и Наредба №3/31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

- Откриване на строителната площадка и определяне на строителната линия и ниво за съответния строеж, в присъствието на лицата  по чл. 223, ал. 2 от ЗУТ, при съставяне на необходимия за това протокол по Наредба № 3 от 2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

- Заверка на Заповедната книга на строежа и писмено уведомяване в 7-дневен срок от заверката, компетентните органи в общинска администрация;

- Изпълняване функциите на координатор по безопасност и здраве за етапа на строителството съгласно чл.5, ал.3 от Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

- Изготвяне на Окончателен доклад за строежа, съгласно чл.168, ал.6 от ЗУТ, за издаване на Удостоверение за въвеждане в експлоатация, включително технически паспорт, съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите.

3. Характеристики на строежите

Упражняването на строителен надзор за газифициране 4-те общински сгради ще се извършва на база избран изпълнител на инженеринг (проектиране и СМР), изготвени и одобрени проекти от него и влезли в сила разрешения за строеж.

Обектите попадат в IV-та категория по чл. 137, ал. 1 от ЗУТ.

макс. стойност на стр. надзор без ДДС    2 800 лв.

- Газифициране сградата на ДГ Младост                                         – до 1 000 лв.

Предвижда се изграждане на ново монолитно котелно помещение като пристройка към корпуса, в който се намира абонатната станция, присъединена към градската топлофикационна мрежа. В него ще се монтира стоманен водогреен котел с топлинна мощност 350 KW, съответствуваща на мощността на абонатната станция. Предвижда се монтаж на нови циркулационни помпи и разпределителни колектори, на които ще има резервен извод за битово горещо водоснабдяване (БГВ). Отвеждането на димните газове ще става чрез фукс и комин от неръждаема стомана, с предарително изолирани елементи, монтиран по фасадата на корпуса. Довеждането на природния газ от газорегулаторното измервателно табло (ГРИТ), монтирано на границата на имота до котелното ще стане чрез площадков газопровод от неметални тръби полиетилен висока плътност, подземно изпълнение. При входа на газа в помещението се предвижда отсекателно табло. Вътрешният газопровод ще се изгради от стоманена тръба, и чрез необходимата спирателна арматура ще се свързва с газовата горелка на котела. Предвидени са необходимите системи за сигурност, предупредителна система, аварийна вентилация и взривозащитно осветление. Новата вътрешна отоплителна инсталация (ВОИ) ще се подвържи към съществуващата, без да се променя хидравличния режим. Не се предвижда демонтиране на съществуващата абонатна станция.

- Газифициране сградата на ДГ Явор                                               – до    900 лв.

Предвижда се в двете сгради „стара” и „нова” бази, които са свързани с абонатни станции към топлопреносната мрежа, да се изградят  котелни помещения за работа с гориво природен газ, съобразено с нормите за пожарна безопасност. Ще се монтират водогрейни стоманени котли, съответно с мощност 150KW за старата база и 250KW за новата база. Към всеки котел ще се монтира газова горелка, за работа  с природен газ, комплект с газов тракт. На границата на имота е монтирано газо-регулаторното измервателно табло (ГРИТ), собственост на газовото дружество. Към всяка сграда се предвижда изграждане на площадков газопровод  от тръби полиетилен висока плътност, подземно изпълнение и табло с вторично измерване на разходеното количество природен газ. За всяка сграда се предвижда изграждане на комин от неръждаема стомана с предврително изолирани елементи, монтиран по фасадата. Котлите се свързват със съществуващата ВОИ без да се променя хидравличния режим, без да се демонтира съществуващата абнатна станция. Предвидени са системи за сигурност, аварийна вентилация, взривозащитено осветление за всяка сграда поотделно

- Газифициране сградата на ДЯ Славейче                                       – до    500 лв.

Предвижда се демонтиране на стария отоплителен котел, работещ на течно гориво и на негово място да се монтира водогреен чугунен котел с мощност 400 KW с комбинирана за работа на нафта и природен газ горелка, комлект с газов тракт и подвързана към съществуващото нафтово стопанство. Абонатната станция, с която сградата е свързана към градската топлофикационна мрежа, няма да се демонтира. На границата на имота е монтирано газо-регулаторното измервателно табло (ГРИТ), собственост на газовото дружество. Довеждането на природния газ до котелното е чрез подземно положен площадков газопровод от тръби полиетилен висока плътност. Вътрешната газоснабдителна инсталация се изгражда от стоманени тръби. Монтира се система за сигурност, включваща аварийна вентилация и газопредупредителна система. Котелът ще се свърже със съществуващата ВОИ, без да се променя хидравличния режим на работа, а чрез нов димоход от неръждаема стомана и предарително изолирани елементи става включването към съществуващия комин

- Газифициране на сградата на Дом за пълнолетни лица с физически увреждания, гр. Габрово 									– до   400 лв.

Предвижда се изграждане на площадков газопровод, подземно изпълнение, след газорегулаторното измервателно табло (ГРИТ), монтирано на границата на имота, собственост на газовото дружество. Вътрешната газоснабдителна инсталация се изпълнява от стоманен тръби. На съществуващия котел се монтира комбимирана за работа на нафта и природен газ горелка с мощност 250 KW, комплектована с газов тракт и подвързана към съществуващото нафтово стопанство. На входа на котелното се монтира отсекателно табло, свързано към системата за сигурност – аварийна вентилация и газопредупредителна система.

4. Технически спецификации

- Изпълнението на строителния надзор по време на изпълнение на СМР, включва:

- упражняване на строителен надзор по време на строителството в съответствие с              чл. 168 от ЗУТ и по реда на Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (Наредба № 3/2003 г., обн. ДВ, бр. 37/04.05.2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 29/07.04.2006 г., в сила от 07.04.2006 г.)

- извършване на постоянен строителен надзор по всички части на инвестиционния проект;

- упражняване контрол за спазване на мерките за безопасност на обекта от страна на строителя, за да не се допуснат инциденти и злополуки на обекта;

- упражняване на контрол за спазване на изискванията за безопасност, хигиена на труда и пожарна безопасност, в съответствие с изготвен към работния проект план за безопасност и здраве;

- осъществяване на контрол върху извършваните строително-монтажни работи (СМР) по качество;

- разпорежда премахването на некачествено извършените СМР и повторното им извършване;

- осъществяване на контрол на Строителните продукти, влагани в Строежа, като изисква сертификати за качество на материалите, одобрява заедно с възложителя предложените образци и разрешава влагането на материалите след представянето на сертификати за тях;

- изготвяне на окончателен доклад по смисъла на чл. 168, ал. 6 от ЗУТ за въвеждане на Строежа в експлоатация;

- изготвяне на технически паспорт на строежа;

- упражняване на строителен надзор по време на отстраняване на проявени скрити дефекти през гаранционните срокове;

- Консултантът няма право да извършва промени в сроковете, количествата и видовете работи, без разрешение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

5. Изисквания относно документите, които следва да се представят в процеса на изпълнение на договора.

- В процеса на изпълнение на строително – монтажните работи трябва да бъдат съставени всички необходими актове и протоколи, предвидени в Наредба №3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

- След завършване на строежа Консултантът трябва да завери екзекутивната документация съгласно изискванията на чл. 175 от ЗУТ. Тя следва да бъде представена в 3 (три) екземпляра на хартиен и в 1 (един) екземпляр на електронен носител.

- След приключване на строително-монтажните работи Консултантът трябва да

изготви Окончателен доклад за строежа, съгласно чл.168, ал.6 от ЗУТ, за издаване на Удостоверение за въвеждане в експлоатация/Разрешение за ползване, включително технически паспорт, съгласно Наредба №5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите. Докладът с приложенията и паспортът следва да се представят в 2 (два) оригинала на хартиен носител и в 1 (един) екземпляр на електронен носител.

6.  Застраховка на участника и подизпълнителите му (ако има такива) по чл. 171, ал.1 от ЗУТ

- Участникът и неговите подизпълнители трябва да притежават валидни застрахователни полици по чл.171, ал.1 от ЗУТ за упражняване на строителен надзор, заверени копия на които трябва да представят към момента на подписване на договора.

- Минималните застрахователни суми по застрахователните полици на Участникът и неговите подизпълнители за дейността, която извършват трябва да бъдат съгласно Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.

7. Изисквания за качество.

Качеството на услугата трябва да отговаря на изискванията на действащата законова уредба в страната – Закон за устройство на територията (ЗУТ), Наредба № 1/30 юли 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи, Наредба № 2/31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, Наредба № 3/31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, Наредба № 5/28 декември 2006 г. за техническите паспорти на строежите, Наредба № 2/22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, Наредба № 7/1999 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места при използване на работното оборудване, Наредба № 3/1996 г. за инструктажа на работниците и служителите по БХТПО.

8. Срок за изпълнение на поръчката:

Реалният срок за изпълнение на СМР ще бъде определен съгласно техническото предложение на избрания/избраните изпълнител/и на СМР след представяне на конкретните оферти

9. Място на изпълнение на поръчката

Община Габрово