## Sheet1
5.1 ОП1 Система за видеонаблюдение и разпознаване на автомобилните регистрационни табели за входни артерии на гр. Габрово
КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА ПО ВИДОВЕ
№ | Вид работа | Ед. мярка | Количество | Eд. цена | Обща стойност
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5
Вход-изход Велико Търново
Част АС1
1 | Земни работи
1.1 | Изрязване, разкъртване и възстановяване асфалтова настилка | м | 24 |  | 0
1.2 | Изкоп неукрепен с ограничена ширина до 0,60 м., ръчно в земни сбити почви Н< 2 м. | м3 | 61 |  | 0
1.3 | Подготовка подложка с пясък за кабел | м | 140 |  | 0
1.4 | Доставка и полагане тръби HDPE ф 40 в готов изкоп | м | 160 |  | 0
1.5 | Насипване върху положени тръби с пясък 0,10 м и покриване със сигнална лента | м | 140 |  | 0
1.6 | Засипване тесни изкопи с уплатняване на пластове | м3 | 48 |  | 0
1.7 | Доставка и полагане метална тръба ф 90 мм. за предпазване на кабел | м | 4 |  | 0
2 | Конструкции
2.1 | Доставка конзола ф 133х4; L=5200 мм., с обтегач и двойна рогатка | бр. | 1 |  | 0
2.2 | Монтаж на конзола ф 133х4; L=5200 мм., | бр. | 1 |  | 0
2.3 | Доставка скоби Ф 159 | бр | 1 |  | 0
2.4 | Монтаж скоби Ф 159 | бр | 1 |  | 0
Електро
1 | Преработка на захранващо табло и свързване на захранващ кабел за видеонаблюдението и захранващ кабел за УО | бр. | 1 |  | 0
2 | Доставка и изтегляне на СВТ 3х2,5 мм2 | м | 70 |  | 0
3 | Доставка и изтегляне на СВТ 3х1,5 мм2 | м | 160 |  | 0
4 | Доставка и полагане на гофрирана тръба ф 23 | м | 70 |  | 0
5 | Направа на суха разделка на кабел до 16мм2 | бр. | 18 |  | 0
6 | Свързване проводник към съоръжение с ухо до 2,5мм2 | бр. | 30 |  | 0
7 | Изпитване на кабел ниско напрежение | бр. | 2 |  | 0
|  | А. Обща стойност на горните видове работи: |  |  | 0
|  | А.1. Други и непредвидени разходи в размер 10% от А.: |  |  | 0
|  | Общо АС1: |  |  | 0
Видеонаблюдение1
1 | Доставка и монтаж на Камера тип 5 | бр. | 2 |  | 0
2 | Мегапикселов обектив за камера тип 5 | бр. | 2 |  | 0
3 | Доставка и монтаж на кожух за външен монтаж с отопление (220 VAC), комплект с козирка и стойка за камера тип 5 | бр. | 2 |  | 0
4 | Доставка и монтаж на инфрачервен прожектор за камера тип 5 | бр. | 2 |  | 0
5 | Доставка и монтаж на Камера тип 6 | бр. | 1 |  | 0
6 | Доставка и монтаж на табло и оборудване IP65 | бр. | 1 |  | 0
7 | Доставка и монтаж на UPS | бр. | 1 |  | 0
8 | Доставка и полагане на FTP Cat6 23AWG, 4 медни усукани двойки 0.575мм, сива PVC изолация, алуминиев екран, високо качествен. UV защита на PVC | м | 50 |  | 0
9 | Доставка и монтаж на рутер тип 2 | бр. | 1 |  | 0
10 | Доставка и монтаж на SFP модул за рутер тип 2 | бр. | 2 |  | 0
11 | PoE инжектор | бр | 3 |  | 0
12 | Доставка и полагане на Оптичен кабел GYXTY 4 влакна без метален елемент | м | 100 |  | 0
13 | Оптични заварки с включени консумативи | бр | 2 |  | 0
14 | Настройка и пускане в експлоатация на точката | бр. | 1 |  | 0
15 | Инсталационна такса за достъп до мрежа за пренос на данни | бр. | 1 |  | 0
|  | Общо АС1 и видеонабл.1: |  |  | 0
Вход-изход Трявна
Част АС2
1 | Земни работи
1.1 | Изрязване, разкъртване и възстановяване асфалтова настилка | м | 10 |  | 0
1.2 | Разваляне и възстановяване тротоар от базалтови плочи | м2 | 10 |  | 0
1.3 | Изкоп неукрепен с ограничена ширина до 0,60 м., ръчно в земни сбити почви Н < 2 м. | м3 | 16.8 |  | 0
1.4 | Подготовка подложка с пясък за кабел | м | 35 |  | 0
1.5 | Доставка и полагане тръби HDPE ф 40 в готов изкоп | м | 35 |  | 0
1.6 | Насипване върху положени тръби с пясък 0,10 м и покриване със сигнална лента | м | 35 |  | 0
1.7 | Засипване тесни изкопи с уплатняване на пластове | м3 | 14.7 |  | 0
1.8 | Натоварване и извозване отпадъци | м3 | 5 |  | 0
2 | Конструкции
2.1 | Доставка и монтаж на двойна рогатка | бр. | 1 |  | 0
2.2 | Доставка и монтаж на еденична рогатка | бр. | 1 |  | 0
Електро
1 | Преработка на захранващо табло и свързване на захранващ кабел за видеонаблюдението и захранващ кабел за УО | бр. | 1 |  | 0
2 | Доставка и изтегляне на СВТ 3х2,5 мм2 | м | 40 |  | 0
3 | Доставка и изтегляне на СВТ 3х1,5 мм2 | м | 105 |  | 0
4 | Доставка и полагане на гофрирана тръба HDPE ф40 | м | 40 |  | 0
5 | Доставка и полагане на гофрирана тръба ф 23 | м | 75 |  | 0
6 | Доставка и монтаж на осветително тяло НЛВН 150W | бр. | 3 |  | 0
7 | Направа на суха разделка на кабел до 16мм2 | бр. | 18 |  | 0
8 | Свързване проводник към съоръжение с ухо до 2,5мм2 | бр. | 30 |  | 0
9 | Изпитване на кабел ниско напрежение | бр. | 3 |  | 0
|  | А. Обща стойност на горните видове работи: |  |  | 0
|  | А.1. Други и непредвидени разходи в размер 10% от А.: |  |  | 0
|  | Общо АС2: |  |  | 0
Видеонаблюдение2
1 | Доставка и монтаж на Камера тип 5 | бр. | 2 |  | 0
2 | Мегапикселов обектив за камера тип 5 | бр. | 2 |  | 0
3 | Доставка и монтаж на кожух за външен монтаж с отопление (220 VAC), комплект с козирка и стойка за камера тип 5 | бр. | 2 |  | 0
4 | Доставка и монтаж на инфрачервен прожектор за камера тип 5 | бр. | 2 |  | 0
5 | Доставка и монтаж на Камера тип 6 | бр. | 1 |  | 0
6 | Доставка и монтаж на табло и оборудване IP65 | бр. | 1 |  | 0
7 | Доставка и монтаж на UPS | бр. | 1 |  | 0
8 | Доставка и полагане на FTP Cat6 23AWG, 4 медни усукани двойки 0.575мм, сива PVC изолация, алуминиев екран, високо качествен. UV защита на PVC | м | 50 |  | 0
9 | Доставка и монтаж на рутер тип 2 | бр. | 1 |  | 0
10 | Доставка и монтаж на SFP модул за рутер тип 2 | бр. | 2 |  | 0
11 | PoE инжектор | бр | 3 |  | 0
12 | Доставка и полагане на Оптичен кабел GYXTY 4 влакна без метален елемент | м | 50 |  | 0
13 | Оптични заварки с включени консумативи | бр | 2 |  | 0
14 | Настройка и пускане в експлоатация на точката | бр. | 1 |  | 0
15 | Инсталационна такса за достъп до мрежа за пренос на данни | бр. | 1 |  | 0
|  | Общо АС2 и видеонабл.2: |  | Общо: | 0
| Сървър | бр | 2 |  | 0
| Софтуерен модул за автоматично разпознаване на регистрационни номера XPLPRBL – базов лиценз за автоматично разпознаване на регистрационни номера | бр | 1 |  | 0
| XPLPRCL – лиценз за камера | бр | 4 |  | 0
| Интегриране към Mailstone и възстановяване на софтуерна поддръжка | бр | 1 |  | 0
|  | Общо други: |  | Общо: | 0
|  | Общо кръстовища и други: |  |  | 0
|  | ДДС 20%: |  |  | 0
|  | Крайна стойност с ДДС: |  |  | 0
Име и подпис на подписващия офертата: