## chelen-opit (hidden)
|  | ЗАГУБИ ОТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ | [9 empty] | ЗАГУБИ ОТ ИНФИЛТРАЦИЯ
означение | посока | дължина | височина (широчина) | брой | за спадане | повърхнина | к | ∆ta | ∆t | ориентация | Qт | l | а | П | С | ка.км | Σ(а.l).П.С.ка.км. ∆t | ке | Qи (Qв) | Q=Qт+Qи
_ | _ | m | m | _ | m2 | m2 | W/m2°C | °C | °C | _ | W | m | _ | _ | _ | _ | W | _ | W | W
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
ВС | С | 5 | 3 | 1 | 0 | 15 | 1.47 | 3 | 33 | 1.1 | 800.415

## vtori-opit (hidden)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21

## Sheet1
КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА
обект: „Газифициране на сградaта на СУ „Отец Паисий» гр. Габрово” /инженеринг/
№ | НАИМЕНОВАНИЕ | М-ка | Кол. | Ед. Цена | Сума
I.Проектиране и авторски надзор
1 | Изготвяне на инвестиционен проект във фаза "работен проект" по части:Архитектура, Конструкции, Газоснабдяване; Електро; Геодезия;ВиК, Пожарна безопасност, План за безопасност и здраве, План за управление на строителните отпадъци | бр. | 1
2 | Упражняване на авторски надзор | ч.ч.
Всичко по част I
II. Строително - монтажни работи (СМР)
1 | Доставка и монтаж на стоманен водогреен котел с мощност 800 kW, комплект с табло автоматика | бр. | 2
2 | Доставка и монтаж на газова горелка за природен газ за котел с мощност 800 KW, к-т с газов тракт | бр. | 2
3 | Доставка и монтаж на затворен разширителен съд, к-т с предпазен вентил (в ново котелно) | бр. | 2
4 | Доставка и монтаж на автоматична група за пълнене (ново котелно), комплект с манометър и водомер, вкл. спирателна арматура към водопровод | бр. | 1
5 | Направа и монтаж на разпределителни колектори (водоразпределител и водосъбирател) в котелното за връзка със съществуващата ВОИ за сградата, к-т спирателна арматура, термометър, манометър и топлоизолация от микропореста гума | бр. | 1
6 | Доставка и монтаж на комин от готови, предварително изолирани елементи от неръждаема стомана, с височина около 15 м.(за всеки котел), вкл. фукс | бр. | 2
7 | Направа и монтаж на разпределителни колектори (водоразпределител и водосъбирател) за ВОИ на блок 4 и физкултурния салон в блок 7 (в АС 1 - 350KW), к-т с арматура | бр. | 1
8 | Доставка и монтаж на затворен разширителен съд, к-т с предпазен вентил (в АС ) | бр. | 3
9 | Автоматично табло за управление на клоновете на ВОИ за сградата, с възможност за включване към система за управление и контрол на сградна автоматика | бр. | 1
10 | Доставка и монтаж на пластинчат топлообменник или хидравличен изравнител - за абонатна станция 3 в блок 3 -с мощност 450 KW, к-т с арматура, за връзка на съществуваща ВОИ и ново котелно | бр. | 1
11 | Доставка и монтаж на пластинчат топлообменник или хидравличен изравнител - за абонатна станция 4 в блок 5 - с мощност 820 KW, к-т с арматура, за връзка на съществуваща ВОИ към ново котелно | бр. | 1
12 | Доставка и монтаж на пластинчат топлообменник или хидравличен изравнител - за АС1 в блок 4,с мощност 350 КW, к-т с арматура, за връзка на съществуващата ВОИ и ново котелно | бр. | 1
13 | Доставка и монтаж на циркулационни помпи, к-т с арматура, в ново котелно за: разпределителните колектори за клоновете на ВОИ към съществуващите АС - 3бр.; рециркулация на котел с мощност 800КW - 2 бр., | бр. | 1
14 | Доставка и монтаж на циркулационни помпи, к-т с арматура за: връзка на пластинчатите топлообменници към разпределителните колектори за клоновете на ВОИ в съществуващите АС - 3бр.; | бр. | 1
15 | Доставка и монтаж на стоманени тръби за топлопроводи, вкл. топлинна изолация за: връзки в котелното помещение; за връзки котелно - пластинчати топлообменници и хидравлични изравнители (3 бр.); за връзки пластинчати топлообменници и хидравлични изравнители към съществуващите вътрешни отоплителни инсталации (ВОИ) | бр. | 1
16 | Доставка и монтаж на площадков газопровод от РЕ тръба - около 20 м,подземно изпълнение, вкл. изкопни и възстановителни работи. | бр. | 1
17 | Доставка и монтаж на вътрешен газопровод от стоманена тръба, к-т с газова арматура - около 20 м. | бр. | 1
18 | Доставка и монтаж на авариен газов отсекател с кран, в табло | бр. | 1
19 | Доставка и монтаж на система за сигурност: аварийно осветление, аварийна вентилация, двуканална газопредупредителна система и ТАВО | бр. | 1
20 | Технологични изпитания, пуск и настройка на горивен процес | бр. | 1
21 | Строителна част: изграждане на ново монолитно котелно помещение(≈20 м2), вкл. необходимите инсталации и довършителни дейности | бр. | 1
Всичко
5 % непредвидени разходи в/у СМР
Всичко по част II
ОБЩО I+II (без ДДС) :
Име, подпис и печат...............................