ОБРАЗЕЦ № 5.6

ДО

ОБЩИНА ГАБРОВО

Пл. ВЪЗРАЖДАНЕ N: 3

ГАБРОВО 5300

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от  …….................……………………………………………..………………… ЕИК.................................

/наименование на участника/

представляван от  .......................................................................................................................

Адрес:………………………………………...............................................,…………………..

тел:..........................………........  Факс:..........................,Е_mail:...............................................

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

На основание обявена процедура за изпълнение на дейностите по обществена поръчка с предмет: „Периодични доставки на строителни материали за нуждите на Община Габрово и второстепенни разпоредители с  бюджет по обособени позиции“:	Обособена позиция № 6: „Периодични доставки  на Ел. материали“

предлагаме да изпълним поръчката при следната цена:

Общата цена на нашата оферта възлиза на:

....................................лева /словом: ….....................................………….../ без включен ДДС.

или ............................лева /словом: ………………...................................../ с включен ДДС.

| № по ред | АРТИКУЛ /ГРУПА | Мерна единица | Прогнозни количества за една година |  | Единична цена в лв. без вкл. ДДС | Обща цена в лв. без вкл. ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | I.Ел. материали |  |  |  |  |  |
| 2. | Щепсел трифазен 25 А | бр. | 18 |  |  |  |
| 3. | Щепсел трифазен 63 А | бр. | 22 |  |  |  |
| 3. | Щепсел шоко | бр. | 70 |  |  |  |
| 4. | Луминисцентни пури 60 см 18-20W | бр. | 240 |  |  |  |
| 5. | Луминисцентни пури 120 см -18-20VV | бр. | 330 |  |  |  |
| 6. | Луминисцентни пури 150 см -18-20VV | бр. | 40 |  |  |  |
| 7. | Луминисцентни пури 1700 мл - 26 W | бр. | 40 |  |  |  |
| 8. | Ел. ключове | бр. | 130 |  |  |  |
| 9. | Контакт трифазен 25 А | бр. | 40 |  |  |  |
| 10. | Контакт двоен | бр. | 60 |  |  |  |
| 11. | Контакт влагозащитен | бр. | 15 |  |  |  |
| 12. | Кабел ПВВМ 2 х 1,5 | м. | 160 |  |  |  |
| 13. | Кабел ПВВМ 3 х 1,5 | м. | 200 |  |  |  |
| 14. | Ка6ел ПВВМ 2 х 2,5 | м. | 350 |  |  |  |
| 15. | Кабел ПВВМ 3 х 2,5 | м. | 50 |  |  |  |
| 16. | Кабел ПВВМ 2 х 4 | м. | 250 |  |  |  |
| 17. | Ка6ел ПВВМ 3 х 4 | м. | 20 |  |  |  |
| 18. | Фасунга висяща до 75W | бр. | 85 |  |  |  |
| 19. | Крушки 40W, 60W ,75VV | бр. | 530 |  |  |  |
| 20. | Осветителни тела плафони | бр. | 330 |  |  |  |
| 21. | Предпазители 25 А | бр. | 40 |  |  |  |
| 22. | Предпазители 63 А | бр. | 25 |  |  |  |
| 23. | Автоматични предпазители - 10 А | бр. | 55 |  |  |  |
| 24. | Автоматични предпазители - 16 А | бр. | 25 |  |  |  |
| 25. | Автоматични предпазители - 25 А | бр. | 35 |  |  |  |
| 26. | Автоматични предпазители - 63 А | бр. | 40 |  |  |  |
| 27 | СВТ 3х1,5 кв.мм | М. | 350 |  |  |  |
| 28 | Автоматичен прекъсвач 500 А | бр. | 2 |  |  |  |
| 29 | Контактори 63 А | бр. | 4 |  |  |  |
| 30 | Конкатори 16 А | бр. | 5 |  |  |  |
| 31 | Термозащити за К 16 А | бр. | 5 |  |  |  |
| 32 | Термозащити за К-1,2-2,8 А | бр. | 3 |  |  |  |
| 33 | Термозащити за К3,2- 4,5 А | бр. | 1 |  |  |  |
| 34 | Термозащити за К 4,0-6,3 А | бр. | 1 |  |  |  |
| 35 | Контактори 32 А | бр. | 2 |  |  |  |
| 36 | Бушони пуск | бр. | 9 |  |  |  |
| 37 | Бушони стоп | бр. | 9 |  |  |  |
| 38 | Индикаторни лампи 220 с крушка- зелена | бр. | 11 |  |  |  |
| 39 | Индикаторни лампи 220 с крушка- червена | бр. | 10 |  |  |  |
| 40 | Кабелни накрайници 4 кв. мм | бр. | 50 |  |  |  |
| 41 | Кабелни накрайници 6 кв. мм | бр. | 50 |  |  |  |
| 42 | Кабелни накрайници 10 кв.мм | бр. | 50 |  |  |  |
| 43 | Клещи за кабелни накрайници | бр. | 1 |  |  |  |
| 44 | Кабелни обувки медни 6/8 | бр. | 12 |  |  |  |
| 45 | Кабелни обувки медни 10/8 | бр. | 10 |  |  |  |
| 46 | Кабелни обувки медни 16/8 | бр. | 10 |  |  |  |
| 47 | Кабелни обувки медни 25/8 | бр. | 14 |  |  |  |
| 48 | Кабелни обувки медни 25/10 | бр. | 10 |  |  |  |
| 49 | Кабелни обувки медни 125/12 | бр. | 9 |  |  |  |
| 50 | Кабелни обувки алуминиеви 150/12 | бр. | 12 |  |  |  |
| 51 | Кабелни обувки алуминиеви 185/12 | бр | 18 |  |  |  |
| 52 | Трансформаторно масло | л | 40 |  |  |  |
| 53 | Изключвателна щанга 20 kv | бр | 1 |  |  |  |
| 54 | Предпазни ръкавици | чифт | 1 |  |  |  |
| 55 | Разделител 20 kv | бр | 2 |  |  |  |
| 56 | Проводник ПВ 1,2 кв.мм | м | 50 |  |  |  |
| 57 | Проводник ПВ 2,5 кв.мм | м | 30 |  |  |  |
| 58 | Проводник ПВ 4 кв.мм | м | 30 |  |  |  |
| 59 | Проводник ПВ 6 кв.мм | м | 30 |  |  |  |
| 60 | Проводник ПВ 10 кв.мм | м | 20 |  |  |  |
| 61 | Лампи 500W безстартерни | бр. | 50 |  |  |  |
| 62 | Лампи 400W металхалогенни | бр. | 60 |  |  |  |
| 63 | Запални устройства400W | бр. | 40 |  |  |  |
| 64 | Лед прожектори 20 W | бр. | 38 |  |  |  |
| 65 | спекони | бр. | 20 |  |  |  |
| 66 | Канони мъжки | бр. | 10 |  |  |  |
| 67 | Канони женски | бр. | 10 |  |  |  |
| 68 | Тиноа | бр | 3 |  |  |  |
| 69 | флюс | бр | 4 |  |  |  |
| 70 | колофин | бр | 2 |  |  |  |
| 71 | Импулсни захранвания 12 V | бр | 4 |  |  |  |
| 72 | ШВПС 2 х 2 ,5 мм | м. | 60 |  |  |  |
| 73 | Разклонител - тройка | бр. | 3 |  |  |  |
|  | II. Осветителни тела с нискоенергийни лампи |  |  |  |  |  |
| 74 | Осветител уличен с LED лампа 35W | бр | 110 |  |  |  |
| 75 | Осветител уличен с LED лампа 70W | бр | 20 |  |  |  |
| 76 | Осветител парков с нискоенергийна натриева лампа високо налягане 50W | бр | 20 |  |  |  |
| 77 | Сфера ф250 (PVC, бяла матова) с лампа енергоспестяваща 20W, Е27 | бр | 30 |  |  |  |
| 78 | Прожектор LED 50W | бр | 20 |  |  |  |
|  | III. Лампи и дросели |  |  |  |  |  |
| 79 | Натриева лампа високо налягане 70W | бр | 100 |  |  |  |
| 80 | Натриева лампа високо налягане 50W,SON -T (PIA PLUS), E 27 | бр | 1000 |  |  |  |
| 81 | Лампа енергоспестяваща 20W, Е 27 | бр | 300 |  |  |  |
| 82 | Метал халогенна лампа 250W (E40) | бр | 10 |  |  |  |
| 83 | Дросел натриев 50W с три извода | бр | 50 |  |  |  |
|  | VI. Ел. Материали УО |  |  |  |  |  |
| 84 | Кабел САВТ 3 х 10+6мм2 | м | 100 |  |  |  |
| 85 | Проводник СВТ 4 х 6мм2 | м | 100 |  |  |  |
| 86 | Проводник СВТ 2 х 2,5мм2 | м | 500 |  |  |  |
| 87 | Проводник СВТ 2 х 4мм2 | м | 100 |  |  |  |
| 88 | Проводник СВТ 2 х 1,5мм2 | м | 500 |  |  |  |
| 89 | Бишоп 85- 25/ 0,21мм / 33м | бр | 30 |  |  |  |
| 90 | Бишоп 963 | бр | 20 |  |  |  |
| 91 | Клемна кутия К2 А | бр | 20 |  |  |  |
| 92 | РVС капак за кутия К 2 | бр | 50 |  |  |  |
| 93 | Автоматичен предпазител 10 А – еднополюсен с възможност да превключва блокировъчен контакт | бр | 20 |  |  |  |
| 94 | Автоматичен предпазител 25 А – еднополюсен с възможност да превключва блокировъчен контакт | бр | 20 |  |  |  |
| 95 | Автоматичен предпазител 40 А – еднополюсен с възможност да превключва блокировъчен контакт | бр | 20 |  |  |  |
| 96 | Тръба гофрирана ф 32 (усилена за външен монтаж) | м | 200 |  |  |  |
| 97 | Биметална клема от три части | бр | 20 |  |  |  |
| 98 | Усукан проводник НН -2 х 16 мм2 | м | 2000 |  |  |  |
| 99 | Опъвач за УП 2х16 | бр | 100 |  |  |  |
| 100 | Отклонителна клема 1,5-10/ 16-90 | бр | 200 |  |  |  |
| 101 | Отклонителна клема 16-35/ 16-90 | бр | 50 |  |  |  |
| 102 | Проводник ПВА1-6 | м | 500 |  |  |  |
| 103 | Конзоли за въздушна мрежа | бр | 50 |  |  |  |
| 104 | Болт М 14/300 | бр | 50 |  |  |  |
| 105 | Кука свинска опашка М12 | бр | 50 |  |  |  |
| 106 | Програмируем часовник за УО | бр | 5 |  |  |  |
|  | V. Ел. Материали РФМ / радиофикационна мрежа / |  |  |  |  |  |
| 107 | Кабел ППВР 2х0,75 | м | 1800 |  |  |  |
| 108 | Тел 2мм подцинкована | кг | 60 |  |  |  |
| 109 | ПВЦ лента | бр | 60 |  |  |  |
| 110 | Бишоп лента | бр | 40 |  |  |  |
| 111 | Часовник двутарифен | бр | 24 |  |  |  |
| 112 | Аранжирана жица | м | 600 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всичко общо в лв. без вкл. ДДС |  | ................. |

При заявка на артикули, извън изрично описаните в техническите спецификации, единичните цени се формират на база цените в  актуалния каталог на изпълнителя, с отстъпка …………………………. /не по-малко от 15 %/.

При несъответствие между сумата, написана с цифри, и тази, написана с думи, важи сумата, написана с думи.

Декларираме, че :

1. Общата цена е формирана като сбор от произведенията на количествата и единичните цени за всеки един от артикулите, включени в техническата спецификация.

2. единичните доставни цени за всеки артикул са в лева, с включени транспортни разходи до съответния обект на структурното звено (съгласно Приложението към техническата спецификация) или до строителен обект на територията на Община Габрово, посочен в писмената заявка на представители на Възложителя.

3.сме съгласни, ако бъдем определени за изпълнител на обществената поръчка, да запазим без промяна посочените единични цени за срока на действие на договора;

4. сме съгласни да се придържаме към условията на това предложение, ЗОП, ППЗОП, обявлението за обществена поръчка, условията на възложителя и договора за изпълнение на поръчката.

Забележки:

Предложената обща цена се използва само за целите на класирането. Договорът се сключва до прогнозната стойност на поръчката.

При формирането на общата цена следва да не се превишава прогнозната стойност на обособената позиция. В случай на констатирано несъответствие участникът ще бъде отстранен.

- Дата.........................

Участник:.........................................

Подпис/печат .............................