## K4
K4 - Василиади - Брянска
№ | СМР/Материал | М-ка | К-во | Ед.цена | Сума
1 | Демонтаж на кабел в тръби | м. | 5 |  | 0
2 | Демонтаж на контролер | бр. | 1 |  | 0
3 | Демонтаж на фундамент на контролер | бр. | 1 |  | 0
4 | Доставка на PVC тръби ø 110 | м. | 15 |  | 0
5 | Доставка на кабел ПВА 1 х 16 мм2 | м. | 10 |  | 0
6 | Доставка на кабел сигнален СВТT 24 х 1.5 мм2 | м. | 10 |  | 0
7 | Доставка на светофарен контролер за управление на минимум 8 сигнални групи, комуникационно оборудване 3G и шкаф с вградена секция за електромерно табло | бр. | 1 |  | 0
8 | Демонтаж на съществуващи обратни броячи за автомобилно направление | бр. | 4 |  | 0
9 | Доставка на светодиодни обратни броячи за автомобилно направление | бр. | 4 |  | 0
10 | Монтаж на нови обратни броячи за автомобилно направление | бр. | 4 |  | 0
11 | Демонтаж на съществуващ св. стълб и рамо | бр. | 1 |  | 0
12 | Доставка на бетон B20 за фундамент на стълб | м3 | 0.5 |  | 0
13 | Доставка на основа за св. стълб L=1000 ⌀414мм | бр. | 1 |  | 0
14 | Монтаж на основа за св. стълб L=1000 ⌀414мм | бр. | 1 |  | 0
15 | Достаква на св. стълб H=7000 мм и рамо | бр. | 1 |  | 0
16 | Монтаж на св. стълб H=7000 мм и рамо | бр. | 1 |  | 0
17 | Почистване и шкурене на светофарни стълбове | м2 | 25 |  | 0
18 | Двукратно минизиране и двукратно боядисване на св. стълбове | м2 | 25 |  | 0
19 | Заземяване и зануляване на стълб/контролер, вкл. заземителен стълб ø60/4 - 1м | бр. | 2 |  | 0
20 | Изграждане на нов фундамент 1200x400x400 вкл. с направа на изкоп, армиране, монтаж на излазни тръби ⌀110- 5бр. | бр. | 1 |  | 0
21 | Изтегляне на кабел в тръба | м. | 20 |  | 0
22 | Направа на муфа за 24 жилен кабел сечение жило 1,5 мм2 | бр. | 1 |  | 0
23 | Монтаж на контролер | бр. | 1 |  | 0
24 | Направа на изкоп 0,5х0,4м. в тротоар, включително възстановяване чрез насипване, трамбоване и полагане на асфалтова настилка | м. | 5 |  | 0
25 | Натоварване на стр.отпадъци ръчно на камион, вкл. извозване | м3 | 0.5 |  | 0
26 | Полагане на PVC тръба ф110 в изкоп | м. | 15 |  | 0
27 | Пресвързване на сигнален/захранващ кабел в контролер | бр. | 2 |  | 0
28 | Разкъртване на бетон неармиран с къртач | м3 | 0.5 |  | 0
29 | Програмиране на контролер | бр. | 1 |  | 0
30 | MAN свързаност | бр. | 1 |  | 0
31 | Лиценз за дистанционно управление на контролер | бр. | 1 |  | 0
32 | Доставка на секция Ф 200 - основна | бр. | 4 |  | 0
33 | Доставка на секция Ф300 - основна | бр. | 11 |  | 0
34 | Доставка на комплект конзоли (горна и долна - алуминиева) | бр. | 11 |  | 0
35 | Доставка на комплект конзоли (горна и долна - пластмасова) | бр. | 4 |  | 0
36 | Монтаж на комплект конзоли за секция | бр. | 15 |  | 0
37 | Демонтаж на комплект конзоли за секция | бр. | 15 |  | 0
38 | Демонтаж на светофарна секция | бр. | 15 |  | 0
39 | Монтаж на светофарна секция | бр. | 15 |  | 0
40 | Доставка на кабел ШВПС 4х1,5мм2 | м. | 110 |  | 0
41 | Изтегляне на кабел към светофарни секции | бр. | 110 |  | 0
42 | Система за превенция и мониторинг на трафика | бр. | 1 |  | 0
Монтаж и демонтаж на улично осветление
43 | Демонтаж на уличен осветител от конзола | бр. | 10 |  | 0
44 | Изваждане на кабел от същ.тръби и стълбове и събиране | м. | 130 |  | 0
45 | Доставка и монтаж на уличен осветител LED 183W върху конзола | бр. | 10 |  | 0
46 | Доставка и изтегляне на кабел СВТ 3х1,5 мм2 | м | 140 |  | 0
47 | Направа на суха разделка на кабел до 16 мм2 | бр. | 10 |  | 0
48 | Монтаж на редови клеми | бр. | 10 |  | 0
49 | Свързване на проводник със съоръжения | бр. | 10 |  | 0
50 | Постваяне на кабелни марки | бр. | 10 |  | 0
51 | Изпитване на кабели с повишено напрежение | бр. | 10 |  | 0
52 | Измерване на светлотехническите параметри на осветителната уредба | ч.ч | 6 |  | 0
53 | Пробег на автолаборатория | ч. | 12 |  | 0
|  |  | Всичко в лв. без ДДС |  | 0
|  |  | ДДС 20% |  | 0
|  |  | Всичко в лв. с ДДС |  | 0
Ако се налага да се изтеглят кабели извън стъбове и рама, да се използва PVC гофре Ø 16 с UV покритие по стълб.

## K5
К5 - ул. „Юрий Венелин” – ул. „Скобелевска - ул.„Брянска”
№ | СМР/Материал | М-ка | К-во | Ед.цена | Сума
1 | Демонтаж на кабел в тръби | м. | 5 |  | 0
2 | Демонтаж на контролер | бр. | 1 |  | 0
3 | Доставка на PVC тръби ø 110 | м. | 40 |  | 0
4 | Доставка на кабел ПВА 1 х 16 мм2 | м. | 10 |  | 0
5 | Доставка на кабел сигнален СВТT 24 х 1.5 мм2 | м. | 40 |  | 0
6 | Доставка на светофарен контролер за управление на минимум 8 сигнални групи и шкаф с вградена секция за електромерно табло | бр. | 1 |  | 0
7 | Демонтаж на съществуващи обратни броячи за автомобилно направление | бр. | 3 |  | 0
8 | Доставка на светодиодни обратни броячи за автомобилно направление | бр. | 3 |  | 0
9 | Монтаж на нови обратни броячи за автомобилно направление | бр. | 3 |  | 0
10 | Доставка на звукови устройства за незрящи | бр. | 8 |  | 0
11 | Монтаж на звукови устройства за незрящи | бр. | 8 |  | 0
12 | Почистване и шкурене на светофарни стълбове | м2 | 30 |  | 0
13 | Двукратно минизиране и двукратно боядисване на св. стълбове | м2 | 30 |  | 0
14 | Заземяване и зануляване на стълб/контролер, вкл. заземителен стълб ø60/4 - 1м | бр. | 1 |  | 0
15 | Изграждане на нов фундамент 1200x400x400 вкл. с направа на изкоп, армиране, монтаж на излазни тръби ⌀110-5бр | бр. | 1 |  | 0
16 | Изграждане на шахта тип УО - единична | бр. | 1 |  | 0
17 | Доставка на капак на шахта тип УО | бр. | 1 |  | 0
18 | Изтегляне на кабел в тръба | м. | 40 |  | 0
19 | Направа на муфа за 24 жилен кабел сечение жило 1,5 мм2 | бр. | 1 |  | 0
20 | Изтегляне на кабел въздушно по метална конструкция | м. | 3 |  | 0
21 | Монтаж на контролер | бр. | 1 |  | 0
22 | Направа на изкоп 0,5х0,4м. в тротоар, включително възстановяване чрез насипване, трамбоване и полагане на асфалтова настилка | м. | 30 |  | 0
23 | Направа на ръчен изкоп за единична шахта | бр. | 1 |  | 0
24 | Натоварване на стр.отпадъци ръчно на камион, вкл. извозване | м3 | 1 |  | 0
25 | Полагане на PVC тръба ф110 в изкоп | м. | 40 |  | 0
26 | Пресвързване на сигнален/захранващ кабел в контролер | бр. | 2 |  | 0
27 | Разкъртване и възстановяване на циментови плочки - стари /вкл. материали / | м2 | 15 |  | 0
28 | Разкъртване на бетон неармиран с къртач | м3 | 1 |  | 0
29 | Програмиране на контролер | бр. | 1 |  | 0
30 | MAN свързаност | бр. | 1 |  | 0
31 | Лиценз за дистанционно управление на контролер | бр. | 1 |  | 0
32 | Доставка на секция Ф 200 | бр. | 5 |  | 0
33 | Доставка на секция Ф300 | бр. | 11 |  | 0
34 | Доставка на пешеходна секция | бр. | 8 |  | 0
35 | Доставка на единична секция Ф300 | бр. | 1 |  | 0
36 | Доставка на комплект конзоли (горна и долна - алуминиева) | бр. | 11 |  | 0
37 | Доставка на комплект конзоли (горна и долна - пластмасова) | бр. | 14 |  | 0
38 | Монтаж на комплект конзоли за секция | бр. | 25 |  | 0
39 | Демонтаж на комплект конзоли за секция | бр. | 25 |  | 0
40 | Демонтаж на светофарна секция | бр. | 25 |  | 0
41 | Монтаж на светофарна секция | бр. | 25 |  | 0
42 | Доставка на кабел ШВПС 4х1,5мм2 | м. | 115 |  | 0
43 | Доставка на кабел ШВПС 3х1,5мм2 | м. | 45 |  | 0
44 | Изтегляне на кабел към светофарни секции | м. | 160 |  | 0
45 | Система за превенция и мониторинг на трафика | бр. | 1 |  | 0
Монтаж и демонтаж на улично осветление
46 | Демонтаж на уличен осветител от конзола | бр. | 7 |  | 0
47 | Демонтаж на едностранна тръбна конзола | бр. | 1 |  | 0
48 | Изваждане на кабел от същ.тръби и стълбове и събиране | м. | 91 |  | 0
49 | Направа на изкоп 1,1/0,5 ръчен със зариване и трамбоване | м. | 16 |  | 0
50 | Докарване и полагане на подложка от речен чакъл | м3 | 3.5 |  | 0
51 | Доставка на гофрирани тръби с външен диаметър ф 110мм и външен слой о HDPE и вътре6ен диаметър ф 94мм и вътрешен слой от LDPE | м. | 32 |  | 0
52 | Полагане на гофрирана тръба ф110 в изкоп | м. | 32 |  | 0
53 | Подготовка за подложка за PVC мрежа и полагане на лента "Внимание" | м. | 16 |  | 0
54 | Натоварване ,разтоварване и извозване на земни маси | м3 | 2.5 |  | 0
55 | Доставка и изправяне на стоманотръбен стълб ТС-У 159х6х133х5х102х4- 11500мм по ОH 14 68902-77 | бр. | 1 |  | 0
56 | Направа и монтаж на V-образна тръбна конзола с 1600мм рамо за стълб ТС-У 159х6х133х5х102х4- 11500мм | бр. | 4 |  | 0
57 | Направа на фундамент за ТС-У 159х6х133х5х102х4- 11500мм по ОH 14 68902-77 | бр. | 1 |  | 0
58 | Доставка и монтаж на уличен осветител LED 209W върху конзола | бр. | 14 |  | 0
59 | Доставка и изтегляне на кабел СВТ 4х16 мм2 | м. | 16 |  | 0
60 | Доставка и изтегляне на кабел СВТ 3х1,5 мм2 | м | 196 |  | 0
61 | Направа на суха разделка на кабел до 16 мм2 | бр. | 14 |  | 0
62 | Монтаж на редови клеми | бр. | 14 |  | 0
63 | Свързване на проводник със съоръжения | бр. | 14 |  | 0
64 | Постваяне на кабелни марки | бр. | 14 |  | 0
65 | Зануляване на метални части | бр. | 1 |  | 0
66 | Изпитване на кабели с повишено напрежение | бр. | 14 |  | 0
67 | Измерване на светлотехническите параметри на осветителната уредба | ч.ч | 9 |  | 0
68 | Измерване наличие на верига между заземителите | ч. | 5 |  | 0
69 | Пробег на автолаборатория | ч. | 16 |  | 0
|  |  | Всичко в лв. без ДДС |  | 0
|  |  | ДДС 20% |  | 0
|  |  | Всичко в лв. с ДДС |  | 0
Ако се налага да се изтеглят кабели извън стъбове и рама, да се използва PVC гофре Ø 16 с UV покритие по стълб.

## K6
K6 - Венелин - Каролев
№ | СМР/Материал | М-ка | К-во | Ед.цена | Сума
1 | Демонтаж на кабел в тръби | м. | 5 |  | 0
2 | Демонтаж на контролер | бр. | 1 |  | 0
3 | Демонтаж на фундамент на контролер | бр. | 1 |  | 0
4 | Доставка на PVC тръби ø 110 | м. | 15 |  | 0
5 | Доставка на кабел ПВА 1 х 16 мм2 | м. | 10 |  | 0
6 | Доставка на кабел сигнален СВТT 24 х 1.5 мм2 | м. | 10 |  | 0
7 | Доставка на светофарен контролер за управление на минимум 8 сигнални групи, комуникационно оборудване 3G и шкаф с вградена секция за електромерно табло | бр. | 1 |  | 0
8 | Демонтаж на съществуващи обратни броячи за автомобилно направление | бр. | 4 |  | 0
9 | Доставка на светодиодни обратни броячи за автомобилно направление | бр. | 4 |  | 0
10 | Монтаж на нови обратни броячи за автомобилно направление | бр. | 4 |  | 0
11 | Доставка на звукови устройства за незрящи | бр. | 8 |  | 0
12 | Монтаж на звукови устройства за незрящи | бр. | 8 |  | 0
13 | Почистване и шкурене на светофарни стълбове | м2 | 20 |  | 0
14 | Двукратно минизиране и двукратно боядисване на св. стълбове | м2 | 20 |  | 0
15 | Заземяване и зануляване на стълб/контролер, вкл. заземителен стълб ø60/4 - 1м | бр. | 1 |  | 0
16 | Изграждане на нов фундамент 1200x400x400 вкл. с направа на изкоп, армиране, монтаж на излазни тръби ⌀110- 5бр | бр. | 1 |  | 0
17 | Изтегляне на кабел в тръба | м. | 20 |  | 0
18 | Направа на муфа за 24 жилен кабел сечение жило 1,5 мм2 | бр. | 1 |  | 0
19 | Монтаж на контролер | бр. | 1 |  | 0
20 | Направа на изкоп 0,5х0,4м. в тротоар, включително възстановяване чрез насипване, трамбоване и полагане на асфалтова настилка | м. | 5 |  | 0
21 | Натоварване на стр.отпадъци ръчно на камион, вкл. извозване | м3 | 0.5 |  | 0
22 | Полагане на PVC тръба ф110 в изкоп | м. | 15 |  | 0
23 | Пресвързване на сигнален/захранващ кабел в контролер | бр. | 2 |  | 0
24 | Разкъртване на бетон неармиран с къртач | м3 | 0.5 |  | 0
25 | Програмиране на контролер | бр. | 1 |  | 0
26 | MAN свързаност | бр. | 1 |  | 0
27 | Лиценз за дистанционно управление на контролер | бр. | 1 |  | 0
28 | Доставка на секция Ф 200 - основна | бр. | 4 |  | 0
29 | Доставка на секция Ф300 - основна | бр. | 8 |  | 0
30 | Доставка на пешеходна секция | бр. | 8 |  | 0
31 | Доставка на комплект конзоли (горна и долна - алуминиева) | бр. | 8 |  | 0
32 | Доставка на комплект конзоли (горна и долна - пластмасова) | бр. | 12 |  | 0
33 | Монтаж на комплект конзоли за секция | бр. | 20 |  | 0
34 | Демонтаж на комплект конзоли за секция | бр. | 20 |  | 0
35 | Демонтаж на светофарна секция | бр. | 20 |  | 0
36 | Монтаж на светофарна секция | бр. | 20 |  | 0
37 | Доставка на кабел ШВПС 4х1,5мм2 | м. | 80 |  | 0
38 | Доставка на кабел ШВПС 3х1,5мм2 | м. | 40 |  | 0
39 | Изтегляне на кабел към светофарни секции | м. | 120 |  | 0
40 | Система за превенция и мониторинг на трафика | бр. | 1 |  | 0
Монтаж и демонтаж на улично осветление
41 | Демонтаж на уличен осветител от конзола | бр. | 3 |  | 0
42 | Изваждане на кабел от същ.тръби и стълбове и събиране | м. | 33 |  | 0
43 | Направа и монтаж на V-образна тръбна конзола с 1600мм рамо за стълб ТС-У 159х6х133х5х102х4- 11500мм | бр. | 1 |  | 0
44 | Доставка и монтаж на уличен осветител LED 80W върху конзола |  | 6 |  | 0
45 | Доставка и изтегляне на кабел СВТ 3х1,5 мм2 | м | 72 |  | 0
46 | Направа на суха разделка на кабел до 16 мм2 | бр. | 6 |  | 0
47 | Монтаж на редови клеми | бр. | 6 |  | 0
48 | Свързване на проводник със съоръжения | бр. | 6 |  | 0
49 | Постваяне на кабелни марки | бр. | 6 |  | 0
50 | Изпитване на кабели с повишено напрежение | бр. | 6 |  | 0
51 | Измерване на светлотехническите параметри на осветителната уредба | ч.ч | 7 |  | 0
52 | Пробег на автолаборатория | ч. | 10 |  | 0
|  |  | Всичко в лв. без ДДС |  | 0
|  |  | ДДС 20% |  | 0
|  |  | Всичко в лв. с ДДС |  | 0
Ако се налага да се изтеглят кабели извън стъбове и рама, да се използва PVC гофре Ø 16 с UV покритие по стълб.

## K10
K10 - Васил Априлов- Райчо Каролев
№ | СМР/Материал | М-ка | К-во | Ед.цена | Сума
1 | Направа на ръчен изкоп за фундамент на стълб | бр | 6 |  | 0
2 | Направа на ръчен изкоп за единична шахта | бр | 6 |  | 0
3 | Направа на изкоп 0,8х0,4 със зариване и трамбоване | м | 30 |  | 0
4 | Изрязване на асфалтова настилка с фугорезачка | м | 80 |  | 0
5 | Направа на изкоп 0,5х0,4м. в тротоар, включително възстановяване чрез насипване, трамбоване и полагане на асфалтова настилка | м | 40 |  | 0
6 | Разкъртване и възстановяване на циментови плочки - стари /вкл. материали / | м2 | 9 |  | 0
7 | Доставка на бетон В 20 за фундамент на стълб | м3 | 2.5 |  | 0
8 | Изграждане на нов фундамент 1200x400x400 вкл. с направа на изкоп, армиране, монтаж на излазни тръби ⌀110 - 5бр. | бр | 1 |  | 0
9 | Доставка на основа за св. стълб L=1000 ф380мм. | бр | 4 |  | 0
10 | Доставка на основа за св. стълб L=1000 ф414мм. | бр | 2 |  | 0
11 | Монтаж на основа за св. стълб L=1000 ф380 мм. | бр | 4 |  | 0
12 | Монтаж на основа за св. стълб L=1000 ф414 мм. | бр | 2 |  | 0
13 | Доставка на PVC тръби ø 110 | м | 50 |  | 0
14 | Полагане на PVC тръба Ф110 в изкоп | м | 50 |  | 0
15 | Доставка на стоманена тръба ф108/4мм | кг | 46 |  | 0
16 | Изграждане на шахта тип УО - единична | бр. | 5 |  | 0
17 | Изграждане на шахта тип УО - двойна | бр. | 1 |  | 0
18 | Доставка и монтаж на звукови устройства за незрящи | бр. | 8 |  | 0
19 | Доставка на видеодетектор | бр. | 4 |  | 0
20 | Монтаж на видеодетектор върху стълб/рамо | бр. | 4 |  | 0
21 | Доставка на кабел FTP cat. 6 | м | 200 |  | 0
22 | Изтегляне на кабел FTP cat. 6 в метална конструкция | м | 200 |  | 0
23 | Подмяна на капак на шахтa тип УО (включително доставка на капак) | бр. | 7 |  | 0
24 | Доставка на светофарен стълб, F 133/89 х 4, Н = 4000 мм. - боядисан | бр | 4 |  | 0
25 | Доставка на ботуш за светофарен стълб L=800 мм. | бр | 2 |  | 0
26 | Доставка на светофарен стълб, F 219 х 7, Н=7000 мм. - боядисан | бр | 2 |  | 0
27 | Монтаж на светофарен стълб, Н = 4000 мм., вкл. доставка и полагане на бетон В20 - 0,0324 м3 | бр | 4 |  | 0
28 | Монтаж на светофарен стълб, Н = 7000 мм., вкл. доставка и полагане на бетон В20 - 0,0625 м4 | бр | 2 |  | 0
29 | Боядисване на стълб, включително консумативи | бр | 1 |  | 0
30 | Доставка на рамо за светофарна секция, F 133 x 4 мм., L=4000 мм., с една рогатка, боядисано | бр | 2 |  | 0
31 | Монтаж на рамо за светофарна секция Ø 300, L = 7000 мм., вкл. ВОД | бр | 2 |  | 0
32 | Доставка и монтаж на екран за светофарна секция ф300 | бр | 4 |  | 0
33 | Монтаж на светофарна секция включително доставка и изтегляне ШВПС 4х1,5мм2 в тръба, монтаж на секция, свързване на кабела, вкарване краищата на кабела до разпределителната кутия, монтаж на клеморед, вкл. ВОД | бр | 18 |  | 0
34 | Доставка на секция Ф 210 - основна | бр | 4 |  | 0
35 | Доставка на секция Ф300 - основна | бр | 6 |  | 0
36 | Доставка на пешеходна секция | бр | 8 |  | 0
37 | Доставка на светофарен контролер за управление на миниму 8 сигнални групи, комуникационно оборудване 3G и шкаф с вградена секция за електромерно табло | бр | 1 |  | 0
38 | Монтаж на контролер | бр | 1 |  | 0
39 | Заземяване и зануляване на стълб/контролер, вкл. заземителен стълб ø60/4 - 1м, кабел ПВА-2х16 мм2 - 2м, свързване на кабела | бр | 7 |  | 0
40 | Доставка на кабел ШВПС 4х1,5мм2 | м | 50 |  | 0
41 | Доставка на кабел ШВПС 3х1,5мм2 | м | 40 |  | 0
42 | Доставка на кабел сигнален СВТT 4 х 1.5 мм2 | м | 10 |  | 0
43 | Доставка на кабел сигнален СВТT 8 х 1.5 мм2 | м | 20 |  | 0
44 | Доставка на кабел сигнален СВТT 12 х 1.5 мм2 | м | 70 |  | 0
45 | Доставка на кабел сигнален СВТT 19 х 1.5 мм2 | м | 25 |  | 0
46 | Доставка на кабел ПВА 1 х 16 мм2 | бр | 125 |  | 0
47 | Прозвъняване и подсъединяване жилата на сигнален кабел 4 х 1.5 мм2 | бр | 1 |  | 0
48 | Прозвъняване и подсъединяване жилата на сигнален кабел 8 х 1.5 мм2 | бр | 2 |  | 0
49 | Прозвъняване и подсъединяване жилата на сигнален кабел 12 х 1.5 мм2 | бр | 3 |  | 0
50 | Прозвъняване и подсъединяване жилата на сигнален кабел 19 х 1.5 мм2 | бр | 1 |  | 0
51 | Пресвързване на сигнален/захранващ кабел в контролер | бр | 1 |  | 0
52 | Изтегляне на кабел към светофарни секции | м | 90 |  | 0
53 | Изтегляне на кабел в тръба | м | 250 |  | 0
54 | Разкъртване на бетон неармиран с къртач | м3 | 5 |  | 0
55 | Натоварване на стр.отпадъци ръчно на камион, вкл. извозване | м3 | 3 |  | 0
56 | MAN свързаност | бр. | 1 |  | 0
57 | Лиценз за дистанционно управление на контролер | бр. | 1 |  | 0
58 | Система за превенция и мониторинг на трафика | бр. | 1 |  | 0
Монтаж и демонтаж на улично осветление
59 | Демонтаж на уличен осветител от конзола | бр. | 1 |  | 0
60 | Изваждане на кабел от същ.тръби и стълбове и събиране | м. | 12 |  | 0
61 | Направа и монтаж на едностранна тръбна конзола с 1600мм рамо за стълб ТС-У 159х6х133х5х102х4- 11500мм | бр. | 4 |  | 0
62 | Направа и монтаж на V-образна тръбна конзола с 1600мм рамо за стълб ТС-У 159х6х133х5х102х4- 11500мм | бр. | 1 |  | 0
63 | Доставка и монтаж на уличен осветител LED 115W върху конзола | бр. | 5 |  | 0
64 | Доставка и монтаж на уличен осветител LED 166W върху конзола | бр. | 1 |  | 0
65 | Доставка и монтаж на уличен осветител LED 183W върху конзола | бр. | 1 |  | 0
66 | Доставка и изтегляне на кабел СВТ 3х1,5 мм2 | м | 84 |  | 0
67 | Направа на суха разделка на кабел до 16 мм2 | бр. | 7 |  | 0
68 | Монтаж на редови клеми | бр. | 7 |  | 0
69 | Свързване на проводник със съоръжения | бр. | 7 |  | 0
70 | Постваяне на кабелни марки | бр. | 7 |  | 0
71 | Изпитване на кабели с повишено напрежение | бр. | 7 |  | 0
72 | Измерване на светлотехническите параметри на осветителната уредба | ч.ч | 8 |  | 0
73 | Пробег на автолаборатория | ч. | 15 |  | 0
|  |  | Всичко в лв. без ДДС |  | 0
|  |  | ДДС 20% |  | 0
|  |  | Всичко в лв. с ДДС |  | 0
Ако се налага да се изтеглят кабели извън стъбове и рама, да се използва PVC гофре Ø 16 с UV покритие по стълб.

## K11
К11 - Юрий Венелин - Априловска
№ | СМР/Материал | М-ка | К-во | Ед.цена | Сума
1 | Направа на ръчен изкоп за фундамент на стълб | бр | 5 |  | 0
2 | Направа на ръчен изкоп за единична шахта | бр | 8 |  | 0
3 | Направа на изкоп 0,8х0,4 със зариване и трамбоване | м | 105 |  | 0
4 | Изрязване на асфалтова настилка с фугорезачка | м | 54 |  | 0
5 | Направа на изкоп 0,5х0,4м. в тротоар, включително възстановяване чрез насипване, трамбоване и полагане на асфалтова настилка | м | 122 |  | 0
6 | Разкъртване и възстановяване на циментови плочки - стари /вкл. материали / | м2 | 32 |  | 0
7 | Доставка на бетон В 20 за фундамент на стълб | м3 | 2.5 |  | 0
8 | Изграждане на нов фундамент бетон 1000х860х400, включително с направа на изкоп, армиране, монтаж на излазни тръби ф110 - 5бр. | бр | 1 |  | 0
9 | Доставка на звукови устройства за незрящи | бр. | 6 |  | 0
10 | Монтаж на звукови устройства за незрящи | бр. | 6 |  | 0
11 | Доставка на видеодетектор | бр. | 3 |  | 0
12 | Монтаж на видеодетектор върху стълб/рамо | бр. | 3 |  | 0
13 | Доставка на кабел FTP cat. 6 | м | 200 |  | 0
14 | Изтегляне на кабел FTP cat. 6 в метална конструкция | м | 200 |  | 0
15 | Доставка и изтегляне на кабел CVT 3x4мм2 в тръбна мрежа | м | 95 |  | 0
16 | Доставка на основа за св. стълб L=1000 ф380мм. | бр | 5 |  | 0
17 | Монтаж на основа за св. стълб L=1000 ф380 мм. | бр | 5 |  | 0
18 | Доставка на PVC тръби ø 110 | м | 120 |  | 0
19 | Полагане на PVC тръба Ф110 в изкоп | м | 215 |  | 0
20 | Доставка на стоманена тръба ф108/4мм | кг | 30 |  | 0
21 | Изграждане на шахта тип УО - единична | бр. | 7 |  | 0
22 | Изграждане на шахта тип УО - двойна | бр. | 1 |  | 0
23 | Доставка на капак на шахтa тип УО | бр. | 9 |  | 0
24 | Доставка на светофарен стълб, F 133/89 х 4, Н = 4000 мм. - боядисан | бр | 5 |  | 0
25 | Монтаж на светофарен стълб, Н = 4000 мм. | бр | 5 |  | 0
26 | Монтаж на светофарна секция включително доставка и монтаж на клеморед | бр | 12 |  | 0
27 | Доставка на секция Ф 200 - основна | бр | 3 |  | 0
28 | Доставка на секция Ф300 - основна | бр | 3 |  | 0
29 | Доставка на пешеходна секция | бр | 6 |  | 0
30 | Доставка на светофарен контролер за управление на миниму 8 сигнални групи, комуникационно оборудване 3G и шкаф . | бр | 1 |  | 0
31 | Монтаж на контролер | бр | 1 |  | 0
32 | Заземяване и зануляване на стълб/контролер, вкл. заземителен стълб и свързване на кабела | бр | 6 |  | 0
33 | Доставка на кабел ШВПС 4х1,5мм2 | м | 30 |  | 0
34 | Доставка на кабел ШВПС 3х1,5мм2 | м | 30 |  | 0
35 | Доставка на кабел сигнален СВТT 4 х 1.5 мм2 | м | 15 |  | 0
36 | Доставка на кабел сигнален СВТT 8 х 1.5 мм2 | м | 105 |  | 0
37 | Доставка на кабел сигнален СВТT 12 х 1.5 мм2 | м | 50 |  | 0
38 | Доставка на кабел сигнален СВТT 16 х 1.5 мм2 | м | 20 |  | 0
39 | Доставка на кабел ПВА 1 х 16 мм2 | бр | 150 |  | 0
40 | Прозвъняване и подсъединяване жилата на сигнален кабел 4 х 1.5 мм2 | бр | 1 |  | 0
41 | Прозвъняване и подсъединяване жилата на сигнален кабел 8 х 1.5 мм2 | бр | 4 |  | 0
42 | Прозвъняване и подсъединяване жилата на сигнален кабел 12 х 1.5 мм2 | бр | 1 |  | 0
43 | Прозвъняване и подсъединяване жилата на сигнален кабел 16 х 1.5 мм2 | бр | 1 |  | 0
44 | Пресвързване на сигнален/захранващ кабел в контролер | бр | 1 |  | 0
45 | Изтегляне на кабел към светофарни секции | м | 60 |  | 0
46 | Изтегляне на кабел в тръба | м | 340 |  | 0
47 | Разкъртване на бетон неармиран с къртач | м3 | 5 |  | 0
48 | Натоварване на стр.отпадъци ръчно на камион, вкл. извозване | м3 | 3 |  | 0
49 | Боядисване на стълб, включително консумативи | бр | 2 |  | 0
50 | MAN свързаност | бр. | 1 |  | 0
51 | Лиценз за дистанционно управление на контролер | бр. | 1 |  | 0
52 | Система за превенция и мониторинг на трафика | бр. | 1 |  | 0
Монтаж и демонтаж на улично осветление
53 | Демонтаж на уличен осветител от конзола | бр. | 2 |  | 0
54 | Изваждане на кабел от същ.тръби и стълбове и събиране | м. | 24 |  | 0
55 | Направа и монтаж на едностранна тръбна конзола с 1600мм рамо за стълб ТС-У 159х6х133х5х102х4- 11500мм | бр. | 3 |  | 0
56 | Доставка и монтаж на уличен осветител LED 62W върху конзола | бр. | 1 |  | 0
57 | Доставка и монтаж на уличен осветител LED 115W върху конзола | бр. | 1 |  | 0
58 | Доставка и монтаж на уличен осветител LED 166W върху конзола | бр. | 2 |  | 0
59 | Доставка и монтаж на уличен осветител LED 183W върху конзола | бр. | 1 |  | 0
60 | Доставка и изтегляне на кабел СВТ 3х1,5 мм2 | м | 60 |  | 0
61 | Направа на суха разделка на кабел до 16 мм2 | бр. | 5 |  | 0
62 | Монтаж на редови клеми | бр. | 5 |  | 0
63 | Свързване на проводник със съоръжения | бр. | 5 |  | 0
64 | Постваяне на кабелни марки | бр. | 5 |  | 0
65 | Изпитване на кабели с повишено напрежение | бр. | 5 |  | 0
66 | Измерване на светлотехническите параметри на осветителната уредба | ч.ч | 8 |  | 0
67 | Пробег на автолаборатория | ч. | 15 |  | 0
|  |  | Всичко в лв. без ДДС |  | 0
|  |  | ДДС 20% |  | 0
|  |  | Всичко в лв. с ДДС |  | 0
Ако се налага да се изтеглят кабели извън стъбове и рама, да се използва PVC гофре Ø 16 с UV покритие по стълб.

## ОБЩО
№ | Кръстовище | Обект | Цена без ДДС | ДДС 20% | Цена с ДДС
4 | K4 | ул. „Д-р Н. Василиади” - ул.„Брянска” | 0 | 0 | 0
5 | K5 | ул. „Юрий Венелин” – ул. „Скобелевска - ул.„Брянска” | 0 | 0 | 0
6 | K6 | ул.„Райчо Каролев” – ул.„Юрий Венелин” | 0 | 0 | 0
10 | K10 | бул.”Васил Априлов” – ул.”Райчо Каролев” | 0 | 0 | 0
11 | K11 | ул.”Юрий Венелин” – ул.”Априловска” | 0 | 0 | 0
|  | Σ | 0 | 0 | 0