Приложение 1

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ЗА

УЧАСТИЕ В СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ЗА ОБЕКТ

“ПРЕУСТРОЙСТВО, РЕМОНТ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ЧАСТ ОТ ЕТ. 2 В СГРАДА НА УЛ.ИВАЙЛО №13, ГР.ГАБРОВО И ИЗГРАЖДАНЕ НА СЕНЗОРНА ГРАДИНА ЗА ЦЕЛИТЕ НА УСЛУГА ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА“.

1. Предмет на поръчката

Предмет на възлагане на настоящата поръчка е: „Упражняване на строителен надзор за обект “Преустройство, ремонт и модернизация на част от ет. 2 в сграда на ул.Ивайло №13, гр.Габрово и изграждане на сензорна градина за целите на услуга Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства“.

2. Описание на дейността, предмет на възлаганата обществена поръчка.

- Упражняване на строителен надзор по време на строителството, съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, в следния задължителен обхват, регламентиран в чл.168, ал.1 от ЗУТ:

- законосъобразно започване на строежа;

- пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството;

- изпълнение на строежа съобразно одобрения инвестиционен проект и изискванията за изпълнение на строежа, съгласно нормативните актове и техническите спецификации за пожарна безопасност, опазване на околната среда по време на строителството;

- спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в строителството;

- качество на влаганите строителни материали и изделия и съответствието им с нормите за безопасност;

- недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството;

- оценката за достъпност на строежа от лица с увреждания;

- годност на строежа за въвеждане в експлоатация;

- контрол върху предварителния график за изпълнение на СМР

- Задължителният минимален състав на екипа трябва да включва ключови специалисти в областите, покриващи предмета на поръчката в съответствие с изискванията на Наредбата за условията и реда за издаване на лицензи на консултанти за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор, включени в основния списък към лиценза по чл. 167 от ЗУТ или еквивалент за чуждестранни участници.

- Изготвяне и подписване на всички актове и протоколи по време на строителството, необходими за оценка на строежите, съгласно изискванията за безопасност и законосъобразното им изпълнение, съгласно ЗУТ и Наредба №3/31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

- Откриване на строителната площадка и определяне на строителната линия и ниво за съответния строеж, в присъствието на лицата  по чл. 223, ал. 2 от ЗУТ, при съставяне на необходимия за това протокол по Наредба №3 от 2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

- Заверка на Заповедната книга на строежа и писмено уведомяване в 7-дневен срок от заверката, компетентните органи в общинска администрация, РДНСК, РСПБС, Инспекция по труда;

- Изпълняване функциите на координатор по безопасност и здраве за етапа на строителството съгласно чл.5, ал.3 от Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

- Предоставяне пред Възложителя на междинни отчети и окончателен отчет при изплащане на извършения строителен надзор по време на изпълнение на строително – монтажните работи, съдържащи: списък на основните дейности (видове работи) от строежа като цяло, за които е упражнен текущ строителен надзор, съставените документи (актове), както за възникнали проблеми (ако има такива) и съответно необходимите мерки за решаването им.

- Изготвяне на Окончателeн доклад за строежa и приложенията към него, съгласно чл.168, ал.6 от ЗУТ, за издаване на Удостоверение за въвеждане в експлоатация, включително технически паспорт, съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите.

- Внасяне на окончателния доклад с приложенията и Техническия паспорт в Общинската администрация за издаване на Удостоверение за въвеждане в експлоатация.

- Упражняване на строителен надзор по време на отстраняване на проявени скрити дефекти през гаранционните срокове за срок до изтичането на 30 (тридесет) дни след датата на последния гаранционен срок за изпълнените СМР и съоръжения за строежа.

3. Характеристики на строежа

Обектът, предмета на поръчката, обхваща част от сграда, на два етажа, представляваща бивше детско заведение, а към момента - комплекс за социални грижи, както и дворното пространство, в което ще се изгради сензорната градина.

Преустройството ще обхваща част от първия етаж и целия втори етаж на южния корпус на комплекса.

Конструкцията на сградата е стоманобетонова, изградена по метода ППП, с плосък покрив и без сутерен. Останалите части на сградата са вече преустроени в: Дневен център за възрастни хора, Център за социална рехабилитация и интеграция за деца от аутистичния спектър, Домашен социален патронаж и Комплекс за социално-здравни услуги за деца и семейства. Целият корпус е саниран – положена е фасадна топлоизолация, подменена е дограмата с ПВЦ профили и стъклопакет, включително - и хидроизолация по покрива. Хидроизолацията е компрометирана.

Настоящият проект обхваща социалните услуги на територията на община Габрово, които предстои да бъдат реформирани, съобразно Националната стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Република България“, Карта на услугите за подкрепа в общността и в семейна среда и Карта на резидентните услуги. В тази връзка, проектът предвижда извършване на строително-ремонтни дейности в част от сграда на ул. Ивайло № 13, гр. Габрово, за пребазиране на съществуващия Център за обществена подкрепа, с цел разширяване на дейността му и увеличаване на неговия капацитет и изграждане на сензорна градина за целите на услуга Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства.

Реализацията на проекта в неговата цялост ще допринесе за създаване на благоприятни условия за предоставяне на качествени комплексни социални услуги в общността за деца и техните семейства и ще стимулира тяхната социална интеграция.

Задачата обхваща реконструкция и преустройство на втори етаж от южния корпус на сградата и изграждане на сензорна градина в същия имот.

Въз основа на анализ и проучване състоянието на сградата по отношение на: конструктивната пригодност, вида и състоянието на ограждащите и преградните стени, наличните вътрешни инженерни мрежи и захранващите отклонения, състоянието на покривната конструкция и обшивка, следва да се планират и изпълнят всички необходими мерки за: укрепване/стабилизиране на конструкцията (ако са приложими), обособяване на всички необходими помещения, възстановяване/подновяване на инженерното осигуряване на обекта – електро, ВиК, ОВК, както и основен ремонт на покрива и открита тераса, включително - топлоизолация, хидроизолация, отводняване и др.

По отношение на изграждане на сензорната градина,  ще се предвидят най-малко:

- Нови подходящи настилки, заедно с отвеждане на повърхностните води;

- Оформяне на нови алеи и площадки;

- Прочистване на зелените площи и оформяне на нови;

- Ограда на градината;

- Доставка и монтаж на съоръжения за сензорната градина;

- Изграждане на ново районно осветление с LED осветителни тела и видеонаблюдение.

4. Обхват на строително-монтажните работи, спрямо които следва да бъде упражнен строителния надзор:

Обектът попада в IV-та категория по чл. 137, ал. 1 от ЗУТ.

Общата прогнозна стойност на инженеринга, част от който са предвидените строително-монтажни работи е до 226 600 лв. (двеста двадесет и шест хиляди и шестстотин лева) без ДДС.

5. Технически спецификации

- Изпълнението на строителния надзор по време на изпълнение на СМР, включва:

- упражняване на строителен надзор по време на строителството в съответствие с чл. 168 от ЗУТ и по реда на Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (Наредба № 3/2003 г., обн. ДВ, бр. 37/04.05.2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 29/07.04.2006 г., в сила от 07.04.2006 г.)

- координиране на строителния процес до въвеждането на Строежа в експлоатация;

- извършване на постоянен строителен надзор по всички части на инвестиционния проект;

- упражняване контрол за спазване на мерките за безопасност на обекта от страна на строителя, за да не се допуснат инциденти и злополуки на обекта;

- упражняване на контрол за спазване на изискванията за безопасност, хигиена на труда и пожарна безопасност, в съответствие с изготвен към работния проект план за безопасност и здраве;

- осъществяване на контрол върху извършваните строително-монтажни работи (СМР) по качество, количество и стойност;

- проверка на представените от Изпълнителя актове за действително извършени строително – монтажни работи;

- разпорежда премахването на некачествено извършените СМР и повторното им извършване;

- осъществяване на контрол на Строителните продукти, влагани в Строежа, като изисква сертификати за качество на материалите, одобрява заедно с възложителя предложените образци и разрешава влагането на материалите след представянето на сертификати за тях;

- изготвяне на окончателен доклад със съответните приложения, по смисъла на чл. 168, ал. 6 от ЗУТ, за издаване на Удостоверение за въвеждане на строежа в експлоатация;

- изготвяне на технически паспорт на строежа;

- упражняване на строителен надзор по време на отстраняване на проявени скрити дефекти през гаранционните срокове за срок до изтичането на 30 (тридесет) дни след датата на последния гаранционен срок за изпълнените СМР и съоръжения за строежа.

- участие в огледи на обекта, съвместно с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на СМР на обекта, в рамките на гаранционните срокове, с цел установяване на проявили се дефекти, описването им в тристранен протокол и предприемане на мерки по отстраняването им;

Консултантът няма право да извършва промени в сроковете, количествата и видовете работи без разрешение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

6. Изисквания относно документите, които следва да се представят в процеса на изпълнение на договора.

6.1. В процеса на изпълнение на строително – монтажните работи трябва да бъдат съставени всички необходими актове и протоколи, предвидени в Наредба №3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

6.2. След завършване на строежа Изпълнителят трябва да завери екзекутивната документация съгласно изискванията на чл. 175 от ЗУТ. Тя следва да бъде представена в 3 (три) екземпляра на хартиен и в 2(два) екземпляра  на електронен носител.

6.3. След приключване на строително-монтажните работи Изпълнителят трябва да изготви Окончателeн доклад, съгласно чл.168, ал.6 от ЗУТ, за издаване на Удостоверение за въвеждане в експлоатация на обекта, включително технически паспорт, съгласно Наредба №5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите. Докладът, с приложенията към него, и паспорът, следва да се представят в 3(три) оригинала на хартиен носител и в 2 (два) на електронен носител.

7.  Застраховка на участника и подизпълнителите му (ако има такива)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ

7.1. Участникът и неговите подизпълнители трябва да притежават валидни застрахователни полици по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ за упражняване на строителен надзор, заверени копия на които трябва да представят при сключване на договора.

7.2. Минималните застрахователни суми по застрахователните полици на Участникът и неговите подизпълнители за дейността, която извършват трябва да бъдат съгласно Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.

8. Изисквания за качество.

Качеството на услугата трябва да отговаря на изискванията на действащата законова уредба в страната – Закон за устройство на територията (ЗУТ), Наредба № 1/30 юли 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи, Наредба № 2/31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, Наредба № 3/31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, Наредба № 5/28 декември 2006 г. за техническите паспорти на строежите, Наредба № 2/22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, Наредба № 7/1999 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места при използване на работното оборудване, Наредба № 3/1996 г. за инструктажа на работниците и служителите по БХТПО.

9. Срок за изпълнение на поръчката:

Изпълнителят ще упражнява функциите на строителен надзор на обекта в периода от подписване на съответния Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво (обр. 2 и/или 2a) до издаване на Удостоверение за въвеждане в експлоатация на обекта.

Прогнозната максимална продължителност за изпълнение на поръчката е  съгласно срокът за изпълнение на СМР в обявената обществена поръчка за инженеринг на обекта, който не може да е по-кратък от 150 календарни дни и по-голям от 240 календарни дни, и започва да тече от датата на подписване на протокол обр.2 до Констативен Акт обр.15.

* Забележка! – Реалният срок за изпълнение на СМР ще бъде определен съгласно техническото предложение на избрания изпълнител на СМР след провеждане на обществената поръчка за СМР.