**ОБРАЗЕЦ № 3.3**

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА**

от ……………………………………………………………………………………

/наименование на участника/

представляван от ……………………………………………………

адрес:................................................., тел: ……………………., Факс …………., Е\_mail:…………………, ЕИК ………………….,

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

С настоящото, Ви представяме нашето предложение за изпълнение на обявената от Вас обществена поръчка с предмет: **Доставка и монтаж на оборудване за нуждите на Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства, гр. Габрово по три обособени позиции:**

**Обособена позиция 1 „Доставка и монтаж на специализирано оборудване“**

**Обособена позиция 2 „Доставка на техническо оборудване“**

**Обособена позиция 3 „Доставка и монтаж на климатик и боя за писане“**

1. Съобразно изискванията, поставени от Възложителя, към предложението за изпълнение, Ви представяме:

1.1. Срок за изпълнение на поръчката е ………………………. кал. дни /не повече от 60 кал. дни/ от сключване на договора.

**1.2. Време за реакция и отстраняване на гаранционни повреди (в часове)**................................ **часа.** (време за реакция и отстраняване на гаранционни повреди, се оферира в цели часове), но не по-голям от 120 часа.

**2.** С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка:

**2.1. БОЯ ЗА ПИСАНЕ /МИЕЩ ЛАТЕКС/ – 12 кв.м**

**Гаранционен срок ............................ месеца** (не по-малко от 24 месеца)

| **Параметър** | **Минимално изискване** | **Предложение на Участника относно техническата**  **характеристика** | **Забележка** |
| --- | --- | --- | --- |
| Специфика | Боята, която създава гладка повърхост, устойчива на надраскване и триене, върху която може да се пише с маркер и същият да се изтрива, да се лепят магнити и да се прожектира |  |  |
| Производител и марка | Да се специфицира от участника |  |  |
| Размер | 12 кв.м. |  |  |
| Нанасяне на мазилката | Следва да се извърши от Участника |  |  |

**2.2. КЛИМАТИК – 1БР**

**Гаранционен срок ............................ месеца** (не по-малко от 24 месеца)

| **Параметър** | **Минимално изискване** | **Предложение на Участника относно техническата**  **характеристика** | **Забележка** |
| --- | --- | --- | --- |
| Производител и марка | Да се специфицира от участника |  |  |
| Серия и модел | Да се специфицира от участника |  |  |
| Мощност отопление | Мин.7.150 KW |  |  |
| Консумирана мощност с охлаждане | Мин.2.130 KW |  |  |
| Консумирана мощност отопление | Мин.2.160KW |  |  |
| Инвенторен мотор, автоматичен рестарт, дистанционно управление | Наличието им |  |  |
| Енергиен клас охлаждане | Енергиен клас охлаждане А+ |  |  |
| Енергиен клас отопление | Енергиен клас охлаждане А |  |  |

3. Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено и в срок поръчката в пълно съответствие с гореописаното предложение и Техническата спецификация.

**Дата:……………………. ПОДПИС И ПЕЧАТ: …………….**