**ОБРАЗЕЦ № 3.1**

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА**

от ……………………………………………………………………………………

/наименование на участника/

представляван от ……………………………………………………

адрес:................................................., тел: ……………………., Факс …………., Е\_mail:…………………, ЕИК ………………….,

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

С настоящото, Ви представяме нашето предложение за изпълнение на обявената от Вас обществена поръчка с предмет: **Доставка и монтаж на оборудване за нуждите на Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства, гр. Габрово по три обособени позиции:**

**Обособена позиция 1 „Доставка и монтаж на специализирано оборудване“**

**Обособена позиция 2 „Доставка на техническо оборудване“**

**Обособена позиция 3 „Доставка и монтаж на климатик и боя за писане“**

1. Съобразно изискванията, поставени от Възложителя, към предложението за изпълнение, Ви представяме:

1.1. Срок за изпълнение на поръчката е ………………………. кал. дни /не повече от 60 кал. дни/ от сключване на договора.

**1.2. Време за реакция и отстраняване на гаранционни повреди (в часове)**................................ **часа.** (време за реакция и отстраняване на гаранционни повреди, се оферира в цели часове), но не по-голям от 120 часа.

**2.** С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обособена позиция №1:

**2.1. бЯГАЩА пътека ЗА ДЕЦА** **ОТ 3 ДО 8 ГОДИНИ** – **1 БРОЙ**

**Гаранционен срок ............................ месеца** (не по-малко от 24 месеца)

| **Параметър** | **Минимално изискване** | **Предложение на Участника относно техническата**  **характеристика** | **Забележка** |
| --- | --- | --- | --- |
| Производител и марка | Да се специфицира от участника |  |  |
| Материал | Метална конструкция |  |  |
| Натоварване | Максимално натоварване до 100 кг. |  |  |
| Обезопасена за деца | Обезопасена за деца |  |  |
| Електронен дисплей | Наличие на електронен дисплей |  |  |

**2.2. ВЕЛОЕРГОМЕТЪР ЗА ДЕЦА ОТ 3 ДО 8 ГОДИНИ - 1 БРОЙ**

**Гаранционен срок ............................ месеца** (не по-малко от 24 месеца)

| **Параметър** | **Минимално изискване** | **Предложение на Участника относно техническата**  **характеристика** | **Забележка** |
| --- | --- | --- | --- |
| Производител и марка | Да се специфицира от участника |  |  |
| Материал | Метална конструкция |  |  |
| Натоварване | Максимално натоварване до 100 кг. |  |  |
| Обезопасена за деца | Обезопасена за деца |  |  |
| Електронен дисплей | Наличие на електронен дисплей |  |  |

**2.3. КРОСТРЕНАЖОР ЗА ДЕЦА ОТ 3 ДО 8 ГОДИНИ – 1 БРОЙ**

**Гаранционен срок ............................ месеца** (не по-малко от 24 месеца)

| **Параметър** | **Минимално изискване** | **Предложение на Участника относно техническата**  **характеристика** | **Забележка** |
| --- | --- | --- | --- |
| Производител и марка | Да се специфицира от участника |  |  |
| Материал | Метална конструкция |  |  |
| Натоварване | Максимално натоварване до 100 кг |  |  |
| Обезопасена за деца | Обезопасена за деца |  |  |
| Електронен дисплей | Наличие на електронен дисплей |  |  |

**2.4. МЕКА ОБЛИЦОВКА ЗА СТЕНИ – 6 бр.**

**Гаранционен срок ............................ месеца** (не по-малко от 24 месеца)

| **Параметър** | **Минимално изискване** | **Предложение на Участника относно техническата**  **характеристика** | **Забележка** |
| --- | --- | --- | --- |
| Производител и марка | Да се специфицира от участника |  |  |
| Размер | 160х60х3 см |  |  |
| Лента самозалепващо велкро | Включено в комплекта |  |  |

**2.5. КОЛАН ЗА ПРИКРЕПВАНЕ НА МЕКА ОБЛИЦОВКА КЪМ СТЕНИ - 3БРОЯ**

**Гаранционен срок ............................ месеца** (не по-малко от 24 месеца)

| **Параметър** | **Минимално изискване** | **Предложение на Участника относно техническата**  **характеристика** | **Забележка** |
| --- | --- | --- | --- |
| Производител и марка | Да се специфицира от участника |  |  |
| Размер | Дължина 4м., широчина 2.5 м. с възможност за регулиране на дължината |  |  |
| Монтажни материали | Следва да са включени в комплекта |  |  |

**2.6. КОМПЛЕКТ HEG – 1БР**

**Гаранционен срок ............................ месеца** (не по-малко от 24 месеца)

| **Параметър** | **Минимално изискване** | **Предложение на Участника относно техническата**  **характеристика** | **Забележка** |
| --- | --- | --- | --- |
| Pir HEG sensor тип „passive infrared” за измерване на инфрачервеното излъчване и локалната активност на кората на мозъка на около 1.5 см дълбочина под сензора | Pir HEG sensor тип „passive infrared” за измерване на инфрачервеното излъчване и локалната активност на кората на мозъка на около 1.5 см дълбочина под сензора |  |  |
| PHYSIOLAB – усилвател за измерване и усилване на биологичните сигнали EEГ, ЕМГ, HRV, TEMP, RESPIRATION | PHYSIOLAB – усилвател за измерване и усилване на биологичните сигнали EEГ, ЕМГ, HRV, TEMP, RESPIRATION |  |  |
| HEG Training software – софтуер за измерване, обработката и онагледяване в реално време на промените в локалното кръвоснабдяване на кората на мозъка. Позволява различни опции за подаване на обратната връзка за промените в кръвоснабдяването с цел поддържане на интерес към тренинга | HEG Training software – софтуер за измерване, обработката и онагледяване в реално време на промените в локалното кръвоснабдяване на кората на мозъка. Позволява различни опции за подаване на обратната връзка за промените в кръвоснабдяването с цел поддържане на интерес към тренинга |  |  |
| Обучение за работа с оборудването | За минимум 2 лица |  |  |

**2.7. АПАРАТ ЗА ЕЛЕКТРОСТИМУЛАЦИЯ – 1БР**

**Гаранционен срок …......................... месеца** (не по-малко от 24 месеца)

| **Параметър** | **Минимално изискване** | **Предложение на Участника относно техническата**  **характеристика** | **Забележка** |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 независими канала (16 електрода), с вградени стандартни програми и окомплектовка от пациентни кабели, токопроводящи електроди и ластични превръзки | Наличие на изброените параметри |  |  |

**2.8. ВОДНА КУЛА – 1БР**

**Гаранционен срок ............................ месеца** (не по-малко от 24 месеца)

| **Параметър** | **Минимално изискване** | **Предложение на Участника относно техническата**  **характеристика** | **Забележка** |
| --- | --- | --- | --- |
| Производител и марка | Да се специфицира от участника |  |  |
| LED-осветление | LED-осветление в няколко цвята |  |  |
| Регулиране големината на мехурчетата | Възможност за регулиране |  |  |
| Размер | Обща височина 175 см, О 15 см;  подиум основа 30х30х20 см; |  |  |
| Вместимост | 25 литра |  |  |

3. Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено и в срок поръчката в пълно съответствие с гореописаното предложение и Техническата спецификация.

**Дата:……………………. ПОДПИС И ПЕЧАТ: …………….**