ОБРАЗЕЦ № 5.8

ДО

ОБЩИНА ГАБРОВО

Пл. ВЪЗРАЖДАНЕ N: 3

ГАБРОВО 5300

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от  …….................……………………………………………..…………………

/наименование на участника/

ЕИК.................................

представляван от  .......................................................................................................................

Адрес:………………………………………...............................................,…………………..

тел:..........................………........  Факс:..........................,Е_mail:...............................................

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание обявена процедура за изпълнение на дейностите по обществена поръчка с предмет: „Периодични доставки на строителни материали за нуждите на Община Габрово и второстепенни разпоредители с  бюджет по обособени позиции“:

По Обособена позиция № 8: „Периодични доставки на ел. материали“

предлагаме да изпълним поръчката при следната цена:

Общата цена на нашата оферта възлиза на:

....................................лв. /словом: ….....................................………….. лева/ без ДДС.

или ............................лв. /словом: ……………….................................... лева/ с ДДС.

| № по ред |  | АРТИКУЛ /ГРУПА |  | Мерна единица |  |  | Прогнозни количества за една година | Единична цена в лв. без вкл. ДДС | Обща цена в лв. без вкл. ДДС |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Ел. материали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Автоматичен прекъсвач 500 А |  | бр. |  |  | 3 |  |  |  |
| 2 |  | Автоматични предпазители - 10 А - 1P монофазен |  | бр. |  |  | 27 |  |  |  |
| 3 |  | Автоматични предпазители - 16 А - 1P монофазен |  | бр. |  |  | 27 |  |  |  |
| 4 |  | Автоматични предпазители - 25 А - 1P монофазен |  | бр. |  |  | 37 |  |  |  |
| 5 |  | Автоматични предпазители - 63 А - 1P монофазен |  | бр. |  |  | 21 |  |  |  |
| 6 |  | Бутони пуск |  | бр. |  |  | 10 |  |  |  |
| 7 |  | Бутони стоп |  | бр. |  |  | 10 |  |  |  |
| 8 |  | Ел. Ключове - обикновен, сх.1, скрит монтаж |  | бр. |  |  | 50 |  |  |  |
| 9 |  | Запални устройства400W |  | бр. |  |  | 35 |  |  |  |
| 10 |  | Импулсни захранвания, вид: S-320-5/5V, 50A |  | бр. |  |  | 3 |  |  |  |
| 11 |  | Индикаторни лампи 220 с крушка- зелена, цокъл байонетен, Ф22 мм, вид – без изискване |  | бр. |  |  | 10 |  |  |  |
| 12 |  | Индикаторни лампи 220 с крушка- червена, цокъл байонетен, Ф22 мм, вид – без изискване |  | бр. |  |  | 10 |  |  |  |
| 13 |  | Ка6ел ПВВМ 2 х 2,5 |  | м |  |  | 50 |  |  |  |
| 14 |  | Ка6ел ПВВМ 3 х 4 |  | м |  |  | 100 |  |  |  |
| 15 |  | Кабел ПВВМ 2 х 1,5 |  | м |  |  | 170 |  |  |  |
| 16 |  | Кабел ПВВМ 3 х 1,5 |  | м |  |  | 250 |  |  |  |
| 17 |  | Кабел ПВВМ 3 х 2,5 |  | м |  |  | 250 |  |  |  |
| 18 |  | Кабелни накрайници 10 кв.мм |  | бр. |  |  | 100 |  |  |  |
| 19 |  | Кабелни накрайници 4 кв. мм |  | бр. |  |  | 100 |  |  |  |
| 20 |  | Кабелни накрайници 6 кв. мм |  | бр. |  |  | 100 |  |  |  |
| 21 |  | Кабелни обувки алуминиеви 150/12 |  | бр. |  |  | 8 |  |  |  |
| 22 |  | Кабелни обувки алуминиеви 185/12 |  | бр. |  |  | 12 |  |  |  |
| 23 |  | Кабелни обувки медни 125/12 |  | бр. |  |  | 15 |  |  |  |
| 24 |  | Кабелни обувки медни 16/8 |  | бр. |  |  | 22 |  |  |  |
| 25 |  | Кабелни обувки медни 25/10 |  | бр. |  |  | 20 |  |  |  |
| 26 |  | Кабелни обувки медни 6/8 |  | бр. |  |  | 20 |  |  |  |
| 27 |  | Кабелни превръзки /св. опашки/ пакет 100 бр., Размер - 4,8 х 178 мм |  | бр. |  |  | 20 |  |  |  |
| 28 |  | Клещи за кабелни накрайници |  | бр. |  |  | 1 |  |  |  |
| 29 |  | колофон |  | бр. |  |  | 2 |  |  |  |
| 30 |  | Контактори 16 А - 3P (трифазен) |  | бр. |  |  | 6 |  |  |  |
| 31 |  | Контакт влагозащитен |  | бр. |  |  | 25 |  |  |  |
| 32 |  | Контакт двоен - за скрит монтаж |  | бр. |  |  | 10 |  |  |  |
| 33 |  | Контакт трифазен 25 А |  | бр. |  |  | 7 |  |  |  |
| 34 |  | Контактори 32 А |  | бр. |  |  | 4 |  |  |  |
| 35 |  | Контактори 63 А |  | бр. |  |  | 6 |  |  |  |
| 36 |  | Крушки 40W, 60W ,75VV |  | бр. |  |  | 900 |  |  |  |
| 37 |  | Лампи 400W металхалогенни - Е 40 |  | бр. |  |  | 80 |  |  |  |
| 38 |  | Лед прожектори 20 W |  | бр. |  |  | 34 |  |  |  |
| 39 |  | Луминисцентни пури 120 см -36W - К 4000 |  | бр. |  |  | 245 |  |  |  |
| 40 |  | Лед пури 120см |  | бр. |  |  | 204 |  |  |  |
| 41 |  | Лед пури 150см |  |  |  |  | 74 |  |  |  |
| 42 |  | Луминисцентни пури 150 см -58W - К 4000 |  | бр. |  |  | 20 |  |  |  |
| 43 |  | Компактни луминесцентни лампи (КЛЛ) - 26 W - К 4000 |  | бр. |  |  | 20 |  |  |  |
| 44 |  | Луминисцентни пури 60 см 18-20W |  | бр. |  |  | 145 |  |  |  |
| 45 |  | Осветителни тела плафони - IP 21, E27 |  | бр. |  |  | 18 |  |  |  |
| 46 |  | Предпазители 25 А |  | бр. |  |  | 70 |  |  |  |
| 47 |  | Предпазители 63 А |  | бр. |  |  | 70 |  |  |  |
| 48 |  | Предпазни ръкавици - – за работа на открито, с пет пръста |  | чифт |  |  | 22 |  |  |  |
| 49 |  | Проводник ПВ 1,5 кв.мм - ПВА2 |  | м |  |  | 40 |  |  |  |
| 50 |  | Проводник ПВ 10 кв.мм - ПВА2 |  | м |  |  | 30 |  |  |  |
| 51 |  | Проводник ПВ 2,5 кв.мм - ПВА2 |  | м |  |  | 50 |  |  |  |
| 52 |  | Проводник ПВ 4 кв.мм - ПВА2 |  | м |  |  | 30 |  |  |  |
| 53 |  | Проводник ПВ 6 кв.мм - ПВА2 |  | м |  |  | 30 |  |  |  |
| 54 |  | Разделител 20 kv – без късосъединител, 20А |  | бр. |  |  | 12 |  |  |  |
| 55 |  | Разклонител - тройка |  | бр. |  |  | 32 |  |  |  |
| 56 |  | СВТ 3х1,5 кв.мм |  | м |  |  | 600 |  |  |  |
| 57 |  | СВТ 3х2,5 кв.мм |  | м |  |  | 900 |  |  |  |
| 58 |  | Тинол |  | бр. |  |  | 3 |  |  |  |
| 59 |  | Трансформаторно масло |  | л |  |  | 60 |  |  |  |
| 60 |  | Фасунга висяща до 75W |  | бр. |  |  | 40 |  |  |  |
| 61 |  | флюс |  | бр. |  |  | 2 |  |  |  |
| 62 |  | ШВПС 2 х 2 ,5 мм |  | м |  |  | 100 |  |  |  |
| 63 |  | Щепсел трифазен 25 А |  | бр. |  |  | 16 |  |  |  |
| 64 |  | Щепсел трифазен 63 А - евро |  | бр. |  |  | 12 |  |  |  |
| 65 |  | Щепсел шоко |  | бр. |  |  | 87 |  |  |  |
| II. Осветителни тела с нискоенергийни лампи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Осветител уличен с LED лампа 70W |  | бр. |  |  | 6 |  |  |  |
| 2 |  | Осветител парков с нискоенергийна натриева лампа високо налягане 50W |  | бр. |  |  | 30 |  |  |  |
| 3 |  | Сфера ф250 (PVC, бяла матова) с лампа енергоспестяваща 20W, Е27 |  | бр. |  |  | 12 |  |  |  |
| 4 |  | Прожектор LED 50W |  | бр. |  |  | 25 |  |  |  |
| III. Лампи и дросели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Лампа енергоспестяваща 20W, Е 27 |  | бр. |  |  | 110 |  |  |  |
| 2 |  | Дросел натриев 70W |  | бр. |  |  | 50 |  |  |  |
| 3 |  | Дросел натриев 150W |  | бр. |  |  | 50 |  |  |  |
| 4 |  | Метал халогенна лампа 150W - Rx7S |  | бр. |  |  | 20 |  |  |  |
| 5 |  | Драйвер за LED лампа 35 W - 220 V, 1200mA |  | бр. |  |  | 100 |  |  |  |
| 6 |  | Драйвер за LED лампа 50 W - 220 V, 1500 mA |  | бр. |  |  | 20 |  |  |  |
| 7 |  | ПЗУ SN 57 |  | бр. |  |  | 50 |  |  |  |
| IV. Ел. Материали УО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Автоматичен предпазител 25 А – еднополюсен с възможност да превключва блокировъчен контакт |  | бр. |  |  | 10 |  |  |  |
| 2 |  | Бишоп 85- 25/ 0,21мм / 33м |  | бр. |  |  | 10 |  |  |  |
| 3 |  | Кука свинска опашка М12 за УП (усукан проводник) |  | бр. |  |  | 30 |  |  |  |
| 4 |  | Програмируем часовник за УО |  | бр. |  |  | 8 |  |  |  |
| 5 |  | Тръба гофрирана ф 40 |  |  |  |  | 460 |  |  |  |
| 6 |  | Тръба гофрирана ф 32 (усилена за външен монтаж) |  |  |  |  | 400 |  |  |  |
| 7 |  | Тръба гофрирана Ф19 |  | м |  |  | 400 |  |  |  |
| 8 |  | Тръба гофрирана ф 32 (усилена за външен монтаж) |  | м |  |  | 50 |  |  |  |
| V. Ел. Материали РФМ /радиофикационна мрежа/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Изолационна ПВЦ лента – 19 мм/20м/0,15м |  | бр. |  |  | 100 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Всичко общо в лв. без вкл. ДДС |  |  |  | ..................... |

При заявка на артикули, извън изрично описаните в техническите спецификации, единичните цени се формират на база цените в  актуалния каталог и/или посочени продуктови списъци по публично обявените цени на изпълнителя, с отстъпка …………………………. /не по-малко от 5 %/.

При несъответствие между сумата, написана с цифри, и тази, написана с думи, важи сумата, написана с думи.

Декларираме, че :

1. общата цена е формирана като сбор от произведенията на количествата и единичните цени за всеки един от артикулите, включени в техническата спецификация.

2. единичните доставни цени за всеки артикул са в лева, с включени транспортни разходи до съответния обект на структурното звено (съгласно Приложението към техническата спецификация) или до строителен обект на територията на Община Габрово, посочен в писмената заявка на представители на Възложителя.

3.сме съгласни, ако бъдем определени за изпълнител на обществената поръчка, да запазим без промяна посочените единични цени за срока на действие на договора;

4. сме съгласни да се придържаме към условията на това предложение, ЗОП, ППЗОП, обявлението за обществена поръчка, условията на възложителя и договора за изпълнение на поръчката.

Предложената обща цена се използва само за целите на класирането. Договорът се сключва до прогнозната стойност на обособената позиция.

Забележка: Ще бъдат отстранени от участие в поръчката участници, които:

- не са попълнили единични цени и/или обща цена за някой/някои от артикулите;

- са предложили нулеви единични цени или нулеви общи стойности в ценовото си предложение за някой/някои от артикулите;

- са допуснали аритметични грешки в ценовото си предложение.

- Дата.........................

Участник:.........................................

Подпис/печат .............................