**КЪМ ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В обществена поръчка**

**за избор на изпълнител/И по обществена поръчка С ПРЕДМЕТ:**

**„Периодични доставки на строителни материали за нуждите на Община Габрово и второстепенни разпоредители с бюджет по обособени позиции“:**

Обособена позиция № 1: **„Периодични доставки на пътни, отводнителни, обезопасителни и бетонови материали и изделия“**

Обособена позиция № 2: **„Периодични доставки на изделия от метал и други“**

Обособена позиция № 3: **„Периодични доставки на бетонни и циментови разтвори“**

Обособена позиция № 4: **„Периодични доставки на зидарски, мазачески, облицовъчни материали, настилки, лепила и други довършителни материали и изделия“**

Обособена позиция № 5: **„Периодични доставки на бояджийски материали и други“**

Обособена позиция № 6: **„Периодични доставки на покривни и тенекеджийски материали“**

Обособена позиция № 7: **„Периодични доставки на ВиК материали и други части“**

Обособена позиция № 8: **„Периодични доставки на eл. материали“**

Обособена позиция № 9: **„Периодични доставки на крепежни елементи“**

Обособена позиция № 10: „**Периодични доставки на дървен материал и материали от пресована дървесина“**

***Обхват и технически параметри***

Доставките по всяка една обособена позиция, предмет на настоящата поръчка включват доставка по заявка на възложителя, в която са посочени вида и количеството на заявените материали. Посочените прогнозни количества са приблизителни и възложителят си запазва правото да ги увеличава и/или намалява в зависимост от конкретно възникналите нужди. В този смисъл възложителят има право в срока на договора да не заяви в пълен обем даденото прогнозно количество стока, както и да заявява доставки на стоки след достигане на посочените за тях прогнозни количества, до достигане на общата стойност на договора.

Поръчката се изпълнява под формата на периодични доставки, в зависимост от потребностите на възложителя съобразно реда, сроковете и условията на договора – част от документацията за участие.

Доставките ще бъдат изпълнени след направени заявки от упълномощени от възложителя лица. Възложителят приема и заплаща само количествата, които е заявил и които са доставени в сроковете и при условията на договора.

Място на доставка – до съответния обект на структурното звено (съгласно Приложението към настоящата спецификация) или до строителен обект на територията на Община Габрово, посочен в писмената заявка на представители на Възложителя.

В зависимост от конкретните си потребности, Възложителят може да прави промяна в списъка на обектите, като добавя нови или вади съществуващи.

В цената на материалите трябва да са включени всички разходи по доставка до посочения адрес, товарене и разтоварване. Възложителят не дължи каквито и да било плащания извън посочената от избрания участник цена.

Срок на доставка – до 3 /три/ календарни дни от получаване на заявка от страна на възложителя, всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа.

Всяка доставка следва да е придружена от заверено копие на декларация за съответствие, протокол за изпитване, анализно свидетелство или сертификат за качество */само в приложимите случаи/*

Към датата на доставката строителните материали, имащи срок на годност, следва да са с остатъчен срок на годност не по-малко от 70% от целия срок на годност на конкретния продукт.

В предложението за изпълнение участниците посочват описание на продукта и произход /производител/

Материалите са разпределени по обособени позиции, както следва:

**Обособена позиция № 1: „Периодични доставки на пътни, отводнителни, обезопасителни и бетонови материали и изделия“**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ по ред** | **АРТИКУЛ /ГРУПА** | **Мерна единица** | **Прогнозни количества за една година** |
| **І. Пътни материали** | | | |
| 1 | Декоративен камък - снежнобял/ бял мраморен чипс 20-40 мм | т | 1 |
| 2 | Декоративен камък - снежнобял/ бял мрамор овален 40-80 мм | т | 1 |
| 3 | Декоративен камък - цветен /червен, черен, зелен/ чипс 20-40 мм | т | 1 |
| 4 | Декоративен камък - цветен /червен, черен, зелен/ овален камък 40-80 мм | т | 1 |
| 5 | Камък /трошен/ | т | 5 |
| 6 | НТК 0-63 мм | т | 130 |
| 7 | Пясък за бетон /без наличие на примеси- въглища, черупки, глина/ | т | 65 |
| 8 | Пясък за мазилка | т | 6 |
| 9 | Пясък фин 0,2-2 мм | т | 140 |
| 10 | Сипица /големина на фракция 0-4 мм | т | 150 |
| 11 | Смес за бетон | т | 40 |
| 12 | Фракция 0/40 | т | 100 |
| 13 | Чакъл за бетон с големина на фракция 5-22 мм | т | 20 |
| 14 | Чакъл за дренаж | т | 90 |
| **II. Отводнителни материали** | | | |
| 1 | Решетки за улични ревизионни шахти чугунени / с междуребрие 4 см./ размер 39/38/6 | бр. | 20 |
| 2 | Фракция 4/11.2 | т | 20 |
| 3 | Решетки за улични ревизионни шахти чугунени / с междуребрие 4см./ 42/38/6 | бр. | 20 |
| 4 | Решетки за улични ревизионни шахти чугунени / с междуребрие 4см./43/37/6 | бр. | 20 |
| 5 | Решетки за улични ревизионни шахти чугунени / с междуребрие 4см./44/37/6 | бр. | 20 |
| 6 | Решетки за улични ревизионни шахти чугунени / с междуребрие 4см./45/42/6 | бр. | 20 |
| 7 | Решетки за улични ревизионни шахти чугунени / с междуребрие 4см./52/42/6 | бр. | 20 |
| 8 | Решетки за улични ревизионни шахти чугунени / с междуребрие 4см./45/45/6 | бр. | 20 |
| 9 | Решетка 38/38 | бр. | 10 |
| 10 | Решетка 39/39 | бр. | 10 |
| 11 | Решетка 40/37 | бр. | 10 |
| 12 | Решетка 40/38 | бр. | 10 |
| 13 | Решетки чугунени клас на натоварване d 400 по БДС EN124:2003 или еквивалент | бр. | 40 |
| **III. Обезопасителни материали и изделия** | | | |
| 1 | Еластична предпазна ограда /мантинела/ комплект шина 4м, колчета и свързващи болтове | бр. | 100 |
| 2 | Колове стоманобетонови за ограда 10/10/300 | бр. | 200 |
| 3 | Колове стоманобетонови за ограда 8/10/240 | бр. | 50 |
| 4 | Колчета за тръбен парапет от тръба Ф60 със светлоотразителна лента | бр. | 50 |
| 5 | Лента обезопасителна /бяло и червено/ | м | 5600 |
| 6 | Мрежа оградна PVC H-1.00м /зелена/ с ф не по-малко от 2 мм | м | 400 |
| 7 | Мрежа PVC | м | 100 |
| 8 | Мрежа оградна поцинкована с Н от 1,50 до 3.5 м, отвори до 40/40 руло от 10м, с дебелина на телта 4 мм | м | 3200 |
| 9 | Тръбно решетъчни парапети 1,80 м х 0,80 м, прахово боядисани | бр. | 70 |
| **IV.** | **Бетонни изделия** |  |  |
| 1 | Бетонен пръстен Ф=1000 мм, Н=1000мм, с отвори | бр. | 13 |
| 2 | Бордюри бетонни 50/16/8 /вибропресовани/ | бр. | 1500 |
| 3 | Бордюри бетонни 50/25/15 /вибропресовани/ | бр. | 1000 |
| 4 | Бордюри бетонни 50/35/18 /вибропресовани/ | бр. | 100 |
| 5 | Тротоарни плочки мразоустойчиви 30/30/4,5 | бр. | 10000 |
| 6 | Тротоарни плочки мразоустойчиви 40/40/5 | бр. | 150 |
| 7 | Бордюр гранитен 50/25/25 | бр. | 50 |
| 8 | Бордюр гранитен 50/25/30 | бр. | 50 |
| 9 | Тръба ф 315- гофрирана | бр. | 5 |

**Обособена позиция № 2: "Периодични доставки на изделия от метал и други"**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ по ред** | **АРТИКУЛ /ГРУПА** | **Мерна единица** | **Прогнозни количества за една година** |
| **I. Изделия от метал** | | | |
| 1 | Алуминиев винкел 60/20/2 | кг | 30 |
| 2 | Винкел стоманен горещовалцован 100/100/8 | кг | 300 |
| 3 | Винкел стоманен горещовалцован 20/20/3 | кг | 300 |
| 4 | Винкел стоманен горещовалцован 25/25/3 | кг | 300 |
| 5 | Винкел стоманен горещовалцован 30/30/3 | кг | 210 |
| 6 | Винкел стоманен горещовалцован 40/40/3 | кг | 300 |
| 7 | Винкел стоманен горещовалцован 50/50/4 | кг | 300 |
| 8 | Винкел стоманен горещовалцован 60/60/5 | кг | 200 |
| 9 | Винкел стоманен горещовалцован 70/70/6 | кг | 300 |
| 10 | Винкел стоманен горещовалцован т- образен 20/20/3 | кг | 250 |
| 11 | Винкел стоманен горещовалцован т- образен 25/25/3 | кг | 300 |
| 12 | Метални тръби ф 48/3 | кг | 1500 |
| 13 | профилна тръба 100х100х3.0 | кг | 300 |
| 14 | профилна тръба 20х20х1.4 | кг | 200 |
| 15 | профилна тръба 20х20х2.0 | кг | 300 |
| 16 | профилна тръба 25/25/2 | кг | 300 |
| 17 | профилна тръба 25х25х1.4 | кг | 300 |
| 18 | профилна тръба 25х25х2.0 | кг | 300 |
| 19 | профилна тръба 30/20/2 | кг | 200 |
| 20 | профилна тръба 30х30х1.4 | кг | 300 |
| 21 | профилна тръба 30х30х2.0 | кг | 300 |
| 22 | профилна тръба 30х30х3.0 | кг | 300 |
| 23 | профилна тръба 35х35х2.0 | кг | 300 |
| 24 | профилна тръба 40/40/3 | кг | 300 |
| 25 | профилна тръба 40х40х1.5 | кг | 300 |
| 26 | профилна тръба 40х40х2.0 | кг | 300 |
| 27 | профилна тръба 40х40х3.0 | кг | 300 |
| 28 | профилна тръба 50х50х2.0 | кг | 300 |
| 29 | профилна тръба 50х50х3.0 | кг | 300 |
| 30 | профилна тръба 50х50х4.0 | кг | 300 |
| 31 | профилна тръба 60/40/3 | кг | 300 |
| 32 | профилна тръба 60х20х2.0 | кг | 300 |
| 33 | профилна тръба 60х40х3.0 | кг | 300 |
| 34 | профилна тръба 60х60х2.0 | кг | 200 |
| 35 | профилна тръба 60х60х3.0 | кг | 300 |
| 36 | профилна тръба 60х60х4.0 | кг | 300 |
| 37 | профилна тръба 70х70х3.0 | кг | 300 |
| 38 | профилна тръба 80х40х2.0 | кг | 200 |
| 39 | профилна тръба 80х40х4.0 | кг | 300 |
| 40 | профилна тръба 80х60х3.0 | кг | 200 |
| 41 | профилна тръба 80х80х2.3 | кг | 300 |
| 42 | профилна тръба, 80/40/3 | кг | 200 |
| 43 | профилна тръба, 80/80/3 | кг | 300 |
| 44 | Шина 100х10 | кг | 300 |
| 45 | Шина 120х10 | кг | 300 |
| 46 | Шина 20х3 | кг | 100 |
| 47 | Шина 20х5 | кг | 200 |
| 48 | Шина 30х3 | кг | 200 |
| 49 | Шина 30х5 | кг | 200 |
| 50 | Шина 40х5 | кг | 300 |
| 51 | Шина 40х8 | кг | 300 |
| 52 | Шина 50х10 | кг | 300 |
| 53 | Шина 50х5 | кг | 330 |
| 54 | Шина 60х8 | кг | 300 |
| **II.** | **Арматура** |  |  |
| 1 | Арматура ф6, ф8, №8,№10,№12, №32 | кг | 1500 |
| 2 | Мрежа арматурна Ф4 с големина на квадратчетата 20/20. | бр | 20 |
| 3 | Мрежа арматурна Ф5 с големина на квадратчетата 20/20. | бр | 70 |
| 4 | Мрежа арматурна с Ф6 с големина на квадратчетата 20/20. | бр | 30 |
| 5 | Мрежа арматурна с Ф8 големина на квадратчетата 20/20. | бр | 50 |
| 6 | Мрежа заврена за замазка ф1,7 с големина на квадратчетата 50/50. | бр | 200 |
| **III.** | **Други** |  |  |
| 1 | PVC тапи 60х40 мм | бр. | 200 |
| 2 | PVC тапи 75х75 мм | бр. | 100 |
| 3 | PVC тапи 50х50 мм | бр. | 206 |
| 4 | PVC тапи 20х20 мм | бр. | 100 |
| 5 | PVC тапи Ф50 мм | бр. | 200 |

**Обособена позиция № 3: „Периодични доставки на бетонни и циментови разтвори“**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ по ред** | **АРТИКУЛ /ГРУПА** | **Мерна единица** | **Прогнозни количества за една година** |
| **I. Бетонни и циментови разтвори** | | | |
| 1 | Бетон В15 - за ръчно полагане, с големина на фракция 5-22 мм | м3 | 30 |
| 2 | Бетон В20 - за ръчно полагане, с големина на фракция 5-22 мм | м3 | 100 |
| 3 | Бетон В25 | м3 | 80 |
| 4 | Замазка М15 | м3 | 30 |
| 5 | Замазка М20 | м3 | 20 |

**Обособена позиция № 4: „Периодични доставки на зидарски, мазачески, облицовъчни материали, настилки, лепила и други довършителни материали и изделия“**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **І.** **Зидарски и мазачески материаии** | | | |
| 1 | Бяла вар 10 кг торба | бр. | 2 |
| 2 | Вар хидратна 15 кг торба | бр. | 20 |
| 3 | Варов разтвор торби 25 кг | бр. | 150 |
| 4 | Гипс торба 1 кг | бр. | 20 |
| 5 | Гипсова шпакловка 20 кг торба /висока устойчивост на напукване, бързо набиране на якост/ | бр. | 120 |
| 6 | Гипсова шпакловка 5 кг торба /висока устойчивост на напукване, бързо набиране на якост/ | бр. | 20 |
| 7 | Гипсово лепило 25 кг торба торба /висока сила на сцепление към основата/ | бр. | 60 |
| 8 | Гипсово лепило 5 кг торба /висока сила на сцепление към основата/ | бр. | 5 |
| 9 | Гипсокартон с d 9,5мм | м2 | 80 |
| 10 | Гипсокартон импрегниран с d 12,5мм | м2 | 120 |
| 11 | Тухли четворки 25/25/12 | бр. | 1000 |
| 12 | Цимент - 25 кг не по-малко от 32,5 R | бр. | 605 |
| **II. Настилки, облицовки, лепила, довършителни материали** | | | |
| 1 | Балатум с деб. мин.20мм | м2 | 250 |
| 2 | Брава обикновена междуцентрие /70мм,бексет 50мм./ | бр. | 42 |
| 3 | Брава обикновена междуцентрие /90мм,бексет 50мм./ | бр. | 42 |
| 4 | Брава секретна за дървена дограма /междуцентрие 70мм,бексет 50мм./ | бр. | 33 |
| 5 | Брава секретна за дървена дограма /междуцентрие 90мм,бексет 45мм/ | бр. | 35 |
| 6 | Брава секретна за РVС дограма междуцентрие 92мм | бр. | 24 |
| 7 | Брава секретна за алуминиева дограма /междуцентрие 85мм/ | бр. | 17 |
| 8 | Гранитогрес 33/33 – кач. I | м2 | 250 |
| 9 | Гранитогрес 33/33 – кач. II | м2 | 50 |
| 10 | Гранитогрес 33/33 – кач. III | м2 | 50 |
| 11 | Гранитогрес 60/60 – кач. I | м2 | 50 |
| 12 | Гранитогрес 60/60 – кач. II | м2 | 50 |
| 13 | Гранитогрес 60/60 – кач. III | м2 | 50 |
| 14 | Дръжки за врата дървена | бр. | 16 |
| 15 | Дръжки за врата комплект алуминиеви | бр. | 18 |
| 16 | Дръжки за врата комплект РVС/ междуцентрие 92мм/ | бр. | 33 |
| 17 | Катинар месинг 40 мм | бр | 100 |
| 18 | Катинар от закалена стомана 63 мм | бр | 62 |
| 19 | Катинар секретен Y905/45/129/1 | бр. | 55 |
| 20 | Лайсна външна 10мм/2,5 -синя,зелена, сива, бяла,бежева | бр. | 80 |
| 21 | Лайсна вътрешна 10мм/2,5 -синя,зелена, сива, бяла,бежева | бр. | 50 |
| 22 | Лайсни за фаянс | бр. | 1 |
| 23 | Ламиниран паркет кл.31,АС-4 дебелина 8 мм | м2 | 200 |
| 24 | Ламиниран паркет кл.33, АС-5 дебелина 8 мм | м2 | 200 |
| 25 | Лепило PVC кутия 0,947 л | бр. | 50 |
| 26 | Лепило С200/1кг./ | бр | 200 |
| 27 | Лепило за мраморни плочи /водоустойчиво, студоустойчиво/ 20кг. | бр. | 31 |
| 28 | Лепило циментово кл.С1 | бр. | 250 |
| 29 | Лепило С 200 1 кг | бр. | 50 |
| 30 | Лепило С 200 4кг | бр. | 310 |
| 31 | Мозайка бяла N4 | кг | 500 |
| 32 | Мозайка черна N4 | кг | 500 |
| 33 | Мрежа за шпакловка /алкалноустойчива, стъклотекстилна/ | м | 550 |
| 34 | Пана за окачен таван | бр. | 110 |
| 35 | Первази за ламиниран паркет дървени + връзки | м | 500 |
| 36 | Подложка под ламиниран паркет 5 мм | м2 | 400 |
| 37 | Ръбохранители /алуминиев, широчина на лайсната18мм/ | бр. | 130 |
| 38 | Ръчна полиуританова пяна 750 мл. | бр. | 42 |
| 39 | Секретна ключалка 30/35мм | бр. | 230 |
| 40 | Секретна ключалка 31/31мм | бр. | 30 |
| 41 | Силикон акрилен - 280 мл /бял/ | бр. | 70 |
| 42 | Силикон универсален - 280 мл /безцветен/ | бр. | 73 |
| 43 | Силикон универсален - 280 мл /бял/ | бр. | 60 |
| 44 | Стъкла 4 мм | м2 | 100 |
| 45 | Теракотни плочи 15/30/8 | м2 | 50 |
| 46 | Теракотни плочи 20/20/8 | м2 | 50 |
| 47 | Теракотни плочи 30/30/8 | м2 | 150 |
| 48 | Теракотни плочи 45/45/8 | м2 | 50 |
| 49 | Уплътнител полиуританов 600мл (бял/ черен с широк температурен диапазон до -40 градуса) | бр. | 100 |
| 50 | Уплътнителна PVC лента за фуга | м | 200 |
| 51 | Фаянсови плочки бели 20/30/8 | м2 | 200 |
| 52 | Фаянсови плочки цветни 20/30/8 | м2 | 150 |
| 53 | Фаянсови плочки цветни 20/40/8 | м2 | 250 |
| 54 | Фаянсови плочки цветни 25/33/8 | м2 | 150 |
| 55 | Фугираща смес 1 кг /водоотблъскваща/- бяла, син, бежев, сив, зелен/ | бр. | 50 |
| 56 | Циментова шпакловка /25кг.//висока якост и твърдост на повърхностния слой/ | бр. | 160 |

**Обособена позиция № 5: „Периодични доставки на бояджийски материали и други“**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ по ред** | **АРТИКУЛ /ГРУПА** | **Мерна единица** | **Прогнозни количества за една година** |
| **I. Бояджийски материали** | | | |
| 1 | Бетонконтакт /2,5л./ | бр. | 20 |
| 2 | Блажна боя - бака 25 кг | бр. | 10 |
| 3 | Блажна боя кутия 5 кг | бр. | 2 |
| 4 | Боя - антикорозионна система, цветна, по категоризация на околната среда С3 висок период, ISO 12944 | кг | 100 |
| 5 | Боя алкидна бяла – бака-25кг | бр. | 2 |
| 6 | Боя алкидна бяла кутия 1 кг покривност 100-120 мл/м2 | бр. | 53 |
| 7 | Боя алкидна бяла кутия 5 кг покривност 100-120мл/м2 | бр. | 10 |
| 8 | Боя алкидна жълта кутия 1 кг покривност 100-120мл/м2 | бр. | 21 |
| 9 | Боя алкидна жълта кутия 5 кг покривност 100-120мл/м2 | бр. | 4 |
| 10 | Боя алкидна зелена кутия 1 кг покривност 100-120мл/м2 | бр. | 32 |
| 11 | Боя алкидна кафява кутия 1 кг покривност 100-120мл/м2 | бр. | 30 |
| 12 | Боя алкидна синя кутия 1 кг покривност 100-120мл/м2 | бр. | 60 |
| 13 | Боя алкидна слонова кост кутия 1кг покривност 100-120мл/м2 | бр. | 50 |
| 14 | Боя алкидна червена кутия 1 кг покривност 100-120мл/м2 | бр. | 62 |
| 15 | Боя алкидна червена кутия 5 кг | бр. | 10 |
| 16 | Боя алкидна черна кутия 1 кг покривност 100-120мл/м2 | бр. | 115 |
| 17 | Боя на водна основа – бяла/ кутия 1 кг /да отговаря на условията на EN 71 – тежки метали, без алергени/ | кг | 30 |
| 18 | Боя на водна основа – жълта/ кутия 1 кг /да отговаря на условията на EN 71 – тежки метали, без алергени | кг | 60 |
| 19 | Боя на водна основа – зелена/ кутия 1 кг /да отговаря на условията на EN 71 – тежки метали, без алергени | кг | 60 |
| 20 | Боя на водна основа – кафява/ кутия 1 кг /да отговаря на условията на EN 71 – тежки метали, без алергени | кг | 120 |
| 21 | Боя на водна основа – синя/ кутия 1 кг /да отговаря на условията на EN 71 – тежки метали, без алергени | кг | 60 |
| 22 | Боя на водна основа – червена/ кутия 1 кг /да отговаря на условията на EN 71 – тежки метали, без алергени | кг | 60 |
| 23 | Боя на водна основа – черна/ кутия 1 кг без алергени | кг | 60 |
| 24 | Боя фасадна бяла кутия 5 кг покривност 12-14м2/л | бр. | 21 |
| 25 | Валяк с устойчив на разтворители от текстилни влакна 23х6 | бр. | 100 |
| 26 | ВАЛЯК ФЛОК 35/60, 35/80, 35/100: Предназначен за нанасяне на високогланцови бои и лакове, полиуританови бои | бр. | 100 |
| 27 | Валяци – 18 см | бр. | 4 |
| 28 | Валяци - 22 см | бр. | 29 |
| 29 | Валяци дунапрен – 12 см | бр. | 50 |
| 30 | Валяци дунапрен – 15 см | бр. | 60 |
| 31 | Грунд за гипсокартон бака 25 кг мин./120-140г/м2 | бр. | 3 |
| 32 | Грунд метал – кутия 1 кг мин.140-160г/м2- бързосъхнещ | бр. | 100 |
| 33 | Грунд метал бака 25 кг | бр. | 12 |
| 34 | Грунд фасаден бака 25 кг 200гр./м2 | бр. | 3 |
| 35 | Импрегнт с дългптрайно оцветяване на маслена основа - бор | л | 100 |
| 36 | Импрегнт с дългптрайно оцветяване на маслена основа - кестен | л | 100 |
| 37 | Импрегнт с дългптрайно оцветяване на маслена основа - палисандър | л | 100 |
| 38 | Лак безцветен кутия 1 кг | бр. | 20 |
| 39 | Лак на водна основа цветен 1кг. | бр. | 20 |
| 40 | Лак яхтен1кг. | бр. | 30 |
| 41 | Латекс бял бака 10кг 180-200мл/м2- покривност | бр. | 20 |
| 42 | Латекс бял бака 25кг 180-200мл/м2- покривност | бр. | 45 |
| 43 | Латекс бял - кутия 5кг покривност 100-120мл/м2 | бр. | 31 |
| 44 | Латекс на варова основа бака25кг | бр. | 50 |
| 45 | Оцветител за латекс 0,20 кг. | бр. | 30 |
| 46 | Разредител за алкидна боя 1л | л | 105 |
| 47 | Разредител коресилин 1л | л | 104 |
| 48 | Сребърен феролит – 1 кг | бр. | 50 |
| 49 | Сребърен феролит – бака 25 кг | бр. | 2 |
| 50 | Телена четка с пласмасова дръжка 250мм. | бр. | 40 |
| 51 | Фасадна боя бяла - бака 25 кг покривност 12-14м2/л | бр. | 30 |
| 52 | Четки – 35 мм смесен изкуствен и естествен косъм, пласмасова дръжка | бр. | 54 |
| 53 | Четки – 50 мм смесен изкуствен и естествен косъм, пласмасова дръжка | бр. | 102 |
| 54 | Четки – 60 мм смесен изкуствен и естествен косъм, пласмасова дръжка | бр. | 100 |
| 55 | Шкурка Р120 | м | 160 |
| 56 | Шкурка Р180 | м | 150 |
| 57 | Шкурка Р60 | м | 150 |
| 58 | Шкурка Р80 | м | 160 |
| **II. Други** | **Други** |  |  |
| 1 | Галванизирана верига 30/4 | м | 100 |
| 2 | Спрей против ръжда | бр. | 31 |
|  |  |  |  |

**Обособена позиция № 6: „Периодични доставки на покривни и тенекеджийски материали“**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ по ред** | **АРТИКУЛ /ГРУПА** | **Мерна единица** | **Прогнозни количества за една година** |
| **I. Покривни материали** | | | |
| 1 | Битумен грунд кутия 5 кг | кг | 10 |
| 2 | Битумизирана черна хартия | м² | 100 |
| 3 | Битумни керемиди - бибер | м² | 50 |
| 4 | Битумни керемиди - борова опашка | м² | 50 |
| 5 | Капаци обикновени /червени/ | бр. | 150 |
| 6 | Керемиди обикновени /червени/ | бр. | 200 |
| 7 | Хидроизолационна мушама | м² | 100 |
| **IІ.** | **Тенекеджийски материали** |  |  |
| 1 | Водосточен олук PVC | л.м. | 600 |
| 2 | Водосточен олук поцинкован | л.м. | 200 |
| 3 | Водосточна тръба | л.м. | 400 |
| 4 | Водосточна тръба PVC | л.м. | 800 |
| 5 | Водосточно казанче | бр. | 20 |
| 6 | Гофрирана ламарина 1,2 мм, поцинкована | м2 | 500 |
| 7 | Кюнци – тесен емайлиран | бр. | 10 |
| 8 | Ламарина черна 0,5 мм | кг | 120 |
| 9 | Ламарина черна 1 мм | кг | 100 |
| 10 | Ламарина черна 1,5 мм | кг | 130 |
| 11 | Ламарина черна 2 мм | кг | 100 |
| 12 | Ламарина черна 4 мм | кг | 250 |
| 13 | Поцинкована ламарина 1мм | кг | 220 |
| 14 | Скоби за водост. тръба | бр. | 400 |
| 15 | Скоби за олук | бр. | 300 |

**Обособена позиция № 7: „Периодични доставки на ВиК материали и части“**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ по ред** | **АРТИКУЛ /ГРУПА** | **Мерна единица** | **Прогнозни количества за една година** |
| **І. В и К материали** | | | |
| 1 | PEHD тръби ф90 рула 100м | бр. | 5 |
| 2 | PVC дъга ф110 | бр. | 70 |
| 3 | PVC тръби Ф 32 | м | 20 |
| 4 | PVC тръби Ф 40 | м | 90 |
| 5 | PVC тръби Ф 50 | м | 70 |
| 6 | PVC тръби Ф 75 | м | 40 |
| 7 | PVC тръби ф110 | м | 200 |
| 8 | Батерия душ телефон | бр. | 17 |
| 9 | Батерия кухненска /стояща/ | бр. | 25 |
| 10 | Батерия смесителна /стенна/ | бр. | 30 |
| 11 | Воден пистолет/ душ за напояване, съвместим с градински маркуч ¾“, с различни видове струи, изработен от висококачествен траен материал | бр. | 10 |
| 12 | Водомер 5 м3 /за студена вода/ | бр. | 10 |
| 13 | Водопроводна връзка гъвкава – 20 см | бр. | 27 |
| 14 | Водопроводна връзка гъвкава – 50 см | бр. | 27 |
| 15 | Водопроводна връзка гъвкава – 70 см | бр. | 25 |
| 16 | Водопроводна връзка гъвкава -110 см | бр. | 25 |
| 17 | Водопроводна връзка гъвкава -90 см | бр. | 25 |
| 18 | Водоуплътнителна лента /тефлон/ | м | 60 |
| 19 | Градински маркуч ¾“ изработен от гъвкави висококачествени трайни материали, устойчиви на UV лъчи | м | 50 |
| 20 | Гумен уплътнител ф100мм | бр. | 70 |
| 21 | Гъвкава връзка ½ ½ женско, женско 50см. | бр. | 31 |
| 22 | Гъвкава връзка ½ 3/8 женско, женско 50см. | бр. | 31 |
| 23 | Гъвкава връзка ½ мъжко женско 40см. | бр. | 31 |
| 24 | Гъвкава връзка ½ х М10 70см. | бр. | 30 |
| 25 | Дъга PVC 110/45 | бр. | 40 |
| 26 | Дъга PVC 110/87 | бр. | 20 |
| 27 | Дъга PVC 50/45 | бр. | 70 |
| 28 | Дъга PVC 50/87 | бр. | 20 |
| 29 | Дюза R-VAN 1724 - роторна | бр. | 20 |
| 30 | Дюза VAN - регулируема | бр. | 20 |
| 31 | Изолация 22/6 | м | 50 |
| 32 | Изолация за тръби | м | 260 |
| 33 | Казанче WC - PVC | бр. | 10 |
| 34 | Казанче WC - порцелан | бр. | 5 |
| 35 | Калчища | бр. | 16 |
| 36 | Канела месинг 3/4 | бр. | 20 |
| 37 | Канела месинг 1/2 | бр. | 22 |
| 38 | Капак тоалетна РVС бял | бр. | 45 |
| 39 | Коляно 1" | бр. | 8 |
| 40 | Коляно 1,5" | бр. | 3 |
| 41 | Коляно 1/2" - коничен накрайник | бр. | 40 |
| 42 | Коляно 3/4" - коничен накрайник | бр. | 40 |
| 43 | Конектор за градински маркуч ¾“ за свързване към кран | бр. | 10 |
| 44 | Кран месингов 1" | бр. | 10 |
| 45 | Кран месингов 1/2 | бр. | 57 |
| 46 | Кран месингов 3/4 | бр. | 55 |
| 47 | Кран спирателен /шибърен СК-Ш Ф 60 | бр. | 20 |
| 48 | Кран сферичен с изпускател ½ | бр. | 30 |
| 49 | Кран сферичен Ф 20 | бр. | 42 |
| 50 | Кран ъглов ½ х½ | бр. | 20 |
| 51 | Кран ъглов ½ х3/4 | бр. | 20 |
| 52 | Моноблок | бр. | 10 |
| 53 | Маншон WC | бр. | 42 |
| 54 | Маншон за тръба 50 /32 | бр. | 12 |
| 55 | Маркуч гумен 20мм | м | 50 |
| 56 | Маркуч гумен 6 мм | м | 2 |
| 57 | Мека връзка WC | бр. | 44 |
| 58 | Мивка малка | бр. | 5 |
| 59 | Мивки голяма 55см | бр. | 5 |
| 60 | Мивки средна 45см | бр. | 10 |
| 61 | Муфа 1" | бр. | 23 |
| 62 | Муфа 1/2 | бр. | 43 |
| 63 | Муфа 2" | бр. | 10 |
| 64 | Муфа 3/4 | бр. | 43 |
| 65 | Муфи за бърза връзка Ф 25 /за полипропилен/ | бр. | 20 |
| 66 | Муфи за бърза връзка Ф 32 /за полипропилен/ | бр. | 20 |
| 67 | Намалители 1" | бр. | 10 |
| 68 | Намалители 1/2 | бр. | 25 |
| 69 | Намалители 3/4 | бр. | 35 |
| 70 | Нипел 1" | бр. | 13 |
| 71 | Нипел 1/2 | бр. | 43 |
| 72 | Нипел 2" | бр. | 3 |
| 73 | Нипел 3/4 | бр. | 43 |
| 74 | ПП капа ф20 | бр. | 20 |
| 75 | ПП коляно ф20 | бр. | 250 |
| 76 | ПП коляно ф20 х ½ женско | бр. | 160 |
| 77 | ПП кран сферичен с изпускател ф20 | бр. | 70 |
| 78 | ПП муфа ф 20 | бр. | 150 |
| 79 | ПП преход 20 х ½ женско | бр. | 120 |
| 80 | ПП преход 20 х ½ мъжко | бр. | 120 |
| 81 | ПП тапа ф 20 | бр. | 150 |
| 82 | ПП тест тапа 1/2 | бр. | 120 |
| 83 | ПП тройник 20х1/2 женско | бр. | 150 |
| 84 | ПП тройник ф 20 | бр. | 150 |
| 85 | ПП тръба ПН ф20 | м | 150 |
| 86 | ПП УКБ 20 х ½ | бр. | 50 |
| 87 | Разклонители ф110 | бр | 40 |
| 88 | Разклонители ф32 | бр. | 10 |
| 89 | Разклонители ф50 | бр. | 60 |
| 90 | Разклонители ф75 | бр. | 10 |
| 91 | Разклонители ф90 | бр. | 10 |
| 92 | Разпръсквач "1804" 10см | бр. | 20 |
| 93 | Разпръсквач "3504-PC" 10см с комплект дюзи | бр. | 20 |
| 94 | Разпръсквач "5004" 10см с комплект дюзи | бр. | 20 |
| 95 | Рогов сифон | бр. | 40 |
| 96 | Розетка | бр. | 110 |
| 97 | Тапа 1" | бр. | 17 |
| 98 | Тапа 1/2 | бр. | 137 |
| 99 | Тапа 2" | бр. | 100 |
| 100 | Тапа 3/4 | бр. | 35 |
| 101 | Тетка 1" | бр. | 6 |
| 102 | Тетка 1, 5" | бр. | 1 |
| 103 | Тетка 1/2 | бр. | 51 |
| 104 | Тетка 2" | бр. | 1 |
| 105 | Тетка 3/4 | бр. | 41 |
| 106 | Тефлонова лента /малка/ | бр. | 20 |
| 107 | Тоалетна чиния | бр. | 10 |
| 108 | У - коляно 1/2 | бр. | 5 |
| 109 | У - коляно 3/4 | бр. | 5 |
| 110 | Удължител L10 х 1/2 | бр. | 5 |
| 111 | Удължител L20 х 1/2 | бр. | 105 |
| 112 | Холендър 1/2 | бр. | 30 |
| 113 | Холендър 1" | бр. | 5 |
| 114 | Холендър 3/4 | бр. | 30 |
| 115 | Холендър за водомер ¾ х ½ | бр. | 20 |
| 116 | тръба гофрирана PN4 F 315 | м | 80 |

**Обособена позиция № 8: „Периодични доставки на ел. материали“**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ по ред** | | **АРТИКУЛ /ГРУПА** | **Мерна единица** | **Прогнозни количества за една година** |
| **I. Ел. материали** | | | | |
| 1 | | Автоматичен прекъсвач 500 А | бр. | 3 |
| 2 | | Автоматични предпазители - 10 А | бр. | 27 |
| 3 | | Автоматични предпазители - 16 А | бр. | 27 |
| 4 | | Автоматични предпазители - 25 А | бр. | 37 |
| 5 | | Автоматични предпазители - 63 А | бр. | 21 |
| 6 | | Бушони пуск | бр. | 10 |
| 7 | | Бушони стоп | бр. | 10 |
| 8 | | Ел. ключове | бр. | 50 |
| 9 | | Запални устройства400W | бр. | 35 |
| 10 | | Импулсни захранвания 12 V | бр. | 3 |
| 11 | | Индикаторни лампи 220 с крушка- зелена | бр. | 10 |
| 12 | | Индикаторни лампи 220 с крушка- червена | бр. | 10 |
| 13 | | Ка6ел ПВВМ 2 х 2,5 | м | 50 |
| 14 | | Ка6ел ПВВМ 3 х 4 | м | 100 |
| 15 | | Кабел ПВВМ 2 х 1,5 | м | 170 |
| 16 | | Кабел ПВВМ 3 х 1,5 | м | 250 |
| 17 | | Кабел ПВВМ 3 х 2,5 | м | 250 |
| 18 | | Кабелни накрайници 10 кв.мм | бр. | 100 |
| 19 | | Кабелни накрайници 4 кв. мм | бр. | 100 |
| 20 | | Кабелни накрайници 6 кв. мм | бр. | 100 |
| 21 | | Кабелни обувки алуминиеви 150/12 | бр. | 8 |
| 22 | | Кабелни обувки алуминиеви 185/12 | бр. | 12 |
| 23 | | Кабелни обувки медни 125/12 | бр. | 15 |
| 24 | | Кабелни обувки медни 16/8 | бр. | 22 |
| 25 | | Кабелни обувки медни 25/10 | бр. | 20 |
| 26 | | Кабелни обувки медни 6/8 | бр. | 20 |
| 27 | | Кабелни превръзки /св. опашки/ пакет 100 бр.175мм | бр. | 20 |
| 28 | | Клещи за кабелни накрайници | бр. | 1 |
| 29 | | колофин | бр. | 2 |
| 30 | | Конкатори 16 А | бр. | 6 |
| 31 | | Контакт влагозащитен | бр. | 25 |
| 32 | | Контакт двоен | бр. | 10 |
| 33 | | Контакт трифазен 25 А | бр. | 7 |
| 34 | | Контактори 32 А | бр. | 4 |
| 35 | | Контактори 63 А | бр. | 6 |
| 36 | | Крушки 40W, 60W ,75VV | бр. | 900 |
| 37 | | Лампи 400W металхалогенни | бр. | 80 |
| 38 | | Лампи 500W безстартерни | бр. | 60 |
| 39 | | Лед прожектори 20 W | бр. | 34 |
| 40 | | Луминисцентни пури 120 см -18-20VV | бр. | 245 |
| 41 | | Лед пури 120см | бр. | 204 |
| 42 | | Лед пури 150см |  | 74 |
| 43 | | Луминисцентни пури 150 см -18-20VV | бр. | 20 |
| 44 | | Луминисцентни пури 1700 мл - 26 W | бр. | 20 |
| 45 | | Луминисцентни пури 60 см 18-20W | бр. | 145 |
| 46 | | Осветителни тела плафони | бр. | 18 |
| 47 | | Предпазители 25 А | бр. | 70 |
| 48 | | Предпазители 63 А | бр. | 70 |
| 49 | | Предпазни ръкавици | чифт | 22 |
| 50 | | Проводник ПВ 1,2 кв.мм | м | 40 |
| 51 | | Проводник ПВ 10 кв.мм | м | 30 |
| 52 | | Проводник ПВ 2,5 кв.мм | м | 50 |
| 53 | | Проводник ПВ 4 кв.мм | м | 30 |
| 54 | | Проводник ПВ 6 кв.мм | м | 30 |
| 55 | | Разделител 20 kv | бр. | 12 |
| 56 | | Разклонител - тройка | бр. | 32 |
| 57 | | СВТ 3х1,5 кв.мм | м | 600 |
| 58 | | СВТ 3х2,5 кв.мм | м | 900 |
| 59 | | Тиноа | бр. | 3 |
| 60 | | Трансформаторно масло | л | 60 |
| 61 | | Фасунга висяща до 75W | бр. | 40 |
| 62 | | флюс | бр. | 2 |
| 63 | | ШВПС 2 х 2 ,5 мм | м | 100 |
| 64 | | Щепсел трифазен 25 А | бр. | 16 |
| 65 | | Щепсел трифазен 63 А | бр. | 12 |
| 66 | | Щепсел шоко | бр. | 87 |
| **II.** | | **Осветителни тела с нискоенергийни лампи** |  |  |
| 1 | | Осветител уличен с LED лампа 70W | бр. | 6 |
| 2 | | Осветител парков с нискоенергийна натриева лампа високо налягане 50W | бр. | 30 |
| 3 | | Сфера ф250 (PVC, бяла матова) с лампа енергоспестяваща 20W, Е27 | бр. | 12 |
| 4 | | Прожектор LED 50W | бр. | 25 |
| **III. Лампи и дросели** | | **Лампи и дросели** |  |  |
| 1 | | Лампа енергоспестяваща 20W, Е 27 | бр. | 110 |
| 2 | | Дросел натриев 70W | бр. | 50 |
| 3 | | Дросел натриев 150W | бр. | 50 |
| 4 | | Метал халогенна лампа 150W | бр. | 20 |
| 5 | | Драйвер за LED лампа 35 W | бр. | 100 |
| 6 | | Драйвер за LED лампа 50 W | бр. | 20 |
| 7 | | ПЗУ SN 57 | бр. | 50 |
| **IV.** | | **Ел. Материали УО** |  |  |
| 1 | | Автоматичен предпазител 25 А – еднополюсен с възможност да превключва блокировъчен контакт | бр. | 10 |
| 2 | | Бишоп 85- 25/ 0,21мм / 33м | бр. | 10 |
| 3 | | Кука свинска опашка М12 | бр. | 30 |
| 4 | | Програмируем часовник за УО | бр. | 8 |
| 5 | | Тръба гофрирана ф 40 |  | 460 |
| 6 | | Тръба гофрирана ф 32 (усилена за външен монтаж) |  | 400 |
| 7 | | Тръба гофрирана ф 20 | м | 400 |
| 8 | | Тръба гофрирана ф 32 (усилена за външен монтаж) | м | 50 |
| **V.** | | **Ел. Материали РФМ/радиофикационна мрежа/** |  |  |
| 1 | | Бишоп лента | бр. | 10 |
| 2 | | ПВЦ лента | бр. | 100 |
| **Обособена позиция №9: „Периодични доставки на крепежни елементи“** | | | | |
|
| **№ по ред** | **АРТИКУЛ /ГРУПА** | | **Мерна единица** | **Прогнозни количества за една година** |
| **I.                   Крепежни елементи** | | | | |
| 1 | Анкер М10х100 | | бр. | 200 |
| 2 | Анкер М10х120 | | бр. | 200 |
| 3 | Анкер М10х80 | | бр. | 215 |
| 4 | Анкер М6х100 | | бр. | 220 |
| 5 | Анкер М6х120 | | бр. | 200 |
| 6 | Анкер М6х80 | | бр. | 210 |
| 7 | Анкер М8х100 | | бр. | 210 |
| 8 | Анкер М8х120 | | бр. | 215 |
| 9 | Анкер М8х80 | | бр. | 200 |
| 10 | Болт коларски М6х30/8,8 | | бр. | 1000 |
| 11 | Болт коларски М6х40/8,8 | | бр. | 1000 |
| 12 | Болт коларски М6х50/8,8 | | бр. | 1000 |
| 13 | Болт коларски М6х60/8,8 | | бр. | 1000 |
| 14 | Болт коларски М6х70/8,8 | | бр. | 1000 |
| 15 | Болт коларски М6х80/8,8 | | бр. | 1000 |
| 16 | Болт коларски М8х50/8,8 | | бр. | 1000 |
| 17 | Болт коларски М8х60/8,8 | | бр. | 1000 |
| 18 | Болт коларски М8х80/8,8 | | бр. | 1000 |
| 19 | Болт М 8 х 20 8,8 | | бр. | 500 |
| 20 | Болт М10 х 100 8,8 | | бр. | 500 |
| 21 | Болт М10 х 40 8,8 | | бр. | 500 |
| 22 | Болт М10 х 60 8,8 | | бр. | 600 |
| 23 | Болт М12 х 120 8,8 | | бр. | 500 |
| 24 | Болт М12 х 60 8,8 | | бр. | 500 |
| 25 | Болт М14 х 120 8,8 | | бр. | 500 |
| 26 | Болт М14 х 60 8,8 | | бр. | 500 |
| 27 | Болт М4 х 20 8,8 | | бр. | 500 |
| 28 | Болт М4 х 30 8,8 | | бр. | 500 |
| 29 | Болт М4 х 40 8,8 | | бр. | 500 |
| 30 | Болт М6 х 20 8,8 | | бр. | 600 |
| 31 | Болт М6 х 30 8,8 | | бр. | 600 |
| 32 | Болт М6 х 40 8,8 | | бр. | 600 |
| 33 | Болт М6 х 60 8,8 | | бр. | 600 |
| 34 | Болт М8 х 40 8,8 | | бр. | 600 |
| 35 | Болт М8 х 60 8,8 | | бр. | 600 |
| 36 | Болт М8 х 80 8,8 | | бр. | 600 |
| 37 | Винт директен монтаж амо винт 7,5х92 | | бр. | 800 |
| 38 | Винт за дърво 3х40 Zn жълт | | бр. | 1050 |
| 39 | Винт за дърво 4х30 Zn жълт | | бр. | 1000 |
| 40 | Винт за дърво 4х40 Zn жълт | | бр. | 1200 |
| 41 | Винт за дърво 4х50 Zn жълт | | бр. | 1200 |
| 42 | Винт за дърво 4х60 Zn жълт | | бр. | 1200 |
| 43 | Винт за дърво 5х40 Zn жълт | | бр. | 1200 |
| 44 | Винт за дърво 5х50 Zn жълт | | бр. | 1200 |
| 45 | Винт за дърво 5х60 Zn жълт | | бр. | 1100 |
| 46 | Винт за дърво 5х70 Zn жълт | | бр. | 1100 |
| 47 | Винт за метал самопробивен конусна глава 4,2х19 | | бр. | 1500 |
| 48 | Винт за метал самопробивен конусна глава 4,2х25 | | бр. | 1500 |
| 49 | Винт за метал самопробивен с фланшова глава 4,8х38 | | бр. | 1000 |
| 50 | Винт за метал самопробивен с фланшова глава 4,8х19 | | бр. | 1100 |
| 51 | Винт за метал самопробивен широка периферия 4,2х19 | | бр. | 1100 |
| 52 | Винт за метал самопробивен широка периферия 4,2х25 | | бр. | 1000 |
| 53 | Винт самопроб. 3.5х25 | | бр. | 900 |
| 54 | Винт самопроб. 4.2х16 | | бр. | 540 |
| 55 | Винт самопроб. 5.5х32 | | бр. | 520 |
| 56 | Винт самопроб. 5.5х38 | | бр. | 520 |
| 57 | Гайка стопорна М10/8,8 | | бр. | 1000 |
| 58 | Гайка стопорна М12/8,8 | | бр. | 1000 |
| 59 | Гайка стопорна М14/8,8 | | бр. | 500 |
| 60 | Гайка стопорна М22/ 8,8 | | бр. | 500 |
| 61 | Гайка стопорна М6/8,8 | | бр. | 1000 |
| 62 | Гайка стопорна М8/8,8 | | бр. | 1000 |
| 63 | Гайки - М10 8,8 | | бр. | 1125 |
| 64 | Гайки - М12 8,8 | | бр. | 1100 |
| 65 | Гайки - М14 8,8 | | бр. | 600 |
| 66 | Гайки – М16 8,8 | | бр. | 550 |
| 67 | Гайки – М18 8,8 | | бр. | 500 |
| 68 | Гайки - М4 8,8 | | бр. | 1125 |
| 69 | Гайки - М6 8,8 | | бр. | 1175 |
| 70 | Гайки - М8 8,8 | | бр. | 1175 |
| 71 | Дюбел 10х100 | | бр | 700 |
| 72 | Дюбел 6х50 | | бр | 700 |
| 73 | Дюбел 8х100 | | бр | 700 |
| 74 | Дюбел 8х60 | | бр | 700 |
| 75 | Дюбел 8х80 | | бр | 700 |
| 76 | Дюбел пирон 6 х40 | | бр | 900 |
| 77 | Дюбел пирон 6 х60 | | бр | 900 |
| 78 | Карабинер 6мм | | бр. | 100 |
| 79 | Пирони ф 2,8 до 6 см | | кг | 107 |
| 80 | Пирони до 20см | | кг | 13 |
| 81 | Пирони ф4мм до 10см | | кг | 62 |
| 82 | Поп нит 4х40 шир.периферия | | бр. | 1100 |
| 83 | Стругована панта Ф10 | | бр. | 50 |
| 84 | Стругована панта Ф16 | | бр. | 100 |
| 85 | Стругована панта Ф22 | | бр. | 100 |
| 86 | Стругована панта Ф8 | | бр. | 50 |
| 87 | Панта двустранна | | бр. | 100 |
| 88 | Шайба гума-метал М5х16 | | бр. | 525 |
| 89 | Шайби - Ф 10 мм | | бр. | 1000 |
| 90 | Шайби - Ф 12 мм | | бр. | 1000 |
| 91 | Шайби - Ф 14 мм | | бр. | 500 |
| 92 | Шайби - Ф 16 мм | | бр. | 200 |
| 93 | Шайби - Ф 22 мм | | бр. | 200 |
| 94 | Шайби - Ф 4 мм | | бр. | 555 |
| 95 | Шайби - Ф 6 мм | | бр. | 1055 |
| 96 | Шайби - Ф 8 мм | | бр. | 1055 |
| 97 | Шегел 6 мм | | бр. | 100 |
| 98 | Шегел 8 мм | | бр. | 100 |
| 99 | Шпилка М10/8,8 | | м | 112 |
| 100 | Шпилка М12/8,8 | | м | 111 |
| 101 | Шпилка М6/8,8 | | м | 114 |
| 102 | Шпилка М8/8,8 | | м | 116 |
| 103 | Панта двустранна | | бр | 1400 |

**Обособена позиция №10: „Периодични доставки на дървен материал и материали от пресована дървесина“**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ по ред** | **АРТИКУЛ /ГРУПА** | **Мерна единица** | **Прогнозни количества за една година** |
| **I.  Дървен материал** | | | |
| 1. | Иглолистни греди | м3 | 2 |
| 2. | Кофражни дъски 2см. | м3 | 12 |
| **II.** | **Материали от пресована дървесина** |  |  |
| 1. | Водоустойчив шпертплат с р-р 1220х2400 18мм | бр | 70 |

Извън описаните, в рамките на прогнозната стойност на договора, Възложителят може да заявява и други артикули, като единичните цени се формират на база цените в актуалния каталог и/или посочени продуктови списъци по публично обявените цени на изпълнителя, намалени с не по-малко от 5 %.

**Възложителя може да реализира допълнителни количества доставки (в рамките на посочения максимален финансов ресурс) на други видове строителни материали извън посочените в Техническата спецификация по предоставен от изпълнителя (преди сключване на договора по съответната обособена позиция) актуален (последния разпространен) каталог с включени цени и/или посочени от него продуктови списъци по публично обявените им цени, с отстъпка оферирана от Изпълнителя в ценовото му предложение и приета от възложителя.**

ВАЖНО!!! Възложителят **не сключва договор** по съответната обособена позиция, без да е представен от изпълнителя актуален (последния разпространен) каталог с включени цени и/или посочени от него продуктови списъци по публично обявените им цени, с отстъпка оферирана от изпълнителя в ценовото му предложение и приета от възложителя.

**С П И С Ъ К**

на бюджетните структури на Община Габрово, до които се извършва доставка на строителни материали

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **РАЗПОРЕДИТЕЛ** | **АДРЕС** | **ЕИК** |
| 1 | **Община Габрово, вкл.:**   * **кметства – Поповци, Враниловци, Гергини, Гъбене, Драгановци, донино, Жълтеш, Музга, Новаковци, Чарково, Яворец;** * **кметски наместничества - Армените, Баланите, Борики, Гръблевци, Дебел дял, Думници, Здравковец, Зелено дърво, Златевци, Кметовци, Кози рог, Мичковци, Райновци, Стоевци, Лесичарка, Трънито;** * **ДЯ Славейче** * **ДЯ Зора** * **ДЯ Първи юни** * **ЦНСТДМУ** * **ЦНСТДМУ** * **ЦНСТДМУППМГ** | гр. Габрово,  пл.”Възраждане” 3  с.Поповци, с.Враниловци, с.Гергини, с.Гъбене, с.Драгановци, с.Донино, с.Жълтеш, с.Музга, с.Новаковци, с.Чарково, с.Яворец;  с .Армените, с.Баланите, с.Борики, с.Гръблевци, с.Дебел дял, с.Думници, с.Здравковец, с.Зелено дърво, с.Златевци, с.Кметовци, с.Кози рог, с.Мичковци, с.Райновци, с.Стоевци,с. Лесичарка, с.Трънито;  ул. Христо Смирненски №40  ул. Зора №2  ул. Никола Балканеца №24  ул. Мирни дни №1А  ул. Хризантема №27  кв. Велчевци | **000215630** |
| 2 | **Общински спортни имоти** | гр. Габрово,  ул. „Орловска” 111 | **0002156300366** |
| 3 | **Заведения за социални услуги** | гр. Габрово,  ул. „Ивайло” 13 | **0002156300385** |
| 4 | **Дом за възрастни хора с увреждания** | гр. Габрово,  ул. „Митко Палаузов” 19А | **0002156300416** |
| 5 | **ОП „Гробищни паркове”** | гр. Габрово,  ул. „Зелена ливада” 48 | **0002156300401** |
| 6 | **ОП „Благоустрояване”** | гр. Габрово,  бул. „Трети март” 53 | **0002156300420** |
| 7 | **„Регионално депо за неопасни отпадъци“ – Габрово** | гр. Габрово,  пл.”Възраждане” 3 | **0002156300444** |