**ОБРАЗЕЦ № 2**

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА**

от ……………………………………………………………………………………

/наименование на участника/

представляван от ……………………………………………………

адрес:................................................., тел: ……………………., Факс …………., Е\_mail:…………………, ЕИК ………………….,

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

На основание обявена процедура с предмет: **“Периодични доставки на ел. материали за поддръжка на уличното осветление на територията на Община Габрово“** след запознаване с документацията за участие заявяваме, че желаем да участваме в избора на изпълнител.

1. Съгласнисмедоговорът да е със срок на действие една година от подписването му или до изчерпване на неговата стойност, като срокът за изпълнение на предмета на договора започва да тече от датата на получаване на възлагателното писмо от наша страна.

2. Доставките ще бъдат извършвани въз основа на писмена заявка на определени от Възложителя лица, в срок до 5 /пет/ календарни дни от получаване на заявката от страна на възложителя, всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа.

*В случай, че срокът изтича в неработен ден, то доставката ще се изпълнява в първия работен ден, следващ неработния.*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ по ред** | **АРТИКУЛ /ГРУПА** | **Мерна единица** | **Прогнозни количества за една година** | **Описание на продукта** | **Произход /производител** |
| **I. Осветителни тела с нискоенергийни лампи** | | | | | |
| 1 | Осветител уличен с LED лампа 35W | бр. | 100 |  |  |
| **II. Лампи и дросели** | | | | | |
| 1 | Натриева лампа високо налягане 70W | бр. | 100 |  |  |
| 2 | Натриева лампа високо налягане 50W,SON -T (PIA PLUS), E 27 | бр. | 1000 |  |  |
| 3 | Дросел натриев 50W с три извода | бр. | 50 |  |  |
| 4 | Драйвер за LED лампа 80 W - входящо напрежение 220 V, изходящо напрежение до 50 V | бр. | 20 |  |  |
| 5 | Драйвер за LED лампа 120 W – входящо напрежение 220 V, изходящо напрежение до 50 V | бр. | 20 |  |  |
| **III. Ел. Материали УО** | | | | | |
| 1 | Кабел САВТ 3 х 10+6мм2 | м | 1000 |  |  |
| 2 | Проводник СВТ 4 х 6мм2 | м | 200 |  |  |
| 3 | Проводник СВТ 2 х 2,5мм2 | м | 500 |  |  |
| 4 | Проводник СВТ 2 х 4мм2 | м | 200 |  |  |
| 5 | Проводник СВТ 2 х 1,5мм2 | м | 500 |  |  |
| 6 | Бишоп 963 | бр | 30 |  |  |
| 7 | Клемна кутия К2 А | бр | 50 |  |  |
| 8 | РVС капак за кутия К 2 | бр | 200 |  |  |
| 9 | Автоматичен предпазител 10 А – еднополюсен с възможност да превключва блокировъчен контакт | бр | 20 |  |  |
| 10 | Автоматичен предпазител 40 А – еднополюсен с възможност да превключва блокировъчен контакт | бр | 20 |  |  |
| 11 | Биметална клема от три части | бр | 50 |  |  |
| 12 | Усукан проводник НН -2 х 16 мм2 | м | 3000 |  |  |
| 13 | Опъвач за УП 2х16 | бр | 200 |  |  |
| 14 | Отклонителна клема 1,5-10/16-90 | бр | 100 |  |  |
| 15 | Отклонителна клема 16-35/16-90 | бр | 50 |  |  |
| 16 | Проводник ПВА1-6 | м | 400 |  |  |
| 17 | Конзоли за въздушна мрежа | бр | 100 |  |  |
| 18 | Болт М 14/300 | бр | 50 |  |  |
| 19 | Бишоп 962 | бр | 5 |  |  |
| 20 | Кабелни превръзки /св. опашки/ пакет 4,8 х 390 мм, 100бр. | бр | 20 |  |  |
| 21 | Кабелни превръзки /св. опашки/ пакет 4,8 х 178 мм, 100 бр. | бр | 30 |  |  |
| 22 | Патрон витлов 16А | бр | 50 |  |  |
| 23 | Патрон витлов 25А | бр | 50 |  |  |
| 24 | Патрон витлов 35А | бр | 100 |  |  |
| 25 | Патрон витлов 63А | бр | 100 |  |  |
| 26 | Лустер клема 25мм2 | бр | 30 |  |  |
| 27 | Фасунга Е27 порцеланова стояща DL 421 | бр | 150 |  |  |
| 28 | Маншон 16мм2 Al | бр | 50 |  |  |
| 29 | Маншон 25мм2 Al | бр | 50 |  |  |
| 30 | Предпазител високомощен ВП 00 63А | бр | 20 |  |  |
| 31 | Предпазител високомощен ВП 21 63А | бр | 20 |  |  |

**Дата:……………………. ПОДПИС И ПЕЧАТ: …………….**