***ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ***

***КЪМ ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В обществена поръчка***

***за избор на изпълнител/И по обществена поръчка С ПРЕДМЕТ:***

**“Периодични доставки на ел. материали за поддръжка на уличното осветление на територията на Община Габрово”**

***Обхват и технически параметри***

Доставките, предмет на настоящата поръчка включват доставка по заявка на възложителя, в която са посочени вида и количеството на заявените материали. Посочените прогнозни количества са приблизителни и възложителят си запазва правото да ги увеличава и/или намалява в зависимост от конкретно възникналите нужди. В този смисъл възложителят има право в срока на договора да не заяви в пълен обем даденото прогнозно количество стока, както и да заявява доставки на стоки след достигане на посочените за тях прогнозни количества, до достигане на общата стойност на договора.

Поръчката се изпълнява под формата на периодични доставки, в зависимост от потребностите на възложителя съобразно реда, сроковете и условията на договора – част от документацията за участие.

Доставките ще бъдат изпълнени след направени заявки от упълномощени от възложителя лица. Възложителят приема и заплаща само количествата, които е заявил и които са доставени в сроковете и при условията на договора.

Място на доставка – Община Габрово, гр. Габрово, бул. „Трети март“ № 53, ОП „Благоустрояване“.

В цената на материалите трябва да са включени всички разходи по доставка до посочения адрес, товарене и разтоварване. Възложителят не дължи каквито и да било плащания извън посочената от избрания участник цена.

Срок на доставка – до 5 /пет/ календарни дни от получаване на заявка от страна на възложителя, всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа.

Всяка доставка следва да е придружена от заверено копие на декларация за съответствие, протокол за изпитване, анализно свидетелство или сертификат за качество */само в приложимите случаи/.*

В предложението за изпълнение участниците посочват описание на продукта и произход /производител/.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ по ред** | **АРТИКУЛ /ГРУПА** | **Мерна единица** | **Прогнозни количества за една година** |
| **I. Ел. материали** | | | |
| **I.** | **Осветителни тела с нискоенергийни лампи** |  |  |
| 1 | Осветител уличен с LED лампа 35W | бр. | 100 |
| **II. Лампи и дросели** | **Лампи и дросели** |  |  |
| 1 | Натриева лампа високо налягане 70W | бр. | 100 |
| 2 | Натриева лампа високо налягане 50W,SON -T (PIA PLUS), E 27 | бр. | 1000 |
| 3 | Дросел натриев 50W с три извода | бр. | 50 |
| 4 | Драйвер за LED лампа 80 W - входящо напрежение 220 V, изходящо напрежение до 50 V | бр. | 20 |
| 5 | Драйвер за LED лампа 120 W – входящо напрежение 220 V, изходящо напрежение до 50 V | бр. | 20 |
| **III.** | **Ел. Материали УО** |  |  |
| 1 | Кабел САВТ 3 х 10+6мм2 | м | 1000 |
| 2 | Проводник СВТ 4 х 6мм2 | м | 200 |
| 3 | Проводник СВТ 2 х 2,5мм2 | м | 500 |
| 4 | Проводник СВТ 2 х 4мм2 | м | 200 |
| 5 | Проводник СВТ 2 х 1,5мм2 | м | 500 |
| 6 | Бишоп 963 | бр | 30 |
| 7 | Клемна кутия К2 А | бр | 50 |
| 8 | РVС капак за кутия К 2 | бр | 200 |
| 9 | Автоматичен предпазител 10 А – еднополюсен с възможност да превключва блокировъчен контакт | бр | 20 |
| 10 | Автоматичен предпазител 40 А – еднополюсен с възможност да превключва блокировъчен контакт | бр | 20 |
| 11 | Биметална клема от три части | бр | 50 |
| 12 | Усукан проводник НН -2 х 16 мм2 | м | 3000 |
| 13 | Опъвач за УП 2х16 | бр | 200 |
| 14 | Отклонителна клема 1,5-10/16-90 | бр | 100 |
| 15 | Отклонителна клема 16-35/16-90 | бр | 50 |
| 16 | Проводник ПВА1-6 | м | 400 |
| 17 | Конзоли за въздушна мрежа | бр | 100 |
| 18 | Болт М 14/300 | бр | 50 |
| 19 | Бишоп 962 | бр | 5 |
| 20 | Кабелни превръзки /св. опашки/ пакет 4,8 х 390 мм, 100 бр. | бр | 20 |
| 21 | Кабелни превръзки /св. опашки/ пакет 4,8 х 178 мм, 100 бр. | бр | 30 |
| 22 | Патрон витлов 16А | бр | 50 |
| 23 | Патрон витлов 25А | бр | 50 |
| 24 | Патрон витлов 35А | бр | 100 |
| 25 | Патрон витлов 63А | бр | 100 |
| 26 | Лустер клема 25мм2 | бр | 30 |
| 27 | Фасунга Е27 порцеланова стояща DL 421 | бр | 150 |
| 28 | Маншон 16мм2 Al | бр | 50 |
| 29 | Маншон 25мм2 Al | бр | 50 |
| 30 | Предпазител високомощен ВП 00 63А | бр | 20 |
| 31 | Предпазител високомощен ВП 21 63А | бр | 20 |
|  | | | |

Извън описаните, в рамките на прогнозната стойност на договора, Възложителят може да заявява и други артикули, като единичните цени се формират на база цените в актуалния каталог и/или посочени продуктови списъци по публично обявените цени на изпълнителя, намалени с не по-малко от 5 %.

**Възложителя може да реализира допълнителни количества доставки (в рамките на посочения максимален финансов ресурс) на други видове ел. материали извън посочените в Техническата спецификация по предоставен от изпълнителя (преди сключване на договора) актуален (последния разпространен) каталог с включени цени и/или посочени от него продуктови списъци по публично обявените им цени, с отстъпка оферирана от Изпълнителя в ценовото му предложение и приета от възложителя.**

**ВАЖНО!!!** Възложителят **не сключва договор** без да е представен от изпълнителя актуален (последния разпространен) каталог с включени цени и/или посочени от него продуктови списъци по публично обявените им цени, с отстъпка оферирана от изпълнителя в ценовото му предложение и приета от възложителя.