ОБРАЗЕЦ № 5

ДО

ОБЩИНА ГАБРОВО

Пл. ВЪЗРАЖДАНЕ N: 3

ГАБРОВО 5300

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от  …….................……………………………………………..…………………

/наименование на участника/

ЕИК.................................

представляван от  .......................................................................................................................

Адрес:………………………………………...............................................,…………………..

тел:..........................………........  Факс:..........................,Е_mail:...............................................

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание обявена процедура за изпълнение на дейностите по обществена поръчка с предмет: „Периодични доставки на ел. материали за поддръжка на уличното осветление на територията на Община Габрово”

предлагаме да изпълним поръчката при следната цена:

Общата цена на нашата оферта възлиза на:

....................................лв. /словом: ….....................................………….. лева/ без ДДС.

или ............................лв. /словом: ……………….................................... лева/ с ДДС.

| № по ред |  | АРТИКУЛ /ГРУПА |  | Мерна единица |  |  | Прогнозни количества за една година | Единична цена в лв. без вкл. ДДС | Обща цена в лв. без вкл. ДДС |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Осветителни тела с нискоенергийни лампи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Осветител уличен с LED лампа 35W |  | бр. |  |  | 100 |  |  |  |
| II. Лампи и дросели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Натриева лампа високо налягане 70W |  | бр. |  |  | 100 |  |  |  |
| 2 |  | Натриева лампа високо налягане 50W,SON -T (PIA PLUS), E 27 |  | бр. |  |  | 1000 |  |  |  |
| 3 |  | Дросел натриев 50W с три извода |  | бр. |  |  | 50 |  |  |  |
| 4 |  | Драйвер за LED лампа 80 W - входящо напрежение 220 V, изходящо напрежение до 50 V |  | бр. |  |  | 20 |  |  |  |
| 5 |  | Драйвер за LED лампа 120 W – входящо напрежение 220 V, изходящо напрежение до 50 V |  | бр. |  |  | 20 |  |  |  |
| III. Ел. Материали УО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Кабел САВТ 3 х 10+6мм2 |  | м |  |  | 1000 |  |  |  |
| 2 |  | Проводник СВТ 4 х 6мм2 |  | м |  |  | 200 |  |  |  |
| 3 |  | Проводник СВТ 2 х 2,5мм2 |  | м |  |  | 500 |  |  |  |
| 4 |  | Проводник СВТ 2 х 4мм2 |  | м |  |  | 200 |  |  |  |
| 5 |  | Проводник СВТ 2 х 1,5мм2 |  | м |  |  | 500 |  |  |  |
| 6 |  | Бишоп 963 |  | бр. |  |  | 30 |  |  |  |
| 7 |  | Клемна кутия К2 А |  | бр. |  |  | 50 |  |  |  |
| 8 |  | РVС капак за кутия К 2 |  | бр. |  |  | 200 |  |  |  |
| 9 |  | Автоматичен предпазител 10 А – еднополюсен с възможност да превключва блокировъчен контакт |  | бр. |  |  | 20 |  |  |  |
| 10 |  | Автоматичен предпазител 40 А – еднополюсен с възможност да превключва блокировъчен контакт |  | бр. |  |  | 20 |  |  |  |
| 11 |  | Биметална клема от три части |  | бр. |  |  | 50 |  |  |  |
| 12 |  | Усукан проводник НН -2 х 16 мм2 |  | м |  |  | 3000 |  |  |  |
| 13 |  | Опъвач за УП 2х16 |  | бр. |  |  | 200 |  |  |  |
| 14 |  | Отклонителна клема 1,5-10/16-90 |  | бр. |  |  | 100 |  |  |  |
| 15 |  | Отклонителна клема 16-35/16-90 |  | бр. |  |  | 50 |  |  |  |
| 16 |  | Проводник ПВА1-6 |  | м |  |  | 400 |  |  |  |
| 17 |  | Конзоли за въздушна мрежа |  | бр. |  |  | 100 |  |  |  |
| 18 |  | Болт М 14/300 |  | бр. |  |  | 50 |  |  |  |
| 19 |  | Бишоп 962 |  | бр. |  |  | 5 |  |  |  |
| 20 |  | Кабелни превръзки /св. опашки/ пакет 4,8 х 390 мм, 100 бр. |  | бр. |  |  | 20 |  |  |  |
| 21 |  | Кабелни превръзки /св. опашки/ пакет 4,8 х 178 мм, 100 бр. |  | бр. |  |  | 30 |  |  |  |
| 22 |  | Патрон витлов 16А |  | бр. |  |  | 50 |  |  |  |
| 23 |  | Патрон витлов 25А |  | бр. |  |  | 50 |  |  |  |
| 24 |  | Патрон витлов 35А |  | бр. |  |  | 100 |  |  |  |
| 25 |  | Патрон витлов 63А |  | бр. |  |  | 100 |  |  |  |
| 26 |  | Лустер клема 25мм2 |  | бр. |  |  | 30 |  |  |  |
| 27 |  | Фасунга Е27 порцеланова стояща DL 421 |  | бр. |  |  | 150 |  |  |  |
| 28 |  | Маншон 16мм2 Al |  | бр. |  |  | 50 |  |  |  |
| 29 |  | Маншон 25мм2 Al |  | бр. |  |  | 50 |  |  |  |
| 30 |  | Предпазител високомощен ВП 00 63А |  | бр. |  |  | 20 |  |  |  |
| 31 |  | Предпазител високомощен ВП 21 63А |  | бр. |  |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Всичко общо в лв. без вкл. ДДС |  |  |  | ..................... |

При заявка на артикули, извън изрично описаните в техническите спецификации, единичните цени се формират на база цените в  актуалния каталог и/или посочени продуктови списъци по публично обявените цени на изпълнителя, с отстъпка …………………………. /не по-малко от 5 %/.

При несъответствие между сумата, написана с цифри, и тази, написана с думи, важи сумата, написана с думи.

Декларираме, че :

1. общата цена е формирана като сбор от произведенията на количествата и единичните цени за всеки един от артикулите, включени в техническата спецификация.

2. единичните доставни цени за всеки артикул са в лева, с включени транспортни разходи до обекта на Възложителя;

3.сме съгласни, ако бъдем определени за изпълнител на обществената поръчка, да запазим без промяна посочените единични цени за срока на действие на договора;

4. сме съгласни да се придържаме към условията на това предложение, ЗОП, ППЗОП, обявлението за обществена поръчка, условията на възложителя и договора за изпълнение на поръчката.

Предложената обща цена се използва само за целите на класирането. Договорът се сключва до прогнозната стойност на обществената поръчка.

Забележка: Ще бъдат отстранени от участие в поръчката участници, които:

- не са попълнили единични цени и/или обща цена за някой/някои от артикулите;

- са предложили нулеви единични цени или нулеви общи стойности в ценовото си предложение за някой/някои от артикулите;

- са допуснали аритметични грешки в ценовото си предложение.

- Дата.........................

Участник:.........................................

Подпис/печат .............................