**Образец № 1.2.**

**ДО**

**ОБЩИНА ГАБРОВО**

**ПЛ. „ВЪЗРАЖДАНЕ“ № 3**

**ГР. ГАБРОВО**

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ**

от …….................……………………………………………..…..............................................

*/наименование на участника/*

представляван от .......................................................................................................................

Адрес:………………………………………...............................................,…………………..

тел:..........................………........ Факс:..........................,Е\_mail:...............................................

ЕИК……………………………………………………………………………………………..,

**УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,**

На основание Обява за събиране на оферти за изпълнение на дейностите по обществена поръчка с предмет: **„Доставка и монтаж на оборудване по две позиции:**

**ЗА Обособена позиция № 2** „Доставка и монтаж на климатици по проект № BG05M9OP001-2.004-0042 „Комплекс за социално-здравни услуги за деца и семейства”

1. Срокът за изпълнение на доставката и монтажа е ………………….календарни дни (не повече от 30 календарни дни) от датата на подписване на договора.

В случай, че срокът изтича в неработен ден, то доставката ще се изпълнява в първия работен ден, следващ неработния.

2. **Предлагаме следните** Технически параметри на всеки един от предлаганите климатици

1.1.**Гаранционен срок ............................ месеца** (не по-малко от 24 месеца)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Параметър** | **Минимално изискване** | **Предложение на Участника относно техническата характеристика** | **Забележка** |
| Производител и марка | Да се специфицира от участника |  |  |
| Серия и модел | Да се специфицира от участника |  |  |
| Захранващо напрежение | Монофазно 220V (220-240V) 50 Hz, съобразено с Българските Държавни Стандарти |  |  |
| Капацитет | 12000 BTU |  |  |
| Фреон | R32 |  |  |
| Отдавана мощност при охлаждане | Мин.3.5 KW |  |  |
| Отдавана мощност при отопление | Мин..4.0 KW |  |  |
| Консумирана ел.мощност при охлаждане | Мax.1.3 KW |  |  |
| Консумирана ел. мощност при отопление | Мax.1.2 KW |  |  |
| Инвенторен мотор, автоматичен рестарт, дистанционно управление | Наличието им |  |  |
| Енергиен клас охлаждане | Енергиен клас охлаждане А++ |  |  |
| Енергиен клас отопление | Енергиен клас  отопление А+ |  |  |
| Работен температурен диапазон | От -15°С до +40°С |  |  |
| Ниво на шум | <50  dB |  |  |
| Монтаж и инсталация | В ценовото предложение трябва да се предвидят всички необходими материали, крепежни елементи, тръбен път и стандартен монтаж на новите съоръжения, както и цена на захранващ кабел от ел.контакт в помещението до съответния климатизатор. При невъзможност за извършване на стандартен монтаж, моля да се посочи цена и за един линеен метър допълнителен тръбен път, като се даде цена без и цена с начислен ДДС. |  |  |
| Форма | Участникът прилага снимка от каталог/ брошура |  |  |

1.2.**Гаранционен срок ............................ месеца** (не по-малко от 24 месеца)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Параметър** | **Минимално изискване** | **Предложение на Участника относно техническата характеристика** | **Забележка** |
| Производител и марка | Да се специфицира от участника |  |  |
| Серия и модел | Да се специфицира от участника |  |  |
| Захранващо напрежение | Монофазно 220V (220-240V) 50 Hz, съобразено с Българските Държавни Стандарти |  |  |
| Капацитет | 12000 BTU |  |  |
| Фреон | R32 |  |  |
| Отдавана мощност при охлаждане | Мин.3.5 KW |  |  |
| Отдавана мощност при отопление | Мин..4.0 KW |  |  |
| Консумирана ел.мощност при охлаждане | Мax.1.3 KW |  |  |
| Консумирана ел. мощност при отопление | Мax.1.2 KW |  |  |
| Инвенторен мотор, автоматичен рестарт, дистанционно управление | Наличието им |  |  |
| Енергиен клас охлаждане | Енергиен клас охлаждане А++ |  |  |
| Енергиен клас отопление | Енергиен клас  отопление А+ |  |  |
| Работен температурен диапазон | От -15°С до +40°С |  |  |
| Ниво на шум | <50  dB |  |  |
| Монтаж и инсталация | В ценовото предложение трябва да се предвидят всички необходими материали, крепежни елементи, тръбен път и стандартен монтаж на новите съоръжения, както и цена на захранващ кабел от ел.контакт в помещението до съответния климатизатор. При невъзможност за извършване на стандартен монтаж, моля да се посочи цена и за един линеен метър допълнителен тръбен път, като се даде цена без и цена с начислен ДДС. |  |  |
| Форма | Участникът прилага снимка от каталог/ брошура |  |  |

1.3.**Гаранционен срок ............................ месеца** (не по-малко от 24 месеца)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Параметър** | **Минимално изискване** | **Предложение на Участника относно техническата характеристика** | **Забележка** |
| Производител и марка | Да се специфицира от участника |  |  |
| Серия и модел | Да се специфицира от участника |  |  |
| Захранващо напрежение | Монофазно 220V (220-240V) 50 Hz, съобразено с Българските Държавни Стандарти |  |  |
| Капацитет | 12000 BTU |  |  |
| Фреон | R32 |  |  |
| Отдавана мощност при охлаждане | Мин.3.5 KW |  |  |
| Отдавана мощност при отопление | Мин..4.0 KW |  |  |
| Консумирана ел.мощност при охлаждане | Мax.1.3 KW |  |  |
| Консумирана ел. мощност при отопление | Мax.1.2 KW |  |  |
| Инвенторен мотор, автоматичен рестарт, дистанционно управление | Наличието им |  |  |
| Енергиен клас охлаждане | Енергиен клас охлаждане А++ |  |  |
| Енергиен клас отопление | Енергиен клас  отопление А+ |  |  |
| Работен температурен диапазон | От -15°С до +40°С |  |  |
| Ниво на шум | <50  dB |  |  |
| Монтаж и инсталация | В ценовото предложение трябва да се предвидят всички необходими материали, крепежни елементи, тръбен път и стандартен монтаж на новите съоръжения, както и цена на захранващ кабел от ел.контакт в помещението до съответния климатизатор. При невъзможност за извършване на стандартен монтаж, моля да се посочи цена и за един линеен метър допълнителен тръбен път, като се даде цена без и цена с начислен ДДС. |  |  |
| Форма | Участникът прилага снимка от каталог/ брошура |  |  |

2. Кратко описание на организацията, създадена от участника за изпълнение на монтажните дейности. ***Обосновка на монтажа.***………..………………………………………………………………………………………………

3. Декларираме, че сме запознати с техническата спецификация и условията за участие. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено и в срок поръчката в пълно съответствие с горепосоченото предложение.

Приложения към настоящото предложение за изпълнение:

*а) други …………………………………………….*

**ДАТА: ………………….. ПОДПИС и ПЕЧАТ**:..................................