ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

към обществена поръчка с предмет:

„Доставка и монтаж на оборудване по две позиции: Обособена позиция №1 Доставка и монтаж на   мебелно обзавеждане и Обособена позиция №2 Доставка и монтаж на климатици“, по проект № BG05M9OP001-2.004-0042 „Комплекс за социално-здравни услуги за деца и семейства”

Габрово, 2019 г.

- ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

1.1. Данни за възложителя:

Община Габрово

Кмет на Община Габрово

пл. Възраждане 3,

Габрово 5300,

България

www.gabrovo.bg

1.2. Институционална рамка

Настоящата обществена поръчка е съобразно Закона за обществените поръчки и е свързана с изпълнението на доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане в рамките на проект „Комплекс за социално-здравни услуги за деца и семейства”, Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.004-0042-C02, анексиран с Допълнително споразумение № 01 от 21.12.2018 г., финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие“.

Основна цел на проекта е превенция на социалното изключване чрез въздействие и инвестиции в ранното детско развитие. Нейното постигане ще се осъществи посредством предоставяне на комплексни интегрирани социално-здравни услуги, насочени към подобряване грижите за деца в ранна детска възраст и изграждане на умения за добро родителство. Проектът надгражда постигнатото при реализацията на проекти: „ПОСОКИ- предоставяне в общността на социално-образователно консултиране и интегриране", финансиран със заем от МБВР и „Разкриване на иновативни услуги за деца и семейства в община Габрово”.

Целеви групи на проекта са: семейства с деца 0-7 г., вкл. с увреждания; деца 0-7 г. в риск и техните семейства; деца и възрастни в риск. Работата с посочените групи лица ще се осъществи посредством реализирането на следните основни дейности: изграждане на Комплекс за социално-здравни услуги за деца и семейства; ранна интервенция на уврежданията; индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания; предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения; семейно консултиране и подкрепа, вкл. работа с родителите и децата, дейности за семейно планиране, индивидуална работа, в т.ч. и индивидуална и групова работа с деца и родители, вкл. и с деца и родители, които не са от уязвими групи, с цел посещаване на детска градина; подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията; допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище. С проекта ще се предостави комплексна подкрепа на уязвимите групи, като се отговори на специфичните им потребности по отношение на: родителски умения, преодоляване на дефицити в развитието и обучението, здравни и социални умения и мотивация за развитието им. С реализацията на описаните дейности реално се подкрепятлицата от целевите групи за пълноценното им и ефективно социално включване.

Обща цел

Превенция на социалното изключване чрез въздействие и инвестиции в ранното детско

развитие.

Специфични цели

- осигуряване на интегрирани, комплексни социално-здравни услуги за подпомагане на ранното детско развитие;

- предоставяне на подкрепа на деца и техните семейства за постигане на добра здравна грижа, подобрена семейна среда, в резултат на развити родителски умения;

- осигурена подкрепа на деца от целевите групи за безпроблемно включване в образователната система и пълноценна социализация.

Изпълнението на посочените цели, посредством реализацията на конкретни дейности, ще доведе до подобряване ситуацията на целевите групи и прекъсване на цикъла на бедност и  изолация, в който по естествен път попада всяко следващо поколение. С предоставянето на комплекс от услуги ще се създаде възможност за интервенция върху конкретен проблем, съобразно нуждите на лицето/та с предоставяне на специализирана грижа и подкрепа, като при необходимост, лицата от целевите групи ще могат да ползват и комплексни услуги. Подкрепата на децата и семействата е ключова за успешната социална интеграция и включването на целевите групи в общността, тъй като необходимостта от основни грижи следва да бъде осигурена и базовите нужди удовлетворени, за да може да се гради мотивация за развитие на личността. Осигуряването на образователна подкрепа за преодоляване на съществуващи дефицити е от значение не само за безпроблемното първоначално включване на децата от целевите групи в училище, но и за изграждане на усещане за равнопоставеност и желание за продължаване на образованието и оставане в системата.

1.3.  Предмет на поръчката

Предмет на настоящата обществена поръчка е „Доставка и монтаж на оборудване по две позиции: Обособена позиция №1 Доставка и монтаж на мебелно обзавеждане и Обособена позиция №2 Доставка и монтаж на климатици“, по проект № BG05M9OP001-2.004-0042 „Комплекс за социално-здравни услуги за деца и семейства”

- ЦЕЛИ И СЪДЪРЖАНИЕ НА НАСТОЯЩАТА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

2.1. Цели на обществената поръчка

Общата цел на настоящата обществена поръчка е осъществяването на качествено цялостно обзавеждане и оборудване на Комплекс за социално-здравни услуги за деца и семейства.

Конкретни дейности и техническа спецификация за обзавеждането и оборудването, предмет на настоящата обществена поръчка са:

  - За Обособена позиция №1 Доставка на мебелно обзавеждане

МЕТАЛНИ АРХИВНИ ШКАФОВЕ – 3 БР.

Минимални технически параметри:

| Параметър | Минимално изискване |
| --- | --- |
| Производител и марка | Да се специфицира от участника |
| Размери | 1960/900/400 мм (до +/100 мм отклонение/еквивалентност в размерите) |
| Цвят | Прахово боядисан в сив/бял |
| Заключване | Триточково |
| Материал | стомана с дебелина мин. 0.6 мм |
| Рафтове | Възможност за поместване на 5 реда архивни папки и класьори, да се регулират |
| Товароносимост | Минимум 40 кг равномерно разпределени на рафт |

2. 3.	Качеството на предлаганото оборудване и обзавеждане се доказва със сертификати, декларации за съответствие или еквивалентни документи от производителите.

2. 4.	Изпълнението на поръчката включва доставка и  монтаж на изброеното по-горе оборудване и обзавеждане.

2. 5.	Всеки участник следва да представи технически спецификации с показателите на предложеното обзавеждане, което следва да покрива минималните технически изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация.

2. 6.	Място на изпълнение на доставката: гр. Габрово, ул. "Ивайло" № 13.

2. 7.    Гаранционният срок за всеки вид от предлаганото обзавеждане не може да е по-малко от 24 месеца.

3.	За Обособена позиция №2 Доставка и монтаж  на климатици

ИНВЕРТОРНИ КЛИМАТИЗАТОРИ  СЪСТОЯЩИ СЕ ОТ ВЪНШНО И ВЪТРЕШНО ТЯЛО – 3 БР.

Климатиците трябва да отговарят на следните минимални технически изисквания:

| Параметър | Минимално изискване |
| --- | --- |
| Производител и марка | Да се специфицира от участника |
| Серия и модел | Да се специфицира от участника |
| Захранващо напрежение | Монофазно 220V (220-240V) 50 Hz, съобразено с Българските Държавни Стандарти |
| Капацитет | 12000 BTU |
| Фреон | R32 |
| Отдавана мощност при охлаждане | Мин.3.5 KW |
| Отдавана мощност при отопление | Мин..4.0 KW |
| Консумирана ел.мощност при охлаждане | Мax.1.3 KW |
| Консумирана ел. мощност при отопление | Мax.1.2 KW |
| Инвенторен мотор, автоматичен рестарт, дистанционно управление | Наличието им |
| Енергиен клас охлаждане | Енергиен клас охлаждане А++ |
| Енергиен клас отопление | Енергиен клас отопление А+ |
| Работен температурен диапазон | От -15°С до +40°С |
| Ниво на шум | <50 dB |
| Монтаж и инсталация | В ценовото предложение трябва да се предвидят всички необходими материали, крепежни елементи, тръбен път и стандартен монтаж на новите съоръжения, както и цена на захранващ кабел от ел.контакт в помещението до съответния климатизатор. |
| Форма | Участникът прилага снимка от каталог/ брошура |

Посочените параметри са минимално изискуемите като участникът може да предложи еквивалентни или по-добри от гореизброените при съобразяване на необходимостите и финансовия ресурс.

3.1 За уточняване мястото, начина и детайли по монтажа на климатиците задължително следва да се извърши оглед на място, след предварителна уговорка и съгласуване с лицата, посочени за контакти. тел.066/818399

Предложените климатици да бъдат съобразени с помещенията, за които се предвиждат. Да се представи обосновка на монтажа.

3. 2 Качеството на предлаганото оборудване се доказва със сертификати, декларации за съответствие или еквивалентни документи от производителите.

  - Всеки участник следва да представи в предложението си за изпълнение технически спецификации с показателите на предложеното оборудване, което следва да покрива минималните технически изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация.

  - Място на изпълнение на монтажа и доставката: гр. Габрово, ул. "Ивайло" № 13.

Забележка:

* Всяко посочване в настоящите технически изисквания и спецификации или в документацията като цяло на стандарт, спецификация, техническа оценка, техническо одобрение или технически еталон следва да се чете и разбира „или еквивалентно/и“.

Гаранция:

- гаранционният срок следва да е не по-малък от 24 (двадесет и четири месеца), при следните условия:

-  гаранцията да бъде безусловна и не обвързваща Възложителя с допълнителни разходи;

-  при извършване на монтажа се издава попълнена и подпечатена гаранционна карта за всеки монтиран климатик, с гаранционен срок, посочен в офертата.

- в срока на гаранционната поддръжка Изпълнителят осигурява за своя сметка всички необходими разходи за труд и резервни части.

- заявяването на техническа помощ от страна на Възложителя в гаранционния период, следва да става на  предложен от изпълнителя телефон, факс или e-mail.

- по време на гаранционния период, Изпълнителят да осигури възможност за явяване на екип за отстраняване на възникналите проблеми в срок до 24 /двадесет и четири/ часа от уведомяване в работни дни или на първия работен ден след почивни дни.

- Изпълнителят е отговорен за качественото и своевременно отстраняване на възникналите откази и повреди на техническото оборудване. Ремонтът се счита за приключен след демонстриране на нормална функционалност на оборудването пред представител на Възложителя, което се отразява в протокол.

- при невъзможност да отстрани възникнал технически проблем в срок до 20 (двадесет) работни дни от уведомяването, Изпълнителят се задължава да замени повреденото оборудване с ново.

Изисквания:

- доставката и монтажа са за сметка на Изпълнителя, с включени транспортни разходи до обектите на Възложителя.

- при монтирането Изпълнителят следва да предвиди събиране и отвеждане на конденза.

Изпълнителят следва да декларира, че доставените климатици ще са нови, неизползвани преди това и отговарящи на критериите за качество, съгласно българското и европейско законодателство, съпроводени с декларация за произход;

При извършване на доставката Изпълнителят следва да представи следните документи:

- Протокол за съответствие, подписан от представител на Изпълнителя и на Възложителя.

- Приемо-предавателен протокол, подписан от представител на Изпълнителя и на Възложителя.

- Декларация за произход на изделията;

- Гаранционна карта за всеки доставен и монтиран климатик, с инструкция за експлоатация на български език.

- ПЕРИОД НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Срокът за изпълнение на доставките по поръчката за всяка обоособена позиция се посочва в техническото предложение и не може да бъде повече от 30 кал. дни за съответната обособена позиция, считано от датата на подписване на договора.