## ОБЩО КСС
КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА Образец 3
№ | Вид СМР | Мярка | К-во | Ед. Цена,без ДДС | Стойност,без ДДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. ЧАСТ МАШИННО-ТЕХНОЛОГИЧНА
I. | Доставки част МТ
1 | Доставка на шибър DN500, PN10, ръчно задвижване | бр. | 1 |  | 0
2 | Доставка и монтаж на фланeц DN500 PN10, тип 11, В1 по БДС EN1092-1 (комплект с уплътнения, болтове, гайки, шайби) | бр. | 1 |  | 0
3 | Доставка на преход концентричен Ø530х8-Ø508х8, L=300, според чертеж №МТ-8201-00 | бр. | 1 |  | 0
4 | Доставка на уплътнение EPDM | бр. | 1 |  | 0
5 | Доставка и монтаж на стоманена опора под спирателния кран DN500 чрез анкериране | бр. | 1 |  | 0
6 | Доставка на скрепителни елементи | бр. | 1 |  | 0
7 | Доставка и монтаж на антивибрационна подложка под спирателния кран (тип EPDM 260x40x10) | бр. | 2 |  | 0
8 | Доставка на прокатни материали | кг | 140 |  | 0
II. | Демонтаж и Монтаж част МТ |  |  |  | 0
1 | Демонтаж на съществуващ шибър, ст. елементи и др. | тон | 1.3 |  | 0
2 | Монтаж на тръбопроводни елементи на открито без укрепване DN500 | м | 1 |  | 0
3 | Монтаж на опора | тон | 0.1 |  | 0
4 | Монтаж на ст. конструкции, елементи на капак и опорна рамка на савака на водовземната | кг | 60 |  | 0
5 | Визуален контрол на заваръчни съединения с проверка катета на заварките - лаборатория | бр. | 2 |  | 0
6 | Единични изпитвания на съоръжения | бр. | 1 |  | 0
7 | Натоварване и извозване на отпадъци | м3 | 2 |  | 0
| ОБЩО Част МТ |  |  |  | 0
2. ЧАСТ ЕЛЕКТРИЧЕСКА
I. | Електрозахранване и осветление
1 | Изграждане на кабелни зидани шахти (или доставка и монтаж на PVC шахти) | бр. | 3 |  | 0
2 | Направа на изкоп със зариване и трамбоване 3кат. Размери 0,8х0,4 х 76 /сегмент 1/ | м3 | 24.32 |  | 0
3 | Направа изкоп със зариване и трамбоване 3кат. 0.5/0.4м /От стълб 1 до стълб 12 в Ф40 тръби/ | м3 | 53 |  | 0
4 | Доставка и полагане защитна PVC тръба Ф40 и оформяне на краищата в основата на всеки стълб | м | 289 |  | 0
5 | Подготовка на пясъчна подложка за полагане на кабел и покриване с ПВЦ лента | м | 260 |  | 0
6 | Доставка кабел СВБТ 3х2.5 –За сегмент 1 | м | 148 |  | 0
7 | Полагане на кабел СВБТ 3х2.5 в изкоп-за Сегмент 1 | м | 80 |  | 0
8 | Доставка кабел СВТ 3х1.5/ За сегменти 2, 3 и 4 | м | 289 |  | 0
9 | Полагане на кабел СВБТ 3х1.5 в изкоп (в тръбите Ф40 | м | 289 |  | 0
10 | Монтаж на кабел размер СВБТ 3х2.5 на въздушното трасе | м | 70 |  | 0
11 | Изтегляне кабел СВТ 3х1.5 в защитни PVC тръби – комбинирана среда | м | 289 |  | 0
12 | Доставка на стоманен тръбен стълб с височина 4м , горещопоцинкован | бр. | 15 |  | 0
13 | Монтаж на стоманен тръбен стълб с височина 4м , горещопоцинкован | бр. | 15 |  | 0
14 | Поцинковане на елементи на стомано-тръбен стълб с 1 слой (при необходимост) | м2 | 6 |  | 0
15 | Доставка и монтаж кутия IP67 за хидроизолация в шахтите РШ1 и РШ2 (тип Т със Щутцери М20) | бр. | 2 |  | 0
16 | Направа на стоманен капак на шахта | бр. | 3 |  | 0
17 | Свързване проводници със сечение до 6мм2 (въздушно с изолация) | бр. | 3 |  | 0
18 | Свързване проводници със сечение до 2.5мм2 (разкл. кутии на стълбовете) | бр. | 15 |  | 0
19 | Доставка и монтаж на осветително тяло за парково LED осветление | бр. | 15 |  | 0
20 | Полагане кабел СВБТ 3х2.5 с окачалки на ОБАН (въздушната линия) | м | 100 |  | 0
21 | Доставка и монтаж носещо въже Ф5мм, стоманено | м | 100 |  | 0
22 | Доставка и изтегляне проводници в осветителен стълб СВТ 2х1 | м | 60 |  | 0
23 | Доставка и монтаж разклонителна кутия ПКОМ на осветителен стълб /75X75X36/ | бр. | 15 |  | 0
24 | Доставка и монтаж на защитна стоманена 2“х2,0мм тръба | м | 3 |  | 0
25 | Направа заземление с 1 кол | бр. | 4 |  | 0
26 | Измерване на заземление | бр. | 4 |  | 0
27 | Изпитване на кабел НН | бр. | 4 |  | 0
28 | Разкъртване и възстановяване на настилка | м2 | 25 |  | 0
29 | Натоварване на строителни отпадъци | м3 | 3 |  | 0
30 | Превоз на 11км разстояние на строителни отпадъци до регионално депо за строителни отпадъци | м3 | 3 |  | 0
II. | Нивомерна контролно-измервателна система
1 | Оборудвано ел.табло 400х600х250мм, – готово за монтаж (без апаратурата) с плоча | бр. | 1 |  | 0
2 | Стойка с козирка – поръчка за таблото светло-сива или синя, с анкери за стената | бр. | 1 |  | 0
3 | Секретна ключалка и сензор за контрол за достъп (отваряне вратата на таблото) | бр. | 1 |  | 0
4 | Рейки чугунени, 1000мм, 15 кг | бр. | 5 |  | 0
5 | Доставка на анкерни болтове неръжд., М16х145, | бр. | 10 |  | 0
6 | Монтаж на анкерни болтове неръжд., М16х145 на верт.стена на водовземната кула | бр. | 10 |  | 0
7 | Геодезично нивелиране на рейковия водоотчет | бр. | 1 |  | 0
8 | Доставка и монтаж стоманена тръба Ф2”х3 | м | 14 |  | 0
9 | Изтегляне измерителен шлаух Ф6х4 | м | 14 |  | 0
10 | Инсталиране на шлауха в тръба 2” Ф16 комплектована с нивосигнализаторите, доставка тръба Ф16 PVC+Al | м | 14 |  | 0
11 | Изкопаване на канавка до кота 422м по водния откос, с демонтаж на ломени камъни от бронята | м | 12 |  | 0
12 | Подложен бетон (замазка) под тръбата | м3 | 1.5 |  | 0
13 | Нипели – комплект L и Т – 2” | бр. | 2 |  | 0
14 | Свързване проводници до 2.5мм2 по схема | бр. | 6 |  | 0
15 | Направа заземление с 1 кол | бр. | 1 |  | 0
16 | Измерване на заземление | бр. | 1 |  | 0
17 | Възстановяване каменна броня на водния откос | м2 | 7 |  | 0
III. | Комплект апаратура на контролно-измервателна система:
1 | Чифт предпазители 6А (сдвоени) | бр. | 1 |  | 0
2 | Гръмозащита 65kА/400V | бр. | 1 |  | 0
3 | Отоплител 40 W с термостат | бр. | 1 |  | 0
4 | Захранване – импулсно, 220VAC/6VDC/18W | бр. | 1 |  | 0
5 | LiPol - акумулатор 3.7V, >4000mAh, + зарядно в буферен режим 2.2А+ | бр. | 1 |  | 0
6 | Система за комуникация GSM с GPRS | бр. | 1 |  | 0
7 | Главен контролер – поръчка, включително софтуер - доставка, наладка и пуск | бр. | 1 |  | 0
8 | Защитни щутцери с тръби, и др, около таблото, в т.ч. монтаж до вход шахта РШ3 | бр. | 2 |  | 0
9 | Сензор за контрол за достъп | бр. | 1 |  | 0
10 | Контактни нивосигнализатори с хистерезис | бр. | 2 |  | 0
11 | Пневматичен нивомер, с Дейта лоджер | бр. | 1 |  | 0
12 | Работна и оборотна бутилка СО2 с кран и защита от свръхналягане (стандартни) | бр. | 2 |  | 0
13 | Редуцирвентил и дросел 1-2 см3 / минута | бр. | 1 |  | 0
14 | Монтаж на място, наладка и пуск (човекодни) | бр. | 6 |  | 0
15 | Обучение обслужващ персонал (човекодни) | бр. | 2 |  | 0
| ОБЩО Част Електрическа |  |  |  | 0
3. ЧАСТ КОНСТРУКТИВНА
1 | Изкоп машинен земни почви | м3 | 450 |  | 0
2 | Обратен насип | м3 | 190 |  | 0
3 | Уплътнен насип от трошен камък между Ст.1 и Ст.2, съгл. чертеж Sin-01-4-02 | м3 | 170 |  | 0
4 | Кофраж за фундаменти, съгл. чертеж Sin-01-4-01 | м2 | 20 |  | 0
5 | Кофраж за греди, съгл. чертеж Sin-01-4-01 | м2 | 56 |  | 0
6 | Кофраж за стени, съгл. чертеж Sin-01-4-01 | м2 | 640 |  | 0
7 | Кофраж за колони, съгл. чертеж Sin-01-4-01 | м2 | 4 |  | 0
8 | Кофраж за шапки, съгл. чертеж Sin-01-4-01 | м2 | 20 |  | 0
9 | Подложен бетон C8/10 | м3 | 30 |  | 0
10 | Бетон за фундаменти клас С25/30 | м3 | 4 |  | 0
11 | Бетон за греди С25/30 | м3 | 17 |  | 0
12 | Бетон за стени С25/30 | м3 | 80 |  | 0
13 | Бетон за колони С25/30 | м3 | 1 |  | 0
14 | Бетон за шапки С25/30 | м3 | 4 |  | 0
15 | Армировка на фундаменти, съгл. чертеж Sin-01-4-03 | кг | 190 |  | 0
16 | Армировка на греди, съгл. чертеж Sin-01-4-03 | кг | 617 |  | 0
17 | Армировка за стени, съгл. чертеж Sin-01-4-03 | кг | 17780 |  | 0
18 | Армировка за колони, съгл. чертеж Sin-01-4-03 | кг | 41 |  | 0
19 | Армировка за шапки B500B, съгл. чертеж Sin-01-4-03 | кг | 278 |  | 0
20 | стомана S235JR по EN10025-2:204 | кг | 3534 |  | 0
21 | Доставка и монтаж на дървени греди 5/10cm с дължина 1,80m за пейки | м3 | 1 |  | 0
22 | Доставка и монтаж на комплект стоманена бариера със закладни части (тип хоризонтална с механично задвижване L=5 м) | бр. | 1 |  | 0
| ОБЩО Част Конструктивна |  |  |  | 0
4. ЧАСТ ХИДРОТЕХНИЧЕСКА
I. | Преливник, преходен участък,енергогасител
1 | Почистване от утайки пред преливния ръб, преходен участък и енергогасител и извозване на депо за строителни отпадъци 11км. | м3 | 908 |  | 0
2 | Доставка на бетон за пръскане | м3 | 2 |  | 0
3 | Машинно полагане на пръскан бетон в 2 пласта, с 3см дебелина всеки -за стените на траншеята и преходния участък | м2 | 20 |  | 0
II. | Воден откос |  |  |  | 0
1 | Възстановяване на "каменен блокаж" воден откос ломен камък с размери 300/500 | м3 | 208 |  | 0
III. | Въздушен откос |  |  |  | 0
1 | Възстановяване на каменна призма по въздушния откос - фракция 60/90 дебелина на пласта- 60см | м3 | 45 |  | 0
IV. | Корона язовирна стена |  |  |  | 0
1 | Изкоп за основа с h=30см с площ 71м² | м3 | 21.3 |  | 0
2 | Полагане на скален насип фракция 0-63мм с h=20см с валиране | м3 | 14.2 |  | 0
3 | Полагане на циментопясъчен разтвор земновлажен 1:1 с h=3см | м3 | 3.5 |  | 0
4 | Доставка и полагане на павета /10/10/10см/ гранит с валиране | м2 | 64 |  | 0
5 | Доставка на преносим гумен ръкав за увеличаване ретензионната способност на язовира | м | 250 |  | 0
6 | Доставка на бензинова четиритактова помпа за мръсна вода, мощност 7к.с. | бр. | 2 |  | 0
7 | Доставка на маркуч оребрен усилен с диаметър 2 ‘‘ с дължина 50 метра | бр. | 2 |  | 0
| ОБЩО Част Хидротехническа |  |  |  | 0
5. ШИБЪРНА ШАХТА И ЕНЕРГОГАСИТЕЛ
1 | Изкопни работи с багер и извозване до депо на разстояние до 10 км | м3 | 100 |  | 0
2 | Изкопни работи с багер и временно депониране (за обратно засипване) | м3 | 20 |  | 0
3 | Направа на обратен насип | м3 | 20 |  | 0
4 | Кофриране и декофриране на шахта и енергогасител | м2 | 195 |  | 0
5 | Кофриране и декофриране на стоманобетонови отваряеми панели на шахтата | м2 | 10 |  | 0
6 | Доставка и полагане на трошен камък (фракция 0-100 мм) за подложка, включително трамбоване | м3 | 15 |  | 0
7 | Доставка и полагане на бетон С25/30 за шахта и енергогасител | м3 | 37 |  | 0
8 | Изграждане на стоманобетонови панели от бетон с 25/30 | м3 | 1 |  | 0
9 | Доставка и полагане на подложен бетон С8/10 | м3 | 4 |  | 0
10 | Доставка и монтаж на армировка В500В за шахта и енергогасител | кг | 3473 |  | 0
11 | Доставка и монтаж на армировка В500В за стоманобетонови панели | кг | 104 |  | 0
12 | Доставка и монтаж на профили и елементи от стомана S2235JR по EN 10025-2:204 | кг | 447 |  | 0
13 | Доставка и монтаж на водоспираща лента за фуги d=3 мм (Waterstop) | м | 2.2 |  | 0
14 | Доставка и монтаж на PVC тръба ф50х1,8 PN4 (за отводнителен тръбопровод на шахта) | м | 1.2 |  | 0
15 | Доставка и монтаж на PVC тръба ф75х1,8 PN4 (за отводнителен тръбопровод на шахта) | м | 26 |  | 0
16 | Доставка и монтаж на PVC коляно 90°ф 50 PN4 (за отводнителен тръбопровод на шахтата) | бр. | 1 |  | 0
17 | Доставка и монтаж на PVC коляно 90°ф 75 PN4 (за отводнителен тръбопровод на шахтата) | бр. | 1 |  | 0
18 | Доставка и монтаж на PVC коляно 45°ф 75 PN4 (за отводнителен тръбопровод на шахтата) | бр. | 1 |  | 0
19 | Монтаж на стоманен капак на стоманобетонов панел (размери 1000х900х5мм), съгласно чертеж Sin-02-2-04 | бр. | 1 |  | 0
20 | Доставка и монтаж на демонтажна фланцова тръбна връзка DN500 PN10 (комплект с уплътнения, болтове, гайки, шайби) | бр. | 1 |  | 0
21 | Доставка и монтаж на стоманена спиралошевна тръба DN500 (ф508х6) | м | 1.32 |  | 0
22 | Доставка и монтаж на сифон за отводнителна тръба ф50 (20х20) | бр. | 1 |  | 0
23 | Нанасяне на 1 слой грунд и 2 слоя алкидна боя на метални елементи и конструкция | м2 | 2.2 |  | 0
24 | Доставка на грунд за метали | кг | 1.2 |  | 0
25 | Доставка на алкидна боя за метали | кг | 2.4 |  | 0
| ОБЩО Шибърна шахта и енергогасител |  |  |  | 0
6. ОТВЕЖДАЩ КАНАЛ ОТ КАМЕНЕН БЛОКАЖ
1 | Изкопни работи с багер и извозване до депо на разстояние до 10 км | м3 | 25 |  | 0
2 | Доставка и ръчно полагане на ломен камък за дъното (с размери 300-400 мм) | м3 | 7.5 |  | 0
3 | Доставка и ръчно полагане на бетон С25/30 за бутобетон | м3 | 1.8 |  | 0
4 | Доставка и полагане на полиамидна рогозка срещу ерозия на откосите (с дебелина 10 мм) | м2 | 69 |  | 0
5 | Засипване на полиамидна рогозка с хумус или почва, с дебелина на слоя 2 см | м2 | 64 |  | 0
6 | Хидротест на спирателния кран на основния изпускател | бр. | 1 |  | 0
| ОБЩО Отвеждащ канал от каменен блокаж |  |  |  | 0
7. ЗЕМЕН КАНАЛ КЪМ Р. СИНКЕВИЦА
1 | Изкопни работи с багер и извозване до депо на разстояние до 10 км | м3 | 20 |  | 0
| ОБЩО Земен канал към р. Синкевица |  |  |  | 0
ИЗВЪРШВАНЕ НА ВСИЧКИ СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИТЕ РАБОТИ ПО РАБОТНИЯ ПРОЕКТ:
ОБЩА СТОЙНОСТ В ЛЕВА (БЕЗ ДДС) |  |  |  |  | 0
Непредвидени СМР 10 % |  |  |  |  | 0
Всичко с непредвидени |  |  |  |  | 0
ДДС 20 % в лв. | ДДС (20%), ЛЕВА |  |  |  | 0
ОБЩА СТОЙНОСТ В ЛЕВА | ОБЩА СТОЙНОСТ В ЛЕВА (С ДДС) |  |  |  | 0