**ОБРАЗЕЦ № 3.7**

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА**

от ……………………………………………………………………………………

/наименование на участника/

представляван от ……………………………………………………

адрес:................................................., тел: ……………………., Факс …………., Е\_mail:…………………, ЕИК ………………….,

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

На основание обявена процедура с предмет: **„Периодични доставки на строителни материали за нуждите на Община Габрово и второстепенни разпоредители с бюджет по обособени позиции“:**

По Обособена позиция №7: **„Периодични доставки на ВиК материали и части“** след запознаване с документацията за участие заявяваме, че желаем да участваме в избора на изпълнител.

1. Съгласни сме договорът да влиза в сила от датата на подписването му (но не по-късно от 01.05.2020г.), като сроказа изпълнение на предмета на договора започва да тече от датата на получаване на възлагателното писмо от наша страна **до изчерпване на неговата стойност, но не по-късно от 31.08.2021г**.

2. Доставките ще бъдат извършвани въз основа на писмена заявка на определени от Възложителя лица, в срок до 3 /три/ календарни дни от получаване на заявката от страна на възложителя, всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа.

*В случай, че срокът изтича в неработен ден, то доставката ще се изпълнява в първия работен ден, следващ неработния.*

3. Предлаганите за доставка от нас артикули са както следва /описание на продукта, произход/производител/:

**Обособена позиция № 7: „Периодични доставки на ВиК материали и части“**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ по ред** | **АРТИКУЛ /ГРУПА** | **Мерна единица** | **Прогнозни количества** |  |  |
| **І. В и К материали** | | | |  |  |
| 1 | PEHD тръби ф90мм рула 100м | бр. | 5 |  |  |
| 2 | PVC дъга ф110 мм | бр. | 20 |  |  |
| 3 | PVC тръби Ф 32 мм | м | 60 |  |  |
| 4 | PVC тръби Ф 40 мм | м | 30 |  |  |
| 5 | PVC тръби Ф 50 мм | м | 130 |  |  |
| 6 | PVC тръби Ф 75 мм | м | 20 |  |  |
| 7 | PVC тръби ф110 мм | м | 110 |  |  |
| 8 | Смесител душ батерия | бр. | 42 |  |  |
| 9 | Батерия кухненска /стояща/ | бр. | 41 |  |  |
| 10 | Батерия смесителна /стенна/ | бр. | 44 |  |  |
| 11 | Водомер 5 м3 /за студена вода/ | бр. | 15 |  |  |
| 12 | Водопроводна връзка гъвкава – 20 см | бр. | 10 |  |  |
| 13 | Водопроводна връзка гъвкава – 50 см | бр. | 40 |  |  |
| 14 | Водопроводна връзка гъвкава – 70 см | бр. | 40 |  |  |
| 15 | Водопроводна връзка гъвкава -110 см | бр. | 40 |  |  |
| 16 | Водопроводна връзка гъвкава -90 см | бр. | 20 |  |  |
| 17 | Тефлонова лента 19мм х15м х 0,2мм | бр | 65 |  |  |
| 18 | Гумен уплътнител ф100мм | бр. | 20 |  |  |
| 19 | Гумен уплътнител ф200мм | бр. | 5 |  |  |
| 20 | Гъвкава връзка ½ ½ женско, женско 50см. | бр. | 35 |  |  |
| 21 | Гъвкава връзка ½ 3/8 женско, женско 50см. | бр. | 45 |  |  |
| 22 | Гъвкава връзка ½ мъжко женско 40см. | бр. | 30 |  |  |
| 23 | Гъвкава връзка ½ х М10 70см. | бр. | 50 |  |  |
| 24 | Дъга PVC 110/45мм/мм | бр. | 20 |  |  |
| 25 | Дъга PVC 110/87 мм/мм | бр. | 40 |  |  |
| 26 | Дъга PVC 50/45 мм/мм | бр. | 20 |  |  |
| 27 | Дъга PVC 50/87 мм/мм | бр. | 20 |  |  |
| 28 | Дюза 7 мм | бр. | 40 |  |  |
| 29 | Дюза R-VAN 1724 - роторна | бр. | 20 |  |  |
| 30 | Дюза VAN - регулируема | бр. | 20 |  |  |
| 31 | Изолация ф22/6мм, L-2м | м | 55 |  |  |
| 32 | Казанче WC - PVC | бр. | 16 |  |  |
| 33 | Казанче WC - порцелан | бр. | 7 |  |  |
| 34 | Калчища | бр. | 18 |  |  |
| 35 | Канела месинг 3/4 | бр. | 22 |  |  |
| 36 | Канела месинг 1/2 | бр. | 35 |  |  |
| 37 | Капак тоалетна РVС бял | бр. | 37 |  |  |
| 38 | Коляно 1/2" - коничен накрайник | бр. | 50 |  |  |
| 39 | Коляно 3/4" - коничен накрайник | бр. | 40 |  |  |
| 40 | Клапан с таймер/ компютър за вода | бр. | 4 |  |  |
| 41 | Кран месингов 1" | бр. | 10 |  |  |
| 42 | Кран месингов 1/2 | бр. | 53 |  |  |
| 43 | Кран месингов 3/4 | бр. | 53 |  |  |
| 44 | Кран спирателен /шибърен СК-Ш Ф 60мм | бр. | 28 |  |  |
| 45 | Кран сферичен с изпускател ½ | бр. | 30 |  |  |
| 46 | Кран сферичен Ф 20мм | бр. | 40 |  |  |
| 47 | Кран ъглов ½ х½ | бр. | 22 |  |  |
| 48 | Кран ъглов ½ х3/4 | бр. | 22 |  |  |
| 49 | Моноблок | бр. | 10 |  |  |
| 50 | Маншон WC | бр. | 47 |  |  |
| 51 | Маншон за тръба 50 /32мм/мм | бр. | 24 |  |  |
| 52 | Маркуч гумен 20мм | м | 50 |  |  |
| 53 | Мека връзка WC | бр. | 42 |  |  |
| 54 | Мивки малка 35см | бр. | 5 |  |  |
| 55 | Мивки голяма 55см | бр. | 5 |  |  |
| 56 | Мивки средна 45см | бр. | 11 |  |  |
| 57 | Микродъждуващ апарат, обхват 360°, диаметър на разпръскване мин. 7 м | бр. | 40 |  |  |
| 58 | Микротръба Ф 7х4,4 мм | м | 120 |  |  |
| 59 | Муфа 1" | бр. | 20 |  |  |
| 60 | Муфа 1/2 | бр. | 40 |  |  |
| 61 | Муфа 2" | бр. | 10 |  |  |
| 62 | Муфа 3/4 | бр. | 40 |  |  |
| 63 | Муфи за бърза връзка Ф 25мм /за полипропилен/ | бр. | 20 |  |  |
| 64 | Муфи за бърза връзка Ф 32мм /за полипропилен/ | бр. | 20 |  |  |
| 65 | Намалители 1" | бр. | 10 |  |  |
| 66 | Намалители 1/2 | бр. | 25 |  |  |
| 67 | Намалители 3/4 | бр. | 30 |  |  |
| 68 | Нипел 1" | бр. | 20 |  |  |
| 69 | Нипел 1/2 | бр. | 40 |  |  |
| 70 | Нипел 2" | бр. | 5 |  |  |
| 71 | Нипел 3/4 | бр. | 40 |  |  |
| 72 | ПП капа ф20мм | бр. | 30 |  |  |
| 73 | ПП коляно ф20мм | бр. | 50 |  |  |
| 74 | ПП коляно ф20 мм х ½ женско | бр. | 60 |  |  |
| 75 | ПП кран сферичен с изпускател ф20мм | бр. | 50 |  |  |
| 76 | ПП муфа ф 20мм | бр. | 60 |  |  |
| 77 | ПП преход 20мм х ½ женско | бр. | 60 |  |  |
| 78 | ПП преход 20мм х ½ мъжко | бр. | 60 |  |  |
| 79 | ПП тапа ф 20 мм | бр. | 50 |  |  |
| 80 | ПП тест тапа 1/2 | бр. | 50 |  |  |
| 81 | ПП тройник 20 мм х1/2 женско | бр. | 60 |  |  |
| 82 | ПП тройник ф 20 мм | бр. | 50 |  |  |
| 83 | ПП тръба ПН ф20 мм | м | 70 |  |  |
| 84 | ПП УКБ 20 мм х ½ | бр. | 50 |  |  |
| 85 | Разклонители ф110 мм | бр | 20 |  |  |
| 86 | Разклонители ф32 мм | бр. | 10 |  |  |
| 87 | Разклонители ф50 мм | бр. | 20 |  |  |
| 88 | Разклонители ф75 мм | бр. | 10 |  |  |
| 89 | Разклонители ф90 мм | бр. | 10 |  |  |
| 90 | Разпръсквач "1804" 10см | бр. | 40 |  |  |
| 91 | Разпръсквач "3504-PC" 10см с комплект дюзи | бр. | 40 |  |  |
| 92 | Разпръсквач "5004" 10см с комплект дюзи | бр. | 40 |  |  |
| 93 | Рогов сифон | бр. | 25 |  |  |
| 94 | Рогов сифон ф40 мм | бр. | 20 |  |  |
| 95 | Рогов сифон ф50 мм | бр. | 20 |  |  |
| 96 | Сифон прав ф40 мм | бр. | 20 |  |  |
| 97 | Сифон прав ф50 мм | бр. | 20 |  |  |
| 98 | Сифон прав ф32 мм | бр. | 20 |  |  |
| 99 | Розетка | бр. | 10 |  |  |
| 100 | Тапа 1" | бр. | 10 |  |  |
| 101 | Тапа 1/2 | бр. | 65 |  |  |
| 102 | Тапа 2" | бр. | 15 |  |  |
| 103 | Тапа 3/4 | бр. | 30 |  |  |
| 104 | Тетка 1" | бр. | 10 |  |  |
| 105 | Тетка 1, 5" | бр. | 10 |  |  |
| 106 | Тетка 1/2 | бр. | 10 |  |  |
| 107 | Тетка 2" | бр. | 10 |  |  |
| 108 | Тетка 3/4 | бр. | 10 |  |  |
| 109 | Тефлонова лента /малка/ | бр. | 2 |  |  |
| 110 | Тоалетно седало/задно оттичане/ | бр. | 11 |  |  |
| 111 | Тоалетно седало/долно оттичане/ | бр. | 10 |  |  |
| 112 | У - коляно 1/2 | бр. | 5 |  |  |
| 113 | У - коляно 3/4 | бр. | 5 |  |  |
| 114 | Удължител L10 мм х 1/2 | бр. | 30 |  |  |
| 115 | Удължител L20 мм х 1/2 | бр. | 30 |  |  |
| 116 | Холендър 1/2 | бр. | 20 |  |  |
| 117 | Холендър 1" | бр. | 5 |  |  |
| 118 | Холендър 3/4 | бр. | 10 |  |  |
| 119 | Холендър за водомер ¾ х ½ | бр. | 40 |  |  |
| 120 | тръба гофрирана PN4 F 315 мм | м | 80 |  |  |
| 121 | Тройник за капков маркуч ф 16 мм | бр. | 20 |  |  |
| 122 | Съединител за капков маркуч | бр. | 20 |  |  |
| 123 | Коляно за капков маркуч ф 16 мм | бр. | 30 |  |  |
| 124 | Тоалетна сифони | бр. | 10 |  |  |
| 125 | Затварящ механизъм керам.без крачета Ф 35 мм | бр. | 10 |  |  |
| 126 | Затварящ механизъм керам.без крачета Ф 40 мм | бр. | 10 |  |  |
| 127 | Шлаух за душ батерия TUCAI - 175 см. | бр. | 10 |  |  |
| 128 | Душ -слушалка - три скорости | бр. | 10 |  |  |
| 129 | Ръкохватка бяла ситен шлиц/едър шлиц | бр. | 20 |  |  |
| 130 | Затварящ механизъм 20 мм x 1/2 " | бр. | 20 |  |  |

**Дата:……………………. ПОДПИС И ПЕЧАТ: …………….**