**КЪМ ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В обществена поръчка**

**за избор на изпълнител/И по обществена поръчка С ПРЕДМЕТ:**

**„Периодични доставки на строителни материали за нуждите на Община Габрово и второстепенни разпоредители с бюджет по обособени позиции“:**

Обособена позиция № 1: **„Периодични доставки на пътни, отводнителни, обезопасителни и бетонови материали и изделия“**

Обособена позиция № 2: **„Периодични доставки на изделия от метал и други“**

Обособена позиция № 3: **„Периодични доставки на бетонни и циментови разтвори“**

Обособена позиция № 4: **„Периодични доставки на зидарски, мазачески, облицовъчни материали, настилки, лепила и други довършителни материали и изделия“**

Обособена позиция № 5: **„Периодични доставки на бояджийски материали и други“**

Обособена позиция № 6: **„Периодични доставки на покривни и тенекеджийски материали“**

Обособена позиция № 7: **„Периодични доставки на ВиК материали и други части“**

Обособена позиция № 8: **„Периодични доставки на eл. материали“**

Обособена позиция № 9: **„Периодични доставки на крепежни елементи“**

Обособена позиция № 10: „**Периодични доставки на дървен материал и материали от пресована дървесина“**

***Обхват и технически параметри***

Доставките по всяка една обособена позиция, предмет на настоящата поръчка включват доставка по заявка на възложителя, в която са посочени вида и количеството на заявените материали. Посочените прогнозни количества са приблизителни и възложителят си запазва правото да ги увеличава и/или намалява в зависимост от конкретно възникналите нужди. В този смисъл възложителят има право в срока на договора да не заяви в пълен обем даденото прогнозно количество стока, както и да заявява доставки на стоки след достигане на посочените за тях прогнозни количества, до достигане на общата стойност на договора.

Поръчката се изпълнява под формата на периодични доставки, в зависимост от потребностите на възложителя съобразно реда, сроковете и условията на договора – част от документацията за участие.

Доставките ще бъдат изпълнени след направени заявки от упълномощени от възложителя лица. Възложителят приема и заплаща само количествата, които е заявил и които са доставени в сроковете и при условията на договора.

Място на доставка – до съответния обект на структурното звено (съгласно Приложението към настоящата спецификация) или до строителен обект на територията на Община Габрово, посочен в писмената заявка на представители на Възложителя.

В зависимост от конкретните си потребности, Възложителят може да прави промяна в списъка на обектите, като добавя нови или вади съществуващи.

В цената на материалите трябва да са включени всички разходи по доставка до посочения адрес, товарене и разтоварване. Възложителят не дължи каквито и да било плащания извън посочената от избрания участник цена.

Срок на доставка – до 3 /три/ календарни дни от получаване на заявка от страна на възложителя, всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа.

*В случай, че срокът изтича в неработен ден, то доставката ще се изпълнява в първия работен ден, следващ неработния.*

Всяка доставка следва да е придружена от заверено копие на декларация за съответствие, протокол за изпитване, анализно свидетелство или сертификат за качество */само в приложимите случаи/*

Към датата на доставката строителните материали, имащи срок на годност, следва да са с остатъчен срок на годност не по-малко от 70% от целия срок на годност на последните.

Срок за изпълнение по:

Обособена позиция № 1: **„Периодични доставки на пътни, отводнителни, обезопасителни и бетонови материали и изделия“**

Обособена позиция № 2: **„Периодични доставки на изделия от метал и други“**

Обособена позиция № 3: **„Периодични доставки на бетонни и циментови разтвори“**

* Договорът влиза в сила от датата на подписването му, като сроказа изпълнение на предмета на договора започва да тече от датата на получаване на възлагателното писмо от Изпълнителя **до изчерпване на неговата стойност, но не по-късно до 31.08.2021г**;

Обособена позиция № 4: **„Периодични доставки на зидарски, мазачески, облицовъчни материали, настилки, лепила и други довършителни материали и изделия“**

* Договорът влиза в сила от датата на подписването му (но не по-късно от 01.07.2020г.), като сроказа изпълнение на предмета на договора започва да тече от датата на получаване на възлагателното писмо от Изпълнителя **до изчерпване на неговата стойност, но не по-късно от 31.08.2021г**;

Обособена позиция № 5: **„Периодични доставки на бояджийски материали и други“**

* Договорът влиза в сила от датата на подписването му (но не по-късно от 01.08.2020г.), като сроказа изпълнение на предмета на договора започва да тече от датата на получаване на възлагателното писмо от Изпълнителя **до изчерпване на неговата стойност, но не по-късно от 31.08.2021г**;

Обособена позиция № 6: **„Периодични доставки на покривни и тенекеджийски материали“**

* Договорът влиза в сила от датата на подписването му (но не по-късно от 01.07.2020г.), като сроказа изпълнение на предмета на договора започва да тече от датата на получаване на възлагателното писмо от Изпълнителя **до изчерпване на неговата стойност, но не по-късно от 31.08.2021г**;

Обособена позиция № 7: **„Периодични доставки на ВиК материали и други части“**

* Договорът влиза в сила от датата на подписването му (но не по-късно от 01.05.2020г.), като сроказа изпълнение на предмета на договора започва да тече от датата на получаване на възлагателното писмо от Изпълнителя **до изчерпване на неговата стойност, но не по-късно от 31.08.2021г**;

Обособена позиция № 8: **„Периодични доставки на eл. материали“**

* Договорът влиза в сила от датата на подписването му (но не по-късно от 01.06.2020г.), като сроказа изпълнение на предмета на договора започва да тече от датата на получаване на възлагателното писмо от Изпълнителя **до изчерпване на неговата стойност, но не по-късно от 31.08.2021г**;

Обособена позиция № 9: **„Периодични доставки на крепежни елементи“**

* Договорът влиза в сила от датата на подписването му (но не по-късно от 01.05.2020г.), като сроказа изпълнение на предмета на договора започва да тече от датата на получаване на възлагателното писмо от Изпълнителя **до изчерпване на неговата стойност, но не по-късно от 31.08.2021г**;

Обособена позиция № 10: „**Периодични доставки на дървен материал и материали от пресована дървесина“**

* Договорът влиза в сила от датата на подписването му (но не по-късно от 01.05.2020г.), като сроказа изпълнение на предмета на договора започва да тече от датата на получаване на възлагателното писмо от Изпълнителя **до изчерпване на неговата стойност, но не по-късно от 31.08.2021г**.

В предложението за изпълнение участниците посочват описание на продукта и произход /производител/

Материалите са разпределени по обособени позиции, както следва:

**Обособена позиция № 1: „Периодични доставки на пътни, отводнителни, обезопасителни и бетонови материали и изделия“**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ по ред** | **АРТИКУЛ /ГРУПА** | **Мерна единица** | **Прогнозни количества** |
| **І. Пътни материали** | | | |
|  | Камък /трошен/ | т | 15 |
|  | НТК 0-63 мм | т | 260 |
|  | Пясък за бетон /без наличие на примеси- въглища, черупки, глина/ | т | 115 |
|  | Пясък за мазилка | т | 23 |
|  | Пясък фин 0,2-2 мм | т | 235 |
|  | Сипица /големина на фракция 0-4 мм | т | 300 |
|  | Смес за бетон | т | 80 |
|  | Фракция 0/40 мм | т | 180 |
|  | Чакъл за дренаж | т | 170 |
|  | Фракция 4/11.2 мм | т | 50 |
| **II. Отводнителни материали** | | | |  |
|  | Решетки за улични ревизионни шахти чугунени / с междуребрие 4 см./ размер 39/38/6 см/см/см | бр. | 40 |
|  | Решетки за улични ревизионни шахти чугунени / с междуребрие 4см./ 42/38/6 см/см/см | бр. | 40 |
|  | Решетки за улични ревизионни шахти чугунени / с междуребрие 4см./43/37/6 см/см/см | бр. | 40 |
|  | Решетки за улични ревизионни шахти чугунени / с междуребрие 4см./44/37/6 см/см/см | бр. | 40 |
|  | Решетки за улични ревизионни шахти чугунени / с междуребрие 4см./45/42/6 см/см/см | бр. | 40 |
|  | Решетки за улични ревизионни шахти чугунени / с междуребрие 4см./52/42/6 см/см/см | бр. | 40 |
|  | Решетки за улични ревизионни шахти чугунени / с междуребрие 4см./45/45/6 см/см/см | бр. | 40 |
|  | Решетки чугунени клас на натоварване d 400 по БДС EN124:2003 или еквивалент | бр. | 80 |
|  | Решетки за улични ревизионни шахти чугунени / с междуребрие 4см 38см/38см/6см | бр. | 40 |
|  | Решетки за улични ревизионни шахти чугунени / с междуребрие 4см 39см/39см/6см | бр. | 40 |
|  | Решетки за улични ревизионни шахти чугунени / с междуребрие 4см 40см/37см/6см | бр. | 40 |
|  | Решетки за улични ревизионни шахти чугунени / с междуребрие 4см 40см/38см/6см | бр. | 40 |
| **III. Обезопасителни материали и изделия** | | | |
|  | Еластична предпазна ограда /мантинела/ комплект шина 4м, колчета и свързващи болтове | бр. | 150 |
|  | Колове стоманобетонови за ограда 10/10/300 см/см/см | бр. | 340 |
|  | Колове стоманобетонови за ограда 8/10/240 см/см/см | бр. | 10 |
|  | Колчета за тръбен парапет от тръба Ф60 със светлоотразителна лента | бр. | 200 |
|  | Лента обезопасителна /бяло и червено/ | м | 5600 |
|  | Мрежа оградна PVC H-1.00м /зелена/ с ф не по-малко от 2 мм | м | 450 |
|  | Мрежа оградна поцинкована с Н от 1,50 до 3.5 м, отвори до 40/40 мм/мм руло от 10м, с дебелина на телта 4 мм | м | 3300 |
|  | Тръбно решетъчни парапети 1,80 м х 0,80 м, прахово боядисани | бр. | 70 |
| **IV.** | **Бетонни изделия** |  |  |
|  | Бордюри бетонни 50/16/8 /вибропресовани/ см/см/см | бр. | 1500 |
|  | Бордюри бетонни 50/25/15 /вибропресовани/ см/см/см | бр. | 1000 |
|  | Бордюри бетонни 50/35/18 /вибропресовани/ см/см/см | бр. | 100 |
|  | Тротоарни плочки мразоустойчиви 30/30/4,5 см/см/см | бр. | 10000 |
|  | Тротоарни плочки мразоустойчиви 40/40/5 см/см/см | бр. | 500 |
|  | Бордюр гранитен 50/25/25 см/см/см | бр. | 50 |
|  | Бордюр гранитен 50/25/30 см/см/см | бр. | 50 |
|  | Тръба ф 315- гофрирана мм | бр. | 5 |

**Обособена позиция № 2: "Периодични доставки на изделия от метал и други"**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ по ред** | **АРТИКУЛ /ГРУПА** | **Мерна единица** | **Прогнозни количества** |
| **I. Изделия от метал** | | | |
| 1 | Алуминиев винкел 60/20/2 мм/мм/мм | кг | 30 |
| 2 | Винкел стоманен горещовалцован 20/20/3 мм/мм/мм | кг | 355 |
| 3 | Винкел стоманен горещовалцован 25/25/3 мм/мм/мм | кг | 300 |
| 4 | Винкел стоманен горещовалцован 30/30/3 мм/мм/мм | кг | 265 |
| 5 | Винкел стоманен горещовалцован 40/40/3 мм/мм/мм | кг | 355 |
| 6 | Винкел стоманен горещовалцован 50/50/4 мм/мм/мм | кг | 355 |
| 7 | Винкел стоманен горещовалцован 60/60/5 мм/мм/мм | кг | 255 |
| 8 | Винкел стоманен горещовалцован 70/70/6 мм/мм/мм | кг | 300 |
| 9 | Винкел стоманен горещовалцован т- образен 20/20/3 мм/мм/мм | кг | 250 |
| 10 | Винкел стоманен горещовалцован т- образен 25/25/3 мм/мм/мм | кг | 300 |
| 11 | Метални тръби ф 48/3 мм/мм | кг | 500 |
| 12 | Метални тръби ф 48/2 мм/мм | кг | 1000 |
| 13 | Метални тръби ф 48/1,5 мм/мм | кг | 500 |
| 14 | профилна тръба 100х100х3.0 мм/мм/мм | кг | 300 |
| 15 | профилна тръба 20х20х1.4 мм/мм/мм | кг | 200 |
| 16 | профилна тръба 20х20х2.0 мм/мм/мм | кг | 410 |
| 17 | профилна тръба 25/25/2 мм/мм/мм | кг | 300 |
| 18 | профилна тръба 25х25х1.4 мм/мм/мм | кг | 300 |
| 19 | профилна тръба 25х25х2.0 мм/мм/мм | кг | 300 |
| 20 | профилна тръба 30/20/2 мм/мм/мм | кг | 310 |
| 21 | профилна тръба 30х30х1.4 мм/мм/мм | кг | 300 |
| 22 | профилна тръба 30х30х2.0 мм/мм/мм | кг | 410 |
| 23 | профилна тръба 30х30х3.0 мм/мм/мм | кг | 355 |
| 24 | профилна тръба 35х35х2.0 мм/мм/мм | кг | 300 |
| 25 | профилна тръба 40/40/3 мм/мм/мм | кг | 410 |
| 26 | профилна тръба 40х40х1.5 мм/мм/мм | кг | 410 |
| 27 | профилна тръба 40х40х2.0 мм/мм/мм | кг | 410 |
| 28 | профилна тръба 40х40х3.0 мм/мм/мм | кг | 410 |
| 29 | профилна тръба 50х50х2.0 мм/мм/мм | кг | 410 |
| 30 | профилна тръба 50х50х3.0 мм/мм/мм | кг | 410 |
| 31 | профилна тръба 50х50х4.0 мм/мм/мм | кг | 410 |
| 32 | профилна тръба 60/40/3 мм/мм/мм | кг | 300 |
| 33 | профилна тръба 60х20х2.0 мм/мм/мм | кг | 355 |
| 34 | профилна тръба 60х40х3.0 мм/мм/мм | кг | 300 |
| 35 | профилна тръба 60х60х2.0 мм/мм/мм | кг | 255 |
| 36 | профилна тръба 60х60х3.0 мм/мм/мм | кг | 355 |
| 37 | профилна тръба 60х60х4.0 мм/мм/мм | кг | 355 |
| 38 | профилна тръба 70х70х3.0 мм/мм/мм | кг | 355 |
| 39 | профилна тръба 80х40х2.0 мм/мм/мм | кг | 255 |
| 40 | профилна тръба 80х40х4.0 мм/мм/мм | кг | 355 |
| 41 | профилна тръба 80х60х3.0 мм/мм/мм | кг | 255 |
| 42 | профилна тръба 80х80х2.3 мм/мм/мм | кг | 355 |
| 43 | профилна тръба, 80/40/3 мм/мм/мм | кг | 200 |
| 44 | профилна тръба, 80/80/3 мм/мм/мм | кг | 300 |
| 45 | стоманена тръба Ф60 мм | м | 35 |
| 46 | Шина 100х10 мм/мм | кг | 335 |
| 47 | Шина 120х10 мм/мм | кг | 335 |
| 48 | Шина 20х3 мм/мм | кг | 115 |
| 49 | Шина 20х5 мм/мм | кг | 215 |
| 50 | Шина 30х3 мм/мм | кг | 215 |
| 51 | Шина 30х5 мм/мм | кг | 215 |
| 52 | Шина 40х5 мм/мм | кг | 315 |
| 53 | Шина 40х8 мм/мм | кг | 315 |
| 54 | Шина 50х10 мм/мм | кг | 315 |
| 55 | Шина 50х5 мм/мм | кг | 315 |
| 56 | Шина 60х8 мм/мм | кг | 315 |
| **II.** | **Арматура** |  |  |
| 1 | Арматура ф6, ф8, №8,№10,№12, №32 мм | кг | 2000 |
| 2 | Мрежа арматурна Ф4 с големина на квадратчетата 20/20 см/см | бр | 30 |
| 3 | Мрежа арматурна Ф5 с големина на квадратчетата 20/20 см/см | бр | 70 |
| 4 | Мрежа арматурна с Ф6 с големина на квадратчетата 20/20 см/см | бр | 150 |
| 5 | Мрежа арматурна с Ф8 големина на квадратчетата 20/20 см/см | бр | 70 |
| 6 | Мрежа заврена за замазка ф1,7 с големина на квадратчетата 50/50 мм | бр | 200 |
| **III.** | **Други** |  |  |
| 1 | PVC тапи 60х40 мм | бр. | 200 |
| 2 | PVC тапи 75х75 мм | бр. | 100 |
| 3 | PVC тапи 50х50 мм | бр. | 200 |
| 4 | PVC тапи 20х20 мм | бр. | 150 |
| 5 | PVC тапи Ф50 мм | бр. | 200 |
| 6 | PVC тапи Ф57 мм | бр. | 200 |
| 7 | PVC тапи Ф60 мм | бр. | 200 |
| 8 | PVC тапи Ф100 мм | бр. | 100 |

**Обособена позиция № 3: „Периодични доставки на бетонни и циментови разтвори“**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ по ред** | **АРТИКУЛ /ГРУПА** | **Мерна единица** | **Прогнозни количества** |
| **I. Бетонни и циментови разтвори** | | | |
| 1 | Бетон В15 - за ръчно полагане, с големина на фракция 5-22 мм | м3 | 60 |
| 2 | Бетон В20 - за ръчно полагане, с големина на фракция 5-22 мм | м3 | 160 |
| 3 | Бетон В25 | м3 | 150 |
| 4 | Замазка М15 | м3 | 120 |
| 5 | Замазка М20 | м3 | 80 |
| 6 | варов р-р | м3 | 45 |

**Обособена позиция № 4: „Периодични доставки на зидарски, мазачески, облицовъчни материали, настилки, лепила и други довършителни материали и изделия“**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ по ред** | **АРТИКУЛ /ГРУПА** | **Мерна единица** | **Прогнозни количества** |
| І. Зидарски и мазачески материали | | | |
| 1 | Бяла вар 10 кг торба | бр. | 30 |
| 2 | Вар хидратна 15 кг торба | бр. | 20 |
| 3 | Варов разтвор торби 25 кг | бр. | 600 |
| 4 | Гипс торба 1 кг | бр. | 10 |
| 5 | Гипсова шпакловка 20 кг торба /висока устойчивост на напукване, бързо набиране на якост/ | бр. | 151 |
| 6 | Гипсова шпакловка 5 кг торба /висока устойчивост на напукване, бързо набиране на якост/ | бр. | 20 |
| 7 | Гипсово лепило 25 кг торба /висока сила на сцепление към основата/ | бр. | 70 |
| 8 | Гипсово лепило 5 кг торба /висока сила на сцепление към основата/ | бр. | 5 |
| 9 | Гипсокартон с d 9,5мм | м2 | 60 |
| 10 | Гипсокартон 12,5мм | м2 | 100 |
| 11 | Гипсокартон импрегниран с d 12,5мм | м2 | 180 |
| 12 | Тухли четворки 25/25/12 см/см/см | бр. | 1000 |
| 13 | Цимент - 25 кг не по-малко от 32,5 R | бр. | 705 |
| II. Настилки, облицовки, лепила, довършителни материали | | | |
| 1 | Балатум с деб. мин.20мм | м2 | 350 |
| 2 | Брава обикновена междуцентрие /70мм,бексет 50мм./ | бр. | 45 |
| 3 | Брава обикновена междуцентрие /90мм,бексет 50мм./ | бр. | 45 |
| 4 | Брава секретна за дървена дограма /междуцентрие 70мм,бексет 50мм./ | бр. | 60 |
| 5 | Брава секретна за дървена дограма /междуцентрие 90мм,бексет 45мм/ | бр. | 50 |
| 6 | Брава секретна за РVС дограма междуцентрие 92мм | бр. | 45 |
| 7 | Брава секретна за алуминиева дограма /междуцентрие 85мм/ | бр. | 45 |
| 8 | Гранитогрес 33/33 – кач. I см/см | м2 | 250 |
| 9 | Гранитогрес 33/33 – кач. II см/см | м2 | 52 |
| 10 | Гранитогрес 33/33 – кач. III см/см | м2 | 100 |
| 11 | Гранитогрес 60/60 – кач. I см/см | м2 | 100 |
| 12 | Гранитогрес 60/60 – кач. II см/см | м2 | 50 |
| 13 | Гранитогрес 60/60 – кач. III см/см | м2 | 50 |
| 14 | Дръжки за врата дървена | бр. | 46 |
| 15 | Дръжки за врата комплект алуминиеви | бр. | 65 |
| 16 | Дръжки за врата комплект РVС/ междуцентрие 92мм/ | бр. | 30 |
| 17 | Катинар месинг 40 мм | бр | 55 |
| 18 | Катинар от закалена стомана 63 мм | бр | 35 |
| 19 | Катинар от неръждаяема стомана 40 мм | бр | 20 |
| 20 | Катинар от неръждаяема стомана 50 мм | бр | 25 |
| 21 | Катинар секретен Y905/45/129/1 | бр. | 10 |
| 22 | Лайсна външна 10мм/2,5 -синя,зелена, сива, бяла,бежова | бр. | 80 |
| 23 | Лайсна вътрешна 10мм/2,5 -синя,зелена, сива, бяла,бежова | бр. | 50 |
| 24 | Лайсни за фаянс | бр. | 50 |
| 25 | Преходна лайсна за скрит монтаж ширина 50мм/л-2.70м | бр. | 50 |
| 26 | Ламиниран паркет кл.31,АС-4 дебелина 8 мм | м2 | 350 |
| 27 | Ламиниран паркет кл.33, АС-5 дебелина 8 мм | м2 | 200 |
| 28 | Лепило PVC кутия 0,947 л | бр. | 5 |
| 29 | Лепило С200/1кг./ | бр | 92 |
| 30 | Лепило за мраморни плочи /водоустойчиво, студоустойчиво/ 20кг. | бр. | 30 |
| 31 | Лепило циментово кл.С1 | бр. | 450 |
| 32 | Лепило С 200 4кг | бр. | 30 |
| 33 | Лепило С 200 0,500кг | бр. | 22 |
| 34 | Мозайка бяла N4 | кг | 600 |
| 35 | Мозайка черна N4 | кг | 300 |
| 36 | Мрежа за шпакловка /алкалноустойчива, стъклотекстилна/ | м | 650 |
| 37 | Пана за окачен таван | бр. | 145 |
| 38 | Первази за ламиниран паркет дървени + връзки | м | 590 |
| 39 | Подложка под ламиниран паркет 5 мм | м2 | 550 |
| 40 | Ръбохранители /алуминиев, широчина на лайсната18мм/ | бр. | 130 |
| 41 | Тапи за перваз | бр. | 500 |
| 42 | Ъгъл вътрешен | бр. | 500 |
| 43 | Ъгъл външен | бр. | 500 |
| 44 | Ръчна полиуританова пяна 750 мл. | бр. | 92 |
| 45 | Секретна ключалка 30/35мм | бр. | 40 |
| 46 | Секретна ключалка 31/31мм | бр. | 10 |
| 47 | Силикон акрилен - 280 мл /бял/ | бр. | 95 |
| 48 | Силикон универсален - 280 мл /безцветен/ | бр. | 100 |
| 49 | Силикон универсален - 280 мл /бял/ | бр. | 80 |
| 50 | Стъкла 4 мм | м2 | 100 |
| 51 | Теракотни плочи 15/30/8 см/см/мм | м2 | 50 |
| 52 | Теракотни плочи 20/20/8 см/см/мм | м2 | 50 |
| 53 | Теракотни плочи 30/30/8 см/см/мм | м2 | 90 |
| 54 | Теракотни плочи 45/45/8 см/см/мм | м2 | 50 |
| 55 | Уплътнител полиуританов 600мл (бял/ черен с широк температурен диапазон до -40 градуса) | бр. | 100 |
| 56 | Фаянсови плочки бели 20/30/8 см/см/мм | м2 | 200 |
| 57 | Фаянсови плочки цветни 20/30/8 см/см/мм | м2 | 350 |
| 58 | Фаянсови плочки цветни 20/40/8 см/см/мм | м2 | 250 |
| 59 | Фаянсови плочки цветни 25/33/8 см/см/мм | м2 | 150 |
| 60 | Фугираща смес 1 кг /водоотблъскваща/- бяла, син, бежов, сив, зелен/ | бр. | 73 |
| 61 | Циментова шпакловка /25кг.//висока якост и твърдост на повърхностния слой/ | бр. | 223 |

**Обособена позиция № 5: „Периодични доставки на бояджийски материали и други“**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ по ред** | **АРТИКУЛ /ГРУПА** | **Мерна единица** | **Прогнозни количества** |
| **I. Бояджийски материали** | | | |
| 1 | Бетонконтакт /2,5л./ | бр. | 20 |
| 2 | Блажна боя - бака 25 кг покривност 100-120 мл/м2 | бр. | 16 |
| 3 | Блажна боя кутия 5 кг покривност 100-120 мл/м2 | бр. | 6 |
| 4 | Боя - антикорозионна система, цветна, по категоризация на околната среда С3 висок период, ISO 12944 или еквивалент | кг | 100 |
| 5 | Боя алкидна бяла – бака-25кг | бр. | 2 |
| 6 | Боя алкидна бяла кутия 1 кг покривност 100-120 мл/м2 (без олово, намалено съдържание на вредни емисии) | бр. | 70 |
| 7 | Боя алкидна жълта кутия 1 кг покривност 100-120мл/м2 (без олово, намалено съдържание на вредни емисии) | бр. | 27 |
| 8 | Боя алкидна зелена кутия 1 кг покривност 100-120мл/м2 (без олово, намалено съдържание на вредни емисии) | бр. | 42 |
| 9 | Боя алкидна кафява кутия 1 кг покривност 100-120мл/м2 (без олово, намалено съдържание на вредни емисии) | бр. | 32 |
| 10 | Боя алкидна синя кутия 1 кг покривност 100-120мл/м2 (без олово, намалено съдържание на вредни емисии) | бр. | 60 |
| 11 | Боя алкидна слонова кост кутия 1кг покривност 100-120мл/м2 (без олово, намалено съдържание на вредни емисии) | бр. | 50 |
| 12 | Боя алкидна червена кутия 1 кг покривност 100-120мл/м2 (без олово, намалено съдържание на вредни емисии) | бр. | 60 |
| 13 | Боя алкидна черна кутия 1 кг покривност 100-120мл/м2 (без олово, намалено съдържание на вредни емисии) | бр. | 115 |
| 14 | Акрилна боя на водна основа – бяла/ кутия 1 кг /да отговаря на условията на EN 71 – тежки метали, без алергени, покривност 100-120мл/м2 | кг | 30 |
| 15 | Акрилна боя на водна основа – жълта/ кутия 1 кг /да отговаря на условията на EN 71 – тежки метали, без алергени, покривност 100-120мл/м2 | кг | 60 |
| 16 | Акрилна боя на водна основа – зелена/ кутия 1 кг /да отговаря на условията на EN 71 – тежки метали, без алергени, покривност 100-120мл/м2 | кг | 60 |
| 17 | Акрилна боя на водна основа – кафява/ кутия 1 кг /да отговаря на условията на EN 71 – тежки метали, без алергени, покривност 100-120мл/м2 | кг | 150 |
| 18 | Акрилна боя на водна основа – синя/ кутия 1 кг /да отговаря на условията на EN 71 – тежки метали, без алергени, покривност 100-120мл/м2 | кг | 60 |
| 19 | Акрилна боя на водна основа – червена/ кутия 1 кг /да отговаря на условията на EN 71 – тежки метали, без алергени, покривност 100-120мл/м2 | кг | 60 |
| 20 | Акрилна боя на водна основа – черна/ кутия 1 кг без алергени, покривност 100-120мл/м2 | кг | 60 |
| 21 | Автоемайлак червен кутия 1 кг | бр. | 40 |
| 22 | Валяк с устойчив на разтворители от текстилни влакна 23х6 см/ф | бр. | 110 |
| 23 | ВАЛЯК ФЛОК 35/60, 35/80, 35/100: Предназначен за нанасяне на високогланцови бои и лакове, полиуританови бои ф/мм | бр. | 100 |
| 24 | Валяци – 18 см | бр. | 36 |
| 25 | Валяци - 22 см | бр. | 36 |
| 26 | Валяци дунапрен – 12 см | бр. | 54 |
| 27 | Валяци дунапрен – 15 см | бр. | 74 |
| 28 | Грунд за гипсокартон бака 25 кг мин./120-140гр/м2 | бр. | 3 |
| 29 | Грунд метал – кутия 1 кг мин.140-160гр/м2- бързосъхнещ | бр. | 100 |
| 30 | Грунд метал бака 25 кг | бр. | 33 |
| 31 | Грунд фасаден бака 25 кг, покривност 200гр./м2 | бр. | 6 |
| 32 | Импрегнатор с дълготрайно оцветяване на маслена основа - бор, покривност 0,130кг./м2 | л | 100 |
| 33 | Импрегнатор с дълготрайно оцветяване на маслена основа - кестен, покривност 0,130кг./м2 | л | 100 |
| 34 | Импрегнатор с дълготрайно оцветяване на маслена основа - палисандър, покривност 0,130кг./м2 | л | 100 |
| 35 | Лак безцветен кутия 1 кг, покривност 80-100мл/м2 | бр. | 20 |
| 36 | Лак на водна основа цветен 1кг., покривност 0,100-0,160мл/м2 | бр. | 20 |
| 37 | Лак яхтен1кг., покривност 120мл/м2 | бр. | 40 |
| 38 | Латекс бял бака 10кг 180-200мл/м2- покривност | бр. | 20 |
| 39 | Латекс бял бака 25кг 180-200мл/м2- покривност | бр. | 67 |
| 40 | Латекс бял - кутия 5кг покривност 100-120мл/м2 | бр. | 35 |
| 41 | Латекс на варова основа бака25кг, покривност 0,160-0,200кг/м2 | бр. | 90 |
| 42 | Оцветител за латекс 0,20 кг. | бр. | 45 |
| 43 | Разредител за алкидна боя 1л | л | 75 |
| 44 | Разредител коресилин 1л | л | 116 |
| 45 | Сребърен феролит – 1 кг, покривност 0,100-0,120л/м2 | бр. | 80 |
| 46 | Сребърен феролит – бака 25 кг, покривност 0,100-0,120л/м2 | бр. | 2 |
| 47 | Телена четка с пластмасова дръжка 250мм. | бр. | 40 |
| 48 | Фасадна боя бяла - бака 25 кг покривност 12-14м2/л | бр. | 30 |
| 49 | Четки – 35 мм смесен изкуствен и естествен косъм, пластмасова дръжка | бр. | 88 |
| 50 | Четки – 50 мм смесен изкуствен и естествен косъм, пластмасова дръжка | бр. | 74 |
| 51 | Четки – 60 мм смесен изкуствен и естествен косъм, пластмасова дръжка | бр. | 84 |
| 52 | Шкурка Р120 | м | 196 |
| 53 | Шкурка Р180 | м | 191 |
| 54 | Шкурка Р60 | м | 191 |
| 55 | Шкурка Р80 | м | 191 |
| 56 | Епоксидна смола 200 гр | бр. | 50 |
| **II.** | **Други** |  |  |
| 1 | Галванизирана верига 30/4 | м | 100 |
| 2 | Спрей против ръжда | бр. | 31 |
| 3 | Акрилна боя за пътна маркировка | бр. | 5 |
|  |  |  |  |

**Обособена позиция № 6: „Периодични доставки на покривни и тенекеджийски материали“**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ по ред** | **АРТИКУЛ /ГРУПА** | **Мерна единица** | **Прогнозни количества** |
| **I. Покривни материали** | | | |
| 1 | Битумен грунд кутия 5 кг | бр. | 20 |
| 2 | Битумизирана черна хартия | м² | 550 |
| 3 | Битумни керемиди - бибер | м² | 50 |
| 4 | Битумни керемиди - борова опашка | м² | 50 |
| 5 | Капаци обикновени /червени/ | бр. | 150 |
| 6 | Керемиди обикновени /червени/ | бр. | 200 |
| 7 | Хидроизолационна мушама | м² | 550 |
| **IІ.** | **Тенекеджийски материали** |  |  |
| 1 | Водосточен олук PVC | л.м. | 700 |
| 2 | Водосточен олук поцинкован | л.м. | 200 |
| 3 | Водосточна тръба | л.м. | 400 |
| 4 | Водосточна тръба PVC | л.м. | 1100 |
| 5 | Водосточно казанче | бр. | 20 |
| 6 | Гофрирана ламарина 1,2 мм, поцинкована | м2 | 550 |
| 7 | Кюнци – тесен емайлиран | бр. | 10 |
| 8 | Ламарина черна 0,5 мм | кг | 230 |
| 9 | Ламарина черна 1 мм | кг | 310 |
| 10 | Ламарина черна 1,5 мм | кг | 210 |
| 11 | Ламарина черна 2 мм | кг | 310 |
| 12 | Ламарина черна 4 мм | кг | 310 |
| 13 | Поцинкована ламарина 1мм | кг | 420 |
| 14 | Скоби за водост. тръба | бр. | 700 |
| 15 | Скоби за олук | бр. | 400 |

**Обособена позиция № 7: „Периодични доставки на ВиК материали и части“**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ по ред** | **АРТИКУЛ /ГРУПА** | **Мерна единица** | **Прогнозни количества** |
| **І. В и К материали** | | | |
| 1 | PEHD тръби ф90мм рула 100м | бр. | 5 |
| 2 | PVC дъга ф110 мм | бр. | 20 |
| 3 | PVC тръби Ф 32 мм | м | 60 |
| 4 | PVC тръби Ф 40 мм | м | 30 |
| 5 | PVC тръби Ф 50 мм | м | 130 |
| 6 | PVC тръби Ф 75 мм | м | 20 |
| 7 | PVC тръби ф110 мм | м | 110 |
| 8 | Смесител душ батерия | бр. | 42 |
| 9 | Батерия кухненска /стояща/ | бр. | 41 |
| 10 | Батерия смесителна /стенна/ | бр. | 44 |
| 11 | Водомер 5 м3 /за студена вода/ | бр. | 15 |
| 12 | Водопроводна връзка гъвкава – 20 см | бр. | 10 |
| 13 | Водопроводна връзка гъвкава – 50 см | бр. | 40 |
| 14 | Водопроводна връзка гъвкава – 70 см | бр. | 40 |
| 15 | Водопроводна връзка гъвкава -110 см | бр. | 40 |
| 16 | Водопроводна връзка гъвкава -90 см | бр. | 20 |
| 17 | Тефлонова лента 19мм х15м х 0,2мм | бр | 65 |
| 18 | Гумен уплътнител ф100мм | бр. | 20 |
| 19 | Гумен уплътнител ф200мм | бр. | 5 |
| 20 | Гъвкава връзка ½ ½ женско, женско 50см. | бр. | 35 |
| 21 | Гъвкава връзка ½ 3/8 женско, женско 50см. | бр. | 45 |
| 22 | Гъвкава връзка ½ мъжко женско 40см. | бр. | 30 |
| 23 | Гъвкава връзка ½ х М10 70см. | бр. | 50 |
| 24 | Дъга PVC 110/45мм/мм | бр. | 20 |
| 25 | Дъга PVC 110/87 мм/мм | бр. | 40 |
| 26 | Дъга PVC 50/45 мм/мм | бр. | 20 |
| 27 | Дъга PVC 50/87 мм/мм | бр. | 20 |
| 28 | Дюза 7 мм | бр. | 40 |
| 29 | Дюза R-VAN 1724 - роторна | бр. | 20 |
| 30 | Дюза VAN - регулируема | бр. | 20 |
| 31 | Изолация ф22/6мм, L-2м | м | 55 |
| 32 | Казанче WC - PVC | бр. | 16 |
| 33 | Казанче WC - порцелан | бр. | 7 |
| 34 | Калчища | бр. | 18 |
| 35 | Канела месинг 3/4 | бр. | 22 |
| 36 | Канела месинг 1/2 | бр. | 35 |
| 37 | Капак тоалетна РVС бял | бр. | 37 |
| 38 | Коляно 1/2" - коничен накрайник | бр. | 50 |
| 39 | Коляно 3/4" - коничен накрайник | бр. | 40 |
| 40 | Клапан с таймер/ компютър за вода | бр. | 4 |
| 41 | Кран месингов 1" | бр. | 10 |
| 42 | Кран месингов 1/2 | бр. | 53 |
| 43 | Кран месингов 3/4 | бр. | 53 |
| 44 | Кран спирателен /шибърен СК-Ш Ф 60мм | бр. | 28 |
| 45 | Кран сферичен с изпускател ½ | бр. | 30 |
| 46 | Кран сферичен Ф 20мм | бр. | 40 |
| 47 | Кран ъглов ½ х½ | бр. | 22 |
| 48 | Кран ъглов ½ х3/4 | бр. | 22 |
| 49 | Моноблок | бр. | 10 |
| 50 | Маншон WC | бр. | 47 |
| 51 | Маншон за тръба 50 /32мм/мм | бр. | 24 |
| 52 | Маркуч гумен 20мм | м | 50 |
| 53 | Мека връзка WC | бр. | 42 |
| 54 | Мивки малка 35см | бр. | 5 |
| 55 | Мивки голяма 55см | бр. | 5 |
| 56 | Мивки средна 45см | бр. | 11 |
| 57 | Микродъждуващ апарат, обхват 360°, диаметър на разпръскване мин. 7 м | бр. | 40 |
| 58 | Микротръба Ф 7х4,4 мм | м | 120 |
| 59 | Муфа 1" | бр. | 20 |
| 60 | Муфа 1/2 | бр. | 40 |
| 61 | Муфа 2" | бр. | 10 |
| 62 | Муфа 3/4 | бр. | 40 |
| 63 | Муфи за бърза връзка Ф 25мм /за полипропилен/ | бр. | 20 |
| 64 | Муфи за бърза връзка Ф 32мм /за полипропилен/ | бр. | 20 |
| 65 | Намалители 1" | бр. | 10 |
| 66 | Намалители 1/2 | бр. | 25 |
| 67 | Намалители 3/4 | бр. | 30 |
| 68 | Нипел 1" | бр. | 20 |
| 69 | Нипел 1/2 | бр. | 40 |
| 70 | Нипел 2" | бр. | 5 |
| 71 | Нипел 3/4 | бр. | 40 |
| 72 | ПП капа ф20мм | бр. | 30 |
| 73 | ПП коляно ф20мм | бр. | 50 |
| 74 | ПП коляно ф20 мм х ½ женско | бр. | 60 |
| 75 | ПП кран сферичен с изпускател ф20мм | бр. | 50 |
| 76 | ПП муфа ф 20мм | бр. | 60 |
| 77 | ПП преход 20мм х ½ женско | бр. | 60 |
| 78 | ПП преход 20мм х ½ мъжко | бр. | 60 |
| 79 | ПП тапа ф 20 мм | бр. | 50 |
| 80 | ПП тест тапа 1/2 | бр. | 50 |
| 81 | ПП тройник 20 мм х1/2 женско | бр. | 60 |
| 82 | ПП тройник ф 20 мм | бр. | 50 |
| 83 | ПП тръба ПН ф20 мм | м | 70 |
| 84 | ПП УКБ 20 мм х ½ | бр. | 50 |
| 85 | Разклонители ф110 мм | бр | 20 |
| 86 | Разклонители ф32 мм | бр. | 10 |
| 87 | Разклонители ф50 мм | бр. | 20 |
| 88 | Разклонители ф75 мм | бр. | 10 |
| 89 | Разклонители ф90 мм | бр. | 10 |
| 90 | Разпръсквач "1804" 10см | бр. | 40 |
| 91 | Разпръсквач "3504-PC" 10см с комплект дюзи | бр. | 40 |
| 92 | Разпръсквач "5004" 10см с комплект дюзи | бр. | 40 |
| 93 | Рогов сифон | бр. | 25 |
| 94 | Рогов сифон ф40 мм | бр. | 20 |
| 95 | Рогов сифон ф50 мм | бр. | 20 |
| 96 | Сифон прав ф40 мм | бр. | 20 |
| 97 | Сифон прав ф50 мм | бр. | 20 |
| 98 | Сифон прав ф32 мм | бр. | 20 |
| 99 | Розетка | бр. | 10 |
| 100 | Тапа 1" | бр. | 10 |
| 101 | Тапа 1/2 | бр. | 65 |
| 102 | Тапа 2" | бр. | 15 |
| 103 | Тапа 3/4 | бр. | 30 |
| 104 | Тетка 1" | бр. | 10 |
| 105 | Тетка 1, 5" | бр. | 10 |
| 106 | Тетка 1/2 | бр. | 10 |
| 107 | Тетка 2" | бр. | 10 |
| 108 | Тетка 3/4 | бр. | 10 |
| 109 | Тефлонова лента /малка/ | бр. | 2 |
| 110 | Тоалетно седало/задно оттичане/ | бр. | 11 |
| 111 | Тоалетно седало/долно оттичане/ | бр. | 10 |
| 112 | У - коляно 1/2 | бр. | 5 |
| 113 | У - коляно 3/4 | бр. | 5 |
| 114 | Удължител L10 мм х 1/2 | бр. | 30 |
| 115 | Удължител L20 мм х 1/2 | бр. | 30 |
| 116 | Холендър 1/2 | бр. | 20 |
| 117 | Холендър 1" | бр. | 5 |
| 118 | Холендър 3/4 | бр. | 10 |
| 119 | Холендър за водомер ¾ х ½ | бр. | 40 |
| 120 | тръба гофрирана PN4 F 315 мм | м | 80 |
| 121 | Тройник за капков маркуч ф 16 мм | бр. | 20 |
| 122 | Съединител за капков маркуч | бр. | 20 |
| 123 | Коляно за капков маркуч ф 16 мм | бр. | 30 |
| 124 | Тоалетна сифони | бр. | 10 |
| 125 | Затварящ механизъм керам.без крачета Ф 35 мм | бр. | 10 |
| 126 | Затварящ механизъм керам.без крачета Ф 40 мм | бр. | 10 |
| 127 | Шлаух за душ батерия TUCAI - 175 см. | бр. | 10 |
| 128 | Душ -слушалка - три скорости | бр. | 10 |
| 129 | Ръкохватка бяла ситен шлиц/едър шлиц | бр. | 20 |
| 130 | Затварящ механизъм 20 мм x 1/2 " | бр. | 20 |

**Обособена позиция № 8: „Периодични доставки на ел. материали“**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **№ по ред** | **АРТИКУЛ /ГРУПА** | **Мерна единица** | **Прогнозни количества** | | **I. Ел. материали** | | | | | 1 | Автоматичен прекъсвач 500 А | бр. | 3 | | 2 | Автоматични предпазители - 10 А - 1P монофазен | бр. | 37 | | 3 | Автоматични предпазители - 16 А - 1P монофазен | бр. | 37 | | 4 | Автоматични предпазители - 25 А - 1P монофазен | бр. | 47 | | 5 | Автоматични предпазители - 63 А - 1P монофазен | бр. | 31 | | 6 | Бутони пуск | бр. | 10 | | 7 | Бутони стоп | бр. | 10 | | 8 | Ел. Ключове - обикновен, сх.1, скрит монтаж | бр. | 60 | | 9 | Запални устройства400W | бр. | 35 | | 10 | Импулсни захранвания,  вид: S-320-5/5V, 50A | бр. | 3 | | 11 | Индикаторни лампи 220 с крушка- зелена, цокъл байонетен, Ф22 мм, вид – без изискване | бр. | 10 | | 12 | Индикаторни лампи 220 с крушка- червена, цокъл байонетен, Ф22 мм, вид – без изискване | бр. | 10 | | 13 | Ка6ел ПВВМ 2 х 2,5 | м | 50 | | 14 | Ка6ел ПВВМ 3 х 4 | м | 100 | | 15 | Кабел ПВВМ 2 х 1,5 | м | 220 | | 16 | Кабел ПВВМ 3 х 1,5 | м | 350 | | 17 | Кабел ПВВМ 3 х 2,5 | м | 350 | | 18 | Кабелни накрайници 10 кв.мм | бр. | 100 | | 19 | Кабелни накрайници 4 кв. мм | бр. | 100 | | 20 | Кабелни накрайници 6 кв. мм | бр. | 100 | | 21 | Кабелни обувки алуминиеви 150/12 | бр. | 8 | | 22 | Кабелни обувки алуминиеви 185/12 | бр. | 12 | | 23 | Кабелни обувки медни 125/12 | бр. | 15 | | 24 | Кабелни обувки медни 16/8 | бр. | 22 | | 25 | Кабелни обувки медни 25/10 | бр. | 20 | | 26 | Кабелни обувки медни 6/8 | бр. | 20 | | 27 | Кабелни превръзки /св. опашки/ пакет 100 бр., Размер - 4,8 х 178 мм | бр. | 20 | | 28 | Клещи за кабелни накрайници | бр. | 1 | | 29 | колофон | бр. | 2 | | 30 | Контактори 16 А – 3Р (трифазен) | бр. | 6 | | 31 | Контакт влагозащитен | бр. | 35 | | 32 | Контакт двоен - за скрит монтаж | бр. | 10 | | 33 | Контакт трифазен 25 А | бр. | 7 | | 34 | Контактори 32 А | бр. | 4 | | 35 | Контактори 63 А | бр. | 6 | | 36 | Крушки 40W, 60W ,75VV | бр. | 1 450 | | 37 | Лампи 400W металхалогенни - Е 40 | бр. | 80 | | 38 | Лед прожектори 20 W | бр. | 34 | | 39 | Луминисцентни пури 120 см -36W - К 4000 | бр. | 270 | | 40 | Лед пури 120см | бр. | 229 | | 41 | Лед пури 150см | бр. | 84 | | 42 | Луминисцентни пури 150 см -58W - К 4000 | бр. | 30 | | 43 | Компактни [луминесцентни лампи](http://www.electrostyle.bg/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%B8+%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%B8+%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B8-browse-192.htm" \t "_self" \o "Назад към каталога) (КЛЛ) - 26 W - К 4000 | бр. | 20 | | 44 | Луминисцентни пури 60 см 18-20W | бр. | 165 | | 45 | Осветителни тела плафони - IP 21, E27 | бр. | 18 | | 46 | Предпазители 25 А | бр. | 70 | | 47 | Предпазители 63 А | бр. | 70 | | 48 | Предпазни ръкавици - за работа на открито, с пет пръста | чифт | 22 | | 49 | Проводник ПВ 1,5 кв.мм - ПВА2 | м | 40 | | 50 | Проводник ПВ 10 кв.мм - ПВА2 | м | 30 | | 51 | Проводник ПВ 2,5 кв.мм - ПВА2 | м | 50 | | 52 | Проводник ПВ 4 кв.мм - ПВА2 | м | 30 | | 53 | Проводник ПВ 6 кв.мм - ПВА2 | м | 30 | | 54 | Разделител 20 kv - без късосъединител, 20 А | бр. | 12 | | 55 | Разклонител - тройка | бр. | 48 | | 56 | СВТ 3х1,5 кв.мм | м | 700 | | 57 | СВТ 3х2,5 кв.мм | м | 1000 | | 58 | Тинол | бр. | 3 | | 59 | Трансформаторно масло | л | 60 | | 60 | Фасунга висяща до 75W | бр. | 50 | | 61 | флюс | бр. | 2 | | 62 | ШВПС 2 х 2 ,5 мм | м | 100 | | 63 | Щепсел трифазен 25 А | бр. | 22 | | 64 | Щепсел трифазен 63 А - евро | бр. | 18 | | 65 | Щепсел шоко | бр. | 97 | | **II. Осветителни тела с нискоенергийни лампи** | | | | | 1 | Осветител уличен с LED лампа 70W | бр. | 6 | | 2 | Осветител уличен с LED лампа 35W | бр. | 100 | | 3. | Осветител уличен с LED лампа 120W | бр. | 50 | | 4 | Сфера ф250 (PVC, бяла матова) с лампа енергоспестяваща 20W, Е27 | бр. | 12 | | 5 | Прожектор LED 50W | бр. | 30 | | 6 | Градинска лампа LED 12W, 230V с размери Ф97мм,основа Ф112мм, височина Н430мм, IP54 | бр. | 10 | | **III. Лампи и дросели** | | | | | 1 | Лампа енергоспестяваща 20W, Е 27 | бр. | 270 | | 2 | Натриева лампа високо налягане 70W | бр. | 50 | | 3 | Натриева лампа високо налягане 50W,SON -T (PIA PLUS), E 27 | бр. | 1000 | | 4 | Дросел натриев 50W с три извода | бр. | 100 | | 5 | Драйвер за LED лампа 80 W - входящо напрежение 220 V, изходящо напрежение до 50 V | бр. | 50 | | 6 | Драйвер за LED лампа 120 W – входящо напрежение 220 V, изходящо напрежение до 50 V | бр. | 50 | | 7 | Дросел натриев 70W | бр. | 20 | | 8 | Дросел натриев 150W | бр. | 20 | | 9 | Метал халогенна лампа 150W - Rx7S | бр. | 20 | | 10 | Драйвер за LED лампа 35 W - 220 V, 1200mA | бр. | 100 | | 11 | Драйвер за LED лампа 50 W - 220 V, 1500 mA | бр. | 20 | | 12 | ПЗУ SN 57 | бр. | 50 | | 13 | ПЗУ 50-400W | бр. | 50 | | **IV. Ел. Материали УО** | | | | | 1 | Автоматичен предпазител 25 А – еднополюсен с възможност да превключва блокировъчен контакт | бр. | 36 | | 2 | Бишоп 85- 25/ 0,21мм / 33м | бр. | 40 | | 3 | Кука свинска опашка М12 за УП (усукан проводник) | бр. | 30 | | 4 | Програмируем часовник за УО | бр. | 8 | | 5 | Тръба гофрирана ф 40 | м | 500 | | 6 | LED указателни стрелки за кръгово движение 3W с размери 20х10см със стълбче за закрепване до 40см. | бр. | 50 | | 7 | Тръба гофрирана Ф19 | м | 400 | | 8 | Тръба гофрирана ф 32 (усилена за външен монтаж) | м | 50 | | 9 | Кабел САВТ 3 х 10+6мм2 | м | 1000 | | 10 | Проводник СВТ 4 х 6мм2 | м | 200 | | 11 | Проводник СВТ 2 х 2,5мм2 | м | 600 | | 12 | Проводник СВТ 2 х 4мм2 | м | 200 | | 13 | Проводник СВТ 2 х 1,5мм2 | м | 600 | | 14 | Бишоп 963 | бр | 30 | | 15 | Клемна кутия К2 А | бр | 50 | | 16 | РVС капак за кутия К 2 | бр | 200 | | 17 | Автоматичен предпазител 10 А – еднополюсен с възможност да превключва блокировъчен контакт | бр | 20 | | 18 | Автоматичен предпазител 40 А – еднополюсен с възможност да превключва блокировъчен контакт | бр | 50 | | 19 | Биметална клема от три части | бр | 50 | | 20 | Усукан проводник НН -2 х 16 мм2 | м | 3000 | | 21 | Опъвач за УП 2х16 | бр | 200 | | 22 | Отклонителна клема 1,5-10/16-90 | бр | 100 | | 23 | Отклонителна клема 16-35/16-90 | бр | 50 | | 24 | Проводник ПВА1-6 | м | 500 | | 25 | Конзоли за въздушна мрежа | бр | 100 | | 26 | Болт М 14/300 | бр | 50 | | 27 | Бишоп 962 | бр | 5 | | 28 | Кабелни превръзки /св. опашки/ пакет 4,8 х 390 мм, 100 бр. | бр | 30 | | 29 | Кабелни превръзки /св. опашки/ пакет 4,8 х 178 мм, 100 бр. | бр | 35 | | 30 | Патрон витлов 16А | бр | 60 | | 31 | Патрон витлов 25А | бр | 60 | | 32 | Патрон витлов 35А | бр | 110 | | 33 | Патрон витлов 63А | бр | 110 | | 34 | Лустер клема 25мм2 | бр | 40 | | 35 | Фасунга Е27 порцеланова стояща DL 421 | бр | 150 | | 36 | Маншон 16мм2 Al | бр | 50 | | 37 | Маншон 25мм2 Al | бр | 50 | | 38 | Предпазител високомощен ВП 00 63А | бр | 30 | | 39 | Предпазител високомощен ВП 21 63А | бр | 30 |   **Обособена позиция №9: „Периодични доставки на крепежни елементи“** | | | |
|
| **№ по ред** | **АРТИКУЛ /ГРУПА** | **Мерна единица** | **Прогнозни количества** | |
| **I.                   Крепежни елементи** | | | | |
| 1 | Анкер М10х100 мм | бр. | 202 | |
| 2 | Анкер М10х120 мм | бр. | 200 | |
| 3 | Анкер М10х80 мм | бр. | 200 | |
| 4 | Анкер М6х100 мм | бр. | 200 | |
| 5 | Анкер М6х120 мм | бр. | 200 | |
| 6 | Анкер М6х80 мм | бр. | 200 | |
| 7 | Анкер М8х100 мм | бр. | 313 | |
| 8 | Анкер М8х120 мм | бр. | 310 | |
| 9 | Анкер М8х80 мм | бр. | 200 | |
| 10 | Болт коларски М6х30 мм /8,8 якост | бр. | 1000 | |
| 11 | Болт коларски М6х40 мм /8,8 якост | бр. | 1000 | |
| 12 | Болт коларски М6х50 мм /8,8 якост | бр. | 1000 | |
| 13 | Болт коларски М6х60 мм /8,8 якост | бр. | 1020 | |
| 14 | Болт коларски М6х70 мм /8,8 якост | бр. | 1000 | |
| 15 | Болт коларски М6х80 мм /8,8 якост | бр. | 1000 | |
| 16 | Болт коларски М8х50 мм /8,8 якост | бр. | 1000 | |
| 17 | Болт коларски М8х60 мм /8,8 якост | бр. | 1000 | |
| 18 | Болт коларски М8х80 мм /8,8 якост | бр. | 1010 | |
| 19 | Болт М 8 х 20 мм 8,8 якост | бр. | 740 | |
| 20 | Болт М10 х 100 мм 8,8 якост | бр. | 740 | |
| 21 | Болт М10 х 40 мм 8,8 якост | бр. | 740 | |
| 22 | Болт М10 х 60 мм 8,8 якост | бр. | 740 | |
| 23 | Болт М12 х 120 мм 8,8 якост | бр. | 740 | |
| 24 | Болт М12 х 60 мм 8,8 якост | бр. | 740 | |
| 25 | Болт М14 х 120 мм 8,8 якост | бр. | 740 | |
| 26 | Болт М14 х 60 мм 8,8 якост | бр. | 740 | |
| 27 | Болт М4 х 20 мм 8,8 якост | бр. | 710 | |
| 28 | Болт М4 х 30 мм 8,8 якост | бр. | 710 | |
| 29 | Болт М4 х 40 мм 8,8 якост | бр. | 710 | |
| 30 | Болт М6 х 20 мм 8,8 якост | бр. | 770 | |
| 31 | Болт М6 х 30 мм 8,8 якост | бр. | 710 | |
| 32 | Болт М6 х 40 мм 8,8 якост | бр. | 710 | |
| 33 | Болт М6 х 60 мм 8,8 якост | бр. | 770 | |
| 34 | Болт М8 х 40 мм 8,8 якост | бр. | 710 | |
| 35 | Болт М8 х 60 мм 8,8 якост | бр. | 710 | |
| 36 | Болт М8 х 80 мм 8,8 якост | бр. | 780 | |
| 37 | Винт директен монтаж амо винт 7,5х92 мм | бр. | 850 | |
| 38 | Винт за дърво 3х40 мм Zn жълт | бр. | 3750 | |
| 39 | Винт за дърво 4х30 мм Zn жълт | бр. | 3550 | |
| 40 | Винт за дърво 4х40 мм Zn жълт | бр. | 3750 | |
| 41 | Винт за дърво 4х50 мм Zn жълт | бр. | 3750 | |
| 42 | Винт за дърво 4х60 мм Zn жълт | бр. | 10600 | |
| 43 | Винт за дърво 5х40 мм Zn жълт | бр. | 3500 | |
| 44 | Винт за дърво 5х50 мм Zn жълт | бр. | 3600 | |
| 45 | Винт за дърво 5х60 мм Zn жълт | бр. | 15000 | |
| 46 | Винт за дърво 5х70 мм Zn жълт | бр. | 15400 | |
| 47 | Винт за метал самопробивен конусна глава 4,2х19 мм | бр. | 2200 | |
| 48 | Винт за метал самопробивен конусна глава 4,2х25 мм | бр. | 2200 | |
| 49 | Винт за метал самопробивен с фланшова глава 4,8х38 мм | бр. | 2200 | |
| 50 | Винт за метал самопробивен с фланшова глава 4,8х19 мм | бр. | 2050 | |
| 51 | Винт за метал самопробивен широка периферия 4,2х19 мм | бр. | 2 250 | |
| 52 | Винт за метал самопробивен широка периферия 4,2х25 мм | бр. | 2050 | |
| 53 | Винт самопроб. 3.5х25 мм | бр. | 1550 | |
| 54 | Винт самопроб. 4.2х16 мм | бр. | 1500 | |
| 55 | Винт самопроб. 5.5х32 мм | бр. | 1500 | |
| 56 | Винт самопроб. 5.5х38 мм | бр. | 1500 | |
| 57 | Гайка стопорна М10/8,8 | бр. | 1130 | |
| 58 | Гайка стопорна М12/8,8 | бр. | 1080 | |
| 59 | Гайка стопорна М14/8,8 | бр. | 580 | |
| 60 | Гайка стопорна М22/ 8,8 | бр. | 530 | |
| 61 | Гайка стопорна М6/8,8 | бр. | 1130 | |
| 62 | Гайка стопорна М8/8,8 | бр. | 1080 | |
| 63 | Гайки - М10 8,8 | бр. | 1055 | |
| 64 | Гайки - М12 8,8 | бр. | 1030 | |
| 65 | Гайки - М14 8,8 | бр. | 1130 | |
| 66 | Гайки – М16 8,8 | бр. | 1030 | |
| 67 | Гайки – М18 8,8 | бр. | 530 | |
| 68 | Гайки - М4 8,8 | бр. | 1105 | |
| 69 | Гайки - М6 8,8 | бр. | 1105 | |
| 70 | Гайки - М8 8,8 | бр. | 1105 | |
| 71 | Дюбел 10х100 мм | бр | 1500 | |
| 72 | Дюбел 6х50 мм | бр | 1600 | |
| 73 | Дюбел 8х100 мм | бр | 1500 | |
| 74 | Дюбел 8х60 мм | бр | 1635 | |
| 75 | Дюбел 8х80 мм | бр | 1500 | |
| 76 | Дюбел пирон 6 х40 мм | бр | 1800 | |
| 77 | Дюбел пирон 6 х60 мм | бр | 1800 | |
| 78 | Карабинер 6мм | бр. | 220 | |
| 79 | Пирони ф 2,8 до 6 см | кг | 107,5 | |
| 80 | Пирони до 20см | кг | 100 | |
| 81 | Пирони ф4мм до 10см | кг | 60 | |
| 82 | Поп нит 4х40 мм шир.периферия | бр. | 4300 | |
| 83 | Поп нит 5х25 мм шир.периферия | бр. | 5000 | |
| 84 | Поп нит 4х18 мм шир.периферия | бр. | 1500 | |
| 85 | Стругована панта Ф10 | бр. | 55 | |
| 86 | Стругована панта Ф16 | бр. | 55 | |
| 87 | Стругована панта Ф22 | бр. | 55 | |
| 88 | Стругована панта Ф8 | бр. | 50 | |
| 89 | Стругована панта Ф24 | бр. | 50 | |
| 90 | Панта двустранна | бр. | 20 | |
| 91 | Шайба гума-метал М5х16 мм | бр. | 1000 | |
| 92 | Шайби - Ф 10 мм | бр. | 2215 | |
| 93 | Шайби - Ф 12 мм | бр. | 2510 | |
| 94 | Шайби - Ф 14 мм | бр. | 2500 | |
| 95 | Шайби - Ф 16 мм | бр. | 2500 | |
| 96 | Шайби - Ф 22 мм | бр. | 2600 | |
| 97 | Шайби - Ф 4 мм | бр. | 2175 | |
| 98 | Шайби - Ф 6 мм | бр. | 2220 | |
| 99 | Шайби - Ф 8 мм | бр. | 2220 | |
| 100 | Шегел 6 мм | бр. | 100 | |
| 101 | Шегел 8 мм | бр. | 130 | |
| 102 | Шпилка М10/8,8 | м | 220 | |
| 103 | Шпилка М12/8,8 | м | 215 | |
| 104 | Шпилка М6/8,8 | м | 220 | |
| 105 | Шпилка М8/8,8 | м | 220 | |
| 107 | Рутилов електрод с целулозна обмазка за заваряване на тънки и средно дебели ламарини-3,2мм 350х100 | кг. | 50 | |
| 108 | Рутилов електрод с целулозна обмазка за заваряване на тънки и средно дебели ламарини-25мм 350х100 | кг. | 60 | |
| 109 | Рутилов електрод с целулозна обмазка за заваряване на тънки и средно дебели ламарини-15мм 350х100 | кг. | 20 | |
| 110 | Хромникелови електроди 2,5 мм | кг. | 25 | |
| 111 | Хромникелови електроди1,5 мм | кг. | 25 | |
| 112 | Химически анкер 300мл. | бр. | 45 | |
| 113 | Диск за метал ф125х1х22,2 | бр. | 300 | |
| 114 | Диск ламемен ф125, зърненост 60 | бр. | 52 | |
| 115 | Диск ламемен ф125, зърненост 80 | бр. | 52 | |
| 116 | Диск за метал ф125х6 | бр. | 60 | |
| 117 | Диск за метал 230х3 | бр. | 60 | |

**Обособена позиция №10: „Периодични доставки на дървен материал и материали от пресована дървесина“**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ по ред** | **АРТИКУЛ /ГРУПА** | **Мерна единица** | **Прогнозни количества** |
| **I.  Дървен материал** | | | |
|  | Иглолистни греди | м3 | 5 |
|  | Иглолистни греди 12/12/400 см | м3 | 3 |
|  | Иглолистни греди 10/6/400 см | м3 | 3 |
|  | Иглолистни греди 12/14/400 см | м3 | 3 |
|  | Акация обла ф11-ф15 см | м3 | 5 |
|  | Дъски чам деб.3см. | м3 | 5 |
|  | Ясен сух 5/5 см | м3 | 2 |
|  | Фазер 275/2440 мм | бр. | 10 |
|  | Лиственица 3,5 х 15-20 х 400 см | м3 | 6 |
|  | Пропарен бук 10/10/400 см | м3 | 8 |
|  | Кофражни дъски 2см. | м3 | 7 |
| **II.** | **Материали от пресована дървесина** |  |  |
| 1. | Водоустойчив шпертплат с р-р 1220х2400 18мм | бр | 40 |
| 2. | Водоустойчив шпертплат с р-р 1220х2400 20мм | бр | 40 |
| 3. | Шпертплат 4мм | бр | 5 |

**За всеки посочен стандарт, спецификация, техническа оценка, техническо одобрение или технически еталон в настоящата техническа спецификация се приема еквивалентно/и.**

Извън описаните, в рамките на прогнозната стойност на договора, Възложителят може да заявява и други артикули, като единичните цени се формират на база цените в официалния актуален каталог и/или посочени продуктови списъци по публично обявените цени на изпълнителя, намалени с не по-малко от 5 %.

**Възложителя може да реализира допълнителни количества доставки (в рамките на посочения максимален финансов ресурс) на други видове строителни материали извън посочените в Техническата спецификация по предоставен от изпълнителя (преди сключване на договора по съответната обособена позиция) официален актуален (последния разпространен) каталог с включени цени и/или посочени от него продуктови списъци по публично обявените им цени, с отстъпка оферирана от Изпълнителя в ценовото му предложение и приета от възложителя, като цените** **остават без промяна за срока на действие на договора.**

ВАЖНО!!! Възложителят **не сключва договор** по съответната обособена позиция, без да е представен от изпълнителя официален актуален (последния разпространен) каталог с включени цени и/или посочени от него продуктови списъци по публично обявените им цени, с отстъпка оферирана от изпълнителя в ценовото му предложение и приета от възложителя.

**С П И С Ъ К**

на бюджетните структури на Община Габрово, до които се извършва доставка на строителни материали

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **РАЗПОРЕДИТЕЛ** | **АДРЕС** | **ЕИК** |
| 1 | **Община Габрово, вкл.:**   * **кметства – Поповци, Враниловци, Гергини, Гъбене, Драгановци, донино, Жълтеш, Музга, Новаковци, Чарково, Яворец;** * **кметски наместничества - Армените, Баланите, Борики, Гръблевци, Дебел дял, Думници, Здравковец, Зелено дърво, Златевци, Кметовци, Кози рог, Мичковци, Райновци, Стоевци, Лесичарка, Трънито;** * **ДЯ Славейче** * **ДЯ Зора** * **ДЯ Първи юни** * **ЦНСТДМУ** * **ЦНСТДМУ** * **ЦНСТДМУППМГ** | гр. Габрово,  пл.”Възраждане” 3  с.Поповци, с.Враниловци, с.Гергини, с.Гъбене, с.Драгановци, с.Донино, с.Жълтеш, с.Музга, с.Новаковци, с.Чарково, с.Яворец;  с .Армените, с.Баланите, с.Борики, с.Гръблевци, с.Дебел дял, с.Думници, с.Здравковец, с.Зелено дърво, с.Златевци, с.Кметовци, с.Кози рог, с.Мичковци, с.Райновци, с.Стоевци,с. Лесичарка, с.Трънито;  ул. Христо Смирненски №40  ул. Зора №2  ул. Никола Балканеца №24  ул. Мирни дни №1А  ул. Хризантема №27  кв. Велчевци | **000215630** |
| 2 | **Общински спортни имоти** | гр. Габрово,  ул. „Орловска” 111 | **0002156300366** |
| 3 | **Заведения за социални услуги** | гр. Габрово,  ул. „Ивайло” 13 | **0002156300385** |
| 4 | **Дом за възрастни хора с увреждания** | гр. Габрово,  ул. „Митко Палаузов” 19А | **0002156300416** |
| 5 | **ОП „Гробищни паркове”** | гр. Габрово,  ул. „Зелена ливада” 48 | **0002156300401** |
| 6 | **ОП „Благоустрояване”** | гр. Габрово,  бул. „Трети март” 53 | **0002156300420** |
| 7 | **„Регионално депо за неопасни отпадъци“ – Габрово** | гр. Габрово,  пл.”Възраждане” 3 | **0002156300444** |
| 8 | **ОП „Паркиране и репатриране“** | гр. Габрово, ул. „Станционна“ 9 | **0002156300454** |