## Лист1
Образец N:7.1
ОБЕКТ: Консервация, реставрация и преустройство на къща “Кръстник Колчов Хан” в многофункционална музейна зала
КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА
№ по ред | Наименование | Mярка | Количество | ед. цена /лв/ | Общо /лв/
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Архитектурна част
ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ
1 | ПРЕМАХВАНЕ СТЕНИ 5см | м2 | 40.75 |  | 0
2 | ПРЕМАХВАНЕ СТЕНИ 12.5см | м2 | 34.08 |  | 0
3 | ПРЕМАХВАНЕ СТЕНИ 25см | м2 | 104.04 |  | 0
4 | Премахване на същ. ст.б. Настилка сутерен | м2 | 202.92 |  | 0
5 | Смъкване на нивото на същ.под с 10см сутерен | м3 | 20.29 |  | 0
6 | Премахване на клинкерни плочи етаж 1 | м2 | 201.19 |  | 0
7 | Премахване на мокет и паркет етаж 1 | м2 | 14.85 |  | 0
8 | Премахване на същ.настилки мрамор, паркет, мокет етаж 2 | м2 | 241.91 |  | 0
9 | Демонтаж на интериорни врати | м2 | 40.1 |  | 0
ДЕМОНТАЖ ДОГРАМИ
10 | Демонтаж дограма за последвал монтаж с ориентир. размери 65х115см | бр | 40 |  | 0
11 | Демонтаж дограма за последвал монтаж с ориентир. размери 290х120см | бр | 3 |  | 0
12 | Демонтаж дограма за последвал монтаж с ориентир размери 90х120см | бр | 11 |  | 0
13 | Демонтаж дограма за последвал монтаж с ориентир. размери 66х120см | бр | 3 |  | 0
| СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ |  |  |  | 0
| СТЕНИ |  |  |  | 0
1 | Направа на зид 12см | м2 | 96.52 |  | 0
2 | Направа на зид 25см | м2 | 30.75 |  | 0
3 | Дотсвка и монтаж на HPL преградни стени | м2 | 23.26 |  | 0
4 | Доставка и монтаж на стъклени витрини и врати по спецификация | м2 | 20.68 |  | 0
5 | Направа на ГК щендерна стена | м2 | 8.4 |  | 0
6 | Предстенна обшивка от ГК съгласно Детайл 2, два пласта ГК 12.5мм, носеща конструкция и каменна вата | м2 | 360.67 |  | 0
7 | Доставка и монтаж топлоизолация по стени без конструкция | м2 | 37.51 |  | 0
8 | Предстенна обшивка по спец.детайл – фр.4(предстенна обшивка зад екран Видео зала) | м2 | 12.71 |  | 0
9 | Предстенни обшивки в бани,тоалетни, влагоустойчив гипсокартон | м2 | 55.19 |  | 0
10 | Предстенна обшивка по спец.детайл – фр.4 (екран във Видео зала) | м2 | 20.53 |  | 0
11 | Предстенна обшивка -щендерна конструкция 2 слоя гипсокартон финиш перфорирана плоскост MDF графит мат лак RAL 7016 по проект интериор– фр.1 | м2 | 38.81 |  | 0
12 | Обличане зъб на гравитачна подпорна стена, каменна зидария в Гримьорна | м2 | 1.2 |  | 0
13 | Обличане на колона до сечение кръг във Видео зала | бр. | 1 |  | 0
14 | Предстенни обшивки обикновени (носеща конструкция и 2 слоя гипсокартон) | м2 | 97.25 |  | 0
15 | Предстенни обшивки по спец.детайл – фр.7 щендерна конструкция 2 слоя гипсокартон финиш плоскост MDF бял мат лак RAL 9016 по проект интериор | м2 | 27.9 |  | 0
16 | Обличане на колони до сечение кръг в Експозиционна зала | бр. | 2 |  | 0
17 | Обличане на отопл.тела | м2 | 35.9 |  | 0
18 | Подготовка и полагане на латекс по стени вкл грунд | м2 | 1214.99 |  | 0
19 | Доставка и монтаж на каменна облицовка по стени | м2 | 37.9 |  | 0
20 | Обръщане по врати и прозорци виж фр.6 и 6А | м' | 57.36 |  | 0
21 | Обръщане по врати и прозорци виж фр.12 | м' | 168.6 |  | 0
| ПОКРИВ, ТАВАНИ |  |  |  | 0
1 | Обшивки по скат покрив съгласно Детайл 3 | м2 | 305.64 |  | 0
2 | Обшивки по хоризонтални ел-ти съгласно Детайл 5: 1,8см. гипсофазерни плоскости VidifloorSOLO 4SF или аналогични лепило за гипсофазер | м2 | 265 |  | 0
3 | Обличане на асансьорна шахта – по детайл 5 1,8см. гипсофазерни плоскости VidifloorSOLO 4SF или аналогични лепило за гипсофазер | м2 | 10.5 |  | 0
4 | Обличане на дек за ОВК машини – по детайл 5: 1,8см. гипсофазерни плоскости VidifloorSOLO 4SF или аналогични лепило за гипсофазер | м2 | 26.46 |  | 0
5 | Обшивка по вертикални елементи от конструкцията на покрива – по детайл 4: 1,8см. гипсофазерни плоскости VidifloorSOLO 4SF или аналогични, Монтажни винтове за дърво | м2 | 35.8 |  | 0
6 | Обшивки ( профили за гипсокартон и гипсокартон 2 слоя) тавани+чела и куфари | м2 | 18.7 |  | 0
7 | Обшивки по спец.детайл – фр.3 (таван +чела) | м2 | 15.12 |  | 0
8 | Греди 16см* | м2 | 152.35 |  | 0
9 | Заготовка шп.+дърв.гредички по Детайл 1** зала експозиция | м' | 211.6 |  | 0
10 | Обшивки на греди и куфари по детайл 1 | м2 | 19.4 |  | 0
11 | Допълване греди по детайл 1 | м2 | 1.62 |  | 0
12 | Обшивки ( профили за гипсокартон и гипсокартон 2 слоя) тавани+чела и куфари | м2 | 44.5 |  | 0
13 | Подготовка и полагане на латекс по тавани вкл грунд | м2 | 744.91 |  | 0
| ПОДОВЕ, НАСТИЛКИ |  |  |  | 0
1 | Направа на замазка 4см при сутерен | м2 | 199 |  | 0
2 | Направа на замазка 8см при първи и втори етажи | м2 | 461.3 |  | 0
3 | Доставка на топло и шумоизолация по под 3см топлоизолация XPS | м2 | 461.3 |  | 0
4 | Доставка и монтаж на каменни плочи за настилка | м2 | 163.7 |  | 0
5 | Доставка и монтаж на 1 см саморазливна настилка | м2 | 175.5 |  | 0
6 | Доставка и монтаж на 1,5см трислоен паркет вкл. 0,5см. PE фолио | м2 | 210.3 |  | 0
7 | Облицовка на стълба от сутерен до първи етаж с каменни плочи вкл чела | м2 | 20.16 |  | 0
8 | Облицовка на стълба от първи етаж до втори етаж с паркет вкл чела | м2 | 11.5 |  | 0
ДОГРАМИ
1 | Монтаж на съществуваща дограма с ориентир. размери 65х115см след приложен детайл | бр | 40 |  | 0
2 | Монтаж на съществуваща дограма с ориентир. размери 290х120см, след приложен детайл | бр | 3 |  | 0
3 | Монтаж на съществуваща дограма с ориентир. размери 90х120см, след приложен детайл | бр | 11 |  | 0
4 | Монтаж на съществуваща дограма с ориентир. размери 66х120см, след приложен детайл | бр | 3 |  | 0
ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ - ОБРАБОТКА НА СЪЩЕСТВУВАЩИ
1 | Подмяна на каса на съществуваща входна врата - обръщане на посока отваряне - позиция 01 / 180х200см / по спецификация и одобрен детайл | бр. | 1 |  | 0
2 | Подмяна на каса на съществуваща входна врата - обръщане на посока отваряне - позиция 19 / 184.5х190см / по спецификация и одобрен детайл | бр | 1 |  | 0
3 | Подмяна на каса на съществуваща входна врата - обръщане на посока отваряне - позиция 21 / 176х190см / по спецификация и одобрен детайл | бр | 1 |  | 0
4 | Подмяна на каса на съществуваща входна врата - обръщане на посока отваряне - позиция 29 / 90х200см / по спецификация и одобрен детайл | бр | 1 |  | 0
5 | Подмяна на каса на съществуваща входна врата - обръщане на посока отваряне - позиция 30 / 190х210см / по спецификация и одобрен детайл | бр | 1 |  | 0
6 | Подмяна на каса на съществуваща входна врата - обръщане на посока отваряне - позиция 35 / 80х210см / по спецификация и одобрен детайл | бр | 1 |  | 0
ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ - НОВИ ПОЗИЦИИ
1 | Изработка и монтаж на тапетна интериорна врата - позиция 03,05 / 90x200см / по спецификация и одобрен детайл | бр | 2 |  | 0
2 | Изработка и монтаж на тапетна интериорна врата - позиция 06,10,16,28 / 90x200см / по спецификация и одобрен детайл | бр | 4 |  | 0
3 | Изработка и монтаж на тапетна интериорна врата - позиция 44 / 80x200см / по спецификация и одобрен детайл | бр | 1 |  | 0
4 | Изработка и монтаж на тапетна интериорна врата - позиция 04 / 75x200см / по спецификация и одобрен детайл | бр | 1 |  | 0
5 | Изработка и монтаж на интериорна врата - позиция 07,08,09 / 75x200см / по спецификация и одобрен детайл | бр | 3 |  | 0
6 | Изработка и монтаж на интериорна врата - позиция 11,12,13 / 75x200см / по спецификация и одобрен детайл | бр | 3 |  | 0
7 | Изработка на мебелна врата с перфорация - позция 14 / 120.5х209см / по детайл фрагмент 3 | бр | 1 |  | 0
8 | Изработка на мебелна врата с перфорация - позция 15 / 121.5х209см / по детайл фрагмент 3 | бр | 1 |  | 0
9 | Изработка и монтаж на плъзгаща се интериорна врата - позиция 22,25 / 90х210см / по спецификация и одобрен детайл | бр | 2 |  | 0
10 | Изработка и монтаж на метална интериорна врата - позиция 23 / 85х190см / по спецификация и одобрен детайл | бр | 1 |  | 0
11 | Изработка и монтаж на интериорна врата - позиция 24 / 80x190см / по спецификация и одобрен детайл | бр | 1 |  | 0
12 | Изработка и монтаж на масивна, двукрила, дървена врата - позиция 31,37 / 160x210см / по спецификация и арх. детайл | бр | 2 |  | 0
13 | Изработка и монтаж на масивна, дървена врата - позиция 34а,34б / 95x210см / по спецификация и арх. детайл | бр | 2 |  | 0
14 | Изработка и монтаж на интериорна врата - позиция 38,39 / 90x200см / по спецификация и одобрен детайл | бр | 2 |  | 0
15 | Изработка и монтаж на интериорна врата - позиция 41,42,43 / 90x200см / по спецификация и одобрен детайл | бр | 3 |  | 0
16 | Изработка и монтаж на интериорна врата - позиция 40 / 80x200см / по спецификация и одобрен детайл | бр | 1 |  | 0
ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ - ДИМОПЛЪТНИ
1 | Изработка и монтаж на самозатваряща се димоплътна врата - позиция 17 / 90х200см / EL90 / част ПБ и одобрен детайл | бр | 1 |  | 0
2 | Изработка и монтаж на самозатваряща се димоплътна двукрила врата - позиция 18/ 165х190см / EL90 / по част ПБ и одобрен детайл | бр | 1 |  | 0
3 | Изработка и монтаж на самозатваряща се плъзгаща се димоплътна врата - позиция 20 / 100х210см / по част ПБ и одобрен детайл | бр | 1 |  | 0
4 | Изработка и монтаж на самозатваряща се димоплътна двукрила, асиметрична, врата - позиция 27/ 120х210см / EL90 / по спецификация ПБ и одобрен детайл | бр | 1 |  | 0
5 | Изработка и монтаж на самозатваряща се димоплътна двукрила, асиметрична, врата - позиция Техническа Врата 1,2,3 / 60х200см / EL45 / част ПБ и одобрен детайл | бр | 3 |  | 0
ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ - ВИТРИНИ
1 | Изработка и монтаж на интериорна стъклена врата с осова панта - позиция 02 / 180x200см / по спецификация и одобрен детайл | бр | 1 |  | 0
2 | Изработка и монтаж на интериорна стъклена врата с осова панта - позиция 26 / 150x210см / по спецификация и одобрен детайл | бр | 1 |  | 0
3 | Изработка и монтаж на интериорна стъклена врата с осова панта - позиция 32,36 / 160x210см / по спецификация и одобрен детайл | бр | 2 |  | 0
4 | Изработка и монтаж на интериорна стъклена врата с осова панта 180о - позиция 33 / 90x200см / по спецификация и одобрен детайл | бр | 1 |  | 0
| В и К инсталации |  |  |  | 0
Водопровод
1 | Доставка и монтаж контролен водомер студена вода ВС-12 -1 1/4" с фасонни части | бр. | 1 |  | 0
2 | Доставка и монтаж поцинкова тръба 2" | м' | 50 |  | 0
3 | Доставка и монтаж противопожарна касета - комплект | бр. | 3 |  | 0
4 | Доставка и монтаж на полипро- пиленови тръби - п.пр. Ф 25 | бр. | 40 |  | 0
5 | Доставка и монтаж на полипро- пиленови тръби - п.пр. Ф 20 | м' | 40 |  | 0
6 | За фасонни части на п.пр. тръби Ф 25 -50%/м' | м' | 20 |  | 0
7 | За фасонни части на п.пр. Тръби Ф 20 -50%/м' | м' | 20 |  | 0
8 | Доставка и монтаж на скоби тип "Hilti" за укрепване ф 25 | бр. | 30 |  | 0
9 | Доставка и монтаж на скоби тип "Hilti" за укрепване ф 20 | бр. | 30 |  | 0
10 | Единична синтетична топлоизол. 9 мм по тръби ф 25 | м' | 40 |  | 0
11 | Единична синтетична топлоизол. 9 мм по тръби ф 20 | м' | 40 |  | 0
12 | Смесителни батерии за тоалетни мивки | бр. | 7 |  | 0
13 | Смесителни батерии за аусгус | бр. | 1 |  | 0
14 | Секр. спир. кран ССК ф20 за кл. | бр. | 9 |  | 0
15 | Спир. кран ф20 | бр. | 2 |  | 0
16 | Спир. кран ф25 | бр. | 5 |  | 0
17 | Доставка и монтаж ел. бойлер 90л-ЗKW | бр. | 1 |  | 0
18 | Доставка и монтаж ел. бойлер 40л-2KW | бр. | 1 |  | 0
19 | Възвр. клапа ВК ф25 | бр. | 1 |  | 0
20 | Демонтаж поцинковани тръби 2" | м' | 20 |  | 0
21 | Демонтаж тоалетни мивки и см. батерии | бр. | 6 |  | 0
22 | Демонтаж клозети и клекало | бр. | 3 |  | 0
23 | Изпитване на водопровод до 2" | м' | 130 |  | 0
24 | Дезинфекция водопровод до 2" | м' | 130 |  | 0
| КАНАЛИЗАЦИЯ |  |  |  | 0
1 | Доставка и монтаж на pvc тръби ф160- дебелостенно | м' | 40 |  | 0
2 | Доставка и монтаж на pvc тръби ф110- дебелостенно | м' | 16 |  | 0
3 | Доставка и монтаж на pvc тръби ф 110 | м' | 30 |  | 0
4 | Доставка и монтаж на pvc тръби ф 50 | м' | 26 |  | 0
5 | Доставка и монтаж на pvc тр. за фасонни части - 50% ф160- дебелостенно | м' | 20 |  | 0
6 | Доставка и монтаж на pvc тр. за фасонни части - 50%ф110- дебелостенно | м' | 8 |  | 0
7 | Доставка и монтаж на pvc тр. за фасонни части - 50%ф 110 | м' | 15 |  | 0
8 | Доставка и монтаж на pvc тр. за фасонни части - 50%ф 50 | м' | 13 |  | 0
9 | Доставка и монтаж на скоби тип "Hilti" за укрепване на канализация ф110 | бр. | 10 |  | 0
10 | Доставка и монтаж на скоби тип "Hilti" за укрепване на канализация ф50 | бр. | 8 |  | 0
11 | Доставка и монтаж на ревизионен отвор PVC ф110 | бр. | 4 |  | 0
12 | Доставка и монтаж на ревизионен отвор PVC ф50 | бр. | 9 |  | 0
13 | Доставка и монтаж на тоалетни мивки среден формат | бр. | 7 |  | 0
14 | Доставка и монтаж на сифони за тоалетни мивки | бр. | 7 |  | 0
15 | Доставка и монтаж на аусгус със сифон | бр. | 1 |  | 0
16 | Доставка и монтаж на кпозетни седала със задно оттичане | бр. | 9 |  | 0
17 | Доставка и монтаж на подови сифони ф 50 със стран.оттичане | бр. | 1 |  | 0
18 | Доставка и монтаж Вентилационна шапка Ф110 | бр. | 1 |  | 0
19 | Доставка и монтаж Вентилационна шапка ф50 | бр. | 1 |  | 0
20 | Доставка и монтаж Вакуумна клапа | бр. | 2 |  | 0
21 | Доставка и монтаж на линейни сифони 10/8/60/ф50 | бр. | 1 |  | 0
22 | Доставка и монтаж на подов сифон 100 | бр. | 2 |  | 0
23 | Доставка и монтаж S-сифон , за ф50 | м' | 7 |  | 0
24 | Доставка и монтаж S-сифон , за фЮО | м' | 3 |  | 0
25 | Доставка и монтаж п.пр. ф 20 за конденз | м' | 120 |  | 0
26 | Демонтаж камениенови тръби ф160 | м' | 30 |  | 0
27 | Хидравлично изпитване на канализация | м' | 232 |  | 0
ОВК
Демонтажни работи
1 | Демонтаж на чугунени радиатори до 20 гл. | бр. | 24 |  | 0
2 | Демонтаж на черна тръба ср. ф89/3.5 | м | 60 |  | 0
3 | Демонтаж на тръба ср. 3/4" | м | 48 |  | 0
4 | Демонтаж на колектори 2 бр. | кг | 160 |  | 0
5 | Демонтаж на котел до 100 квт и оборудване около него | кг | 300 |  | 0
6 | Демонтаж на колонен сплит до 14 квт /бр. | бр. | 2 |  | 0
Доставка и монтаж на система КИ.1 :
1 | Външен агрегат КИ1- N 10.5kW/400V; ном.студ/топл. 33.5KW/37.5KW | бр. | 1 |  | 0
2 | Вътрешно тяло, нискостенен м-ж ; ном.студ/топл. 2.8KW/3.2KW | бр. | 14 |  | 0
3 | Жично дистанционно (по групи) | бр. | 8 |  | 0
4 | Централно управление (общо за КИ.1 и КИ.2) | бр. | 1 |  | 0
5 | Тройник 5/8"(3/8") - 1/2"(1/4") | бр | 12 |  | 0
6 | Тройник 1"(1/2") - 3/4"(3/8") | бр | 1 |  | 0
7 | Топлоизолирана медна тръба 1/4" | м | 35 |  | 0
8 | Също, но 3/8" | м | 60 |  | 0
9 | Също, но 1/2" | м | 45 |  | 0
10 | Също, но 5/8" | м | 35 |  | 0
11 | Също, но 3/4" | м | 19 |  | 0
12 | Също, но 1" | м | 11 |  | 0
13 | Дозареждане с фреон R410 | кг | 6.4 |  | 0
14 | Кабел 5х6мм2 | м | 15 |  | 0
15 | Кабел 3х 1.5м2 | м | 70 |  | 0
16 | Кабел 3х 2.5мм2 | м | 102.5 |  | 0
17 | Кабел 2х 0.75мм2 | м | 102.5 |  | 0
18 | Комплект за скрит монтаж, включващ: 1 бр. горна кутия 1,8 м2; 1 бр. долна кутия 2,5 м2; 1 бр. щуцен 1200/125 и челна решетка -1,6 м2; 1 бр. щуцен 1200/125 и челна решетка с филтър G.2 - 1,6м2; 6 бр. щуцени ф160; неизолиран флексибъл ф160 - 6 м; топлоизолационен лист с дебелина 19 мм -3,2 м2; | бр. | 14 |  | 0
19 | Монтажна конструкция външен блок | кг | 110 |  | 0
20 | Пускова дейност, настройка и изпитания | бр. | 1 |  | 0
| Доставка и монтаж на система КИ.2 : |  |  |  | 0
1 | Външен агрегат КИ2 - N 10.5kW/400V; ном.студ/топл. 33.5KW/37.5KW | бр. | 1 |  | 0
2 | Вътрешно тяло; нискостенен м-ж ; ном.студ/топл. 2.8KW/3.2KW | бр. | 6 |  | 0
3 | Вътрешно тяло; нискостенен м-ж ; ном.студ/топл. 5.6KW/6.3KW | бр. | 4 |  | 0
4 | Жично дистанционно (по групи) | бр. | 8 |  | 0
5 | Тройник 5/8"(3/8") - 1/2"(1/4") | бр | 8 |  | 0
6 | Тройник 1"(1/2") - 3/4"(3/8") | бр | 1 |  | 0
7 | Топлоизолирана медна тръба 1/4" | м | 45 |  | 0
8 | Също, но 3/8" | м | 50 |  | 0
9 | Също, но 1/2" | м | 35 |  | 0
10 | Също, но 5/8" | м | 55 |  | 0
11 | Също, но 3/4" | м | 15 |  | 0
12 | Също, но 7/8" | м | 9 |  | 0
13 | Също, но1" | м | 15 |  | 0
14 | Дозареждане с фреон R410 | кг | 6.4 |  | 0
15 | Кабел 5х6мм2 | м | 15 |  | 0
16 | Кабел 3х 1.5м2 | м | 50 |  | 0
17 | Кабел 3х 2.5мм2 | м | 112 |  | 0
18 | Кабел 2х 0.75мм2 | м | 112 |  | 0
19 | Комплект за скрит монтаж, включващ: 1 бр. горна кутия 1,8 м2; 1 бр. долна кутия 2,5 м2; 1 бр. щуцен 1200/125 и челна решетка -1,6 м2; 1 бр. щуцен 1200/125 и челна решетка с филтър G.2 - 1,6м2; 6 бр. щуцени ф160; неизолиран флексибъл ф160 - 6 м; топлоизолационен лист с дебелина 19 мм - 3,2 м2; | бр. | 10 |  | 0
20 | Монтажна конструкция външен блок | кг | 110 |  | 0
21 | Ел.конвектор, стенен панел с термостат 0.8kW/220V | бр. | 1 |  | 0
22 | Пускова дейност, настройка и изпитания | бр. | 1 |  | 0
| Система за проветряване ПИ/СИ.1 - доставка и монтаж |  |  |  | 0
1 | Енерговъзстановяващ блок (ЕВБ), вътрешен, вертикален монтаж - 2х 1200 (1300)м3/ч св. напор 240(220)Па,EC двигатели, N 2x 0.340kW+ защита от замръзване N 3.0kW/380V, табло управление WiFi Smart+инвертори; ефективност на рекуператор до 80%; | бр. | 1 |  | 0
2 | Окомплектоващ датчик за качество въздух , стенен | бр. | 1 |  | 0
3 | Окомплектоващ датчик за присъствие, стенен | бр. | 8 |  | 0
4 | Кабел 2х 0.75мм2 | м | 180 |  | 0
5 | Шумозаглушител ф250-500/300/1500 | бр. | 2 |  | 0
6 | Пружинна клапа 250/250 | бр. | 2 |  | 0
7 | Пожарна клапа 250/250 | бр. | 4 |  | 0
8 | Регулираща клапа 200/200 | бр. | 2 |  | 0
9 | Стенна решетка СВР.Х.+М225/125-0.020м2 | бр. | 10 |  | 0
10 | Стенна решетка СВР.Х.+М425/125-0.040м2 | бр. | 2 |  | 0
11 | Стенна решетка СВР.Х.+М525/225-0.100м2 | бр. | 3 |  | 0
12 | Фасонни елементи 250/250 | м2 | 37 |  | 0
13 | Прав въздуховод 250/250 | м2 | 50.5 |  | 0
14 | Прав въздуховод 200/200 | м2 | 22.4 |  | 0
15 | Топлоизолация минерална вата 30 мм, в-ху Al лист | м2 | 153.9 |  | 0
16 | Ааеродинамична настройка на системата | бр.т | 20 |  | 0
17 | Единични изпитания | бр.т | 3 |  | 0
18 | 72 часова проба на инсталацията | бр. | 1 |  | 0
| Система за проветряване ПИ/СИ.2 - доставка и монтаж |  |  |  | 0
1 | Енерговъзстановяващ блок (ЕВБ), вътрешен, вертикален монтаж - 2х 1200 (1300)м3/ч св. напор 240(220)Па,EC двигатели, N 2x 0.340kW+ защита от замръзване N 3.0kW/380V, табло управление WiFi Smart+инвертори; допълнителна блокировка на парен овлажнител; ефективност на рекуператор до 80%; | бр. | 1 |  | 0
2 | Стенен парен овлажнител, с изнесена дюза за въздуховод и паропровод+кондензопровод до 6 м.: UE.05, N 5.0kW/380V, паропроизводство до 5 кг/ч, датчик след парна дюза | бр. | 1 |  | 0
3 | Окомплектоващ датчик за качество въздух (монтаж в смукателен въздуховод) | бр. | 1 |  | 0
4 | Кабел 2х 0.75мм2 | м | 5 |  | 0
5 | Шумозаглушител ф250-500/300/1500 | бр. | 2 |  | 0
6 | Пружинна клапа 250/250 | бр. | 2 |  | 0
7 | Пожарна клапа 250/250 | бр. | 4 |  | 0
8 | Регулираща клапа ф150 | бр | 8 |  | 0
9 | Стенна решетка Al., линеарна 1000/75-0.054м2 | бр. | 8 |  | 0
10 | Флекс. топлоизолиран ф160 | м | 20 |  | 0
11 | Фасонни елементи 250/250 | м2 | 29 |  | 0
12 | Прав въздуховод 250/250 | м2 | 32.6 |  | 0
13 | Прав въздуховод 200/200 | м2 | 12.8 |  | 0
14 | Топлоизолация минерална вата 30 мм, в-ху Al лист | м2 | 111.6 |  | 0
15 | Аеродинамична настройка на системата | бр.т | 12 |  | 0
16 | Единични изпитания | бр.т | 4 |  | 0
17 | 72- часoва проба на инсталацията | бр. | 1 |  | 0
| Система за проветряване ПИ/СИ.3 - доставка и монтаж |  |  |  | 0
1 | Енерговъзстановяващ блок (ЕВБ), вътрешен, вертикален монтаж - 2х 1200 (1300)м3/ч св. напор 240(220)Па,EC двигатели, N 2x 0.340kW+ защита от замръзване N 3.0kW/380V, табло управление WiFi Smart+инвертори; ефективност на рекуператор до 80%; | бр. | 1 |  | 0
2 | Окомплектоващ датчик за качество въздух (монтаж в обратен въздуховод) | бр. | 1 |  | 0
3 | Окомплектоващ датчик за присъствие, стенен . | бр. | 2 |  | 0
4 | Кабел 2х 0.75мм2 | м | 65 |  | 0
5 | Шумозаглушител ф250-500/300/1500 | бр. | 2 |  | 0
6 | Пружинна клапа 250/250 | бр. | 2 |  | 0
7 | Пожарна клапа 250/250 | бр. | 4 |  | 0
8 | Регулираща клапа 150/150 | бр. | 1 |  | 0
9 | Регулираща клапа 250/200 | бр. | 1 |  | 0
10 | Стенна решетка СВР.Х.+М425/125-0.040м2 | бр. | 7 |  | 0
11 | Стенна решетка СВР.Х.+М825/225-0.160м2 | бр. | 1 |  | 0
12 | Конусен смукател ф125 | бр. | 2 |  | 0
13 | Неизолиран флексибъл ф125 | м | 5 |  | 0
14 | Топлоизолиран флексибъл ф 150 | м | 15 |  | 0
15 | Кутия за решетка 150/200/L600+щуцен ф150 и 425/125 - 4 бр. | м2 | 3.8 |  | 0
16 | Кутия за решетка 200/600/L600+щуцен ф150 и 825/225 - 1 бр. | м2 | 1.2 |  | 0
17 | Фасонни елементи 250/250 | м2 | 23 |  | 0
18 | Прав въздуховод 250/250 | м2 | 38.5 |  | 0
19 | Прав въздуховод 250/200 | м2 | 23.9 |  | 0
20 | Прав въздуховод 150/150 | м2 | 4.2 |  | 0
21 | Топлоизолация минерална вата 30 мм, в-ху Al лист | м2 | 127.7 |  | 0
22 | Аеродинамична настройка на системата | бр.т | 14 |  | 0
23 | Единични изпитания | бр.т | 3 |  | 0
24 | 72- часова проба на инсталацията | бр. | 1 |  | 0
| Сплит агрегат за сървърно : |  |  |  | 0
1 | Доставка и монтаж на сплит агрегат за сървър (опция за охлаждане при -15оС), студ./топл. 5.0/6.0квт;N 1.8kW; 220V | бр. | 1 |  | 0
2 | Кабелно-тръбен пакет Cu6.4/9.5 | м | 15 |  | 0
3 | Монтажна конструкция външен блок | кг | 60 |  | 0
| Асансьор | лв.
1 | Доставка, монтаж, окомплектовка, регистрация и пускане в експлоатация на асансьорна уредба - брой спирки 3, размери на шахтата според конструктивни чертежи, без машинно помещение, непроходна кабина (настилка от гранит, стени дървена ламперия, таван LED плексиглас опал), автоматични двупанелни плъзгащи се врати с достъпност за хора в неравностойно положение, вътрешна бутониера с брайлова азбука, UPS батерия за аварийно захранване, двустранна телефонна връзка, плавно потегляне и спиране, контролиране на точното ниво на спиране спрямо етажните площадки. | бр. | 1 |  | 0
| Конструкции | лв.
КОФРАЖНИ РАБОТИ
1 | Кофраж за подложен бетон | м2 | 3.9 |  | 0
2 | Кофраж за фундаменти | м2 | 15.68 |  | 0
3 | Кофраж за стени и колони | м2 | 263.22 |  | 0
4 | Кофраж за плоча,греди и стълби | м2 | 32.83 |  | 0
БЕТОНОВИ РАБОТИ
1 | Подложен бетон, B10 | м3 | 2.46 |  | 0
2 | Бетон за основи, В25 | м3 | 9.84 |  | 0
3 | Бетон за стени и колони, B25 | м3 | 124.71 |  | 0
4 | Бетон за настилка, плоча,греди , B25 | м3 | 6.29 |  | 0
АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ
1 | Доставка и монтаж стомана АIII | кг | 6442 |  | 0
СТОМАНЕНИ ПРОФИЛИ
1 | UPN240 | кг | 1448.7 |  | 0
2 | 100.120.5 | кг | 176.86 |  | 0
3 | 200.100.6 | кг | 726.82 |  | 0
4 | Болтове, гайки, планки и заварки | кг | 235.24 |  | 0
| Електрически инсталации | лв.
Демонтажни дейности
1 | Демонтаж на главно разпределително табло | бр. | 1 |  | 0
2 | Демонтаж на разпределително табло Котелно | бр. | 1 |  | 0
3 | Демонтаж на разпределително табло Изложбена зала | бр. | 1 |  | 0
4 | Демонтаж на разпределително табло Администрация | бр. | 1 |  | 0
5 | Демонтаж на разпределително табло Телефони | бр. | 1 |  | 0
6 | Демонтаж на луминисцентно осветително тяло 1х36W | бр. | 4 |  | 0
7 | Демонтаж на луминисцентно осветително тяло 2х36W | бр. | 3 |  | 0
8 | Демонтаж на луминисцентно осветително тяло 2х58W | бр. | 1 |  | 0
9 | Демонтаж на луминисцентно осветително тяло 4х18W | бр. | 7 |  | 0
10 | Демонтаж на осветително тяло спот с 4бр. осветитела 50W | бр. | 11 |  | 0
11 | Демонтаж на осветително тяло спот с 3бр. осветитела 50W | бр. | 2 |  | 0
12 | Демонтаж на осветително тяло спот с 2бр. осветитела 50W | бр. | 1 |  | 0
13 | Демонтаж на луничка 50W | бр. | 15 |  | 0
14 | Демонтаж на полилей 4х60W | бр. | 3 |  | 0
15 | Демонтаж на полилей 3х60W | бр. | 5 |  | 0
16 | Демонтаж на плафон 60W | бр. | 34 |  | 0
17 | Демонтаж на лампион 60W за монтаж на фасада | бр. | 2 |  | 0
18 | Демонтаж на прожектор 70W | бр. | 2 |  | 0
19 | Демонтаж на евакуационно осветително тяло с вградена акумулаторна батерия 2х8W и надпис "ИЗХОД", за стенен монтаж, IP 42 | бр | 1 |  | 0
20 | Демонтаж на ключ единичен, IP 20 | бр | 19 |  | 0
21 | Демонтаж на ключ сериен, IP 20 | бр | 7 |  | 0
22 | Демонтаж на ключ девиаторен, IP 20 | бр | 2 |  | 0
23 | Демонтаж на силов контакт, единичен, тип "Шуко" (L,N,PE)-16A/220V, скрит монтаж, IP 20 | бр | 16 |  | 0
24 | Демонтаж на силов контакт, двоен, тип "Шуко" (L,N,PE)-16A/220V, скрит монтаж, IP 20 | бр | 12 |  | 0
25 | Демонтаж на силов контакт, троен, тип "Шуко" (L,N,PE)-16A/220V, скрит монтаж, IP 20 | бр | 5 |  | 0
26 | Демонтаж на силов контакт, трифазен, тип "Шуко" (L1,L2,L3,N,PE)-16A/380V, открит монтаж, IP 20 | бр | 4 |  | 0
27 | Демонтаж на единични конзоли | бр. | 83 |  | 0
28 | Демонтаж на разклонителни кутии | бр. | 66 |  | 0
29 | Разкачане на външно тяло на климатик | бр. | 2 |  | 0
30 | Демонтаж на ел. бойлер | бр. | 4 |  | 0
31 | Демонтаж на автоматична телефонна централа | бр. | 1 |  | 0
32 | Демонтаж на кабел СВТ 3х1,5мм² | м | 1000 |  | 0
33 | Демонтаж на кабел СВТ 3х2,5мм² | м | 480 |  | 0
34 | Демонтаж на кабел СВТ 3х4мм² | м | 100 |  | 0
35 | Демонтаж на кабел СВТ 5х2,5мм² | м | 100 |  | 0
36 | Демонтаж на кабел СВТ 5х6мм² | м | 100 |  | 0
37 | Демонтаже на проводник UTP-CAT.6 | м | 100 |  | 0
38 | Демонтаж на PVC тръба | м | 1000 |  | 0
Табла
1 | Доставка и монтаж на главно разпределително табло ГРТ, метален шкаф, IP33, с приблизителни размери 2000х1000х300мм по схема №04.1 | бр. | 1 |  | 0
2 | Доставка и монтаж на табло управление РТ1 метален шкаф, IP33, с приблизителни размери 1000х800х200мм, по схема №04.2 | бр. | 1 |  | 0
3 | Доставка и монтаж на табло управление РТ2 метален шкаф, IP33, с приблизителни размери 1500х500х200мм, по схема №04.3 | бр. | 1 |  | 0
4 | Доставка и монтаж на табло управление THVAC метален шкаф, IP33, с приблизителни размери 500х400х200мм, по схема №04.4 | бр. | 1 |  | 0
5 | Доставка и монтаж на UPS: 1. Мощност 10 kVA / 9 kW 2. Входно напрежение 400V 3. Входна честота 50 Hz +/- 0.1% 4. Cos φ на входа > = 0.99 5. Напрежение на изхода 220/230 V 6. Честота на изхода 50 Hz +/- 0.1% 7 Cos φ на изхода > = 0.9 8. Акумулаторни батерии да са капсуловани и напълно необслужваеми с експлоатационен живот над 10 години. 9. Вграден ръчен bypass | бр. | 1 |  | 0
6 | Доставка и монтаж на UPS: 1. Мощност 20 kVA / 18 kW 2. Входно напрежение 400V 3. Входна честота 50 Hz +/- 0.1% 4. Cos φ на входа > = 0.99 5. Напрежение на изхода 380/400 V 6. Честота на изхода 50 Hz +/- 0.1% 7 Cos φ на изхода > = 0.9 8. Акумулаторни батерии да са капсуловани и напълно необслужваеми с експлоатационен живот над 10 години. 9. Вграден ръчен bypass | бр. | 1 |  | 0
| Захранващи линии |  |  |  | 0
1 | Доставка и полагане на кабел тип NYY 5x6мм² | м | 60 |  | 0
2 | Доставка и полагане на кабел тип NYY 5x4мм² | м | 162 |  | 0
3 | Доставка и полагане на кабел тип NYY 5x1,5мм² | м | 180 |  | 0
4 | Доставка и полагане на кабел тип NYY 5x2,5мм² | м | 15 |  | 0
5 | Доставка и полагане на кабел тип NYY 3х6мм² | м | 66 |  | 0
6 | Доставка и полагане на кабел тип NYY 3х4мм² | м | 62 |  | 0
7 | Доставка и полагане на кабел тип NYY 3х2,5мм² | м | 1620 |  | 0
8 | Доставка и полагане на кабел тип NYY 3х1,5мм² | м | 1170 |  | 0
9 | Доставка и полагане на кабел тип NYY 2х1,5мм² | м | 130 |  | 0
10 | Доставка и полагане на кабел тип NHXH-FE 180/E60 5х6мм² | м | 55 |  | 0
11 | Доставка и полагане на проводник ПВ-А2 1х16мм² | м | 53 |  | 0
12 | Доставка и полагане на проводник ПВ-А2 1х10мм² | м | 79 |  | 0
13 | Доставка и полагане на проводник ПВ-А2 1х4мм² | м | 53 |  | 0
14 | Доставка и полагане на кабел тип ПВ-А2 1х10мм² ж.з. | м | 26 |  | 0
15 | Направа на суха разделка на кабел до 2,5мм2 | бр. | 1452 |  | 0
16 | Свързване на проводник към съоръжение до 2,5мм2 | бр. | 4544 |  | 0
17 | Направа на суха разделка на кабел до 4мм2 | м | 20 |  | 0
18 | Свързване на проводник към съоръжение до 4мм2 | м | 80 |  | 0
19 | Направа на суха разделка на кабел до 6мм2 | м | 8 |  | 0
20 | Свързване на проводник към съоръжение до 6мм2 | м | 32 |  | 0
21 | Направа на суха разделка на кабел до 16мм2 | м | 24 |  | 0
22 | Свързване на проводник към съоръжение до 16мм2 | м | 24 |  | 0
23 | Свързване на проводник към съоръжение до 35мм2 | м | 1 |  | 0
24 | Свързване на проводник към съоръжение до 70мм2 | м | 3 |  | 0
25 | Доставка и монтаж на PVC тръба Ø23 | м | 220 |  | 0
26 | Доставка и монтаж на PVC гофрирана тръба Ø23 | м | 885 |  | 0
27 | Доставка и монтаж на метална кабелоносеща стълба с размери 300/60 мм, комплект със сепаратор, капак и крепежни елементи | м | 18 |  | 0
28 | Доставка и монтаж на метална кабелоносеща перфорирана скара с размери 300/60 мм, комплект със сепаратор и крепежни елементи | м | 21 |  | 0
29 | Доставка и монтаж на T-разклонение за метална кабелоносеща перфорирана скара 300/60мм | бр. | 1 |  | 0
30 | Доставка и монтаж на ъгъл на 90° за метална кабелоносеща перфорирана скара 300/60мм | бр. | 5 |  | 0
31 | Направа на отвори 400х100мм за кабелни скари | бр. | 7 |  | 0
32 | Упплътяване на отвор за кабелни скари със сертифицирам материал | бр. | 7 |  | 0
33 | Доставка и монтаж на подподов инсталационен канал, с 2 линии 80/110мм с височина 48мм | м | 82 |  | 0
34 | Доставка и монтаж на вертикално отклонение, с 2 линии 80/110мм с височина 48мм | бр. | 3 |  | 0
35 | Доставка и направа на заземителна връзка с кабел ПВ-А2 1х6мм2 ж.з. L=0.5м с 2бр. медни обувки 6мм2 / 8мм | бр. | 55 |  | 0
Осветителна инсталация
1 | Доставка и монтаж на евакуационно осветително тяло с LED 1х3W, вградена акумулаторна батерия, за стенен монтаж и пиктограма за авариен изход, IP42 | бр. | 15 |  | 0
2 | Доставка и монтаж на евакуационно осветително тяло с LED 1х3W, вградена акумулаторна батерия, за стенен монтаж и пиктограма със стрелка за посока на евакуация, IP42 | бр. | 5 |  | 0
3 | Доставка и монтаж на указателно осветително тяло за пожарен кран с LED 1х3W и вградена акумулаторна батерия, за монтаж на стена, IP42 | бр. | 2 |  | 0
4 | Доставка и монтаж на аварийно осветително тяло за осветяване на анти-паник зона с LED 1х6W и вградена акумулаторна батерия, за открит монтаж, IP42 | бр. | 2 |  | 0
5 | Доставка и монтаж на аварийно осветително тяло за осветяване на анти-паник зона с LED 1х3Wи вградена акумулаторна батерия, за открит монтаж, IP42 | бр. | 22 |  | 0
6 | Доставка и монтаж на аварийно осветително тяло за осветяване на анти-паник зона с LED 1х3Wи вградена акумулаторна батерия, за вграден монтаж, IP42 | бр. | 6 |  | 0
7 | Доставка и монтаж на прожекторно осветително тяло, LED 16W, за монтаж на шинна система, IP21 | бр. | 124 |  | 0
8 | Доставка и монтаж на осветително тяло за открит монтаж на таван с LED 1x27W, IP21 | бр. | 9 |  | 0
9 | Доставка и монтаж на осветително тяло за открит монтаж на таван с LED 1x27W, IP44 | бр. | 1 |  | 0
10 | Доставка и монтаж на осветително тяло за открит монтаж на таван с LED 1x18W, IP21 | бр. | 5 |  | 0
11 | Доставка и монтаж на осветително тяло за вграден монтаж с LED 1x18W, IP21 | бр. | 10 |  | 0
12 | Доставка и монтаж на осветително тяло за вграден монтаж с LED 1x18W, IP44 | бр. | 17 |  | 0
13 | Доставка и монтаж на осветително тяло тип "Луна" за открит монтаж LED 1x3W , IP21 | бр. | 18 |  | 0
14 | Доставка и монтаж на осветително тяло с LED 1х45W, за монтаж на таван с провес | бр. | 2 |  | 0
15 | Доставка и монтаж на осветително тяло с LED 2х36W, за открит монтаж, IP54 | бр. | 2 |  | 0
16 | Доставка и монтаж на oсветително тяло за монтаж на стена с LED 10W/230V, IP54 | бр. | 8 |  | 0
17 | Доставка и монтаж на осветително тяло за монтаж на стена с LED 1х10W, монтаж в асансьорна шахта, IP55 | бр. | 4 |  | 0
18 | Доставка и монтаж на LED лента за скрито осветление -по архитектурен детайл | м. | 240 |  | 0
19 | Доставка и монтаж на линейно тяло с LED 1x20W, IP 44, за стенен монтаж | бр. | 2 |  | 0
20 | Доставка и монтаж на линейно тяло с LED 1x45W, IP 21, за стенен монтаж | бр. | 1 |  | 0
21 | Доставка и монтаж на контактна шинна система за осветителни тела - петпроводна, IP21 | м. | 125 |  | 0
22 | Доставка и монтаж на понижаващ тр-р за LED лента 75W, 230/12V, IP20 | бр. | 38 |  | 0
23 | Доставка и монтаж на датчик за движение с диапазон на чуствителност 180° | бр. | 12 |  | 0
24 | Доставка и монтаж на ключ обикновен за скрит монтаж, 10A/230V, IP21 | бр. | 59 |  | 0
25 | Доставка и монтаж на ключ девиаторен за скрит монтаж, 10A/230V, IP21 | бр. | 22 |  | 0
26 | Доставка и монтаж на ключ обикновен за скрит монтаж, 10A/230V, IP44 | бр. | 4 |  | 0
27 | Доставка и монтаж на ключ девиаторен за открит монтаж, 10A/230V, IP55 | бр. | 2 |  | 0
28 | Доставка и монтаж на разклонителна кутия за скрит монтаж, IP21 | бр. | 76 |  | 0
Силова инсталация
1 | Доставка и монтаж на контакт единичен, 16А, за скрит монтаж, IP20 | бр. | 40 |  | 0
2 | Доставка и монтаж на силов контакт тип "Шуко" (L,N,PE)-16A/230V, двоен, вертикален, за скрит монтаж, IP20 | бр. | 12 |  | 0
3 | Доставка и монтаж на силов контакт тип "Шуко" (L,N,PE)-16A/230V, двоен, хоризонтален, за скрит монтаж, IP20 | бр. | 4 |  | 0
4 | Доставка и монтаж на силов контакт тип "Шуко" (L,N,PE)-16A/230V, единичен, за открит монтаж, IP55 | бр. | 1 |  | 0
5 | Доставка и монтаж на силов контакт тип "Шуко" (L,N,PE)-16A/230V, единичен, за враждане, IP44 | бр. | 6 |  | 0
6 | Доставка и монтаж на контактна кутия стенен монтаж, комплект с 2бр. червени контакти, 2бр. RJ45/Cat.5e, 2бр. HDMI и 2бр. аудио розетка 3.5мм, IP20 | бр. | 2 |  | 0
7 | Доставка и монтаж на контактна кутия стенен монтаж, комплект с 2бр. червени контакти, 1бр. RJ45/Cat.5e и 1бр. HDMI и 2бр. аудио розетка 3.5мм, IP20 | бр. | 1 |  | 0
8 | Доставка и монтаж на контактна кутия таванна, открит монтаж, комплект с 1бр. червен контакт и 1бр. HDMI, IP20, | бр. | 8 |  | 0
9 | Доставка и монтаж на контактна кутия за монтаж в двоен под, комплект с 8бр.червени контакти, 4бр. RJ45/Cat.5e и 1бр. извод за СОТ, с размери 242/264мм и височина 65мм, за вграждане на 12 модула, IP20 | бр. | 21 |  | 0
10 | Доставка и монтаж на ревизионна кутия за монтаж в двоен под с размери 367/410мм за височина на замазката 70-125мм | бр. | 8 |  | 0
11 | Доставка и монтаж на бойлерно табло, 16A | бр. | 2 |  | 0
12 | Доставка и монтаж на разклонителна кутия за скрит монтаж, IP21 | бр. | 59 |  | 0
Пожароизвестителна инсталация
1 | Доставка и монтаж на пожароизвестителна централа (ПИЦ) с 2 контура | бр. | 1 |  | 0
2 | Доставка и монтаж на адресируем релеен модул с 2бр. релейни изхода 10A/230V AC, IP54 | бр. | 1 |  | 0
3 | Доставка и монтаж на релеен модул, един "сух" контакт | бр. | 3 |  | 0
4 | Доставка и монтаж на адресируем димнооптичен датчик | бр. | 52 |  | 0
5 | Доставка и монтаж на ел. сирена. Вътрешен монтаж, 90dB | бр. | 5 |  | 0
6 | Доставка и монтаж на ел. сирена с лампа. Външен монтаж, 118dB | бр. | 1 |  | 0
7 | Доставка и монтаж на адресируем ръчен пожароизвестител | бр. | 5 |  | 0
8 | Доставка и монтаж на изнесен повторителен панел | бр. | 1 |  | 0
9 | Доставка и полагане на кабел тип NYY 4х1,5мм² за силов контур | м | 50 |  | 0
10 | Доставка и полагане на кабел червен, трудногорим - 2х0,8+S | м | 650 |  | 0
11 | Доставка и полагане на PVC негорима тръба ф16 | м | 555 |  | 0
12 | Програмиране, настройка и тестване на системата за пожароизвестяване | бр. | 1 |  | 0
Структурно кабелна система
1 | Доставка и монтаж на главен комуникационен шкаф 42U, (Ш/В/Д) 800/2050/1000мм - общ за целите на СКС, видеонаблюдение и оповестяване | бр. | 1 |  | 0
2 | Доставка и монтаж на Wi-Fi pутер | бр. | 3 |  | 0
3 | Доставка и монтаж на комуникационна розетка с 2бр. RJ45/Cat.5е | бр. | 4 |  | 0
4 | Доставка и монтаж на слаботокова кутия за стенен монтаж, комплект с 2бр. RJ45/Cat.5e, 1бр. HDMI и 2бр. аудио жак 3.5мм | бр. | 3 |  | 0
5 | Доставка и полагане на кабел F/UTP Cat.5e | м. | 4875 |  | 0
6 | Доставка и полагане на Кабел HDMI, дължина 15м, непрекъснат | бр. | 8 |  | 0
7 | Доставка и полагане на PVC тръба ф23 | м. | 200 |  | 0
8 | Доставка и монтаж на PVC кабелен канал 120х40мм | м. | 17 |  | 0
9 | Настройка и сертифициране на структурно кабелната инсталация | бр. | 1 |  | 0
Аварийна оповестителна и озвучителна инсталация
1 | Доставка и монтаж на елементи за аварийна оповестителна и озвучителна инсталация: - гласов контролер с предварително записани съобщения и авариен съобщителен модул, с вграден усилвател 240W - източник на фонова музик; - акумулаторна батерия 24V по EN54-4, 24V (2x12V), 65Ah; - захранващ модул 24V DC/10A (зарядно за батерии 24V). | бр. | 1 |  | 0
2 | Доставка и монтаж на микрофонен пулт със зонов селектор за 6 зони | бр. | 1 |  | 0
3 | Доставка и монтаж на допълнителен зонов селектор за 6 зони | бр. | 2 |  | 0
4 | Доставка и монтаж на високоговорител за открит монтаж на стена, 10W/100V, съответстващ на стандарт БДС EN 54-24 | бр. | 8 |  | 0
5 | Доставка и монтаж на високоговорител за открит монтаж на таван, 3W/100V съответстващ на стандарт БДС EN 54-24 | бр. | 24 |  | 0
6 | Доставка и монтаж на високоговорител за вграден монтаж в окачен таван, 3W/100V съответстващ на стандарт БДС EN 54-24 | бр. | 10 |  | 0
7 | Доставка и монтаж на регулатор на звук /атенюатор/ | бр. | 12 |  | 0
8 | Доставка и монтаж на модул за следене на аварийно оповестителната линия | бр. | 15 |  | 0
9 | Доставка и полагане на кабел тип NHXH-FE 180/E30 3x1.5мм2 | м. | 1082 |  | 0
10 | Доставка и полагане на кабел тип NHXH-FE 180/E30 2x1.5мм2 | м. | 474 |  | 0
11 | Доставка и полагане на кабел тип HO3VV-F 2x0.75мм2 | м. | 164 |  | 0
12 | Доставка и полагане на кабел тип ТЧП-К 2х0.5 | м. | 302 |  | 0
13 | Доставка и монтаж на PVC тръба Ø16 | м | 900 |  | 0
14 | Програмиране и настройка на система за аварийно оповестяване и озвучаване | бр. | 1 |  | 0
Видеонаблюдение
1 | Доставка и монтаж на 16-канално мрежово записващо устройство - NVR, за монтаж в Rakc | бр. | 1 |  | 0
2 | Доставка и монтаж на куполна IP камера, за вътрешен монтаж, 12V, захранване по PoE протокол | бр. | 15 |  | 0
3 | Доставка и полагане на кабел F/UTP Cat.5e | м | 635 |  | 0
4 | Доставка и полагане на PVC тръба ф23 | м | 205 |  | 0
5 | Програмиране, настройка и тестване на системата за видеонаблюдение | бр. | 1 |  | 0
Сигнално-охранителна система (СОТ)
1 | Доставка и монтаж на захранващ блок за СОТ 230V AC/12V DC с акумулаторна батерия 12V 7Ah | бр. | 2 |  | 0
2 | Доставка и монтаж на контролен панел за сигнално охранителна система /централа/, с разширителна шина до 32 зони | бр. | 1 |  | 0
3 | Доставка и монтаж на зонов разширител с разширителна шина до 32 зони | бр. | 1 |  | 0
4 | Доставка и монтаж на предавател за СОТ, с акумулаторна батерия 12V, 7Ah | бр. | 1 |  | 0
5 | Доставка и монтаж на клавиатура за контрол на сигнално охранителна система | бр. | 2 |  | 0
6 | Доставка и монтаж на сирена 12V DC, 105 dB, за вътрешен монтаж | бр. | 2 |  | 0
7 | Доставка и монтаж на сирена 12V DC, 105 dB със светлинна индикация, за външен монтаж | бр. | 2 |  | 0
8 | Доставка и монтаж и монтаж на обемен СОТ датчик за движение 180о, обхват, стенен монтаж | бр. | 15 |  | 0
9 | Доставка и монтаж и монтаж на обемен СОТ датчик за движение 360о, обхват, таванен монтаж | бр. | 2 |  | 0
10 | Доставка и монтаж на магнитно-управляем контакт за врати/прозорци | бр. | 5 |  | 0
11 | Доставка и полагане на кабел CQR 6x0,22мм2 | м | 2095 |  | 0
12 | Доставка и полагане на PVC тръба ф16 | м | 310 |  | 0
13 | Програмиране, настройка и тестване на сигнално охранителна система | бр. | 1 |  | 0
Система за контрол на достъп
1 | Доставка и монтаж на захранващ блок 230V AC/12V DC, 5A, с 7Ah акумулатор, за системата за контрол на достъп | бр. | 1 |  | 0
2 | Доставка и монтаж на контролер за 4 четеца | бр. | 1 |  | 0
3 | Доставка и монтаж на пластмасов скенер, със звукова и светодиодна (LED) индикация на режима на работа | бр. | 3 |  | 0
4 | Доставка и монтаж на електромагнитен насрещник, усилие на задържане 300kgf, 12/24V DC, 280mA | бр. | 3 |  | 0
5 | Доставка и монтаж на звукова сигнализация (зумер) | бр. | 3 |  | 0
6 | Доставка и полагане на кабел LiYCY 4x2x1mm2 | м | 74 |  | 0
7 | Доставка и полагане на кабел H03VV-F 2x0.75mm2 | м | 74 |  | 0
8 | Доставка и полагане на PVC тръба ф23 | м | 39 |  | 0
9 | Програмиране, настройка и тестване на системата за контрол на достъп | бр. | 1 |  | 0
Мълниезащитна и заземителна инсталация
1 | Доставка и монтаж на мълниеприемен прът от AlMgSi 0,5 с активна височина h=0,5м | бр. | 4 |  | 0
2 | Доставка и монтаж на съединителна клема от поцинкована стомана ∅8/улук | бр. | 5 |  | 0
3 | Доставка и монтаж на съединителна клема от поцинкована стомана, ∅8/∅8 | бр. | 14 |  | 0
4 | Доставка и монтаж на съединителна клема от поцинкована стомана, пл.40/∅8 | бр. | 4 |  | 0
5 | Доставка и монтаж на съединителна клема от поцинкована стомана, пл.40/пл.40 | бр. | 1 |  | 0
6 | Доставка и монтаж на шина за изравняване на потенциалите | бр. | 1 |  | 0
7 | Доставка и монтаж на заземителен кол от горещопоцинкована стомана 65/65/6/1500мм | бр. | 7 |  | 0
8 | Доставка и монтаж на мълниеприемен проводник от AlMgSi 0,5 ∅8 | м' | 204 |  | 0
9 | Доставка и монтаж на горещопоцинкована шина 40x4мм | м. | 10 |  | 0
10 | Комплект протоколи за измерване на заземителната инсталация от акредитирана лаборатория | к-т | 1 |  | 0
Измервания и протоколи
1 | Контролни измеррвани и изготвяне на протокол от лицензирана измервателна лаборатория за проведени контролни измервания за реализирана осветеност | бр. | 1 |  | 0
2 | Контролни измервания и изготвяне на протокол от проведени контролни измервания и оценка на съответствие на съпротивлението на електрическа изолация | бр. | 1 |  | 0
3 | Контролни измервания и изготвяне на протокол от проведени контролни измервания и оценка на съответствие на електрическата якост на изолация | бр. | 1 |  | 0
4 | Контролни измервания и изготвяне на протокол от измерванията за стойността на импеданса на контур "фаза - защитен проводник" и оценка на ефективността на защитната мярна | бр. | 1 |  | 0
5 | Контролни измеррвани и изготвяне на протокол от лицензирана измервателна лаборатория за проведени контролни измервания за реализиранo съпротивление на заземителната инсталация | бр. | 1 |  | 0
| ОБЩО без ДДС: |  |  |  | 0
| Непредвидени 3%: |  |  |  | 0
| ВСИЧКО БЕЗ ДДС: |  |  |  | 0 | По бюджет на проекта
| ДДС: |  |  |  | 0
| ВСИЧКО С ДДС: |  |  |  | 0