Образец № 3

ДО

ОБЩИНА ГАБРОВО

ПЛ. ВЪЗРАЖДАНЕ №3

ГР. ГАБРОВО 5300

ЦЕНОВА ОФЕРТА

за участие в поръчка с предмет:

„Доставка и монтаж на сух фонтан“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото, Ви представяме нашата ценова оферта за участие в обявената от Вас обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на сух фонтан“.

Предлагаме да изпълним предмета на поръчката за цена от ....................... лв. без ДДС, (словом ……………………) или ......................лв. (словом......................................) с ДДС, формирана както следва:

| № | Наименование | Mярка | Количество | Ед. цена | Сума |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подготвителни работи на терен |  |  |  |  |
| 1 | Разбиване на бетон стени и дъно | куб.м. | 16,00 |  |  |
| 2 | Бетон подложен | куб.м. | 4,50 |  |  |
| 3 | Бетон под и стени В25 | куб.м. | 16,50 |  |  |
| 4 | Кофраж | кв.м. | 77,00 |  |  |
| 5 | Арматура | кг. | 980,00 |  |  |
| 6 | Конструкция двоен под фонтан | кг. | 1200,00 |  |  |
| 7 | Доставка и полагане на гранитни плочи 40/40 см. | кв.м. | 24,00 |  |  |
| 8 | Доставка и полагане на бетонни плочи 40/40/4 см. | кв.м. | 28,00 |  |  |
|  | Филтрираща инсталация |  |  |  |  |
| 9 | Пясъчен филтър 20 куб.м./h | бр. | 1,00 |  |  |
| 10 | Циркулационна помпа дебит 24 куб.м/ч 1 kW | бр. | 1,00 |  |  |
| 11 | Кварцов пясък разфасовка по 25 кг | бр. | 15,00 |  |  |
| 12 | Влагоустойчиво ел. табло | бр. | 1,00 |  |  |
| 13 | Тръбна разводка | бр. | 1,00 |  |  |
|  | Закладни части |  |  |  |  |
| 14 | Подов сифон за басейни от неръждаема стомана | бр. | 2,00 |  |  |
| 15 | Вливна дюза | бр. | 2,00 |  |  |
| 16 | Преход за бетон | бр. | 2,00 |  |  |
| 17 | Хлоринатор | бр. | 1,00 |  |  |
| 18 | Новорегулатор | бр. | 1,00 |  |  |
| 19 | Фонтан ефект - части |  |  |  |  |
| 20 | Дюзи за фонтан | бр. | 12,00 |  |  |
| 21 | Помпа дебит 36 куб.м./ч | бр. | 1,00 |  |  |
| 22 | Понижаващ транформатор | бр. | 1,00 |  |  |
| 23 | Консумативи за окабеляване на прожектор - кабели и гъвката гофрирана тръба | бр. | 12,00 |  |  |
| 24 | Разпределителна кутия - противовлажна от бяло PVC | бр. | 3,00 |  |  |
| 25 | Табло за управление | бр. | 1,00 |  |  |
|  | Всичко |  |  |  |  |
|  | ДДС 20 % |  |  |  |  |
|  | Обща сума |  |  |  |  |

*** Забележка: Участник, който надвиши прогнозната стойност на поръчката ще бъде отстранен от участие.

Посочената цена включва всички разходи по изпълнение на поръчката, в описания в Техническата спецификация вид и не подлежи на промяна.

При несъответствие между сумата, написана с цифри, и тази, написана с думи, важи сумата, написана с думи.

Дата……………….                                                    Подпис и печат: …………….