Образец №2

ТЕХНИЧЕСКА ОФЕРТА

ДО

ОБЩИНА ГАБРОВО

ПЛ. ВЪЗРАЖДАНЕ № 3

ГР. ГАБРОВО 5300

С настоящото представяме нашето техническо предложение за участие в обявената от Вас обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на сух фонтан”.

Предлагаме да доставим и монтираме сух фонтан със следните характеристики:

| Минимални технически параметри на Възложителя | Предложение на Участника относно техническата характеристика за сухия фонтан |
| --- | --- |
| - Външен габарит – 4,40 м. х 5,60 м.; - Филтрираща инсталация: - 1 бр. пясъчен филтър с пречиствателна мощ минимум 20 м3/ч.; - 1 бр. циркулационна помпа с минимален дебит от 24 м3/ч; - кварцов пясък – разфасовка по 25 кг. – 15 бр. - влагоустойчиво ел. табло с вграден програмируем часовник за автоматичен режим на работа; - тръбна разводка - Закладни части: - Подов сифон за басейни от неръждаема стомана – 2 бр. - Вливна дюза – 2 бр. - Преход за бетон – 2 бр. - Хлоринатор; - Ниворегулатор - височина на струята не по-малко от 1 м.; - Фонтан ефекти – части: - Дюзи за фонтан – 12 бр.; - Помпа – 1 бр. с минимален дебит от 36 куб.м./ч; - Понижаващ трансформатор; - Влагозащитени прожектори - LED – 12 бр., минимум 1 цвят; - Консумативи за окабеляване на прожектор - кабели и гъвката гофрирана тръба – 12 бр.; - Разпределителна кутия - противовлажна от бяло PVC – 3 бр.; - Табло за управление. |  |

Допълнителна техническа информация:

............................................................................................................................................................

(предоставя се по преценка на участника).

Съобразно изискванията поставени на Възложителя предлагаме:

- Срок за изпълнение на подготвителни дейности на терен …………………….. календарни дни /…………….словом/ (не повече от 20 календарни дни) след подписване на договора.

- Срок за изпълнение на договора - ………………………………….. календарни дни /…………….словом/ (не повече от 30 календарни дни) след подписване на договора.

- Гаранционен срок - ………………………………….. календарни дни /…………….словом/ (не по-малко от 1 календарна година) от подписване на приемателно-предавателен протокол за приемане изпълнението на договора.

Ние сме съгласни валидността на нашата оферта да бъде .......................... календарни дни (не по-малко от 60 календарни дни), считано от крайния срок за получаване на офертите и ще остане обвързваща за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено и в срок поръчката в пълно съответствие с гореописаното предложение.

При несъответствие между срока, написан с цифри, и този, написан с думи, важи срокът, написан с думи.

Дата:…………………….				Подпис и печат: …………….